ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Основные положения договора

к лоту № АТК-02/16

| Предмет договора | Выполнение работ по ремонту изношенного участка бетонной площадки ГСМ-2 (инв. №000000103), бетонной площадки для подъезда к ж/д эстакаде (инв. № 000000036), расположенных на территории склада ГСМ-2 |
| --- | --- |
| Срок и условия оплаты: | Выполнение работ без авансирования, на основании выставленного Поставщиком счета на оплату, в течение не менее 10 (десяти) рабочих дней с момента выполнения работ. |
| Срок выполнения работ | 90 календарных дней с даты начала работ. |
| Ответственность | В случае просрочки поставки товара (оказания услуг, выполнения работ) на Поставщика налагаются штрафные санкции (пени) в размере 0,1% от стоимости такого товара за каждый день просрочки поставки товара (оказания услуг, выполнения работ), но не более 10% от стоимости. Вышеназванное условие применяется со дня его возникновения в случае направления Покупателем соответствующего письменного требования (претензии). Если штрафные санкции не были письменно предъявлены, то их сумма составляет 0 (ноль) рублей. В случае просрочки оплаты товара (оказания услуг, выполнения работ) на Покупателя налагаются штрафные санкции (пени) в размере 0,1% от стоимости неоплаченного товара (оказания услуг, выполнения работ) за каждый день просрочки оплаты, но не более 10% от стоимости. Вышеназванное условие применяется со дня его возникновения в случае направления Покупателем соответствующего письменного требования (претензии). Если штрафные санкции не были письменно предъявлены, то их сумма составляет 0 (ноль) рублей. |
| Порядок изменения и расторжения договора | Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случае существенного нарушения договора одной из Сторон. Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случае поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок. Договор считается измененным или расторгнутым с даты подписания соответствующего соглашения момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении. Любые изменения и дополнения к договору имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами |
| Порядок разрешения споров | Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |
| Общие требования к выполнению работ | Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проведении работ должны быть соблюдены все требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда и технике безопасности; - Пропускной режим, согласно Приказа Минтранса РФ от 8 февраля 2011 г. № 40 “Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта”. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
| Требования к техническим решениям | Необходимо выполнить ремонт изношенного участка бетонной площадки ГСМ-2 (инв. №000000103) на территории склада ГСМ-2 (Приложение №1) по адресу: г.Москва, Заводское шоссе, д.16, склад ГСМ-2:  Выполнить работы по выемке изношенных дорожных плит (общей площадью 2556,45м²);  Выполнить работы по выемке грунта для выполнения работ по замене изношенных дорожных плит и трубопровода (общим объемом 255,65м3);  Выполнить работы по замене прослойки из нетканого синтетического материала (общей площадью 8612,68м²);  Выполнить работы по устройству выравнивающих слоев из песка (общим объемом 1518,96м3 с учетом коэффициента уплотнения 1,15);  Выполнить работы по устройству выравнивающих слоев из щебня (общим объемом 843,63м3 с учетом коэффициента уплотнения 1,1);  Выполнить работы по укладке новых дорожных плит (общей площадью 2982,54м²);  Выполнить работы по устройству откосов из грунта с использованием необходимого оборудования для уплотнения (общей площадью 1254,37м²);  Выполнить работы по озеленению откосов;  Выполнить заливку межплиточных швов бетоном марки М-400 (общим объемом 8м3);  По окончанию работ выполнить уборку территории от строительного мусора с последующим вывозом и утилизацией. Необходимо выполнить ремонт изношенного участка бетонной площадки для подъезда к ж/д эстакаде (инв. №000000036) на территории склада ГСМ-2 (Приложение №2) по адресу: г. Москва, Заводское шоссе, д.16, склад ГСМ-2:  Выполнить работы по выемке дорожных плит (общей площадью 630,00м²);  Выполнить работы по выемке грунта для выполнения работ по замене изношенных дорожных плит (общим объемом 18,00м3);  Выполнить работы по замене прослойки из нетканого синтетического материала (общей площадью 1819,26м²);  Выполнить работы по устройству выравнивающих слоев из песка (общим объемом 279,00м3 с учетом коэффициента уплотнения 1,15);  Выполнить работы по устройству выравнивающих слоев из щебня (общим объемом 178,20м3 с учетом коэффициента уплотнения 1,1);  Выполнить работы по укладке старых дорожных плит (общей площадью 630,00м²);  Выполнить работы по устройству откосов из грунта с использованием необходимого оборудования для уплотнения (общей площадью 264,96м²);  Выполнить работы по озеленению откосов;  Выполнить заливку бетоном марки М-400 с предварительным армированием межплиточного пространства шириной 0,5 м (общим объемом 16,2м3);  По окончанию работ выполнить уборку территории от строительного мусора с последующим вывозом и утилизацией. |
| Количество экземпляров ПД/РД/ИД | 4 экземпляра на бумажных носителях и 2 экземпляра в электронном виде в формате pdf; В электронном виде документация принимается на оптическом носителе информации (компакт-диск CD-ROM, DVD+R, DVD-R). На каждом компакт-диске, содержащем электронную версию ПД/РД, должна быть внутренняя опись ПД/РД. |
| Требования к сметной документации | - Разработать сметную документацию (локальные и объектные сметы, сводный сметный расчет с обоснованием затрат 8-9 глав) на весь комплекс ремонтных работ. Сметная документация должна быть разработана с применением ПК Гранд-Смета или Smeta.ru базисно - индексным методом по сметно-нормативной базе ФЕР-2001 (Федеральные единичные расценки) редакция 2014 года, в двух уровнях цен: в базисных ценах 2000г. и в текущих ценах с учетом индексации (ежемесячные индексы по элементам прямых затрат к ФЕР по г. Москва) на момент оформления сметной документации, в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС 81-35.2004), а так же с в соответствии с указаниями и рекомендациями МДС 81-37.2004, МДС 81-33.2004, МДС- 81-25.2001, с учётом действующих на момент разработки изменений и дополнений, Постановлений правительства РФ, всеми решениями принятыми протоколами совещаний рабочих групп по всем вопросам разработки сметной документации, с участием представителей проектного института. Для определения стоимости оборудования и МТР, отсутствующих в нормативной базе, необходимо использовать ресурсный метод с применением актуализированных текущих (фактической стоимости материалов, изделий и конструкций с учётом транспортных и заготовительно - складских расходов) цен (расчёт актуального индекса на ТМЦ к базе 2001 года, исходя из фактических цен на основные материалы и оборудование с учетом ТЗР.) Ведомости ресурсов и локальные сметы должны в полном объеме корреспондироваться с рабочей документацией (спецификациями и РЧ) в части принадлежности, номенклатуре и количества материалов. Не допускается применение к единичным расценкам поправочных коэффициентов, учитывающих изменения условий производства СМР по сравнению с нормальными если эти условия не отражены в ПОС. Указать обоснования к примененным повышающим коэффициентам (указать пункты тех.частей или МДС, на основании которого применен коэффициент). Лимитированные затраты определяются в порядке и размере, предусмотренными государственными методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории РФ. Сметная документация предоставляется в двух вариантах раздельно: 1. В базовом (ФЕР- 2001) с пересчетом в текущий уровнь цен; 2. Только в базовом уровне цен (ФЕР- 2001.) Необходимо согласование с Заказчиком все локальные сметы. |
| Дополнительные условия | - Исполнитель должен гарантировать соответствие оказываемых услуг требованиям нормативно-технической документации; - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с оказанием услуг (составление промежуточных материалов, оформление итогового отчета и т.д.), должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Исполнителем; - Все необходимые для выполнения работ оборудование, материалы, за исключением указанных в п.п. 23, поставляются исполнителем и должны быть полностью учтены в цене. - Заказчик оставляет за собой право уточнить при заключении договора календарный план оказания услуг; - Выполнение работ осуществляется по наряду-допуску; - Обеспечить непрерывность процессов авиатопливообеспечения (по действующей технологической схеме) складов ГСМ; - Временная остановка работ по требованию отв. Лиц Заказчика, (на срок не более 2 суток); - Все виды работ должны выполнятся в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________