Приложение № 2

к договору поставки № ____________________ от «______»_____________ 201___г.

Спецификация от «   » _______________ 201___ г.

В соответствии с условиями договора Поставщик поставляет, а Покупатель принимает следующие товары:

| № п/п | Наименование | Кол-во | Цена за ед. товара без НДС, руб. | Стоимость товара, без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Общая стоимость товара с НДС,руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Резервуар РГСн-2 одностенный, в составе: | 2шт |  |  |  |  |
|  | - люк-лаз 700 с сетчатым фильтром (размеры ячейки – 3мм) с крышкой 800 - 1 шт |  |  |  |  |  |
|  | - рым строповочный – 4 шт |  |  |  |  |  |
|  | - опора резервуара - 2 шт |  |  |  |  |  |
|  | - люк замерный ЛЗ-150 - 1 шт |  |  |  |  |  |
|  | - кран шаровый 2” c комплектом ответных фланцев - 1 шт |  |  |  |  |  |
|  | - кран шаровый 3” с комплектом ответных фланцев - 1 шт |  |  |  |  |  |
|  | - патрубки 2” и 3” согласно приложенной схеме. |  |  |  |  |  |
| ИТОГО стоимость товара без НДС, руб. |  |  |  | (∑ по столбцу) | х | х |
| НДС, руб. |  |  |  |  | (∑ по столбцу) | х |
| ИТОГО стоимость товара (цена заявки на участие в закупке) с НДС, руб. |  |  |  |  |  | (∑ по столбцу) |

1.	Условия оплаты: Платеж в размере 100% от стоимости Товара перечисляется на счет Поставщика в течение                                (не менее 10 банковских дней) после фактической поставки Товара.

Транспортные расходы Поставщика по доставке Товара включены в стоимость Товара.

2.	Срок поставки: в течение____________(не более 2 месяцев с момента подписания договора поставки)

3. Место поставки: г. Москва, Заводское шоссе, д.2

4.	Тара и упаковка Товара: обеспечивающая сохранность при транспортировке и хранении Товара.

5. Документация: одновременно с товаром Поставщик направляет Покупателю следующие документы:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации, чертеж;

- паспорта и формуляры на все входящее в состав изделия оборудование и комплектующие;

- калибровочная таблица;

- декларация о соответствии требованиям технического регламента таможенного союза;

- сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности;

- сертификаты соответствия на материалы, акты о проведении испытаний

6. Гарантийный срок эксплуатации: гарантия распространяется на все элементы устройства. Срок гарантии 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

7.	Адрес грузополучателя: г. Москва, Заводское шоссе, д.2

Подписи Сторон:

| Покупатель: ЗАО «Авиационно-топливная компания» | Поставщик: _____________ |
| --- | --- |
| _______________ / Кожевников В.Ю./ | ____________________ / / |
| «____»___________________ 201___г. | «____»____________________ 201___г. |
| м.п. | м.п. |