Приложение № 2

к договору поставки № ____________________ от «______»_____________ 201___г.

Спецификация от «   » _______________ 201___ г.

В соответствии с условиями договора Поставщик поставляет, а Покупатель принимает следующие товары:

| № п/п | Наименование | Кол-во | Цена за ед. товара без НДС, руб. | Стоимость товара, без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Общая стоимость товара с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Приборы и средства автоматизации: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Измеритель температуры многоточечный ДТМ3 с гибким ЧЭ повышенной точности ДТМ3-10-1-6,4-0-5-10-1-2-0-0-000-0 {1.5м, 2.7м, 3.9м, 5.1м, 6.3м} | 4,00 |  |  |  |  |
| 1.2 | Измеритель температуры многоточечный ДТМ3 с гибким ЧЭ повышенной точности ДТМ3-10-1-12,6-0-8-10-1-2-0-0-000-0 {2.7м, 4.1м, 5.5м, 6.9м, 8.3м, 9.7м, 11.1м, 12.5м} | 7,00 |  |  |  |  |
| 1.3 | Уровнемер поплавковый ДУУ10-12-1-6,4-0-0-10-1-2-0-0-005 (поплавок тип I УНКР.305446.073, плотность 630 кг/м³; поплавок тип I УНКР.305446.071, плотность 900 кг/м³) | 4,00 |  |  |  |  |
| 1.4 | Уровнемер поплавковый ДУУ10-12-1-12,6-0-0-10-1-2-0-0-005 (поплавок тип I УНКР.305446.073, плотность 630 кг/м³; поплавок тип I УНКР.305446.071, плотность 900 кг/м³) | 7,00 |  |  |  |  |
| 1.5 | Уровнемер поплавковый ДУУ4МА–(ДУУ2М-02А-0)–2,35-2,0 (поплавок тип IV УНКР.305446.012, плотность 600 кг/м³; специсполнение) | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.6 | Уровнемер поплавковый ДУУ4МА–(ДУУ2М-02А-0)–3,2-2,0 (поплавок тип I УНКР.305446.014, плотность 420 кг/м³) | 2,00 |  |  |  |  |
| 1.7 | Уровнемер поплавковый ДУУ4МА–(ДУУ2М-02А-0)–3,5-2,0 (поплавок тип I УНКР.305446.014, плотность 420 кг/м³) | 3,00 |  |  |  |  |
| 1.8 | Уровнемер поплавковый ДУУ4МА–(ДУУ2М-12А-0)–4,8-2,0 (поплавок тип II УНКР.305446.009, плотность 450 кг/м³) | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.9 | Уровнемер поплавковый ДУУ4МА–(ДУУ2М-12А-0)–5,5-2,0 (поплавок тип II УНКР.305446.009, плотность 450 кг/м³) | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.10 | Уровнемер поплавковый ДУУ4МА–(ДУУ2М-12А-0)–5,8-2,0 (поплавок тип II УНКР.305446.009, плотность 450 кг/м³) | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.11 | Уровнемер поплавковый ДУУ4МА–(ДУУ2М-12А-0)–6,0-2,0 (поплавок тип II УНКР.305446.009, плотность 450 кг/м³) | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Сигнализаторы уровня СУР-7 исполнение 1 в составе: |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Преобразователь вторичный сигнализатора ПВС7-d (DIN-рельс, подключение до двух датчиков ДПУ7) | 21,00 |  |  |  |  |
| 1.13 | Датчик положения уровня ДПУ7–0,4-10,0-ОМ1,5** (специсполнение) | 2,00 |  |  |  |  |
| 1.14 | Датчик положения уровня ДПУ7–0,55-10,0-ОМ1,5** | 6,00 |  |  |  |  |
| 1.15 | Датчик положения уровня ДПУ7–0,85-10,0-ОМ1,5** | 4,00 |  |  |  |  |
| 1.16 | Датчик положения уровня ДПУ7–1,15-10,0-ОМ1,5** | 8,00 |  |  |  |  |
| 1.17 | Датчик положения уровня ДПУ7–2,15-10,0-ОМ1,5** | 14,00 |  |  |  |  |
| 1.18 | Датчик положения уровня ДПУ7–2,35-10,0-ОМ1,5** | 2,00 |  |  |  |  |
| 1.19 | Датчик положения уровня ДПУ7–2,75-10,0-ОМ1,5** | 2,00 |  |  |  |  |
| 1.20 | Датчик положения уровня ДПУ7–3,05-10,0-ОМ1,5** | 2,00 |  |  |  |  |
| 1.21 | Датчик положения уровня ДПУ7–3,25-10,0-ОМ1,5** | 2,00 |  |  |  |  |
| 1.22 | Преобразователь давления Альбатрос р20 т п 403025/0-1-2-93-20-1-1-450-410-583-1-20-1/000 | 11,00 |  |  |  |  |
| 1.24 | Преобразователь гидростатического давления Rosemount 3051SAL 1 C G 2A A 1A 10 20 D FF G 1 DA A 1 (возможна замена на функциональный аналог с основной относительной погрешностью не хуже 0,1%) | 4,00 |  |  |  |  |
| 1.24 | Преобразователь гидростатического давления Rosemount 3051SAL 1 C G 3A A 1A 10 20 D FF G 1 DA A 1 (возможна замена на функциональный аналог с основной относительной погрешностью не хуже 0,1%) | 7,00 |  |  |  |  |
| 1.25 | Пост сигнализации взрывозащищенный ПСВ-П-741 У1 ТУ У 3.09-00217159-024-97 | 3,00 |  |  |  |  |
| 2 Щиты и пульты: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Шкаф контроля ШК1 (габариты 800х2100х600) УНКР.425200.032-АТХ.ШК1 | 1,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | Шкаф контроля ШК2 (габариты 800х2100х600) УНКР.425200.032-АТХ.ШК2 | 1,00 |  |  |  |  |
| 2.3 | Шкаф контроля ШК3 (габариты 800х2100х600) УНКР.425200.032-АТХ.ШК3 | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 Серверный шкаф в составе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Серверный шкаф 19”, 22U, 600х800 мм, в сборе | 1,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | Сервер Intel Core i3 2.5 ГГц, 8 Гб, 2х1000 Гб RAID-1, Windows 7 Prof, крепление в шкаф 19” | 1,00 |  |  |  |  |
| 3.3 | Плата интерфейсов 4хRS-485 | 1,00 |  |  |  |  |
| 3.4 | Коммутатор Ethernet 16х10 100/1000, крепление в шкаф 19” | 1,00 |  |  |  |  |
| 3.5 | Источник бесперебойного питания Smart-UPC 2200 ВА, крепление в шкаф 19” | 1,00 |  |  |  |  |
| 3.6 | Кабель витая пара, неэкранированная, категория 5e | 88,00 |  |  |  |  |
| 4 | Рабочее место оператора: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Компьютер Intel 2 ГГц, 2 Гб, Windows 7, крепление на монитор | 2,00 |  |  |  |  |
| 4.2 | Монитор LCD 22”, 1920х1080, встроенные динамики, крепление на стену | 2,00 |  |  |  |  |
| 4.3 | Комплект клавиатура + мышь | 2,00 |  |  |  |  |
| 4.4 | Источник бесперебойного питания Back-UPS 900 ВА | 2,00 |  |  |  |  |
| 5 Программное обеспечение: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Программное обеспечение визуализации и управления технологическим процессом, сбора и хранения информации, формирования отчетных документов с лицензией на 1 сервер и 2 рабочих места | 1,00 |  |  |  |  |
| 5.2 | Прикладное программное обеспечение | 1,00 |  |  |  |  |
| 6 Изделия конструкций кабельных проводок: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Коробка клеммная соединительная КЗИМ 3.1-25-(Н-3Т-М20-ММРн15)х3(А)-(Н-3Т-М20-ММРн15)х2(С)-В1,5 | 11,00 |  |  |  |  |
| 6.2 | Кабель контрольный экранированный КВВГЭ 5х1,0 | 700,00 |  |  |  |  |
| 6.3 | Кабель монтажный парной скрутки КМВЭВ-3 2х2х0,7 | 19500,00 |  |  |  |  |
| 6.4 | Провод ПВ3 4,0 | 550,00 |  |  |  |  |
| 6.5 | Металлорукав РЗ-Ц-Х-15у12 | 2 100,00 |  |  |  |  |
| 6.6 | Клапанный блок Е 12 13 02 | 11,00 |  |  |  |  |
| 6.7 | Кран шаровой фланцевый Ду 50 | 11,00 |  |  |  |  |
| ИТОГО стоимость товара без НДС, руб. |  |  |  | (∑ по столбцу) | х |  |
| НДС, руб. |  |  |  |  | (∑ по столбцу) | х |
| ИТОГО стоимость товара (цена заявки на участие в закупке) с НДС, руб. |  |  |  |  |  | (∑ по столбцу) |

1.	Условия оплаты: Платеж в размере 100% от стоимости Товара перечисляется на счет Поставщика в течение                                (не менее 10 банковских дней) после фактической поставки Товара.

Транспортные расходы Поставщика по доставке Товара включены в стоимость Товара.

2.	Срок поставки: в течение____________(не более 4 месяцев с момента подписания договора поставки)

3. Место поставки: г. Москва, Заводское шоссе, д.16

4.	Тара и упаковка Товара: обеспечивающая сохранность при транспортировке и хранении Товара.

5. Документация: одновременно с товаром Поставщик направляет Покупателю следующие документы:

- Паспорта и формуляры на все входящее в состав изделия оборудование и комплектующие;

- Декларация о соответствии требованиям технического регламента таможенного союза;

- Сертификат промышленной безопасности;;

- Сертификат происхождения;

- Полный комплект технической документации на поставляемое оборудование;

- Сертификаты Ростест, ISO;

- Свидетельства об утверждении типа средств измерения

- Действующие сертификаты о поверке;

- Инструкции по монтажу и эксплуатации;

- Гарантийные талоны;

- ТУ на изделия

- сертификаты соответствия на материалы, акты о проведении испытаний;

- техническое описание, инструкции по эксплуатации, технике безопасности, техническому обслуживанию, пуску, обкатке, ведомости запасных частей;

- руководство по ремонту, предельные нормы износа быстроизнашивающихся деталей и узлов, описание технологического процесса и ремонта оборудования;

- акты индивидуальных испытаний;

- чертежи общего вида основных узлов оборудования, быстроизнашивающихся деталей, а также деталей, которые подвергаются периодическому неразрушающему контролю в процессе эксплуатации;

- сертификаты на смазочные материалы или результаты их лабораторного анализа;

- паспорта сосудов и аппаратов, работающих под давлением, предохранительных клапанов, электродвигателей.

6. Гарантийный срок эксплуатации: Гарантия должна распространяться на все элементы устройства. Срок гарантии 24 месяца с момента ввода оборудования в эксплуатацию

7.	Адрес грузополучателя: г. Москва, Заводское шоссе, д.2

Подписи Сторон:

| Покупатель: ЗАО «Авиационно-топливная компания» | Поставщик: _____________ |
| --- | --- |
| _______________ / Кожевников В.Ю.// | ____________________ / / |
| «____»___________________ 201___г. | «____»____________________ 201___г. |
| м.п. | м.п. |