Утверждаю:

Генеральный директор

ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

__________________/Васильев С.Б./

«______»___________________2016г.

Техническое задание:

на выполнение поставки:

шлангов, рукавов и соединений для перекачки авиационнго топлива для нужд

ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

| Заказчик: | ЗАО «Топливо-заправочный сервис» |
| --- | --- |
| Перечень, технические характеристики и количество требуемого товара | Приложение № 1 |
| Дополнительная информация | 1. Поставляемый товар должен быть новым (не восстановленным, не бывшим в употреблении, не поступившим с консервации). 2. В коммерческом предложении необходимо указать по каждой позиции наименование товара, производителя (торговую марку, бренд). 3. При заключении договора ЗАО «Топливо-заправочный сервис» имеет право изменить общее количество поставляемого Товара в пределах согласованного опциона. Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-80%) или увеличить (+15%) количество поставляемого Товара в пределах согласованного количества без изменения стоимости единицы продукции, при этом цена договора будет скорректирована в аналогичной пропорции. |
| Срок поставки | Товар поставляется по заявкам, срок исполнения заявки на поставку не более 70 календарных дней с даты подачи заявки. |
| Адрес поставки | Склад Грузополучателя (Покупателя): г. Москва, Заводское шоссе, д. 2 ( ГСМ-1) |

Начальник ССТ                                                                                                 Герасименко А.А.

Приложение  №1

| № поз. | Наименование товара | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рукав топливораздаточныйHD 63C LT L=30м, Elaflex с сертификатом соотв. | 8 |
| 2 | Рукав топливораздаточный L=5м 2.5",Elaflex с сертификатом соотв.(палубный) HD 63C LT | 1 |
| 3 | рукав топливораздаточный HD 50 LT "ELAFLEX" L=20м | 2 |
| 4 | компенсатор (эластичная муфта) наTS 20/40 ERV-G Elaflex 150/150 | 8 |
| 5 | компенсатор (эластичная муфта) DN 100 PN ERV- G 100 | 1 |

Начальник ССТ                                                                                                        Герасименко А.А.