Утверждаю:

Генеральный директор

ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

__________________/Васильев С.Б./

«______»___________________2016г.

Техническое задание:

на выполнение поставки:

дозаторов ПВК-жидкости Alfons Haar, запчастей и комплектующих к

cчетчикам и дозаторам ПВК-жидкости Alfons Haar для нужд

ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

| Заказчик: | ЗАО «Топливо-заправочный сервис» |
| --- | --- |
| Перечень, технические характеристики и количество требуемого товара | Приложение № 1 |
| Дополнительная информация | 1. Поставляемый товар должен быть новым (не восстановленным, не бывшим в употреблении, не поступившим с консервации). 2. В коммерческом предложении необходимо указать по каждой позиции наименование товара, производителя (торговую марку, бренд). 3. При заключении договора ЗАО «Топливо-заправочный сервис» имеет право изменить общее количество поставляемого Товара в пределах согласованного опциона. Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-80%) или увеличить (+15%) количество поставляемого Товара в пределах согласованного количества без изменения стоимости единицы продукции, при этом цена договора будет скорректирована в аналогичной пропорции. |
| Срок поставки | Товар поставляется по заявкам, срок исполнения заявки на поставку не более 30 календарных дней с даты подачи заявки. |
| Адрес поставки | Склад Грузополучателя (Покупателя): г. Москва, Заводское шоссе, д. 2 ( ГСМ-1) |

Начальник ССТ                                                                                                 Герасименко А.А.

Приложение  №1

| № поз. | Наименование товара | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | дозатор однопоршневой DKP2,7 A4-X1 | 4 |
| 2 | ремкомплект дозатора DKP 4,8-A4-X1 | 10 |
| 3 | эл.пневмоклапан системы Dedman TS20/40 24v 93101051 310B4413/1.5/MOG18F | 3 |
| 4 | указатель циркуляции ПВКЖ DFA1/2-9C1-22-18-X1 | 4 |
| 5 | преобразователь системы "Дедман"с выкл.и спиральн.кабелем 14м (Alfons Haar) | 1 |
| 6 | шарнир повороый трубопровода DF 80 X1 (Alfons Haar) | 3 |
| 7 | ремкомплект поворотного шарнира DF 150 X1 (Alfons Haar) | 4 |
| 8 | распределитель гидрав. Hy SS 5/3 A100A с ручным упр. и предохран. клапаном (Alfons Haar) | 6 |
| 9 | шарнир трубопровода поворотный DF80 X1 Alfons Haar | 2 |

Начальник ССТ                                                                                                        Герасименко А.А.