«СОГЛАСОВАНО»                                                                                           «УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор                                                                             Генеральный директор

__________________________                                        ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

__________________________                                                                               Васильев С. Б.

«___» _____________ 2015 г.                                                         «___» _____________ 2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Шифр АТК-15-030

На выполнение работ по энергетическому обследованию и составлению программы энергосбережения ЗАО «ТЗС»

|  | Адрес | г. Москва, Заводское шоссе д.16 - опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); - склад горюче-смазочных материалов; - объект транспортной инфраструктуры Московского авиационного узла; |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |
|  | Эксплуатирующая организация | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |
|  | Срок выполнения работ | 1 месяц с момента подписания договора |
|  | Общие требования к организации | # - Наличие свидетельств о допуске к производству работ по энергетическому обследованию на особо опасных объектах, выданных саморегулируемой организацией, наличие сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008); # - Обязательное наличие документов, подтверждающих прохождение проверки знаний руководителями и членами экзаменационных комиссий по вопросам обеспечения охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве подрядных работ в экзаменационной комиссии в соответствующих органах Ростехнадзора; - К работе допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ; - Иметь лицензию на выполнение данных работ с указанием места осуществления лицензируемого вида деятельности (в случае необходимости проведения работ требующих лицензирования); - Работы проводятся под контролем (в сопровождении) представителя службы главного инженера заказчика. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима (при оказании услуг на территории Заказчика). |
|  | Общие требования к выполнению работ | - Все виды работ должны выполняться в соответствии с требованиями Федерального Закона 23.11.2009г. №261-ФЗ и приказа ФСТ России от 31.03.2015г. №585-т; - Соблюдение требований нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности; - Соблюдение требований нормативных документов по охране труда; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. - Пропускной режим, согласно Приказа Минтранса РФ от 8 февраля 2011 г. № 40 “Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта”. - Подрядчик обязан согласовать виды и график выполнения работ с Заказчиком. - Применяемое в процессе обследования измерительное оборудование должно иметь сертификат утверждения и типа средства измерения и действующее свидетельство о поверке. |
|  | Требования к техническим решениям | - Произвести полное энергетическое обследование инфраструктуры предприятия в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ, в т.ч. произвести: - анализ состояния систем электроснабжения (обследование электрических сетей), теплоснабжения (обследование тепловых сетей и тепловых пунктов), водообеспечения, технического парка и пр. предприятия; - оценка состояния систем и средств (приборов) учета энергоносителей и их соответствие установленным требованиям; - выявление необоснованных потерь; - оценка состояния системы нормирования энергопотребления и использования энергоносителей; - проверка энергетических балансов предприятия; - расчет удельных энергозатрат на виды работ; - оценка целесообразности основных энергосберегающих мероприятий, реализуемых предприятием; - формирование энергетического паспорта предприятия; 2) Предоставить подробный отчет о проведенном энергетическом обследовании. 3) Разработать программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в соответствии с требованиями приказа ФСТ России от 31.03.2015г. №585-т. После полного энергетического обследования, исполнитель обязан, руководствуясь пунктом 5 статьи 15 главы 4 ФЗ №261 от 23.11.2009 г., произвести регистрацию энергетического паспорта в Минэнерго согласно приложения № 2 к приказу Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. N 400 |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | - В соответствии с действующими нормативными документами РФ, ЛНД Заказчика. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа у начальника объекта; - Обязательное наличие документов о прохождении всеми сотрудниками проверки знаний по ПТМ (пожарно-технический минимум); - В соответствии с требованиями ФЗ-123 и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности; |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | - Данные статистики потребления энергоресурсов за предыдущие года; - Техническая информация об источниках и потребителях энергии на территории предприятия. |
|  | Требования к проведению и оформлению. | - В соответствии с требованиями: - Федерального закона 23.11.2009 N 261-ФЗ; - Приказа ФСТ России от 31.03.2015г. №585-т; - Иных действующих нормативных документов, устанавливающих требования к проведению энергетических обследований и разработкам программ энергоэффективности. |
|  | Особые условия | - Исполнитель должен гарантировать соответствие оказываемых услуг требованиям нормативно-технической документации; - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с оказанием услуг (составление промежуточных материалов, оформление итогового отчета и т.д.), должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Исполнителем; - Заказчик оставляет за собой право уточнить при заключении договора календарный план оказания услуг; - Обеспечить непрерывность процессов авиатопливообеспечения (по действующей технологической схеме) складов ГСМ; - Временная остановка работ по требованию отв. лиц Заказчика, (на срок не более 2 суток); - Все виды работ должны выполнятся в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |

Главный инженер                                                                                             Дружинин Н.А.

Начальник ПТС                                                                                                Игнатьев И.В.

Начальник  ОТОС                                                                                            Свирин А.Д.

Энергетик                                                                                                           Сенцов В.А.