«СОГЛАСОВАНО»                                                                                           «УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор                                                                             Генеральный директор

__________________________                                        ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

__________________________                                                                               Васильев С. Б.

«___» _____________ 2015 г.                                                        «___» _____________ 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Шифр 08/15

На выполнение работ по поставке и установке дверей противопожарных с пределом огнестойкости EI 60, в зданиях на складах ГСМ-1,2  (инв.№00000004, 000000009, 000000007, 000000005, 000000006, 000000003, 000000037,Усл.№162)

|  | Адрес | г. Москва, Заводское шоссе д.2., ГСМ-1 г. Москва, Заводское шоссе д.16., ГСМ-2 - опасный производственный объект (далее ОПО); - склад горюче-смазочных материалов; - объект транспортной инфраструктуры Московского авиационного узла; |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Топливо - заправочный сервис»; |
|  | Эксплуатирующая организация | ЗАО «Топливо - заправочный сервис»; |
|  | Генеральный проектировщик/подрядчик | Не требуется / Определяется результатами тендерных торгов; |
|  | Вид строительства | - |
|  | Срок разработки проектной документации | Не требуется |
|  | Срок выполнения работ | 45 календарных дней с момента подписания договора |
|  | Общие требования к проектной/подрядной организации | # - Обязательное наличие документов, подтверждающих прохождение проверки знаний руководителями и членами экзаменационных комиссий по вопросам обеспечения охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве подрядных работ в экзаменационной комиссии в соответствующих органах Ростехнадзора: руководители и специалисты участника конкурса должны иметь право выдачи нарядов-допусков на работы повышенной опасности и быть ответственными за организацию безопасного производства работ (технологических карт), разработанных Исполнителем; # - К работе допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, прошедшие обучение, аттестованные (прошедшие проверку знаний требований охраны труда, имеющие допуск на выполнение специальных работ (электрогазосварочные работы, пневматическим и абразивным инструментом и т.д.) и группу по электробезопасности (в случае проведения вышеупомянутых работ); - Иметь лицензию на выполнение данных работ с указанием места осуществления лицензируемого вида деятельности (в случае необходимости проведения работ требующих лицензирования); - Иметь свидетельство о членстве в СРО и наличие допуска на выполнение соответствующих работ на территории опасного производственного объекта (в случае необходимости проведения строительных, проектных или изыскательских работ); - Обладать опытом аналогичной работы не менее 1 года на территориях ОПО. - Работы проводятся под контролем (в сопровождении) представителя службы главного инженера заказчика. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика). |
|  | Стадии проектирования | Не требуется. |
|  | Общие требования к выполнению работ | - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - Соблюдение требований нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. - Соблюдение требований нормативных документов по охране труда; - Пропускной режим, согласно Приказа Минтранса РФ от 8 февраля 2011 г. № 40 “Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта”. - Подрядчик обязан согласовать виды и график выполнения работ с Заказчиком. |
|  | Условия ввода в эксплуатацию | - Поэтапно; - В условиях постоянно функционирующего обьекта. |
|  | Требования по вариантной проработке и формированию ОТР | Не требуется. |
|  | Требования к выделению пусковых комплексов | Не требуется. |
|  | Требования к техническим решениям | Произвести изготовление, поставку и установку дверей противопожарных, с пределом огнестойкости EI 60, в следующих зданиях на складах ГСМ-1,2 . Склад ГСМ-1: - Насосная (Усл.№ 162): - 1 шт., 2-х створчатая, размеры проема (см) 260*200; - Здание нежилое (Инв. № 000000009) (Тарный склад): - 1 шт., одностворчатая, размеры проема (см) 97*195; - 1 шт., 2-х створчатая, размеры проема (см) 352*220. В левой створке предусмотреть дверной проем с полотном двери (см) 90*180; - Раздаточная при ГСМ-1 (Инв. №00000037): - 1 шт., одностворчатая, размеры проема (см) 95*200; - 1 шт., 2-х створчатая, размеры проема (см) 140*210; Склад ГСМ-2: - Здание нежилое (Инв. №000000007) (Насосная №1): - 1 шт., одностворчатая, размеры проема (см)105*230; - 1 шт., одностворчатая, размеры проема (см)105*230; - 1 шт., одностворчатая, размеры проема (см)105*240; - Здание нежилое (Инв. №000000005) (Насосная №2): - 1 шт., 2-х створчатая, размеры проема (см)165*226; - 1 шт., 2-х створчатая, размеры проема (см)140*220; - - Здание нежилое (Инв. №000000006) (Насосная №3): - 4 шт., 2-х створчатые, размеры проема (см)147*226; - - Здание нежилое (Инв№000000003) (Фильтрационная): - 2 шт., 2-х створчатые, размеры проема (см) 130*200; - - Пункт подготовки и выдачи масла на ГСМ-2 (Инв№000000280): - 1 шт., одностворчатая, размеры проема (см) 105*230; - 1 шт., 2-х створчатая, размеры проема (см) 130*230; - В местах дверных проемов в этих перегородках предусмат- риваются пороги (с пандусами) высотой 0,15 м. - Пандусы выполнить из просечно-вытяжного листа на каркасе из труб прямоугольного профиля. - Цвет дверей и пандусов - Ral 7035; - Во всех дверях предусмотреть наличие врезных замков. Стоимость замков должна быть включена в стоимость дверей; - Выполнить устройство откосов, наличников во всех дверных проемах; - На время производства работ выполнять временное ограждение в месте проведения работ; - Выполнить демонтаж существующих дверей; - Противопожарные двери должны обеспечивать нормативное значение пределов огнестойкости этих конструкций. - Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствия поставляемых материалов требованиям пожарной безопасности. - После окончания работ произвести сбор, вывоз и утилизацию строительного мусора. - Размеры проемов указаны с целью определения стоимости изделий и работ. Перед осуществлением поставки подрядчик производит окончательный замер с целью определения точного размера дверей для изготовления. |
|  | Требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Не требуется. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | - В соответствии с действующими нормативными документами РФ, ЛНД Заказчика. |
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды для объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения или перечень мероприятий по охране окружающей среды для линейных объектов, а также результаты оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» | - В соответствии с действующими нормативными документами РФ, ЛНД Заказчика. |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа у начальника объекта; - Обязательное наличие документов о прохождении всеми сотрудниками проверки знаний по ПТМ (пожарно-технический минимум); - В соответствии с требованиями ФЗ-123 и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности; |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - В соответствии с действующей НТД. |
|  | Требования к составу и оформлению проектной/рабочей документации | Не требуется. |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной документации | В соответствии с: - СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - В составе ИД в обязательном порядке должны быть сертификаты и паспорта на все применяемое оборудование и материалы. |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | - Не требуется |
|  | Количество экземпляров ИД | - 1 экземпляр на бумажном носителе. |
|  | Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов | - Не требуется |
|  | Требования к проведению, оформлению и представлению расчета стоимости СМР | - Сметные расчеты и акты выполненных работ оформляются, в соответствии с территориальной сметно нормативной базой для города Москвы ТСН-2001 (территориальные сметные норм) или ФЕР-2001 (Федеральные единичные расценки на строительные работы), нормативной базой системы ПИР (проектно-изыскательские работы), с учетом индексации на момент оформления сметной документации либо калькуляцию в произвольной форме. |
|  | Особые условия | - Исполнитель должен гарантировать соответствие оказываемых услуг требованиям нормативно-технической документации и безвозмездно устранить своими силами в сроки, согласованные с Заказчиком, все выявленные в результате приемки услуг и эксплуатации (в течение гарантийного срока – не менее 2 лет) недостатки; - Все необходимые для выполнения работ оборудование, материалы, за исключением указанных в п.п. 23, поставляются исполнителем и должны быть полностью учтены в цене. - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с оказанием услуг (составление промежуточных материалов, оформление итогового отчета и т.д.), должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Исполнителем; - Заказчик оставляет за собой право уточнить при заключении договора календарный план оказания услуг; - Выполнение работ осуществляется по наряду-допуску; - Обеспечить непрерывность процессов авиатопливообеспечения (по действующей технологической схеме) складов ГСМ; - Временная остановка работ по требованию отв. лиц Заказчика, (на срок не более 2 суток); - Все виды работ должны выполнятся в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | Не требуется |

Главный инженер                                                                                  Дружинин Н.А.

Начальник ПТС                                                                                                  Игнатьев И.В.

Начальник Тех.отдела                                                                                      Трунькин А.В.

Начальник ГСМ-1                                                                                           Бондаренко А.И.

Начальник ГСМ-2                                                                                           Селифонов И.И.