| СОГЛАСОВАНО И.О. Генерального директора ЗАО «Топливо-заправочный сервис» __________________А.А. Браилко «___» _____________ 20__ г. | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ЗАО «Авиационно-топливная компания» ______________ Н.А. Дружинин «___» _____________ 20__ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(В рамках шифра  АТК-15-001)

на разработку и согласование специальных технических условий, содержащих мероприятия по защите действующего топливопровода ГСМ-1 – ППН, попадающего в зону строительства сливной ж/д эстакады при строительстве первого пускового комплекса объекта

«Реконструкция и строительство объектов комплекса авиатопливообеспечения аэропорта «Внуково»

|  | - Адрес - Категория ответственности объекта 3) Категория опасности объекта | 1) г. Москва, Заводское ш., д. 2, склад ГСМ-1 2) Повышенный уровень ответственности сооружения КС-3 согласно №384-ФЗ от 30.12.2009г., в редакции №185-ФЗ от 02.07.2013г. и ГОСТ 27751-2014; 3) Опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997г.), особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ);. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Авиационно-топливная компания» |  |
|  | Эксплуатирующая организация | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |  |
|  | Генеральный проектировщик/подрядчик | ООО «Прогресстех»/ООО «НПП Спецгеопарк» |  |
|  | Объект/вид строительства | Склад ГСМ-1/Защита действующего топливопровода ГСМ-1 – ППН, попадающего в зону строительства сливной эстакады |  |
|  | Срок выполнения работ | 3 месяца с момента подписания договора |  |
|  | Общие требования к проектной/подрядной организации | - Выписка из реестра СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты. Должна быть предоставлено на этапе выставления коммерческого предложения. - К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие инструктаж по требованиям пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности. - Работы на объекте проводятся под контролем (в сопровождении) представителя службы главного инженера заказчика (либо представителя технического заказчика). Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима (при оказании услуг на территории Заказчика). - Исполнителю необходимо выполнить предпроектное обследование объекта, с выездом на объект. |  |
|  | Земельный участок | 77:07:0016003:38 77:07:0016003:3842 |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  | - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проведении работ должны быть соблюдены все требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда и технике безопасности; - Пропускной режим, согласно Приказа Минтранса РФ от 8 февраля 2011 г. № 40 “Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта”. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Источник финансирования | Средства Заказчика |  |
|  | Потребность в инженерных изысканиях | - Не требуется; |  |
|  | Требования по вариантной проработке и формированию ОТР | 1. Выполнить на первоначальном этапе проектирования согласование основных технических решений с профильными службами Заказчика, Эксплуатирующей организацией, Техническим заказчиком. 2. Согласовать принятые решения с Генеральным проектировщиком - ООО «Прогресстех». |  |
|  | Требования к выделению пусковых комплексов | - не требуется |  |
|  | Требования к техническим решениям | Склад ГСМ-1 является складом горюче-смазочных материалов, обеспечивающим прием, хранение, подготовку и выдачу ГСМ для заправки воздушных судов аэропорта Внуково. В объеме проекта строительство зданий и сооружений на участке склада ГСМ-1, включающей в себя подземный топливопровод с ГСМ-1 до терминала «А» аэропорта Внуково-1 на территории перрона Внуково-1. Реконструкция склада предусматривает увеличение пропускной способности склада для обслуживания современных ВС с учетом увеличения пассажиропотока в аэропорту Внуково, установку нового оборудования, улучшение условий труда экологической обстановки, минимизация факторов создания чрезвычайных ситуаций, увеличение конкурентоспособности. Существующий подземный топливопровод 2хDу200 проходит под строящимися конструкциями сливной эстакады, вынос его из зоны строительства не планируется. Согласно п.4 ст.100 Федерального закона 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: «…размещение наружных сетей с горючими жидкостями и газами под зданиями и сооружениями производственного объекта не допускается». Назначение топливопровода – перекачка топлива ТС-1 со склада ГСМ-1 на ППН. Материал топливопровода – углеродистая сталь. На основании п. 8. Главы 1 Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009г. необходимо разработать и согласовать специальные технические условия, в которых детально проработаны мероприятия, компенсирующие отступления от нормативно-технической документации. |  |
| 15. | Требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | - Основные решения согласовать с Заказчиком |  |
| 16. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа у начальника объекта; - Обязательное наличие документов о прохождении всеми сотрудниками проверки знаний по пожарно-техническому минимуму; - В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований противопожарного режима, требований безопасности, установленных в локальных нормативных документах Заказчика. |  |
| 17. | Требования к составу и оформлению документации | # - В соответствии с требованиями ФЗ-116 от 21.07.1997г. # - Оформление выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013; - В состав ССТ должны быть разработаны все необходимые разделы, позволяющие выполнить полный комплекс работ; - Состав СТУ должен соответствовать требованиям п.6 приказа №248/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 15.04.2016г. и должен содержать разработку мероприятий, компенсирующих отступления от требований п.4 ст.100 Федерального закона 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; |  |
| 18. | Требования к составу и оформлению исполнительной документации | - Не требуется. |  |
| 19. | Материалы, представляемые Заказчиком | Документация: - Ситуационный план М1:2000 - Геоподоснова М1:500 - Паспорт на существующий топливопровод ГСМ-1 - ППН - Сводный план инженерных сетей М 1:500 - Рабочая документация на строительство ж/д сливной эстакады: том 6.9.1 «КЖ», том 6.9.2 «КМ» - Иная имеющаяся документация по отдельным запросам в процессе разработки |  |
| 20. | Количество экземпляров документации | - 2 экземпляра на бумажных носителях и 2 экземпляра в электронном виде в формате .pdf, .dwg, .dxf ; В электронном виде документация принимается: 1 экземпляр на USB флэш-накопителе, 1 экземпляр на диске DVD-R. На каждом носителе, содержащем электронную версию документации, должна быть внутренняя опись документации. |  |
| 21. | Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов | - Заказные спецификации выполнить отдельным томом; - Проектные спецификации выдать дополнительно в электронном виде в формате Excel; |  |
| 22. | Требования к сметной документации | Калькуляция в произвольной форме. |  |
| 23. | Особые условия | - Исполнитель должен гарантировать соответствие оказываемых услуг требованиям нормативно-технической документации; - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с оказанием услуг (составление промежуточных материалов, оформление итогового отчета и т.д.), должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Исполнителем; - Все необходимые для выполнения работ оборудование, материалы, за исключением указанных в п.п. 23, поставляются исполнителем и должны быть полностью учтены в цене. - Заказчик оставляет за собой право уточнить при заключении договора календарный план оказания услуг; - Выполнение работ осуществляется по наряду-допуску (в случае необходимости проведения данных работ); - Обеспечить непрерывность процессов авиатопливообеспечения (по действующей технологической схеме) складов ГСМ; - Временная остановка работ по требованию отв. лиц Заказчика, (на срок не более 2 суток); - Все виды работ должны выполнятся в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |  |
| 24. | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | 1. В объем работ по договору на разработку СТУ включить стоимость согласований. 2. Согласовать СТУ в соответствии с разделом Ш «Порядок согласования СТУ» Приказа Минстроя РФ №248/пр от 15.04.2016. в следующей очередности: - с МЧС России - с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ |  |

Главный инженер ЗАО «ВИК»                                              Щедрин В.В.

Инженер-строитель ЗАО «АТК»                                            Прохоров А.В.

Согласовано ЗАО «ТЗС»:

Нач. службы ГСМ                                                                            Шугуров Ю.Б.

Начальник ПТС                                                                               Игнатьев И.В.

Нач. технического отдела                                                               Трунькин А.В.

Нач. склада ГСМ-1                                                                           Бондаренко А.И.

Инженер по ОТ и ТБ 						    Киселева Е.А.

Инженер технического отдела					    Маненков А.А.