ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на выполнение поставки:

Установки поверочной средств измерений объема и массы УПМ-2000 (на прицепе)

Открытый Тендер

Лот № АТК-05/19 «Выполнение поставки Установки поверочной средств измерений объема и массы УПМ-2000 (на прицепе)»

г. Москва 
2019

СОДЕРЖАНИЕ

Тендерная документация состоит из следующих блоков:

Термины, определения и сокращения

Раздел содержит применимые термины, определения и сокращения.

Блок 1 «Объявление об Открытом Тендере»

Блок содержит Объявление, официально размещаемое в установленном порядке.

Блок 2 «Техническое задание»

Блок содержит требования Заказчика к функциональным, техническим, качественным и прочим характеристикам поставляемых товаров, выполняемых работ и/или оказываемых услуг; положения технического задания являются неотъемлемой частью условий Договора, заключаемого по результатам закупки.

Блок 3 «Проект Договора»

Блок содержит проект Договора, который Заказчик намерен заключить с Участником закупки, предоставившим наилучшую заявку (Победителем), либо, в установленных случаях, с единственным Участником несостоявшейся закупки, либо с единственным поставщиком неконкурентной процедуры закупки, либо с безальтернативным поставщиком. При необходимости, проект Договора может содержать проекты дополнительных соглашений, иных неотъемлемых приложений/спецификаций. Данный блок может содержать как форму Договора, так и только установленные Заказчиком существенные условия Договора или требования к ним.

Блок 4 «Образцы форм и перечней документов»

Блок содержит образцы форм и перечней документов, которые Участник закупки должен заполнить, оформить и предоставить Организатору закупки в составе соответствующих частей заявки.

Термины, определения и сокращения

- Обозначения и сокращения

Документация — Тендерная документация

Заявка — заявка на участие в процедуре закупки

Объявление — Объявление об Открытом Тендере, копия которого приведена в Блоке 1 «Объявление об Открытом Тендере».

ЛНД — локальный нормативный документ.

НДС — налог на добавленную стоимость.

НМЦ — начальная (максимальная) цена Договора.

Обеспечение заявки — обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в процедуре закупки.

Обеспечение Договора — обеспечение исполнения обязательств по Договору.

Продукция — товары, работы, услуги, приобретаемые на возмездной основе.

Часть заявки — квалификационная, техническая или коммерческая часть заявки.

Блок   1 «Объявление об Открытом Тендере»

Объявление

о проведении Открытого Тендера на выполнение поставки

Установки поверочной средств измерений объема и массы УПМ-2000 (на прицепе)»

| Общие сведения о закупке |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Способ закупки |  | Открытый тендер |
|  | Количество этапов |  | Одноэтапная |
|  | Количество лотов |  | 1 |
|  | Электронная или неэлектронная форма |  | Неэлектронная форма |
|  | Открытая или закрытая форма |  | открытая, с возможностью проведения переторжки или конкурентных переговоров |
|  | Наименование закупки |  | Лот № АТК-05/19 «Выполнение поставки Установки поверочной средств измерений объема и массы УПМ-2000 (на прицепе)» |
|  | Место предоставления документации о закупке: |  | http://tzsvko.ru/node/12 |
| Сведения о Заказчике / Организаторе закупки |  |  |  |
|  | Наименование организации | Закрытое акционерное общество «Авиационно-топливная компания» |  |
|  | Адрес места нахождения | Российская Федерация,119027, город Москва, аэропорт Внуково, д. 1, стр.19 |  |
|  | Почтовый адрес | 119027, город Москва, ул. Центральная, д. 10. |  |
|  | Информация Заказчиках | Заказчик является Организатором закупки (сведения приведены в пп. 8-10 Объявления) |  |
| Контактная информация |  |  |  |
|  | Контактное лицо (ФИО) | Мамыркина Анастасия |  |
|  | Электронная почта | tender.atk@tzsvko.aero |  |
|  | Телефон | +7 (495) 436-21-37 |  |
| Место и дата подачи и рассмотрения заявок и подведения итогов закупки |  |  |  |
|  | Дата начала подачи заявок | 20.03.2019 г. «12 ч : 00 м» мск |  |
|  | Дата и время окончания подачи заявок | 10.04.2019 г. «12 ч : 00 м» мск |  |
|  | Место подачи и место вскрытия заявок | Российская Федерация, 119027, город Москва, ул. Центральная, д. 10 |  |
|  | Дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки | 12.04.2019 г. «16 ч : 00 м» мск |  |
|  | Место подведения итогов | Российская Федерация, 119027, город Москва, ул. Центральная, д. 10 |  |
| Порядок подачи заявок |  |  |  |
|  | Требование к пакету документов | Документы предоставляются одновременно на бумажном и электронном носителях. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы, должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписаны участником процедуры закупки или лицом, уполномоченным таким участником процедуры закупки. |  |
|  | Пакет документов на бумажном носителе | На бумажном носителе: 1.Заявка участника (Приложение № 1); 2.Анкета участника (Приложение № 2); 3.Коммерческое предложение (Приложение № 3); 4.Подтверждающие копии документов, указанные в п.4 - 5 Технического задания и приложения к нему (Блок 2); 5. Техническое задание (Блок 2); 6.Форма справки для подтверждения опыта выполнения аналогичных поставок/выполнения работ (Приложение № 4); 7. Подтверждение согласия с проектом договора – подписанный проект договора (Блок 3) 8.Подтверждение согласия на обработку персональных данных (Приложение № 5); 9.Подтверждение отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков - Письмо в свободной форме |  |
|  | Пакет документов на электронном носителе | На электронном носителе (на одном или нескольких компакт-дисках CD-R или DVD±R или любом другом электронном носителе без возможности последующего изменения информации, хранящейся на дисках или носителе): 11.Электронная копия заявки, в состав которой входят все документы, составляющие заявку участника (пункты № 1 – 9); 12.Электронные копии документов согласно перечню (Приложение № 6) |  |
| Разъяснения Объявления и/или Документации |  |  |  |
|  | Порядок направления запроса о разъяснении положений извещения и/или документации о закупке и предоставления разъяснений | Любой участник в связи с подготовкой заявки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений Объявления или Документации не позднее 29 марта 2019 г В течение 1 дня после принятия решения о разъяснении извещения такое разъяснение будет размещено организатором на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Датой принятия решения о разъяснении извещения или документации является дата подписания организатором соответствующего разъяснения. |  |
| Требования к участникам закупки |  |  |  |
|  | Наличие действующих разрешительных документов, включая наличие свидетельства СРО о допуске к работам | Не требуется |  |
|  | Согласие с техническим заданием | Подписанное Техническое задание |  |
|  | Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ЗАО «Авиационно-топливная компания» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ЗАО «Авиационно-топливная компания» в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий | Справка в свободной форме на фирменном бланке организации за подписью уполномоченного представителя |  |
|  | Согласие с условием проекта договора | Подписанный проект договора |  |
|  | Декларация (письмо) об отсутствии на момент проведения закупки сведений об участнике в Реестре недобросовестных поставщиков | Письмо в свободной форме за подписью уполномоченного лица Участника |  |
|  | Декларация (письмо) участника (в свободной форме) о ненахождении участника в процессе ликвидации (для юридического лица), отсутствие статуса несостоятельного (банкрота), подтверждение отсутствие наложение ареста на имущество участника (в части, необходимой для выполнения договора), отсутствие факта приостановления экономической деятельности участника. | Письмо в свободной форме за подписью уполномоченного лица Участника |  |
| Предоставление Документации о закупке |  |  |  |
|  | Срок предоставления документации | C даты размещения Объявления до даты окончания подачи заявок |  |
|  | Место предоставления документации | http://tzsvko.ru/node/11 (Сайт Заказчика) |  |
|  | Порядок предоставления документации | Размещается в электронном виде в сети Интернет. Предоставление Поставщикам/ Участникам закупки печатной копии Документации не предусмотрено |  |
|  | Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации о закупке | Плата не предусмотрена |  |
| Сведения о лоте |  |  |  |
|  | Начальная максимальная цена Договора (цена лота) | 2 490 510,00 руб., в т.ч. НДС |  |
|  | Сведение о продукции и цене | Количество поставляемого товара (объем выполняемых работ, оказываемых услуг), место, условия и сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), требования к товару (работам, услугам) должны соответствовать требованиям Технического задания. Цена должна включать стоимость выполнения работ с учетом всех налогов и сборов, государственных пошлин, таможенных платежей и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и всех иных расходов, необходимых для исполнения Договора и/или которые могут возникнуть при его исполнении. Цена договора должна оставаться фиксированной в течение всего срока действия договора. |  |
|  | Требования к условиям оплаты: | Оплата по факту, не ранее, чем через 10 календарных дней после исполнения обязательств по поставке товара (выполнения работ, оказания услуг) и получения покупателем первичных (отгрузочных) документов |  |
| Требования к обеспечению Договора и подтверждающим его документам |  |  |  |
|  | Требования по обеспечению обязательств возврата аванса | Не предусмотрено |  |
|  | Требования к банку, выдавшему банковскую гарантию | Не предусмотрено |  |
|  | Срок предоставления обеспечения Договора | Не предусмотрено |  |
|  | Срок действия банковской гарантии в обеспечение возврата аванса | Не предусмотрено |  |
| Оценка участника закупочной процедуры |  |  |  |
|  | Критерий оценки | Наименование критерия; Вес (процентное соотношение критерия), %. Приведенная цена договора; 50. Опыт работы по выполнению поставки аналогичному предмету закупки за последние 5 лет; 30. Срок поставки товара; 20. Итого:; 100. |
|  | Формула расчета приведенной цены договора | цена договора1+% ставка размещения свободных средств, годовых100^количество дней постоплаты/365 |  |
|  | Условия оценки | Победителем процедуры закупки признается участник, набравший наибольший Вес по всем критериям. Значение Веса по каждому критерию рассчитывается по формуле: Вес = (max значение веса)/(кол-во участников)*(баллы) Баллы по каждому критерию присваиваются в зависимости от степени превосходства предлагаемых условий выполнения услуг над требованиями Заказчика: чем лучше условия (с точки зрения члена Тендерного комитета), тем больший балл присваивается. Максимальное значение балла равно количеству участников и присваивается наилучшей заявке. Далее по мерее ухудшения условий снижается на 1 балл. |  |
|  | Условия акцепта и заключения договора | Заказчик оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них. При акцепте предпочтение будет отдано предложению, содержащему более предпочтительные условия. Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить сделку. Оценке подлежат оферты прошедших предварительный квалификационный отбор участников закупки, соответствующие установленным для них требованиям и условиям. Участники закупки могут быть проверены Службой безопасности в соответствии с процедурой, установленной внутренними документами Общества. Участник закупки вправе отозвать заявку, но только до окончания срока подачи заявок. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в закупке. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке. Победитель закупочной процедуры обязан подписать договор в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения официального уведомления. В случае победы в тендере для заключения договора участник процедуры закупки обязан предоставить на бумажном носителе документы согласно перечню (Приложение № 6). |  |

Блок 2 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ШИФР АТК-18-012

на выполнение поставки: Установки поверочной средств измерений объема и массы УПМ-2000 (на прицепе) для нужд ЗАО «ТЗС»

| 1. | Адрес поставки | г. Москва, Заводское шоссе д.2 - опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); - склад горюче-смазочных материалов; - объект авиационной инфраструктуры. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик | ЗАО «Авиационно-топливная компания» |
| 3. | Перечень, технические характеристики и количество требуемого товара | Приложение №1 Технические характеристики |
| 4. | Дополнительная информация | 1. Качество товара должно быть подтверждено следующими документами: сертификатом качества завода-изготовителя, руководством по установке и эксплуатации, свидетельством о калибровки, поверки, градуировочной таблицей, методикой поверки, а также другими документами, которые являются обязательными для данного товара. 2. Товар, предлагаемый к поставке, должен полностью соответствовать номенклатуре приложения №1. 3. Поставляемый товар должен быть новым (не восстановленным, не бывшим в употреблении). 4. Гарантийный срок должен быть подтвержден документально. 5. Поставляемый товар должен быть оригинальным. Не допускается замена на аналогичный товар другого производителя. |
| 5. | Условия и форма оплаты | 1. Цена на товар фиксируется на период действия договора и изменению не подлежит. 2. Форма расчета: 2.1 Постоплата, согласно условиям, указанным в договоре 2.2 Иная форма оплаты, согласованная в приложении к договору |
| 6. | Срок поставки | Не более 30 календарных дней с момента подписания договора. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| 1. | Заказчик | ЗАО «Авиационно-топливная компания» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Технические характеристики требуемого товара | Установка поверочная средств измерений объема и массы УПМ-2000 (на прицепе) Наименование характеристики; Значение характеристики. Пределы допускаемой относительной погрешности установок при измерении объема, %, не более; ± 0,05. Номинальная вместимость мерников установок при 20 ºС, дм3; 2000. Цена деления шкалы мерника установки, дм3; 1. Вместимость, соответствующая верхней отметке шкалы мерника при температуре 20 °С, дм3; 2020. Вместимость, соответствующая нижней отметке шкалы мерника при температуре 20 °С, дм3; 1980. Пределы допускаемой относительной погрешности установок при измерении массы, %, не более; ± 0,04. Наибольший предел взвешивания, кг; 2000. Наименьший предел взвешивания, кг; 40. Цена деления весоизмерительного устройства, кг; 0,1. Диапазон изменения расхода рабочей жидкости,м3/час; От 15 до 150,0. Максимальное давление измеряемой жидкости не более, МПа; 0,35. Вязкость измеряемой жидкости при измерении объема, мм2/с, не более; +60 – 0,9 - 20 – 3,6. Время установления рабочего режима, мин, не более; 5. Потребляемая мощность установки, Вт, не более; 3000. Частота напряжения питания, Гц; 50±1. Напряжение питания, В; 380. Интервал между поверками не менее, год; 1. Габаритные размеры, мм, не более; 3000×2500×3800. Масса установок, кг, не более; 1250. Условия эксплуатации:. Измеряемая среда; ТС1. Температура измеряемой среды, ºС; от минус 30 до плюс 40. Температура окружающего воздуха, °С; от минус 30 до плюс 40. Относительная влажность окружающего воздуха, %; от 30 до 95. Атмосферное давление, кПа; от 84 до 107. Средняя наработка на отказ, ч, не менее; 20 000. Средний срок службы, не менее лет,; 12. |
| 3. | Дополнительное оборудование, требования к параметрам и характеристикам | - Резервуар установки должен быть выполнен из нержавеющей стали. - Установка должна быть снабжена насосом с элекроприводом для ускоренного слива мерника через рукав Ø 63 и L – 5 м, оснащенный наконечником нижней заправки воздушных судов LOGICON HJS-63A. - Установка должна быть оснащена устройством нижнего налива через бортовой штуцер для подсоединения наконечника нижней заправки воздушных судов LOGICON HDF-63. - По защищенности от воздействия окружающей среды IP54 по ГОСТ 14254-96. - Степень защиты от пыли IP65÷68 - По стойкости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха по ГОСТ 15150-69 исполнение У1. Клещи заземления с витым кабелем. 8. Установка должна быть внесена в «Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений», разрешена к эксплуатации на территории России и иметь действующие на момент поставки документы: - свидетельство об утверждении типа СИ; - описание типа (приложение к свидетельству), где указываются все метрологические характеристики, которые присвоены СИ данного типа; - техническим паспортом (формуляром) изделия; - руководством по эксплуатации; - методикой поверки СИ данного типа; - свидетельством о первичной поверке. Срок до окончания действия свидетельства о поверке на дату поставки должен быть не менее 2/3 интервала между поверкой; - сертификат соответствия ГОСТ Р для взрывозащищенного оборудования. 9. Конструкция установки должна обеспечивать ограничение доступа в целях предотвращения несанкционированных вмешательств, которые могут привести к искажениям результатов измерений. |
| 4. | Количество требуемого товара | 1 штука |
| 5. | Техническая документация | - Свидетельство о приемке, - Свидетельство об упаковывании, - Электрическую схему, - Инструкцию по монтажу и пуску, - Обязательно эксплуатационные документы на все комплектующие изделия, входящие в состав поверочной установки. |
| 6. | Адрес грузополучателя | Склад Грузополучателя (Заказчика): г. Москва, Заводское шоссе, д.2 |

Подтверждаю соответствие заявки требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: ______________

Блок 3 «Проект договора»

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Москва				                                                              «__»  ______  2019 г.

____________________________________, в лице Генерального директора _______________________________, действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны и ____________________________, в лице _________________, действующего ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность в установленный настоящим Договором, Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) срок продукцию (далее – товар), а Покупатель принять и оплатить товар.

1.2. Номенклатура, количество, ассортимент, комплектность и стоимость товара, включая НДС _______, сроки поставки указываются в Приложениях (Спецификациях), являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.

2. ЦЕНА И КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Если иное не установлено в Спецификации, цена товара, указанная в Спецификации, включает в себя стоимость товара, упаковки, затрат по оформлению необходимой документации и доставки товара. Транспортные расходы, понесенные Поставщиком, по доставке товара до пункта назначения (места поставки), указанного в Спецификации, включаются в стоимость товара.

2.2. Увеличение Поставщиком цены товара в одностороннем порядке не допускается.

2.3. Гарантийное удержание в размере 5 (пять) % от цены Товара по Договору осуществляется путем удержания Заказчиком из платежа, осуществляемого им в пользу Поставщика в соответствии с условиями Договора.

2.4. Удержанные в качестве гарантийной суммы денежные средства подлежат возврату, за исключением сумм, потраченных на устранение дефектов в поставленном Товаре, а также для погашения в одностороннем порядке просроченных обязательств (штрафов, пеней, неустоек) согласно условиям Договора, в течение 10 дней после истечения гарантийного срока, предусмотренного в пункте 5.3 Договора.

2.5. При расторжении договора Заказчик имеет право удерживать сумму гарантийного удержания, указанную в пункте 2.3, для обеспечения качества поставленной продукции до расторжения (прекращения) договора, а также для погашения просроченных обязательств (штрафов, пеней, неустоек) согласно условиям Договора. Удержанные денежные средства подлежат возврату, за исключением сумм, потраченных на устранение дефектов, штрафов, пеней, неустоек через 12 месяцев с момента расторжения договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Передать Покупателю товар надлежащего качества и в обусловленном настоящим Договором и Спецификации к нему объеме, ассортименте и комплектности, вместе с приложенными счетом-фактурой и накладной формы ТОРГ-12, форма которой согласована Сторонами в Приложении №2, 3 к настоящему Договору. Передать всю техническую документацию на товар, а также надлежащим образом заверенные копии сертификатов соответствия (при наличии), подтверждающие качество товара.

3.1.2. Поставщик в течение 2-х рабочих дней после передачи товара перевозчику обязан факсом направить Покупателю копию транспортной квитанции о приеме груза к перевозке.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Оплатить поставленный Поставщиком товар в срок, установленный настоящим Договором и Спецификацией.

3.2.2. Осуществить приемку товара по количеству, качеству, комплектности и ассортименту. При отсутствии замечаний по количеству, качеству, комплектности и ассортименту товара подписать соответствующие документы (товарную накладную ТОРГ-12).

4. СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставщик обязуется поставить товар в сроки, указанные в Спецификациях к настоящему Договору.

4.2. Обязанность по поставке товара считается выполненной Поставщиком в момент его передачи представителю Покупателя в месте поставки товара. Датой поставки товара считается дата принятия представителем Покупателя товара в месте поставки товара.

4.3. Право собственности на товар и риск случайной гибели переходит от Поставщика к Покупателю в момент его передачи представителю Покупателя в месте поставки товара.

4.4. При отсутствии у Покупателя претензий к качеству, количеству, комплектности, ассортименту, целостности тары (упаковки) товара Покупатель принимает товар и подписывает товарную накладную ТОРГ-12 на товар.

4.5. В случае обнаружения несоответствия товара условиям настоящего Договора о качестве, количестве, ассортименте, комплектности, Стороны составляют двухсторонний акт, в котором Покупатель обязан указать причины отказа от приемки товара, должность и фамилию лица, подписывающего акт, перечень выявленных недостатков, устраняемых за счет Поставщика. В акте также определяются сроки устранения Поставщиком указанных недостатков.

4.6. В случае, если Поставщик поставил Покупателю товар без тары (упаковки) или в таре (упаковке) с нарушенной целостностью, Покупатель вправе отказаться от приемки товара, передаваемого без тары (упаковки) или находящегося в таре (упаковке) с нарушенной целостностью. При этом Покупатель незамедлительно извещает Поставщика о ненадлежащем исполнении условий настоящего Договора и договаривается с Поставщиком о сроках замены такого товара.

4.7. В случае прекращения производства фирмой-изготовителем товара, поставляемого в рамках настоящего Договора, Поставщик может заменить этот товар на аналогичный или лучший по техническим характеристикам, согласовав эту замену с представителями Покупателя.

5. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

  - Поставщик гарантирует, что товар, предназначенный для поставки Покупателю, полностью соответствует технической документации на товар.

  - Поставщик не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у Покупателя в результате использования товара с нарушением требований технической документации на товар и/или инструкций и рекомендаций Поставщика.

  - Поставщик предоставляет Покупателю гарантию на товар на срок 12 месяцев с даты начала его эксплуатации, но не более 15 месяцев с даты передачи товара Покупателю.

  - При выходе из строя (поломке) поставленного товара, произошедшего не по вине Покупателя, в течение срока, указанного  в п. 5.3. настоящего Договора, Поставщик обязуется за свой счет произвести ремонт или заменить вышедший из строя (поломанный) Товар.

6.	УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

6.1.	Оплата товара производится Покупателем в рублях на основании выставленных счетов в порядке, указанном в Спецификациях к настоящему Договору.

6.2. Оплата стоимости товара по Спецификациям производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

6.3. Моментом исполнения Покупателем своих обязательств по оплате товара считается дата перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя, указанного в разделе 13 настоящего Договора.

6.4. Стороны договорились, что в течение установленных настоящим Договором сроков оплаты оказанных услуг, проценты на сумму долга по ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.

7.	ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, которые препятствуют полному или частичному выполнению любой Стороной своих обязательств по настоящему Договору (военные действия, наводнение, пожары, засухи, ледовая обстановка, аварии, запрещение импорта-экспорта, и др.), Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему Договору.

7.2. Та Сторона, для которой выполнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору стало невозможным, должна не позднее чем через 10 дней уведомить в письменной форме другую Сторону о начале или прекращении тех обстоятельств, которые препятствуют выполнению этих обязательств.

7.3. Свидетельство, выданное компетентным органом, будет являться достаточным подтверждением действия таких обстоятельств. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится свыше 40 (сорок) дней, то каждая Сторона будет иметь право расторгнуть настоящий Договор.

8. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

8.3.1. предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

8.3.2. предоставление каких-либо гарантий;

8.3.3. ускорение существующих процедур;

8.3.4. иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

8.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

8.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

8.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

8.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Покупателя предоставить Покупателю информацию о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению №4 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее - Информация).

В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Покупателю.

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Покупателя путем почтового отправления с описью вложения.

Датой предоставления Информации является дата получения Покупателем почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

8.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия - от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

8.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

8.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

# 9. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ/СУБИСПОЛНИТЕЛЕЙ

9.1. Список СУБПОДРЯДЧИКОВ (СУБИСПОЛНИТЕЛЕЙ), согласованных на момент заключения настоящего ДОГОВОРА, а также состав и объем предоставляемых ими работ и услуг указан в приложении № 5 к настоящему ДОГОВОРУ. Для привлечения дополнительных СУБПОДРЯДЧИКОВ (СУБИСПОЛНИТЕЛЕЙ), Поставщику необходимо выполнить требование, указанное в п. 3 настоящей Статьи.

9.2. От Поставщика (ИСПОЛНИТЕЛЯ) ожидается, что основная часть РАБОТ/УСЛУГ по ДОГОВОРУ будет выполняться с использованием собственного ОБОРУДОВАНИЯ и ПЕРСОНАЛА Поставщика (ИСПОЛНИТЕЛЯ) в частности передать Покупателю в собственность  в установленный настоящим Договором срок продукцию (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложениями к нему.

9.3. Поставщик (ИСПОЛНИТЕЛЬ) вправе привлекать для выполнения РАБОТ/УСЛУГ СУБПОДРЯДЧИКОВ (СУБИСПОЛНИТЕЛЕЙ) только при условии получения предварительного письменного согласия ЗАКАЗЧИКА на привлечение конкретного СУБПОДРЯДЧИКА (СУБИСПОЛНИТЕЛЯ) для выполнения РАБОТ/УСЛУГ.

9.4. При этом Поставщик обязуется представить Покупателю копии всех необходимых лицензий, допусков и разрешений СУБПОДРЯДЧИКОВ (СУБИСПОЛНИТЕЛЕЙ), до их привлечения к работе по настоящему ДОГОВОРУ.

9.5. Поставщик (ИСПОЛНИТЕЛЬ) во всех случаях несет перед ЗАКАЗЧИКОМ ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств СУБПОДРЯДЧИКОМ как за свои собственные действия.

9.6. Поставщик (ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязан включить в заключаемые с СУБПОДРЯДЧИКАМИ (СУБИСПОЛНИТЕЛЯМИ) договоры условия, предусмотренные Статьями 9.1. – 9.6. настоящего ДОГОВОРА, и осуществлять контроль их исполнения. Поставщик (ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязан в течение_2__дней с момента заключения предоставить копии договоров, а также всех дополнительных соглашений к ним, заключенных им с такими СУБПОДРЯДЧИКАМИ (СУБИСПОЛНИТЕЛЯМИ) и, в случае наличия у ЗАКАЗЧИКА замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с СУБПОДРЯДЧИКОМ (СУБИСПОЛНИТЕЛЕМ) соответствующих изменений.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. В случае обнаружения недостачи или несоответствия качества поставленного товара условиям настоящего Договора, Поставщик обязан в кратчайший срок (не более 30 календарных дней) со дня получения претензии, с приложением подтверждающих документов от Покупателя, за свой счет заменить некачественный товар или допоставить недостающее количество товара.

10.2.	Претензии по количеству и качеству поставляемого товара предъявляются Покупателем в адрес Поставщика письменно с приложением подтверждающих документов.

10.3.	Поставщик обязан в 15-дневный срок с момента получения претензии рассмотреть ее и дать письменный ответ об удовлетворении претензии полностью или частично либо мотивированный отказ.

10.4. В случае нарушения сроков замены товара (устранения недостатков) Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,5% от стоимости товара, не соответствующего условиям настоящего Договора, за каждый день просрочки замены (устранения недостатков) товара.

10.5. В случае несвоевременной поставки Товаров Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,2 % от общей стоимости товара за каждый день просрочки поставки.

10.6. В случае несоблюдения Покупателем сроков оплаты, Покупатель обязан уплатить Поставщику пени в размере 0,1% от стоимости неоплаченного в срок товара, за каждый день просрочки оплаты.

10.7. В случае нарушения сроков передачи Покупателю документации по настоящему Договору (транспортная квитанция, счет – фактура, товарная накладная ТОРГ-12 и т.д.) Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,2% от стоимости товара за каждый день просрочки передачи документации.

10.8. Требование об уплате пеней должно быть выставлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Покупателя или Поставщика. При отсутствии надлежаще оформленного требования пени не начисляются и не уплачиваются.

10.9. В случае отказа Поставщика от предоставления Информации, согласно п. 8.7.  настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

10.10. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации, указанной в форме (Приложение № 4 к настоящему Договору), Покупатель направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 8.7. настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

10.11. В случае привлечения Поставщиком (ИСПОЛНИТЕЛЕМ) СУБПОДРЯДЧИКОВ (СУБИСПОЛНИТЕЛЕЙ) без предварительного письменного согласия ЗАКАЗЧИКА, Поставщик (ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязан уплатить ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

В случае непредоставления или предоставления не в полном объеме Поставщиком (ИСПОЛНИТЕЛЕМ) информации ЗАКАЗЧИКУ, предоставление которой предусмотрено п. 9.3 и 9.4 настоящего ДОГОВОРА (указываются пункты договора о предоставлении информации о субподрядчиках/субисполнителях, а также о предоставлении копий договоров с субподрядчиками/субисполнителями) Поставщик (ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязан уплатить ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, а также возместить причиненные ЗАКАЗЧИКУ убытки, в том числе суммы уплаченных ЗАКАЗЧИКОМ штрафов в связи с непредоставлением ЗАКАЗЧИКОМ информации о договорах с субподрядчиками.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия между сторонами разрешаются в претензионно-исковом порядке. Срок ответа на Претензию 10 (десять) дней со дня получения Претензии. При отсутствии уведомления о вручении/отметки о получении корреспонденции нарочным претензии и иные письменные обращения считаются полученными другой стороной на 5 (пятый) рабочий день с даты их отправки.

11.2. При недостижении согласия или ответа на претензию, возникшие споры рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы.

12. СОБЛЮДЕНИЕ СОХРАННОСТИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

12.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.

12.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

12.3. Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

12.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в не обеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

12.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.

12.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.

12.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

13. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

  - Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников Поставщика/Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщик/Исполнитель обязан предоставить Покупателю/Заказчику подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно приложению к настоящему соглашению.

  - Перевозчик подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ.

  - В случае если Покупатель/Заказчик будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ в связи отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 13.1. настоящего Договора, либо Покупатель понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ в связи отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного Приложением № 6 к настоящему Договору, Поставщик/Исполнитель обязан возместить Покупателю/Заказчику суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

14.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

14.2.  Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в порядке и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Также Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора в следующих случаях:

– нарушения Поставщиком срока поставки Товара более чем на 5 (пять) календарных дней;

– несоблюдения Поставщиком нормативно-технических документов, государственных стандартов при поставке Товара;

– введения в отношении Поставщика одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством РФ;

– наложения ареста на имущество Поставщика и блокирования его расчетных счетов, препятствующего выполнению Договора;

– выявленного существенного отступления Поставщика от Договора и/или нормативных документов, не согласованного с Заказчиком;

– в иных случаях, предусмотренных Договором.

- ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

15.1. Заверения об обстоятельствах.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

– Сторона вправе заключать и исполнять Договор;

– заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

– Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в т. ч. в соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

15.2. Подписанием настоящего Договора Поставщик подтверждает и заверяет, что он является добросовестным налогоплательщиком, и все установленные действующим налоговым законодательством налоги/сборы/пошлины и иные обязательные платежи начисляются и уплачиваются им в полном объеме в установленные сроки. В случае предъявления налоговыми или иными контролирующими органами претензий к Заказчику, связанных с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязанностей по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей, Исполнитель обязуется компенсировать Заказчику все понесенные в связи с этим убытки.

16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1. В случае прекращения действия настоящего Договора его положения сохраняют свою силу для обязательств, возникших на его основе и не исполненных Сторонами в период его действия.

16.2.	При изменении наименования, реорганизации, изменении форм собственности одной из Сторон, права и обязанности Стороны по настоящему Договору переходят к организации - преемнику прав данной Стороны.

16.3.	Сторона не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.

16.4.	Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде и подписываются уполномоченными представителями Сторон. Договор и приложения к нему, переданные по факсу, действительны при условии подтверждения оригиналами.

16.5 Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, один - для Поставщика, другой для Покупателя. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

- ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

17.1.	Приложение № 1 - Техническое задание.

17.2.	Приложение № 2 – Спецификация.

17.3.	Приложение № 3 – Форма товарной накладной.

17.4.	Приложение № 4 – Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров.

17.5.	Приложение № 5 – Список субподрядных организаций.

17.6.	Приложение № 6 - Форма согласия на обработку персональных данных.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Покупатель: |  | Поставщик: |
| --- | --- | --- |
| Юридический адрес: Адрес местонахождения: Почтовый адрес: Телефон: Электронный адрес ИНН: КПП: Банковские реквизиты: р/с: к/с: БИК: ОКВЭД: ОКПО: |  | - Юридический адрес: - Адрес местонахождения: Почтовый адрес: Телефон: Электронный адрес: ИНН: КПП: Банковские реквизиты: р/с: к/с: БИК: ОКВЭД: ОКПО: |
| Покупатель: Генеральный директор ______________________________________ | Поставщик: Генеральный директор ______________________________________ |  |  |
| _______________ (_______________) | _______________ (_______________) |  |  |

«____»________________2019г.	«____»__________________2019г.

Приложение №1

к договору поставки № ___________от «__» ________ 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приложение №2

к договору поставки № ___________________________ от «__» ________ 2019г.

Спецификация № 1 от «__» ________ 2019г.

В соответствии с условиями Договора Поставщик поставляет, а Покупатель принимает следующие товары:

| № | Наименование товара | Цена с НДС (руб.) | Кол-во (шт.) | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |
| В том числе НДС: |  |  |  |  |

Примечание:

- Условия оплаты: Платеж в размере 95% от стоимости Товара перечисляется на счет Поставщика в течение _______________календарных дней, после фактической поставки Товара.

Транспортные расходы Поставщика по доставке Товара включены в стоимость Товара. Гарантийное удержание в размере 5 % от стоимости Товара перечисляется на счет Поставщика в течение 10 дней после истечения гарантийного срока и предоставления счета на оплату.

- Срок поставки: ______________дней с момента подписания Договора.

- Приёмка товара: В течение 3 (трех) рабочих дней на складе Покупателя.

- Базис поставки: г. Москва ___________________.

- Тара и упаковка Товара: обеспечивающая сохранность при транспортировке и хранении Товара.

- Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев с даты поставки товара.

- Реквизиты грузополучателя: ______________________________, тел. _________________, контактное лицо – _____________________________.

| Покупатель: Генеральный директор ______________________________________ | Поставщик: Генеральный директор ______________________________________ |
| --- | --- |
| _______________ (_______________) | _______________ (_______________) |

«____»________________2019г.	«____»__________________2019г.

Приложение №3

к договору поставки № ____________________ от «__» ________ 2016 г.

Форма № ТОРГ-12

|  |  |  |  |  |  | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма по ОКУД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |  |
| организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты |  |  |  |  |  |  |
| структурное подразделение |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  | по ОКПО |  |
|  |  | организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты |  |  |  |  |
| Поставщик |  |  |  |  | по ОКПО |  |
|  | организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты |  |  |  |  |  |
| Плательщик |  |  |  |  | по ОКПО |  |
|  | организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты |  |  |  | номер |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |
|  | договор, заказ-наряд |  |  |  | дата |  |
|  | Транспортная накладная |  |  |  | номер |  |
|  |  |  |  |  | дата |  |
|  | Вид операции |  |  |  |  |  |

|  | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
| ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ |  |  |

| Номер по по- рядку | Товар |  | Единица измерения |  | Вид упаковки | Количество |  | Масса брутто | Количество (масса нетто) | Цена, руб. коп. | Сумма без учета НДС, руб. коп. | НДС |  | Сумма с учетом НДС, руб. коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование, характерис- тика, сорт, артикул товара | код | наимено- вание | код по ОКЕИ |  | в одном месте | мест, штук |  |  |  |  | ставка, % | сумма, руб. коп. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | х |  | х |  |  |

Оборотная сторона формы № ТОРГ-12

| Номер по по- рядку | Товар |  |  |  | Единица измерения |  | Вид упаковки | Количество |  | Масса брутто | Количество (масса нетто) |  | Цена, руб. коп. | Сумма без учета НДС, руб. коп. |  | НДС |  | Сумма с учетом НДС, руб. коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование, характерис- тика, сорт, артикул товара |  | код |  | наимено- вание | код по ОКЕИ |  | в одном месте | мест, штук |  |  |  |  |  |  | ставка, % | сумма, руб. коп. |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего по накладной |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |
| Товарная накладная имеет приложение на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | листах |  |  |  |  |  |
| и содержит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | порядковых номеров записей |  |  |  |  |  |
|  |  | прописью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Масса груза (нетто) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прописью |  |
| Всего мест |  | Масса груза (брутто) |  |  |
|  | прописью |  | прописью |  |

| Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | листах |  |  |  | По доверенности № |  |  |  |  |  |  |  | оот « |  | » |  |  |  | года, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | прописью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего отпущено на сумму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выданной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прописью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кем, кому (организация, должность, фамилия, и., о.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  | коп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск груза разрешил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | должность |  |  |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный (старший) бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Груз принял |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | должность |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  | расшифровка подписи |  |
| Отпуск груза произвел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Груз получил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | должность |  |  |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |  |  |  |  |  |  | грузополучатель |  |  | должность |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  | расшифровка подписи |  |
| М. П. « |  |  | » |  |  |  |  |  | года |  |  |  |  |  |  | М. П. « |  |  |  | » |  |  |  |  |  |  |  |  | года |  |

Форма согласована

| Покупатель: Генеральный директор ______________________________________ | Поставщик: Генеральный директор ______________________________________ |
| --- | --- |
| _______________ (_______________) | _______________ (_______________) |

«____»________________2019г.	                                                        «____»__________________2019г.

Приложение №4

к договору поставки № _________________________ от «__»  ________ 2019 г.

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

(по состоянию на «__» ________ 2019г.)

| № п/п | Наименование контрагента (ИНН и вид деятельности) | Договор/Контракт (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия) | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных) (ФИО, паспортные данные, ИНН) |  | Подтверждающие документы (наименование, реквизиты) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Покупатель: Генеральный директор ______________________________________ |  |  |  | Поставщик: Генеральный директор ______________________________________ |  |
| _______________ (_______________) |  |  |  | _______________ (_______________) |  |

«____»________________2019г.	                                                        «____»__________________2019г.

Приложение №5 к договору поставки № ___________________________ от «__» ________ 2019 г. СПИСОК субподрядных организаций

Покупатель: ……………………..

Поставщик: …………………..

№ п/п; Наименование организации; Состав выполняемых работ и сумма договора субподряда (тыс. рублей).

_______________ ____________________ ___________________________ (должность) (подпись, М.П.) (фамилия, имя, отчество подписавшего)

| Покупатель: Генеральный директор ______________________________________ | Поставщик: Генеральный директор ______________________________________ |
| --- | --- |
| _______________ (_______________) | _______________ (_______________) |

«____»________________2019г.	«____»__________________2019г.

Приложение №6

к договору поставки № ___________________________ от «__»  ________ 2019 г.

ФОРМА

Подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

(фирменный бланк контрагента)

Подтверждение контрагента наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

Настоящим, ______________________________________________________________________,

(наименование контрагента)

Адрес местонахождения (юридический адрес): _________________________________________,

Фактический адрес: ________________________________________________________________,

Свидетельство о регистрации: ________________________________________________________

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях предоставления в соответствии с условиями заключенного с ЗАО «_____________________________» договора от __.__.2018 г.№ __________/___всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по состоянию на «     »      20     г., а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в ЗАО «________________________________» в целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе исключения случаев конфликта интересов и злоупотреблений, связанных с выполнением менеджментом Общества своих должностных обязанностей, и недопущения его вовлечения в коррупционную деятельность, т.е. на совершение действий, предусмотренных п. 3. ст. 3. Закона 152-ФЗ.

Перечень сведений, составляющих персональные данные, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении ЗАО «__________________________» обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; контактная информация, иные персональные данные, указанные в Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников контрагента, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Законе  152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение ЗАО «__________________________________________» письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания в течение 5 лет (либо до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме).

«     »     20      г.   _______________ (_________________________________)

М.П.                                            (подпись)                       Должность, ФИО

| Покупатель: Генеральный директор ______________________________________ | Поставщик: Генеральный директор ______________________________________ |
| --- | --- |
| _______________ (_______________) | _______________ (_______________) |

«____»________________2019г.	«____»__________________2019г.

Блок 4 «Образцы форм и перечней документов»

Приложение № 1 – Форма заявки участника;

Приложение № 2 – Форма анкеты участника;

Приложение № 3 – Форма коммерческого предложения;

Приложение № 4 – Форма для подтверждения опыта выполнения аналогичных работ;

Приложение № 5 – Форма согласия на обработку персональных данных;

Приложение № 6 – Перечень документов для участников тендера (на электронном носителе);

Приложение № 7 – Форма запроса для предоставления дополнительных материалов