Блок 3 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по

Контрольно-эксплуатационным испытаниям электросетей и электрооборудования до 1000В в сети электропитания с глухозаземлённой нейтралью на соответствие нормам и правилам ПТЭЭП, ПУЭ и нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации.

| 1. | Адрес | г. Москва, Заводское шоссе, дом 2, склад ГСМ-1; г. Москва, Заводское шоссе, дом 16, склад ГСМ-2; г. Москва, Техническая зона, а/п «Внуково», ППН, АЗС; - опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997 г.); -особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); - склад горюче-смазочных материалов. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик | Закрытое акционерное общество «Топливо-заправочный сервис» (далее ЗАО «ТЗС»); |
| 3. | Эксплуатирующая организация | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |
| 4. | Генеральный подрядчик | Определяется результатами тендерных торгов; |
| 5. | Срок выполнения работ | 60 календарных дней с момента подписания договора. |
| 6. | Общие требования к организации | - Наличие удостоверений по электробезопасности (не ниже 3 группы), охране труда. (Должны быть предоставлены на этапе коммерческого предложения). - К работе на объекте допускаются граждане Российской Федерации не моложе 18 лет, с отсутствием судимости, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, прошедшие инструктаж по требованиям пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности. - Иметь Свидетельство о регистрации электролаборатории. - Обладать опытом аналогичной работы не менее 3 лет на территориях ОПО. - Работы на объекте проводятся под контролем (в сопровождении) представителя службы главного инженера заказчика. - Ответственность за оформление пропусков на персонал и технику, на территорию АО «Аэропорт Внуково», возлагается на Исполнителя |
| 7. | Требования к пропускному режиму на территорию а/п Внуково | # - Оформление пропусков сотрудникам и спецтранспорту для въезда на территорию а/п «Внуково» (Техническая зона ППН и АЗС) и связанные с этим затраты, осуществляется Исполнителем. # Требования по оформлению пропусков, необходимо уточнить по телефон: 8 (495) 436-21-02 (до момента подачи заявки для участия в тендере). # Пропуска оформляются в едином окне АО «Международный аэропорт «Внуково», г. Москва, п. Внуково, ул. Центральная д.2 # Исполнитель обязан подать заявку на оформление пропусков в течении 5 календарных дней со дня подписания договора. |
| 8. | Общие требования к выполнению работ | - Измерительное оборудование, применяемое при выполнении работ, должно иметь паспорт, сертификат об утверждении типа СИ, действующее свидетельство о поверке. (должны быть предоставлены на этапе коммерческого предложения); - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - Соблюдение требований нормативных документов по пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности, охране труда; - Пропускной режим, согласно Приказа Минтранса РФ от 8 февраля 2011 г. № 40 “Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта”; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
| 9. | Требования к предоставляемым услугам | -Произвести замеры характеристик расцепления автоматических выключателей: - Выключатель однополюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем-377 ед. ГСМ-1 – 119 ед. ГСМ-2 – 159 ед. ППН – 78 ед. АЗС – 21 ед. - Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50А-145 ед. ГСМ-1 – 54 ед. ГСМ-2 – 42 ед. ППН – 15 ед. АЗС –34 ед. - Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200А-59 ед. ГСМ-1 – 26ед. ГСМ-2 – 19 ед. ППН – 11 ед. АЗС – 3 ед. - Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600А-13 ед. ГСМ-1 – 9 ед. ГСМ-2 – 3 ед. ППН – 1 ед. АЗС –0 ед. -Произвести замеры величины сопротивления изоляции: - Кабельные и другие линии напряжениям до 1кВ, предназначенные для передачи электроэнергии к распределительным устройствам-3395 ед. ГСМ-1 – 978 ед. ГСМ-2 – 1545 ед. ППН – 482 ед. АЗС – 390 ед. - Произвести замеры полного сопротивления цепи «фаза-ноль» - 3395 ед. ГСМ-1 – 978 ед. ГСМ-2 – 1545 ед. ППН – 482 ед. АЗС –390 ед. - Произвести замеры параметров цепи между заземлителями и заземленными элементами – 1359 ед. ГСМ-1 – 322 ед. ГСМ-2 – 485 ед. ППН – 295 ед. АЗС –257 ед. -Произвести замеры сопротивления заземлителей и заземляющих устройств: - Контура с диагональю до 20 м, 1 измерение -173 изм. ГСМ-1 – 42 ед. ГСМ-2 – 81 ед. ППН – 29 ед. АЗС – 21 ед. - Контура с диагональю до 200 м, 1 измерение -62 изм. ГСМ-1 – 12 ед. ГСМ-2 – 21 ед. ППН – 14 ед. АЗС –15 ед. -По окончании работ составить технический отчет, оформить протоколы испытаний и измерений. |
| 10. | Особые условия | - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с оказанием услуг (составление промежуточных материалов, оформление итогового отчета и т.д.), должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Исполнителем; - Заказчик оставляет за собой право уточнить при заключении договора календарный план оказания услуг; - При выявлении нарушений Исполнителем норм и правил в области промышленной, экологической, пожарной безопасности, охраны труда, заказчик вправе приостановить работы до устранения нарушений; - Все виды работ выполнить в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации. |
| 11. | Требования к исполнителю | - наличие свидетельства о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; - наличие квалифицированного инженерно-технического персонала, обученного согласно установленной нормативно-технической документацией; - опыт выполнения указанных работ - не менее 3 лет; - собственное или арендованное оборудование (техника) при выполнении работ должна иметь сертификаты/декларации о соответствии. Средства измерения должны быть поверены и иметь действующие свидетельства о поверке. |
| 12. | Требования к режиму безопасности и охране труда | Исполнитель обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, внутренними требованиями Заказчика в области Охраны Труда , Промышленной Безопасности и Охраны Окружающей Среды. |
| 13. | Документы и материалы, представляемые Исполнителем по факту выполненных работ | -2 экземпляра на бумажных носителях и 2 экземпляра в электронном виде в формате .pdf, .dwg, .dxf; В электронном виде документация принимается: 1 экземпляр на USB флеш-накопителе, 1 экземпляр на диске DVD-R. На каждом носителе, содержащем электронную версию ИД, должна быть внутренняя опись ИД. |
| 14. | Документы представляемые Заказчиком | Не предоставляются. |
| 15. | Перечень предоставляемых документов | -Свидетельство о регистрации электролаборатории; -Свидетельства о поверке на оборудование; -Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; -Удостоверения по электробезопасности, охране труда; - Гарантийное письмо об ознакомлении с требованиями бюро пропусков АО «Международный Аэропорт «Внуково» по оформлению пропусков на территорию а/п Внуково и соответствии данным требованиям; - Сертификаты/декларации о соответствии на оборудование. |

Приложение №1: Принятые сокращения, термины и определения

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________

Приложение №1

К техническому заданию «Контрольно-эксплуатационным испытаниям электросетей и электрооборудования до 1000В в сети электропитания с глухозаземлённой нейтралью на соответствие нормам и правилам ПТЭЭП, ПУЭ и нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации.»

Принятые сокращения, термины и определения

- г.Москва  – город Москва;

- РФ – Российская Федерация;

- СИ – средства измерения;

- ГСМ – горюче-смазочные материалы;

- ППН – пункт предперонного налива;

- АЗС – автомобильная заправочная станция;

- ОПО – опасный производственный объект;

- ПТЭЭП – правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- ПУЭ – правила устройства электроустановок;

- Ед. – единица;

- Изм. – измерение;

- ИД – исполнительная документация;

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________