Блок 3 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

«Поставка запасных частей для специального оборудования ТЗ, ТЗА»

Для нужд ЗАО «Топливо - заправочный сервис».

| 1 | Заказчик: | ЗАО «Топливо-заправочный сервис» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Предмет договора | Поставка расходных запчастей, материалов, ремонтных комплектов для спецоборудования топливозаправщиков согласно Приложениям №1-№8 |
| 3 | Перечень, технические характеристики и количество требуемого товара | Приложение №1 - Поставка запасных частей Alfons Haar (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента); Приложение №2 - Поставка запасных частей Сarter (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента); Приложение №3 - Поставка запасных частей для Cla-Val (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента); Приложение №4 - Поставка запасных частей Elaflex (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента); Приложение №5 - Поставка запасных частей NORGREN (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента); Приложение №6 - Поставка запасных частей R.STAHL Schaltgerate GmbH (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента); Приложение №7 - Поставка запасных частей Rexroth (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента); Приложение №8 - Поставка запасных частей Wabco (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента). |
| 4 | Дополнительная информация | - Поставляемый товар должен быть новым (не восстановленным, не бывшим в употреблении, не поступившим с консервации), произведен в 2019-2020г. - Товар должен поставляться в упаковках, обеспечивающих его сохранность и защищенность от воздействия окружающей среды. - Товар должен быть расфасован по отдельным упаковкам с проставлением заводского артикула на них для возможности легкой идентификации конкретного изделия. - В коммерческом предложении необходимо указать по каждой позиции наименование товара, производителя (торговую марку, бренд). - Запасные части должны быть произведены на заводе-изготовителе основного оборудования (для которого предназначаются) или на одобренном производителем этого оборудования предприятии. Подтверждающий документ предоставляется одновременно с коммерческим предложением. - При заключении договора ЗАО «Топливо-заправочный сервис» имеет право изменить общее количество поставляемого Товара в пределах согласованного опциона. Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-70%) или увеличить (+30%) количество поставляемого Товара в пределах согласованного количества без изменения стоимости единицы продукции, при этом цена договора будет скорректирована в аналогичной пропорции. - Поставщик предоставляет Покупателю гарантию на товар на срок 12 месяцев с даты начала его эксплуатации, но не более 15 месяцев с даты передачи товара Покупателю. |
| 5 | Условия поставки | - Поставка товара осуществляется в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания Сторонами договора после подачи письменной заявки на электронную почту _______________________ с правом досрочной поставки. - Срок действия договора на поставляемый товар составляет 12 месяцев с даты подписания договора. |
| 6 | Условия и форма оплаты | - Цена на товар фиксируется на период действия договора и изменению не подлежит. - В стоимость товара включены все расходы по погрузке товара и транспортировке товара до пункта назначения - Счёт формируется на основании заявки Покупателя (с указанием количества необходимой продукции). Заявка передаётся Поставщику по средствам: электронной почты или факсограммы. |
| 7 | Адрес поставки | - г. Москва, Заводское шоссе, д.2 (ГСМ-1) ; - опасный производственный объект (на основании ФЗ -116 от 21.07.1997г.; - особо опасный. Технический сложный объект (на основании ст. 48.1 ГК РФ (Гражданского Кодекса Российской Федерации); - склад горюче - смазочных материалов; - Объект авиационных инфраструктуры. |
| 8 | Перечень документов подтверждающих соответствие контрагента и оказываемых услуг (товаров) требованиям технического задания | - Сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза (Сертификат соответствия ТР ТС. |

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________

Приложение № 1

Технические характеристики

Техническое задание: «Поставка запасных частей Alfons Haar (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента)

Для нужд ЗАО «Топливо - заправочный сервис».

| № | Наименование | Технические параметры | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремкомплект поворотного фланца | DF 150B | к-т. | 2 |
| 2 | Блок управления PEL/PST2A/PER | 1009394 (18682) | шт. | 9 |
| 3 | Перекидной клапан с приводом PKVF 65/1B | 20842 / 1231398 | шт. | 2 |
| 4 | DeadMan Monitor IBExU 07 ATEX 1093 | 22450704 | шт. | 8 |
| 5 | Рукоятка системы DeadMan | 2247160 | шт. | 8 |
| 6 | Поворотное устройство DF150, Rotary flange Aluminum DN150 | 602127 | шт. | 3 |
| 7 | Ремонтный комплект поворотного фланца DN150 | 60148 | шт. | 5 |

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________

Приложение № 2

Технические характеристики

Техническое задание: «Поставка запасных частей Сarter (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента)»

Для нужд ЗАО «Топливо - заправочный сервис».

| № | Наименование | Технические параметры | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регулятор давления ННЗ "Сarter" | IN 47013-45 | шт. | 4 |
| 2 | Ремкомплект KD64200-9 к ННЗ "Сarter" 64200 | KD64200-9 | к-т. | 15 |
| 3 | Ремкомплект к ННЗ "Сarter" 64348 | KD64348-5 | к-т. | 10 |

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________

Приложение № 3

Технические характеристики

Техническое задание: «Поставка запасных частей для Cla-Val (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента)»

Для нужд ЗАО «Топливо - заправочный сервис».

| № | Наименование | Технические параметры | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремкомплект ННЗ "Cla-Val-347GF" | CGR4C100SBVG25B | к-т. | 10 |

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________

Приложение № 4

Технические характеристики

Техническое задание: «Поставка запасных частей Elaflex (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента)»

Для нужд ЗАО «Топливо - заправочный сервис».

| № | Наименование | Технические параметры | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рукав топливораздаточный | HD 63 C L=30м, 2,5", Elaflex с сертификатом соответствия. | шт. | 4 |
| 2 | Рукав топливораздаточный | HD 50 C L=20м, 2,0", Elaflex с сертификатом соответствия. | шт. | 2 |

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________

Приложение № 5

Технические характеристики

Техническое задание: «Поставка запасных частей NORGREN (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента)»

Для нужд ЗАО «Топливо - заправочный сервис».

| № | Наименование | Технические параметры | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реле Interlock NORGREN B4393 | 9710535 | шт. | 6 |

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________

Приложение № 6

Технические характеристики

Техническое задание: «Поставка запасных частей R.STAHL Schaltgerate GmbH  (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента) »

Для нужд ЗАО «Топливо - заправочный сервис».

| № | Наименование | Технические параметры | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40578 Концевой выключатель с выключателем S/O c головкой | 8070/1-2F (40578) | шт. | 10 |
| 2 | Грибовидная кнопка аварийного отключения с фиксацией. | 8040/1180.010-060 (80 400 02 020) | шт. | 3 |

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________

Приложение № 7

Технические характеристики

Техническое задание: «Поставка запасных частей Rexroth (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента)»

Для нужд ЗАО «Топливо - заправочный сервис».

| № | Наименование | Технические параметры | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регулятор давления 1/4" Rexroth | R415000895 (7290) | шт. | 2 |

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________

Приложение №8

Технические характеристики

Техническое задание: «Поставка запасных частей Wabco (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента)»

Для нужд ЗАО «Топливо - заправочный сервис».

| № | Наименование | Технические параметры | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3/2 Трехходовой двухпозиционный клапан | 28102 / 5710400100 | шт. | 5 |

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________

Приложение №9

Термины, определения и сокращения к

Техническому заданию: «Поставка запасных частей для специального оборудования ТЗ, ТЗА».

Для нужд ЗАО «Топливо - заправочный сервис».

ЗАО – Закрытое Акционерное Общество.

г. – Год.

% - Процент.

Др. – Другое.

РФ – Российская Федерация.

д. – Дом.

ФЗ – Федеральный закон.

ст. – Статья.

ГК – Гражданский кодекс.

шт – Штуки.

Ремкомплект – Ремонтный комплект.

Км/ч – Километр в час.

м. – Метр.

V – Вольт.

L – Длина.

к-т – Комплект.

Эл.пневмаклапан – Электро-пневматический клапан

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________