Блок 3 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуги по проведению испытаний счетчиков жидкости МКА-2290, МКА-3350 фирмы «Alfons Haar» в целях утверждения типа средств измерений

| 1. | Адрес | Город Москва, Заводское шоссе, дом 2; - опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997 г.); -особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); -объект авиационной инфраструктуры; -склад горюче-смазочных материалов. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |
| 3. | Эксплуатирующая организация | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |
| 4. | Генеральный подрядчик | Определяется результатами тендерных торгов; |
| 5. | Срок выполнения работ | 180 дней с момента подписания договора |
| 6. | Общие требования к организации | - К работе на объекте допускаются граждане Российской Федерации не моложе 18 лет, с отсутствием судимости, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, прошедшие инструктаж по требованиям пожарной безопасности, охраны труд. - Работы на объекте проводятся под контролем (в сопровождении) представителя службы главного инженера Заказчика. - Предоставить справочно информацию об опыте выполнения аналогичных работ на территориях объектов промышленной опасности и особо опасных объектов. - Испытания в целях утверждения средств измерений проводятся юридическими лицами, аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений на выполнение испытаний средств измерений в области аккредитации которых содержат испытания средств измерений. |
| 7. | Общие требования к выполнению работ | - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проведении работ должны быть соблюдены требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда; - Пропускной режим согласно Постановлению Правительства РФ от 28 июля 2018 г. № 886 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта»; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
| 8. | Основание для оказания услуг | - Федеральный закон РФ от 26 июня 2008 г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». - Приказ Минпромторга России от 30.11.2009 № 1081 «Об утверждении Порядка проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, Порядка утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, Порядка выдачи свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, установления и изменения срока действия указанных свидетельств и интервала между поверками средств измерений, требований к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядка их нанесения». - Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке (с изменениями на 28 декабря 2018 года)» - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 15 марта 2016 г. № 179 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при учете используемых энергетических ресурсов и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений». - Настоящее техническое задание. |
| 9. | Требования к предоставляемым услугам | Испытание счетчиков жидкости МКА-2290, МКА-3350 в количестве 54 шт. фирмы «Alfons Haar» (Германия) в целях утверждения типа средств измерений согласно приказу №1081 Минпромторга России от 30.11.2009, включающее: - проведение для счетчиков жидкостных процедуры утверждения типа средств измерений в соответствии с Приказом Минпромторга России от 30.11.2009 № 1081 (ред. от 20.08.2018) (предел допускаемой относительной погрешности измерений объема жидкости не должен превышать ±0,15 %); - проведение первичной поверки счетчиков жидкости в соответствии с «Порядком проведения поверки средств измерений, требованиями к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденного приказом Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815; - внесение сведений о средствах измерений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФОЕИ); |
| 10. | Особые условия | 1. Проведение испытаний по месту нахождения Заказчика. 2. Обеспечение непрерывности технологических процессов на производственных объектах при оказании Услуг. 3. Оплата Государственной пошлины для получения свидетельства об утверждении типа СИ производится Заказчиком по представлению данных Исполнителем. 4. Все дополнительные издержки и затраты, связанные с оказанием услуг (составление промежуточных материалов, оформление итогового отчета и т.д.), должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Исполнителем. 5. Заказчик оставляет за собой право уточнить при заключении договора календарный план оказания услуг. 6. При выявлении нарушений Подрядчиком норм и правил в области промышленной, экологической, пожарной безопасности, охраны труда, заказчик вправе приостановить работы до устранения нарушений. 7. Все виды работ должны выполнятся в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. |
| 11. | Требования к исполнителю | - исполнитель работ должен быть аккредитован в соответствии с законодательством РФ в национальной системе аккредитации на выполнение работ по испытаниям счетчиков жидкости (указанных в Приложении №2 настоящего технического задания) в целях утверждения их типа. - наличие свидетельства о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; - наличие квалифицированного инженерно-технического персонала, обученного согласно установленной нормативно-технической документацией; - наличие удостоверений об аттестации по проверке знаний по промышленной безопасности руководителей и специалистов в объеме, необходимом для проведения работ на опасном производственном объекте; - опыт выполнения указанных работ - не менее 3 лет; - собственное или арендованное оборудование (техника) при выполнении работ должна иметь разрешение Ростехнадзора. - все средства измерений Исполнителя должны быть поверены в установленном в приказе Минпромторга России от 02.07.2015 №1815 порядке и иметь действующее свидетельство о поверке. Испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения». |
| 12. | Требования к режиму безопасности и охране труда | Исполнитель обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, внутренними требованиями Заказчика в области Охраны Труда , Промышленной Безопасности и Охраны Окружающей Среды, а также действующими нормативными документами в области промышленной безопасности и охраны труда для нефтеперерабатывающих производств: -Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2015 года № 873н «Об утверждении Правил по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов»; -Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 232 "Об утверждении Правил технической эксплуатации нефтебаз"; -Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" (с изменениями и дополнениями); -Приказ Ростехнадзора от 07.11.2016 N 461 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов"; -приказ Ростехнадзора от 27.12.2012 №784 «Об утверждении Руководства по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических резервуаров». |
| 13. | Документы и материалы, представляемые Исполнителем | 1.Ведение технической документации в соответствии с МИ 3290-2010 ГСИ. Рекомендация по подготовке, оформлению и рассмотрению материалов испытаний средств измерений в целях утверждения типа и утвержденными. 2.После выполнения работ Заказчику передать: - свидетельство об утверждении типа, - описание типа, с методикой поверки, - программу испытаний в целях утверждения типа, - акт (протокол испытаний) в целях утверждения типа, протокол - свидетельство о поверке на каждый счетчик |
| 14. | Перечень счетчиков жидкости | Согласно Приложению №2 «Перечень счетчиков авиатоплива для испытания в целях утверждения типа» |

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________

Приложение №1

К техническому заданию на оказание услуги по проведению испытаний счетчиков жидкости МКА-2290, МКА-3350 фирмы «Alfons Haar» в целях утверждения типа средств измерений

Принятые сокращения, термины и определения

- РФ – Российская Федерация;

- ГСМ – горюче-смазочные материалы;

- ОПО – опасный производственный объект;

- СИ – средство измерений;

- МИ – методика измерений;

- ФЗ – федеральный закон;

- ГОСТ –  государственный стандарт.

- ГСИ – государственная система обеспечения единства измерений

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________

|  |  |  |  |  |  | Приложение №2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К техническому заданию на оказание услуг по проведению испытаний счетчиков жидкости МКА-2290, МКА-3350 фирмы "Alfons Haar" в целях утверждения типа средств измерения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень счетчиков авиатоплива для испытания в целях |  |  |  |  |  |  |
|  | утверждения типа |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование средства измерения | Вид измерения | Тип средства измерения | Заводской номер средства измерения | Место установки средства измерения | Инвентарный номер | Год выпуска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2151413-21720 | TS-40 Гар. № 60 | Инв.№ 000000085 | 2006 |
| 2 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2151413-21739 | TS-40 Гар. № 60 | Инв.№ 000000085 | 2006 |
| 3 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2159169-23825 | TS-40 Гар. № 61 | Инв.№ 000000086 | 2006 |
| 4 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2151413-21736 | TS-40 Гар. № 61 | Инв.№ 000000086 | 2006 |
| 5 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2110099-22128 | TS-40 Гар. № 67 | Инв.№ 000000089 | 2007 |
| 6 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2151413-22129 | TS-40 Гар. № 67 | Инв.№ 000000089 | 2007 |
| 7 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 25014 | TS-40 Гар. № 68 | Инв.№ 000000090 | 2007 |
| 8 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2151413-22120 | TS-40 Гар. № 68 | Инв.№ 000000090 | 2007 |
| 9 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2110099-22122 | TS-40 Гар. № 69 | Инв.№ 000000087 | 2007 |
| 10 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2151413-22130 | TS-40 Гар. № 69 | Инв.№ 000000087 | 2007 |
| 11 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2110099-22121 | TS-40 Гар. № 70 | Инв.№ 000000088 | 2007 |
| 12 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2151413-22119 | TS-40 Гар. № 70 | Инв.№ 000000088 | 2007 |
| 13 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2110099-22151 | TS-40 Гар. № 80 | Инв.№ 6022 | 2007 |
| 14 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2151413-22238 | TS-40 Гар. № 80 | Инв.№ 6022 | 2007 |
| 15 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2110099-22200 | TS-40 Гар. № 81 | Инв.№ 6021 | 2007 |
| 16 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2151413-22233 | TS-40 Гар. № 81 | Инв.№ 6021 | 2007 |
| 17 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2110099-22152 | TS-40 Гар. № 82 | Инв.№ 6023 | 2008 |
| 18 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2151413-22592 | TS-40 Гар. № 82 | Инв.№ 6023 | 2008 |
| 19 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2110099-22198 | TS-40 Гар. № 83 | Инв.№ 6035 | 2012 |
| 20 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2151413-22234 | TS-40 Гар. № 83 | Инв.№ 6035 | 2012 |
| 21 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2110099-23970 | TS-40 Гар. №86 | Инв.№ 000000425 | 2012 |
| 22 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2233076-23710 | РП-10 | Инв.№ 2190 | 2012 |
| 23 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2233076-23709 | РП-6 | Инв.№ 2188 | 2012 |
| 24 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2151413-23973 | TS-40 Гар. №86 | Инв.№ 000000425 | 2012 |
| 25 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2110099-23969 | TS-40 Гар. №87 | Инв.№ 000000424 | 2012 |
| 26 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2151413-23972 | TS-40 Гар. №87 | Инв.№ 000000424 | 2012 |
| 27 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2151413-23974 | TS-40 Гар. №88 | Инв.№ 000000423 | 2012 |
| 28 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2110099-23971 | TS-40 Гар. №88 | Инв.№ 000000423 | 2012 |
| 29 | Счетчик | 29 | МКА-3350 | 2049686-31232 | ТЗА-60 Гар. №89 | Инв.№ 000000421 | 2012 |
| 30 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2240909-25012 | ТЗА-45 Гар. №90 | Инв.№ 000000429 | 2013 |
| 31 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2240909-25002 | ТЗА-45 Гар. №90 | Инв.№ 000000429 | 2013 |
| 32 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2240909-25001 | ТЗА-45 Гар. №91 | Инв.№ 000000428 | 2013 |
| 33 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2240909-25011 | ТЗА-45 Гар. №91 | Инв.№ 000000428 | 2013 |
| 34 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2240909-25005 | ТЗА-45 Гар. №92 | Инв.№ 000000430 | 2013 |
| 35 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2240909-25004 | ТЗА-45 Гар. №92 | Инв.№ 000000430 | 2013 |
| 36 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2159169-23592 | ТЗА-45 Гар. №93 | Инв.№ 000000431 | 2013 |
| 37 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2240909-25007 | ТЗА-45 Гар. №93 | Инв.№ 000000431 | 2013 |
| 38 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2240909-25008 | ТЗА-45 Гар. №94 | Инв.№ 000000432 | 2013 |
| 39 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2240909-25006 | ТЗА-45 Гар. №94 | Инв.№ 000000432 | 2013 |
| 40 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2240909-025003 | ТЗА-45 Гар. №95 | Инв.№ 000000433 | 2013 |
| 41 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2240909-025009 | ТЗА-45 Гар. №95 | Инв.№ 000000433 | 2013 |
| 42 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2110099-24291 | ТS-40 Гар. №96 | Инв.№ 000000439 | 2013 |
| 43 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2151413-24298 | ТS-40 Гар. №96 | Инв.№ 000000439 | 2013 |
| 44 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2110099-24292 | ТS-40 Гар. №97 | Инв.№ 000000440 | 2013 |
| 45 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2151413-24299 | ТS-40 Гар. №97 | Инв.№ 000000440 | 2013 |
| 46 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2110099-24293 | ТS-40 Гар. №98 | Инв.№ 000000441 | 2013 |
| 47 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2151413-24300 | ТS-40 Гар. №98 | Инв.№ 000000441 | 2013 |
| 48 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2110099-24294 | ТS-40 Гар. №99 | Инв.№ 000000442 | 2013 |
| 49 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2151413-24301 | ТS-40 Гар. №99 | Инв.№ 000000442 | 2013 |
| 50 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2110099-24295 | ТS-40 Гар. №100 | Инв.№ 000000443 | 2013 |
| 51 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2151413-24303 | ТS-40 Гар. №100 | Инв.№ 000000443 | 2013 |
| 52 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2110099-24297 | ТS-40 Гар. №101 | Инв.№ 000000444 | 2013 |
| 53 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2151413-24304 | ТS-40 Гар. №101 | Инв.№ 000000444 | 2013 |
| 54 | Счетчик | 29 | МКА-2290 | 2110099-24296 | ТS-40 Гар. №102 | Инв.№ 000000445 | 2013 |