Блок 3 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОТ № 59/19

на проведение технического обследования и экспертизы промышленной безопасности зданий складов ГСМ №1, ГСМ №2

|  | Адрес | 1. г. Москва, Заводское шоссе, д. 2, - опасный производственный объект (на основании Федерального Закона №116-ФЗ от 21.07.1997 года.), регистрационный № А01-12025-0002, III класс опасности; - особо опасный, технически сложный объект (на основании статьи 48.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации); - склад горюче-смазочных материалов (ГСМ-1); Объект авиационной инфраструктуры, категорированных объектов транспортной инфраструктуры II категории, реестров №ОИН0000455. 2. г. Москва, Заводское шоссе, д. 16, - опасный производственный объект (Федерального Закона №116-ФЗ от 21.07.1997 года.), регистрационный № А01-12025-0003, III класс опасности; - особо опасный, технически сложный объект (на основании статьи 48.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации); - склад горюче-смазочных материалов (ГСМ-2); Объект авиационной инфраструктуры, категорированных объектов транспортной инфраструктуры – I категории, реестров № ОИН0000456. |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |
|  | Эксплуатирующая организация | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |
|  | Вид работ | - Техническое обследование инженерных сетей нежилых зданий; - Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий ОПО склада ГСМ №1, склада ГСМ №2. |
|  | Исполнитель работ | Определяется результатами тендерных торгов. |
|  | Срок выполнения работ | 45 календарных дней с даты подписания договора. |
|  | Общие требования к организации | Иметь действующую лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений (ЗС) на опасном производственном объекте. - Обязательное наличие квалификационного удостоверения экспертов, привлекаемых для проведения экспертизы промышленной безопасности по объектам: Э8ЗС, в количестве 2 (стаж работы экспертов не менее 3 лет). - Протокол заседания Территориальной аттестационной комиссии МТУ Ростехнадзора на руководителя и специалистов экспертной организации в аттестационной комиссии. # - Наличие Свидетельство об аккредитации лаборатории неразрушающего контроля, в соответствии с ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля», либо действующего договора с соответствующей лабораторией. # - Рекомендуется сертификация по ISO 9001:2015 (Системы менеджмента качества). ISO 14001:2016 (Системы экологического менеджмента). OHSAS 18001:2007 (Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда). # - Наличие удостоверения у штатных дефектоскопистов не ниже II уровня по каждому виду неразрушающего контроля ВИК- (визуально измерительный контроль), УЗК-(ультразвуковая толщинометрия), (РК- рентгеновский), АЭ- (акустико-эмиссионный). «Документы предоставляются на этапе подачи заявки» Экспертиза промышленной безопасности проводится в порядке, установленном приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 N 538 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности». # Работы по технической диагностике и проведению экспертизы промышленной безопасности выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ. Работы на объекте проводятся под контролем (в сопровождении) представителя службы главного инженера заказчика. |
| 8. | Общие требования к выполнению работ | - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проведении работ должны быть соблюдены все требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда; - Пропускной режим, согласно Постановлению Правительства от 28.07.2018 № 886. «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта». - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
| 9. | Потребность в инженерных изысканиях | - Не требуется |
| 10. | Требования по вариантной проработке и формированию ОТР | - Выполнить согласование основных рекомендаций по результатам экспертизы промышленной безопасности со службой главного инженера Заказчика. |
| 11. | Требования к выделению пусковых комплексов | - Не требуется; |
| 12. | Требования к техническим решениям | Провести экспертизу промышленной безопасности с последующим утверждением заключений и сопровождением внесения заключений ЭПБ в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности: 1. На объекте ОПО склада ГСМ №1 по адресу: г. Москва, Заводское шоссе, д. 2, следующим нежилым здания: - здание служебное одноэтажное площадью – 158,9 м2 инв. №000000010; - здание тарного склада –одноэтажное площадью – 53,6м2, инв. №000000009; - здание спецжидкостей –одноэтажное площадью – 19,4 м2, инв. №000000004; - здание тарного склада –одноэтажное площадью – 9,1 м2 , инв. №000000013; - строение раздаточные пункты техническая зона ОАО Международный а/п «Внуково» 8 единиц, - Навес распределительный пункт налива ТЗА инв. №000000166 (РП-8 (старый)-11,4 м2 и РП-8 (новый)-12,14 м2; - Навес распределительный пункт налива ТЗА инв. №000000166 (РП-11 (старый)-12,7 м2 и РП-11(новый)-13,8 м2; - Навес распределительный пункт налива ТЗА инв. №000000166 (РП-9 (старый)-11,5 м2 и РП-9 (новый)-12,2 м2; - Навес распределительный пункт налива ТЗА инв. №000000166 (РП-10 (старый)-12,7 м2 и РП-10 (новый)-11,8 м2. 5. На объекте ОПО склада ГСМ №2 по адресу: г. Москва, Заводское шоссе, д. 16, следующим нежилым здания: - здание служебное – одноэтажное площадью -360 м2, инв. №0000000011; - здание мастерская спецтехники – одноэтажное площадью – 97 м2, инв. № 000000002; - здание Фильтрационный узел – одноэтажное площадью - 73,4 м2, инв. №000000003; - здание насосная станция №2 – одноэтажное площадью - 260,8 м2, инв. №000000005; - здание насосная станция №3 – одноэтажное площадью -15,2 м2, инв. №000000006; - здание насосная станция №1 – одноэтажное площадью -146,3 м2, инв. №000000007; - здание подсобное помещение – одноэтажное площадью - 67,6 м2, инв. №000000008; - здание станция пожаротушения – одноэтажное площадью - 72 м2, инв. №000000012. Техническое обследование объекта должно включать в себя: - Визуальное обследование - Детальное обследование, обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций, фундаментов, узлов и отдельных деталей сооружений; - Обмерные работы – обмеры несущих, ограждающих конструкций, узлов примыкания и сопряжения конструкций между собой с определением конструктивных особенностей; с выявлением состава покрытия, перекрытий, стенового ограждения. - Освидетельствование строительных конструкций: - Обнаружение дефектов, повреждений и отклонений элементов и узлов конструкций. - Уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок и воздействий, согласование их с Заказчиком. - Фотографирование дефектов и повреждений конструкций. - Составление ведомостей дефектов с общими указаниями по их устранению. - Оценка технического состояния строительных конструкций: - Выполнение проверочных расчетов по действующим строительным нормам с учетом обнаруженных отклонений, дефектов и повреждений на фактические нагрузки и воздействия с выявлением несущей способности элементов, узлов и соединений. - Составление заключения о техническом состоянии обследованных конструкций и рекомендаций по их дальнейшей эксплуатации. Провести техническое обследование инженерных коммуникаций нежилых зданий: - Отопление; - Вентиляция; - Электроснабжение; По результатам обследования необходимо подготовить заключения, где будут отражены следующие параметры: - текущее состояние коммуникаций и инженерных сетей на сегодняшний день; - соответствие инженерных систем действующим нормам и правилам; - выявление дефектов и степень физического износа оборудования; - разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |
| 13. | Требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | - Не требуется |
| 14. | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | - В соответствии с действующими нормативными документами, РФ, ЛНД заказчика; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
| 15. | Перечень мероприятий по охране окружающей среды для объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения или перечень мероприятий по охране окружающей среды для линейных объектов, а также результаты оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
| 16. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
| 17. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | -Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа у начальника объекта; - Обязательное наличие удостоверений руководителей и специалистов по проверке знаний в объеме пожарно-технического минимума; «Копии удостоверений предоставляются на этапе подачи заявки». - В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008 г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований противопожарного режима, требований безопасности, установленных в локальных нормативных документах Заказчика |
| 18. | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - В соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов и нефтепродуктов» (Приказ № 461 от 07.11.2016 г.). - В соответствии с требованиями ФЗ-116 от 21.07.1997г. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности |
| 19. | Требования к составу заключения экспертизы промышленной безопасности | - В соответствии с требованиями Федерального Закона от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; #### - В соответствии с требованиями Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" (Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 ноября 2013 г. N 538 г. Зарегистрирован в Минюсте 26 декабря 2013 г., регистрационный номер 30855). |
| 20. | Материалы, представляемые Заказчиком | Документация: - Паспорт здания; - Планы БТИ; - Заключение ЭПБ на здания в 2014 г. |
| 21. | Количество экземпляров заключений | - 2 экземпляра на бумажных носителях и 2 экземпляра в электронном виде в формате Word, pdf, |
| 22. | Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов | - Не требуется. |
| 23. | Требования к сметной документации | - Предоставить подробную калькуляцию в произвольной форме на весь комплекс работ по техническому обследованию строительных конструкций и инженерных коммуникаций. |
| 24. | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | Внесение заключений ЭПБ в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности МТУ Ростехнадзора. |

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________

Приложение № 1

Г Л О С С АР И Й

| РФ- | Российская Федерация |
| --- | --- |
| ФЗ- | Федеральный Закон |
| ГК РФ- | Гражданский Кодекс Российской Федерации |
| ГСМ- | горючи смазочные материалы |
| ППН- | пункт предперронного налива |
| РП- | раздаточный пункт |
| ОТ- | охрана труда |
| ПБ- | пожарная безопасность |
| ООС- | охрана окружающей среды |
| БТИ- | бюро технической инвентаризации |
| ЭПБ- | экспертиза промышленной безопасности |
| ВИК- | визуально измерительный контроль |
| УЗК- | ультразвуковая толщинометрия |
| РК- | рентгеновский контроль |
| АЭ- | акустико-эмиссионный |
| НТД- | нормативно-техническая документация |

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________