Блок 3 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказания услуг по разработки плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов ЗАО «Топливо-заправочный сервис».

|  | Адрес место оказания услуг | - г. Москва, Заводское шоссе, д. 2, - Склад горюче-смазочных материалов (ГСМ-1); Объект авиационной инфраструктуры, категорированных объектов транспортной инфраструктуры II категории, реестр №ОИН0000455. - Опасный производственный объект (на основании Федерального Закона №116-ФЗ от 21.07.1997 года.), регистрационный № А01-12025-0002, III класс опасности; - Особо опасный, технически сложный объект (на основании статьи 48.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации); 2. г. Москва, Заводское шоссе, д. 16, - Склад горюче-смазочных материалов (ГСМ-2); Объект авиационной инфраструктуры, категорированных объектов транспортной инфраструктуры – I категории, реестр № ОИН0000456. - Опасный производственный объект (на основании Федерального Закона №116-ФЗ от 21.07.1997 года.), регистрационный № А01-12025-0003, III класс опасности; - Особо опасный, технически сложный объект (на основании статьи 48.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации); 3. г. Москва, АО «Международный аэропорт «Внуково» техническая зона. - Группа резервуаров и сливо наливных устройств (пункт предперонного налива (ППН)). - Опасный производственный объект (на основании Федерального Закона №116-ФЗ от 21.07.1997 года.), регистрационный № А01-12025-0004, III класс опасности; - Особо опасный, технически сложный объект (на основании статьи 48.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации). |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |
| 3. | Эксплуатирующая организация | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |
| 4. | Цель работы | - Переработать ПЛАРН регионального уровня в связи с окончанием срока его действия. - Провести сбор и обработку исходных данных для выполнения задач планирования мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций обусловленных разливами нефтепродуктов на объектах ОПО ЗАО «ТЗС». - Согласовать ПЛАРН для объектов ОПО ЗАО «ТЗС» в соответствии с «Правилами разработки и согласования Планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации», утвержденных приказом МЧС России от 28.12.2004 № 621. |
| 5. | Исполнитель работ | Определяется результатами тендерных торгов. |
| 6. | Срок выполнения работ | - календарных дней с даты подписания договора. |
| 7. | Общие требования к исполнителю | - Специалисты должны иметь опыт разработки планов на объектах ОПО нефтепродуктообеспечения в области разработки планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов не менее 3 лет; - Исполнитель должен иметь квалифицированных и дипломированных специалистов, аттестованных в области анализа риска аварий на опасных производственных объектах, а также опыт работы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне; # Документы представляются на этапе выставления коммерческого предложения. # - Обязательный выезд исполнителя для самостоятельного сбора и анализа исходных данных на объекты ЗАО «ТЗС» для которых разрабатывается ПЛАРН. - Осуществление сопровождения документов при согласовании ПЛАРН в контрольных и надзорных органах, согласно требованиям нормативных документов по уровню ПЛАРН. - Обеспечение соблюдения своим персоналом требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, предъявляемым на объектах Заказчика. К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ. Работы на объекте проводятся под контролем (в сопровождении) представителя службы главного инженера заказчика. |
| 8. | Общие требования к выполнению работ и пропускному режиму | - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проведении работ должны быть соблюдены все требования нормативных документов по пожарной, промышленной, экологической безопасности и охране труда; - Постановление Правительства от 28.07.2018 № 886. «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта». - Ответственность за оформление пропусков на территорию АО «Международный аэропорт «Внуково» несет подрядчик. # - Оформление пропусков подрядным организациям для прохода на территорию, а/п «Внуково» (техническая зона - ППН), осуществляется Исполнителем самостоятельно. # Требования по оформлению пропусков необходимо уточнить по телефону 8 (495) 436-21-02 (до момента подачи заявки для участия в тендере). # Пропуска оформляются в едином окне по адресу: пос. Внуково, ул. Центральная д. 2 (1 этаж, здание бывшей гостиницы) с 8-30 до 13-00. Исполнитель обязан подать заявку на оформление пропусков в течение 5 календарных дней со дня подписания договора. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
| 9. | Требования по вариантной проработке и формированию ОТР | - Выполнить согласование ПЛАРН со службой главного инженера Заказчика. |
| 10. | Требования к оказанию услуг | - Структура и содержание планов по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов должны основываться на полном соответствии действующим на территории Российской Федерации нормативно-правовым актам и нормативно-технической документации в области ГО ЧС, охраны окружающей среды, промышленной безопасности. - ПЛАРН должны быть выполнены с соблюдением требований законодательства, в том числе: - Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населении и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». - Федерального закона Российской Федерации от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». - Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» - Постановления Правительства от 21.08.2000 г. № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов». - Постановление Правительства РФ от 15.04.2002 г. № 240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации». - Постановления Правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». - Постановления Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». - Приказ МЧС РФ от 28.12.2004 г. № 621 (с изменениями на 12 сентября 2012 года) «Об утверждении правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» - Приказа Ростехнадзора от 11 марта 2013 года 96 ФНП «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» - Приказа МЧС от 28.02.2003 г. № 105 «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения». Приказа МПР России от 03.03.2003 г. № 156 «Об утверждении указаний по определению нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации». Приказа МПР России от 12 сентября 2002 года № 574 «Об утверждении Временных рекомендаций по разработке и введению в действие нормативов допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ». |
| 11. | Требования к этапам проведения работ. | Этапы проведения работ: 1.Провести сбор и обработку исходных данных для выполнения задач планирования мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефтепродуктов на объектах ЗАО «ТЗС». 2. Разработать план по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на объектах ЗАО «ТЗС». З. Согласовать и сопроводить план по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на объектах ЗАО «ТСЗ» в МЧС г. Москва, в администрации г. Москва, в Министерстве природных ресурсов, в Министерстве энергетики РФ согласно требованиям нормативных документов. |
| 12. | Материалы, представляемые Заказчиком после заключения договора | Документация: - Последний (предыдущий) ПЛАРН - - Копия приказа о создании объектового звена на ОПО (Постановление794), содержащий состав КЧС и ОПБ, сил и средств объекта (Приказ о создании НАСФ). - - Копии приказов о создании финансовых и материальных резервов. (П.794) - Договор с АСФ, паспорт АСФ и оснащение, Свидетельство АСФ; - - Состав и характеристика ОПО. - - Схема размещения объекта (местоположение). Копия генерального и ситуационного плана объекта. - - Состав и характеристики оборудования ОПО, технологические схемы функционирования оборудования; паспорта на агрегаты (краткая характеристика проекта и назначения объекта экспертизы из Экспертизы промышленной безопасности документации на проект технологической части); данные о количестве опасных веществ, обращаемых на производстве). - - Свидетельство о регистрации ОПО (№ гос. реестра); - - Схема связи и схема оповещения при ЧС (Утвержденная); - - Состав руководящего и рабочего персонала и их должностные обязанности участвующие при ликвидации ЧС. - - Копия полиса гражданской ответственности. - - Характеристики аварийности (статистика аварий и инцидентов) зарегистрированных на данном ОПО (или на аналогичных). - - Копия договора по вывозу и утилизации отходов. - - Договор с ПЧ по обеспечению пожарной безопасности (если есть). - - Список организаций и должностных лиц (без фамилий) с телефонами, которым доводится информация о ЧС. - - Копии договоров с привлекаемыми силами и средствами, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте. 19. - Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения; 20. - Сведения о наличии собственных сил и средств; 21. - Порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий аварий на объекте (график тренировок, учений и т.п.); 22. - Организация управления при аварии на объекте. Действия производственного персонала и аварийно-спасательных служб по локализации и ликвидации аварийных ситуаций (Инструкции); 23. - Паспорт безопасности. |
| 13. | Технические требования | Разработка ПЛАРН должна включать следующий объем работ: - описание географической и навигационно-гидрологической характеристики, а также гидрометеорологических и экологических особенностей территории. - разработка необходимых мероприятий по предупреждению ЧС(Н), с учетом организаций, осуществляющих операции с нефтью и нефтепродуктов, и особенностей географического положения и климатических условий на территории регионов. - прогнозирование объемов и площадей разливов нефти и нефтепродуктов. - указание границ зон ЧС(Н) с учетом результатов оценки риска разливов нефти и нефтепродуктов, с нанесением соответствующих данных на карту. - подготовка ситуационных моделей наиболее опасных ЧС(П) и их социальноэкономических последствий для населения и окружающей среды прилегающих территорий. - определение необходимого и достаточного состава сил и средств ЛЧС(Н), а также подразделений пожарной охраны, на случай возгорания нефти и нефтепродуктов, с учетом их дислокации. - осуществление мероприятий по предотвращению ЧС(П), с привлечением органов исполнительной власти федеральных органов исполнительной власти, учреждений и организаций, осуществляющих операции с нефтью и нефтепродуктами. - указание уровней реагирования. - определение аттестованных АСФ(Н) и подразделений пожарной охраны на территории региона, с указанием мест дислокации. - выработка предложений по организации управления, системы связи и оповещения (в виде схемы). - выработка предложений первоочередных действий при ЧС(Н). - выработка предложений по оповещению о чрезвычайной ситуации, с указанием каналов, линий связи и организаций, их предоставляющих (схема). - выработка способов и методов мониторинга обстановки и окружающей среды, с учетом данных центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. организация мониторинга обстановки и окружающей среды, порядок уточнения обстановки в зоне ЧС(Н). - выработка предложений по ликвидации загрязнения территорий. |
| 14. | Форма предоставления результатов услуг | - В сроки, установленные Договором, Исполнитель передает Заказчику на бумажном носителе оригинал переработанного и согласованного в установленном порядке ПЛАРН (2 экз.) и 1 экз. в электронном виде – должны быть записаны на USB флэш носителе в виде формата документов MS Word, PDF; Согласующим органам – 1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде должны быть записаны на USB флэш носителе. |
| 15. | Требования к сметной документации | - Предоставить подробную калькуляцию в произвольной форме на весь комплекс работ |
| 16. | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | - Согласовать план по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на ОПО ЗАО «ТСЗ» в ГУ МЧС г. Москва, в администрации г. Москва, в Министерстве природных ресурсов, в Министерстве энергетики РФ. |

Приложение №1

Г Л О С С А Р И Й

РФ-              Российская Федерация

ФЗ-              Федеральный Закон

МЧС-             Министерство по чрезвычайным ситуациям

АСФ(Н)-        Аварийно-спасательное формирование

ЛЧС(Н)-             Ликвидации чрезвычайных ситуаций и разливами нефти и нефтепродуктов

НПБ-              нормы пожарной безопасности

ОПО-                     Опасный производственный объект

РСЧС-                  Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций

ГК РФ-         Градостроительный Кодекс Российской Федерации

ГСМ-            Горючи смазочные материалы

ППН-            Пункт предперронного налива

РП-                Раздаточный пункт

ОТ-                Охрана труда

ПБ-                Пожарная безопасность

ООС-             Охрана окружающей среды

БТИ-                      Бюро технической инвентаризации

ЭПБ-              Экспертиза промышленной безопасности

НТД-              Нормативно-техническая документация