Блок 3 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение поставки:

«Поставка фильтрующих элементов отечественного производства

для очистки нефтепродуктов для нужд ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

| 1. | Заказчик | ЗАО «Топливо-заправочный сервис» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Предмет договора | Поставка фильтрующих элементов отечественного производства для очистки нефтепродуктов |
| 3. | Перечень, технические характеристики и количество требуемого товара | Приложение № 1 – Технические характеристики. |
| 4. | Дополнительная информация | 1.Качество товара должно быть подтверждено следующими документами: сертификатом качества завода-изготовителя, руководством по установке и эксплуатации, а также другими документами, которые являются обязательными для данного товара. Для каждого фильтроэлемента должна быть этикетка, на которой указано: -маркировка фильтроэлемента (индивидуальный номер), -назначение, -технические параметры (характеристики), -свидетельство о приемке (дата изготовления), -гарантии изготовителя, сроки службы и хранения, -зависимость предельно допустимого перепада давления от расхода топлива, -движение изделия в эксплуатации, -описание фильтровальной бумаги, -ограничения условий эксплуатации, -наименование предприятия-изготовителя, его контакты. 2.Товар, предлагаемый к поставке, должен полностью соответствовать параметрам и характеристикам технического задания, а также номенклатуре приложения №1. 3.Поставляемый товар должен быть новым (не восстановленным, не бывшим в употреблении, не поступившим с консервации), произведенным в 2019 г. 4.Гарантийный срок хранения фильтрующих элементов должен быть не менее 2-х лет от даты производства. Участник должен предоставить подтверждающие документы от производителя фильтрующих элементов (этикетка). 5.Поставляемые товары должны быть оригинальными. Замена на аналогичный товар «эквивалент» другого производителя допускается с условием документального подтверждения от производителя корпусов фильтроэлементов, на которые устанавливается фильтроэлементы о возможности установки эквивалента». При этом фильтроэлементы 1-й и 2-й ступеней для конкретного корпуса фильтра-водоотделителя обязательно должны быть одного производителя. На каждом элементе должна быть нанесена в заводских условиях дата его изготовления. 6.ЗАО «Топливо-заправочный сервис» имеет право изменить общее количество поставляемого Товара в пределах согласованного опциона. Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-70%) или увеличить (+30%) количество поставляемого Товара в пределах согласованного количества без изменения стоимости единицы продукции, при этом цена договора будет скорректирована в аналогичной пропорции. |
| 5. | Условия и форма оплаты | 1.Цена на товар фиксируется на период действия договора и изменению не подлежит 2.Лот является не делимым, согласно техническому заданию. 3.В стоимость товара включены все расходы по погрузке товара и транспортировке товара до пункта назначения. 4.Счёт формируется на основании ежемесячной заявки Покупателя (с указанием количества необходимой продукции). Заявка передаётся Поставщику по средствам: электронной почты или факсограммы. |
| 6. | Срок поставки | Поставка осуществляется в течение года ежемесячно, партиями, согласно предоставленной Покупателем заявки. Срок исполнения заявки на поставку не более 30 календарных дней. |
| 7. | Срок действия договора | Срок действия договора 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания договора. |
| 8. | Адрес поставки | г. Москва, Заводское шоссе, д.2 Склад ГСМ (Горюче-смазочных материалов) №1 - опасный производственный объект (на основании Федерального закона ФЗ -116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании статьи ст.48.1 ГК РФ (Гражданского Кодекса Российской Федерации); - склад горюче-смазочных материалов; Объект авиационной инфраструктуры. |
| 9. | Перечень документов, подтверждающих соответствие контрагента и оказываемых услуг (товаров) требованиям технического задания | -Сертификат соответствия. -Этикетка на каждый фильтроэлемент. -Руководство по установке и эксплуатации. -Руководство по установке и эксплуатации. -Документ (Письмо) согласно Приказа от 17 октября 1992 г. № ДВ-126 РСФСР Департамента Воздушного транспорта Министерства транспорта - «О ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ РУКОВОДСТВА ПО ПРИЕМУ, ХРАНЕНИЮ, ПОДГОТОВКЕ К ВЫДАЧЕ НА ЗАПРАВКУ И КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА АВИАЦИОННЫХ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ В ПРЕДПРИЯТИЯХ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» подтверждающий (ее) применение фильтроэлементов для средств очистки авиатоплива в области авиатопливообеспечения от (согласованное с) ЦС АвиаГСМ ГосНИИ ГА/Государственной организации, осуществляющей регулирование (контроль) в области авитопливобеспечения на территории РФ. |

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________

Приложение №1

Технические характеристики

Техническое задание: «Поставка фильтрующих элементов отечественного производства для очистки нефтепродуктов для нужд ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

| № | Наименование | Производитель | Характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтроэлемент | НПО Агрегат | ЭФБ-5/120-104 | шт | 200 |
| 2 | Фильтроэлемент | НПО Агрегат | ЭФБ-15/120-104 | шт | 80 |
| 3 | Фильтроэлемент | НПО Агрегат | ЭФК-3/30М | шт | 20 |
| 4 | Фильтроэлемент | НПО Агрегат | ЭФК-3/42 | шт | 240 |
| 5 | Фильтроэлемент | НПО Агрегат | ЭФК-5/20-89MF | шт | 84 |
| 6 | Фильтроэлемент | НПО Агрегат | ЭФ 170-3-1-в | шт | 12 |
| 7 | Фильтроэлемент | НПО Агрегат | СЭ-50-89ГMF | шт | 36 |
| 8 | Фильтроэлемент | НПО Агрегат | СЭ 60Г | шт | 8 |
| 9 | Фильтроэлемент | НПО Агрегат | СЭ-90Г | шт | 20 |
| 10 | Фильтроэлемент | НПО Агрегат | Силикогелевый патрон ПС 1,0 | шт | 6 |

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________

Приложение №2

Термины, определения и сокращения к

Техническому заданию: «Поставка фильтрующих элементов отечественного производства

для очистки нефтепродуктов

Для нужд ЗАО «Топливо-заправочный сервис».

ГСМ – Горюче-смазочные материалы.

ФЗ-116 – Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ

ст.48.1 ГК РФ – Гражданский Кодекс Российской Федерации Статья 48.1. «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты»

ЗАО - закрытое акционерное общество

2019 г – 2019 год.

г. Москва – Город Москва.

д.2 – дом №2.

Ед. изм. – единица измерения.

Кол-во – количество.

Шт. - штука

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________