Блок 3 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Поставка обратных клапанов на нагнетательные линии насосов

для нужд ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

|  | Заказчик | ЗАО «Топливо-заправочный сервис» |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет договора | Поставка обратных клапанов на нагнетательные линии насосов. |
|  | Перечень, технические характеристики и количество требуемого товара | Приложение № 1 – Технические характеристики; |
|  | Дополнительная информация | 1. При поставке качество товара должно быть подтверждено следующими документами: сертификатом качества и паспортом завода-изготовителя; сертификатом соответствия или декларацией о соответствии; а также другими документами, которые являются обязательными для данного товара (приложить заверенные копии). 2. Товар, предлагаемый к поставке должен полностью соответствовать параметрам и характеристикам технического задания. 3. Не допускается замена на товар с другими характеристиками. 4. Поставляемый товар должен быть новым (не восстановленным, не бывшим в употреблении, не поступившим с консервации), произведенным в 2018-2019 гг. 5. В коммерческом предложении необходимо указать по каждой позиции наименование товара, производителя (торговую марку, бренд). А также предоставить паспорт изделия или сертификат с техническим описанием, инструкцию по эксплуатации или заполненный опросный лист. 6. Гарантийный срок на товар не менее 24 месяцев, должен быть подтвержден документально. 7. При заключении договора ЗАО «Топливо-заправочный сервис» имеет право изменить общее количество поставляемого Товара в пределах согласованного опциона. Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-70%) или увеличить (+30%) количество поставляемого Товара в пределах согласованного количества без изменения стоимости единицы продукции, при этом цена договора будет скорректирована в аналогичной пропорции. |
|  | Условия и форма оплаты | 1.Цена на товар фиксируется на период действия договора и изменению не подлежит. 2.Лот является не делимым, согласно техническому заданию. 3.В стоимость товара должны быть включены все расходы по погрузке и разгрузке товара, а также транспортировке товара до пункта назначения. |
|  | Срок поставки | Поставка товара осуществляется согласно спецификации к договору. Срок поставки продукции не более 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты подписания договора с правом досрочной поставки. |
|  | Срок действия договора | Срок действия договора 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания договора. |
|  | Адрес поставки | г. Москва, Заводское шоссе, д.2 Склад ГСМ №1 - опасный производственный объект (на основании фЗ-116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); - склад горюче-смазочных материалов; Объект авиационной инфраструктуры. |
|  | Перечень документов, подтверждающих соответствие контрагента и оказываемых услуг (товаров) требованиям технического задания | Сертификат качества, паспорт завода-изготовителя, сертификат соответствия или декларация о соответствии. |

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________

ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

Приложение №1

Технологические характеристики для технического задания

«Поставка обратных клапанов на нагнетательные линии насосов для нужд ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

| № п/п | Наименование | Технические параметры, размеры |  |  |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN | Рабочая среда | Давление, Ру | Рабочая температура | Материал корпуса | Климатическое исполнение |  |  |
|  | Обратный клапан. | 100 | Светлые нефтепродукты (ТС-1, РТ) | 16 | -40 до +425 | сталь | У1 | шт | 5 |
|  | Обратный клапан. | 150 | Светлые нефтепродукты (ТС-1, РТ) | 16 | -40 до +425 | сталь | У1 | шт | 3 |
|  | Обратный клапан. | 250 | Светлые нефтепродукты (ТС-1, РТ) | 16 | -40 до +425 | сталь | У1 | шт | 1 |

Обратные клапана должны идти в комплекте с ответными фланцами.

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________

Приложение №2

Термины, определения и сокращения к

Техническому заданию: «Поставка обратных клапанов на нагнетательные линии насосов

ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

ЗАО - закрытое акционерное общество

Г. – Город

Д. – дом

Мм - миллиметр

Ед. изм. – Единица измерения

Кол-во – Количество

Шт. – Штука

DN- Диаметр

Py – условное давление

У1- Климатическое исполнение

ТС-1 – Марка топлива предназначенная для реактивных двигателей

РТ – Марка топлива предназначенная для реактивных двигателей

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________