Блок 3 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение поставки:

«Поставка фильтрующих элементов MCY 1001 U2-20ZH13 Pall Corporation

для нужд ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

| 1. | Заказчик | ЗАО «Топливо-заправочный сервис» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Предмет договора | Поставка фильтрующих элементов MCY 1001 U2-20ZH13 Pall Corporation |
| 3. | Перечень, технические характеристики и количество требуемого товара | Приложение №1 – Технические характеристики |
| 4. | Дополнительная информация | 1.Качество товара должно быть подтверждено следующими документами: сертификатом качества завода-изготовителя, руководством по установке и эксплуатации, а также другими документами, которые являются обязательными для данного товара. 2.Товар, предлагаемый к поставке, должен полностью соответствовать параметрам и характеристикам технического задания, а также номенклатуре приложения №1. 3.Поставляемый товар должен быть новым (не восстановленным, не бывшим в употреблении, не поступившим с консервации), произведенным в 2019 г. 4.Гарантийный срок хранения фильтрующих элементов должен быть не менее 2-х лет от даты производства. Участник должен предоставить подтверждающие документы от производителя фильтрующих элементов. 5.Поставляемые товары должны быть оригинальными. Замена на аналогичный товар «эквивалент» другого производителя допускается с условием документального подтверждения от производителя корпусов фильтроэлементов, на которое устанавливается фильтроэлементы о возможности установки «эквивалента». В случае предложения аналога фильтроэлементов требуется предоставить в комплекте поставки: - новую табличку – шильдик заводского изготовления на корпус фильтра с указанием соответствия комбинации фильтроэлемента - корпус фильтра стандарту API/EI 1581 5th edition в соответствии с установленным стандартом EI 1582 и Техническим Бюллетенем JIG №55 порядком; - таблицу соответствия данных (similarity), где фильтрующая установка и рекомендуемые элементы с характеристиками, идентичными характеристикам установки и комбинации элементов. Технические характеристики должны быть аналогичны оригиналу, соответствующие требованиям стандартом API/EI 1581 не ниже 5th edition. При этом обязательно должно быть учтено, что фильтроэлементы 1-й и 2-й ступеней для конкретного корпуса фильтра-водоотделителя обязательно должны быть одного производителя. 6.ЗАО «Топливо-заправочный сервис» имеет право изменить общее количество поставляемого Товара в пределах согласованного опциона. Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-70%) или увеличить (+30%) количество поставляемого Товара в пределах согласованного количества без изменения стоимости единицы продукции, при этом цена договора будет скорректирована в аналогичной пропорции. |
| 5. | Условия и форма оплаты | 1.Цена на товар фиксируется на период действия договора и изменению не подлежит 2.Лот является не делимым, согласно техническому заданию. 3.В стоимость товара включены все расходы по погрузке товара и транспортировке товара до пункта назначения. |
| 6. | Срок поставки | Поставка товара осуществляется согласно спецификации к договору. Срок поставки продукции не более 90 календарных дней с даты подписания договора. |
| 7. | Срок действия договора | Срок действия договора 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания договора. |
| 8. | Адрес поставки | г. Москва, Заводское шоссе, д.2 Склад ГСМ (Горюче-смазочных материалов) №1 - опасный производственный объект (на основании Федерального закона ФЗ -116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании статьи ст.48.1 ГК РФ (Гражданского Кодекса Российской Федерации); - склад горюче-смазочных материалов; Объект авиационной инфраструктуры. |
| 9. | Перечень документов, подтверждающих соответствие контрагента и оказываемых услуг (товаров) требованиям технического задания | -Сертификат соответствия; -Сертификат качества завода-изготовителя на каждую партию товара или паспорт. -Руководство по установке и эксплуатации. |

Приложение № 2 – Термины, определения и сокращения.

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________

Приложение №1

Технические характеристики

Техническое задание: «Поставка фильтроэлементов MCY 1001 U2-20ZH13 Pall Corporation

для нужд ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

| № | Наименование | Производитель | Дополнительные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтроэлемент | Pall Corporation | MCY 1001 U2-20ZH13 | шт | 27 |

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________

Приложение №2

Термины, определения и сокращения к

Техническому заданию: «Поставка фильтрующих элементов MCY 1001 U2-20ZH13 Pall Corporation

Для нужд ЗАО «Топливо-заправочный сервис».

ГСМ – Горюче-смазочные материалы.

ФЗ-116 – Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ

ст.48.1 ГК РФ – Гражданский Кодекс Российской Федерации Статья 48.1. «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты»

ЗАО - закрытое акционерное общество

2019 г – 2019 год.

г. Москва – Город Москва.

д.2 – дом №2.

Ед. изм. – единица измерения.

Кол-во – количество.

Шт. - штука

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________