Блок 3 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Шифр ТЗС-19-16

на выполнение работ по обслуживанию нефтеловушек склада ГСМ-1 и склада ГСМ-2

|  | Адрес | 1. г. Москва, Заводское шоссе, д. 2 (склад ГСМ-1): -опасный производственный объект (на основании ФЗ №116-ФЗ от 21.07.1997 г.), рег. № А01-12025-0002; - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст. 48.1 ГК РФ); - склад горюче-смазочных материалов. 2. г. Москва, Заводское шоссе, д. 16 (склад ГСМ-2): -опасный производственный объект (на основании ФЗ №116-ФЗ от 21.07.1997 г.), рег. № А01-12025-0003; - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст. 48.1 ГК РФ); - склад горюче-смазочных материалов. |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Топливо-заправочный сервис». |
|  | Эксплуатирующая организация | ЗАО «Топливо-заправочный сервис». |
|  | Генеральный проектировщик/подрядчик | Определяется результатами тендерных торгов. |
|  | Срок выполнения работ | - 12 месяцев. |
|  | Общие требования к организации | # - Наличие лицензии (либо наличие договора с компанией, имеющей лицензию) на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию отходов I-IV классов опасности (перечень отходов согласно ФККО в соответствии с п. 8). Подтверждающие документы должны быть представлены совместно с коммерческим предложением. - К работе допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ. - Предоставить информацию об опыте выполнения аналогичных работ на территориях ОПО и особо опасных объектах; - Работы проводятся под контролем (в сопровождении) представителя Заказчика. |
|  | Общие требования к выполнению работ | - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - Пропускной режим, согласно Приказа Минтранса РФ от 8 февраля 2011 г. № 40 «Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта». - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Требования к оказываемым работам | Склад ГСМ-1: - В течение трех дней после поступления заявки приступить, и не позднее десяти дней после начала завершить работы по: - Снятию / установке верхних бетонных плит нефтеловушки с использованием автокрана либо крана-манипулятора (Разовое снятие / установка - 3 ед. Требуемое количество мероприятий в год – 1 раз); - Откачке и вывозу загрязнённой воды и осадка (не более 10 м3/год); - Очистке внутренних поверхностей нефтеловушки струями высокого давления (разовая очистка – 30 м2. Требуемое количество мероприятий в год – 1 раз); - Утилизации следующих видов отходов: - 4 06 350 01 31 3 Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений (Не более 51,200 тн/год); - 7 23 102 01 39 3 Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более (не более 40,320 тн/год). Склад ГСМ-2: - В течение трех дней после поступления заявки приступить, и не позднее десяти дней после начала завершить работы по: - Снятию / установке верхних бетонных плит нефтеловушки с использованием автокрана либо крана-манипулятора (разовое снятие / установка - 6 ед. Требуемое количество мероприятий в год – 1 раз); - Откачке и вывозу загрязнённой воды и осадка (не более 200 м3/год); - Очистке внутренних поверхностей нефтеловушки струями высокого давления (разовая очистка – 100 м2. Требуемое количество мероприятий в год – 1 раз); - Замене фильтрующей набивки в фильтрационных кассетах (не более 10,561 тн/год); - Утилизации следующих видов отходов: - 4 06 ,0350 01 31 3 Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений (не более 51,200 тн/год); - 7 23 102 01 39 3 Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более (не более 40,320 тн/год); - - 4 43 721 81 52 3 Фильтрующая загрузка из разнородных полимерных материалов, загрязненная нефтепродуктами, содержащая нефтепродуктов 15% и более (не более 10,561 тн/год); - ЗАО «Топливо-заправочный сервис» имеет право изменить общее количество оказываемых услуг в пределах согласованного опциона. - Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-70%) или увеличить (+30%) количества оказываемых услуг в пределах согласованного количества без изменения стоимости услуг, при этом цена договора будет скорректирована в аналогичной пропорции; - Все расценки в представленном КП должны быть выражены за единицу оказываемых услуг. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | - В соответствии с действующими нормативными документами, РФ, ЛНД Заказчика. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Соблюдение сотрудниками правил пожарной безопасности на объектах предприятия, которое относится к опасному производственному объекту (ОПО); - В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008 г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности, установленных в локальных нормативных документах Заказчика. |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - В соответствии с действующими нормативными документами РФ, ЛНД Заказчика; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории. |
|  | Требования к сметной документации | Калькуляция в произвольной форме. |
|  | Особые условия | - Исполнитель должен гарантировать соответствие оказываемых услуг требованиям нормативно-технической документации; - После оказания услуг по сбору, транспортированию и утилизации отходов, Исполнитель обязан передать Заказчику акты об утилизации промотходов. При этом, оплата за все оказанные услуги производится после предоставления полного пакета документов. - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с оказанием услуг (составление промежуточных материалов, оформление итогового отчета, транспортные услуги и иные расходы Исполнителя), должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Исполнителем; - Все необходимые для выполнения работ оборудование, материалы поставляются исполнителем и должны быть полностью учтены в цене. - Обеспечить непрерывность процессов авиатопливообеспечения (по действующей технологической схеме) складов ГСМ; - Временная остановка работ по требованию ответственных лиц Заказчика (на срок не более 2 суток). |
|  | Перечень предоставляемых документов | 1. Лицензия (либо наличие договора с компанией, имеющей лицензию) на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности (перечень отходов согласно ФККО в соответствии с п. 8). 2. Справка об опыте выполнения аналогичных работ на территориях ОПО и особо опасных объектах (обслуживание нефтеловушек) – не менее двух выполненных работ по договору. |

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________