Блок 3 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Шифр ТЗС-19-14

на оказание услуг по откачке и утилизации жидких бытовых отходов (ЖБО) на территориях ГСМ-1, ППН и АЗС располагающихся по адресам: г. Москва, Заводское шоссе, дом 2; г. Москва, а/п «Внуково», Техническая зона

|  | Адрес оказания услуг | 1. г. Москва, Заводское шоссе, дом 2 -опасный производственный объект (на основании ФЗ №116-ФЗ от 21.07.1997 г.), рег. № А01-12025-0002; - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст. 48.1 ГК РФ); - склад горюче-смазочных материалов; - объект авиационной инфраструктуры. 2. г. Москва, а/п «Внуково», Техническая зона (АЗС, ППН), рег. №А01-12025-0004 (пропускной режим согласно п.8 технического задания). |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Топливо-заправочный сервис». |
|  | Эксплуатирующая организация | ЗАО «Топливо-заправочный сервис». |
|  | Генеральный проектировщик/подрядчик | - Определяется результатами тендерных торгов. |
|  | Вид работ | - Откачка и утилизация жидких бытовых отходов (ЖБО) на территориях ГСМ-1, ППН и АЗС располагающихся по адресам: г. Москва, Заводское шоссе, дом 2; г. Москва,а/п «Внуково», Техническая зона. |
|  | Срок выполнения работ | - 12 месяцев. |
|  | Общие требования к организации | # - К работе допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению работ; # - К работе допускаются лица РФ; # - Наличие диспетчерской службы для приема заявок по вывозу и утилизации ЖБО; # - Наличие специализированного транспорта для откачки ЖБО, числящегося на организации; # - Наличие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию, отходов I-IV классов опасности; # - Обязательное заключение договора между организацией, производящей откачку ЖБО и организацией, осуществляющей прием ЖБО. |
|  | Требования к пропускному режиму на территорию а/п Внуково | # - Оформление пропусков сотрудникам и спецтранспорту для въезда на территорию а/п «Внуково» (Техническая зона ППН и АЗС) и связанные с этим затраты, осуществляется Исполнителем. # Требования по оформлению пропусков, необходимо уточнить по телефон: 8 (495) 436-21-02 (до момента подачи заявки для участия в тендере). # Пропуска оформляются в едином окне АО «Международный аэропорт «Внуково», которое расположено в а/п Внуково (терминал Д). # Исполнитель обязан подать заявку на оформление пропусков в течении 5 календарных дней со дня подписания договора. # К выполнению работ приступить в течении 30 дней со дня подписания договора. |
|  | Общие требования к выполнению работ | - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проведении работ должны быть соблюдены требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда и безопасных условий труда; - Пропускной режим, согласно Приказа Минтранса РФ от 8 февраля 2011 г. № 40 «Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта»; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с оказанием услуг, должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Исполнителем. - Заказчик оставляет за собой право уточнить при заключении договора календарный план оказания услуг. |
|  | Требования к оказываемым работам | 1. По заявке Заказчика в течении 24 часов произвести выезд на специализированном транспорте для выполнения работ по откачке ЖБО на объектах ЗАО «ТЗС». Склад ГСМ-1: - выгребная яма от административного здания (инв.№ 000000010) – 6 м3 (1 раз в неделю). Техническая зона (АЗС и ППН): - туалетная кабина (инв. № 894) – 250 л. (1 раз в неделю); - туалетная кабина (инв. № 356) – 250 л. (1 раз в неделю); - туалетная кабина (инв. № 357) – 250 л. (1 раз в неделю); - туалетный модуль (инв. № 90) – 1 м3 (4 раз в неделю); - емкость от душевых кабин (инв. №№ 000000435, 000000436, 000000437) – 1,5 м3 (4 раз в неделю); - емкость от туалетной комнаты (инв. № 000000434) – 1,5 м3 (4 раз в неделю). 2. Заправка всех необходимых дезодорирующих жидкостей для полного устранения неприятных запахов; 3. В случае пролива ЖБО, произвести уборку площадки, загрязнённой ЖБО; 4. Санитарная обработка туалетных кабин; 5. Разморозка туалетных кабин в зимнее время года; 6. Вывоз и утилизация (обезвреживание) ЖБО: - 7 32 100 01 30 4 Отходы (осадки) из выгребных ям – 774,500 т/в год; - 7 32 221 01 30 4 Жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин – 1338,500 т/в год. 7. ЗАО «Топливо-заправочный сервис» имеет право изменить общее количество оказываемых услуг в пределах согласованного опциона. Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-70%) или увеличить (+30%) количества оказываемых услуг в пределах согласованного количества без изменения стоимости услуг, при этом цена договора будет скорректирована в аналогичной пропорции. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | - В соответствии с действующими нормативными документами РФ, ЛНД Заказчика; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Соблюдение сотрудниками правил пожарной безопасности на объектах предприятия, которое относится к опасному производственному объекту (ОПО); - В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008 г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности, установленных в локальных нормативных документах Заказчика. |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - В соответствии с действующими нормативными документами РФ, ЛНД Заказчика; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории. |
|  | Требования к проведению, оформлению и представлению расчета стоимости | Калькуляция в произвольной форме. |
|  | Перечень предоставляемых документов | - Информационное письмо, подтверждающее наличие диспетчерской службы для приема заявок по вывозу и утилизации ЖБО; - Документы на транспорт для откачки ЖБО (копии ПТС и СТС); - Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию отходов I-IV классов опасности; - Договор между организацией, производящей откачку ЖБО и организацией, осуществляющей прием ЖБО; - Гарантийное письмо об ознакомлении с требованиями бюро пропусков АО «Международный аэропорт «Внуково» по оформлению пропусков на территорию а/п Внуково и соответствии данным требованиям. |

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________

Приложение

к Техническому заданию Шифр-19-14 от «___» ____________ 2019 г.

Глоссарий сокращений

ЗАО «ТЗС» – закрытое акционерное общество «Топливо-заправочный сервис;

ЖБО – жидкие бытовые отходы;

ГСМ – горюче-смазочных материалов;

ППН – предперронный пункт налива;

АЗС – автозаправочная станция;

г. – город;

а/п – аэропорт;

рег. – регистрационный;

РФ – Российская Федерация;

ФЗ – Федеральный закон;

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации;

ЛНД – локальные нормативные документы;

ОПО – опасный производственный объект;

м3 – метр кубический;

л. – литр;

т – тонна;

ПТС – паспорт транспортного средства;

СТС -свидетельство транспортного средства.

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________