Блок 3 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

«Поставка запасных частей для специального оборудования ТЗ, ТЗА»

Для нужд ЗАО «Топливо - заправочный сервис».

| 1 | Заказчик: | ЗАО «Топливо-заправочный сервис» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Предмет договора | Поставка расходных запчастей, материалов, ремонтных комплектов для спецоборудования топливозаправщиков согласно Приложениям №1-№6 |
| 3 | Перечень, технические характеристики и количество требуемого товара | Приложение №1 - Поставка запасных частей спецоборудования для ТЗ (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента); Приложение №2 - Поставка запасных частей Alfons Haar (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента); Приложение №3 - Поставка запасных частей Elaflex (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента); Приложение №4 - Поставка запасных частей NORGREN (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента); Приложение №5 - Поставка запасных частей Pepper Fuchs (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента); Приложение №6 - Поставка запасных частей Rexroth (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента); |
| 4 | Дополнительная информация | - Поставляемый товар должен быть новым (не восстановленным, не бывшим в употреблении, не поступившим с консервации), произведен в 2019-2020г. - На момент поставки, срок изготовления продукции не должен превышать шести месяцев. - Товар должен поставляться в упаковках, обеспечивающих его сохранность и защищенность от воздействия окружающей среды. - Товар должен быть расфасован по отдельным упаковкам с проставлением заводского артикула на них для возможности легкой идентификации конкретного изделия. - В коммерческом предложении необходимо указать по каждой позиции наименование товара, производителя (торговую марку, бренд). - Запасные части должны быть произведены на заводе-изготовителе основного оборудования (для которого предназначаются) или на одобренном производителем этого оборудования предприятии. Инструкции по эксплуатации и установки предоставляются одновременно с коммерческим предложением. - При заключении договора ЗАО «Топливо-заправочный сервис» имеет право изменить общее количество поставляемого Товара в пределах согласованного опциона. Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-70%) или увеличить (+30%) количество поставляемого Товара в пределах согласованного количества без изменения стоимости единицы продукции, при этом цена договора будет скорректирована в аналогичной пропорции. - Поставщик предоставляет Покупателю гарантию на товар на срок 12 месяцев с даты начала его эксплуатации, но не более 15 месяцев с даты передачи товара Покупателю. |
| 5 | Условия поставки | - Товар поставляется по заявкам, срок исполнения заявки на поставку не более 90 рабочих дней с даты подачи заявки. - Поставка товара осуществляется в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего договора после подачи письменной заявки на электронную почту ______________________ с правом досрочной поставки. |
| 6 | Условия и форма оплаты | - Цена на товар фиксируется на период действия договора и изменению не подлежит. - В стоимость товара включены все расходы по погрузке товара и транспортировке товара до пункта назначения - Счёт формируется на основании заявки Покупателя (с указанием количества необходимой продукции). Заявка передаётся Поставщику по средствам: электронной почты или факсограммы. |
| 7 | Адрес поставки | - г. Москва, Заводское шоссе, д.2 (ГСМ-1); - опасный производственный объект (на основании ФЗ -116 от 21.07.1997г.; - особо опасный. Технический сложный объект (на основании ст. 48.1 ГК РФ (Гражданского Кодекса Российской Федерации); - склад горюче - смазочных материалов; - Объект авиационных инфраструктуры. |
| 8 | Перечень документов подтверждающих соответствие контрагента и оказываемых услуг (товаров) требованиям технического задания | -Сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза (Сертификат соответствия ТР ТС. |

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________

Приложение № 1

Технические характеристики

Техническое задание: «Поставка запасных частей спецоборудования для ТЗ или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента»

Для нужд ЗАО «Топливо - заправочный сервис».

| № | Наименование | Технические параметры | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трос нержавеющая сталь в оплетке ПВХ | Катушка L=250 м., сечение не менее 2,3 мм, R<10 Ом | Шт. | 6 |
| 2 | Алюминиевый зажим заземления | (ALS10A) №0100213019 | Шт | 15 |

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________

Приложение № 2

Технические характеристики

Техническое задание: «Поставка запасных частей Alfons Haar или «эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента»

Для нужд ЗАО «Топливо - заправочный сервис».

| № | Наименование | Технические параметры | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поворотный шарнир DF150x1 | DF-DN150 № 2060081 Alfons Haar | Шт | 3 |
| 2 | Ремкомплект поворотного шарнира DF 150 X1 (Alfons Haar) | 2060081 | Шт | 5 |
| 3 | Преобразователь системы "Дедман"с выкл.и спиральн.кабелем 14м | Alfons Haar S000883 | Шт | 6 |
| 4 | Дозатор ПВКЖ | Alfons Haar модель 2,7-4,8-A4-X1 в сборе с дозированием 0,1%, артикул 1640522 | Шт | 2 |
| 5 | Ремкомплект дозирующего поршневого насоса DKP 4,8-A4-X1 | S000349 | Шт | 10 |
| 6 | DeadMan Monitor IBExU 07 ATEX | Alfons Haar № D-22547 | Шт | 4 |

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________

Приложение № 3

Технические характеристики

Техническое задание: «Поставка запасных частей Elaflex или «эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента»

Для нужд ЗАО «Топливо - заправочный сервис».

| № | Наименование | Технические параметры | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рукав топливораздаточный L=30м, 2,5",Elaflex с сертификатом соотв. | HD 63 C | Шт. | 5 |
| 2 | Муфта эластичная с опорой вакуумной спиралью VSD | ERV-G 150.16 TW | Шт. | 14 |

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________

Приложение № 4

Технические характеристики

Техническое задание: «Поставка запасных частей NORGREN или «эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента»

Для нужд ЗАО «Топливо – заправочный сервис».

| № | Наименование | Технические параметры | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан Interlock NORGREN | 9710535000000000 | Шт. | 6 |
| 2 | Эл. Пневмоклапан Interlock NORGREN | 9710535420002400 | Шт. | 15 |

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________

Приложение № 5

Технические характеристики

Техническое задание: «Поставка запасных частей Pepper Fuchs или «эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента»

Для нужд ЗАО «Топливо - заправочный сервис».

| № | Наименование | Технические параметры | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-канальный разделительный барьер | 24 V DC для блока клапанов Pepper Fuchs KFD2-SL2-Ex2 | Шт. | 10 |

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________

Приложение № 6

Технические характеристики

Техническое задание: «Поставка запасных частей Rexroth или «эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента»

Для нужд ЗАО «Топливо - заправочный сервис».

| № | Наименование | Технические параметры | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регулятор давления | 1/4" R415000895 (Rexroth) | Шт. | 10 |
| 2 | 21017 3/2 ходовой клапан с роликом | 5634010100 REXROTH | Шт | 10 |
| 3 | Трехходовой двухпозиционный клапан 5710400100 | REXROTH 5710400100 PILOT VALVE 3 PORT / Wabco 5710400100 | Шт. | 5 |
| 4 | Двухпозиционный клапан | Wabco 5634460100 | Шт. | 4 |

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________

Приложение № 7

Термины, определения и сокращения к

Техническому заданию: «Поставка запасных частей для специального оборудования ТЗ, ТЗА».                        Для нужд ЗАО «Топливо - заправочный сервис».

ЗАО – Закрытое Акционерное Общество.

г. – Год.

% - Процент.

Др. – Другое.

РФ – Российская Федерация.

д. – Дом.

ФЗ – Федеральный закон.

ст. – Статья.

ГК – Гражданский кодекс.

шт – Штуки.

Ремкомплект – Ремонтный комплект.

м. – Метр.

V – Вольт.

L – Длина.

к-т – Комплект.

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________