Перечень оборудования систем вентиляции

| № п/п | Наименование системы | Тип оборудования | Тип электродвигателя | Кол-во, шт. | Место установки | Производительность, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Насосная станция №1 склада ГСМ-2 (инв.№000000007) приточно-вытяжная вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вентилятор приточный П1 | ВО-12-303 | АИР63В4 | 1 | На кровле |  |
| 2. | Вентилятор вытяжной В1.1; В1.2 | - ВР80-75 №4В | АИР80А4 | 2 | На кровле |  |
| 3. | Вентилятор вытяжной аварийный АВ1.1; АВ1.2 | ВР80-75 №4В | АИР80А4 | 2 | На кровле |  |
| 4. | Мягкая вставка |  |  | 4 |  |  |
| 5. | Обратный клапан |  |  | 5 |  |  |
| 6. | Решетки |  |  | 14 |  |  |
| 7. | Датчик концентрации взрывоопасных газов | СИГМА-03.Д |  | 1 |  |  |
| 8. | Реле перепада давления по воздуху | DWYER 1950-00-2F |  | 4 |  |  |
| 9. | Шкаф управления |  |  | 1 |  |  |
| Насосная станция №2 склада ГСМ-2 (инв.№000000005) приточно-вытяжная вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вентилятор приточный П2 | ВО-12-300-6,3 | АИМ-М63В4 | 1 | На кровле |  |
| 2. | Вентилятор вытяжной В2.1; В2.2 | - ВР80-75 №6,3В | АИР90L6 | 2 | На кровле |  |
| 3. | Вентилятор вытяжной аварийный АВ2.1; АВ2.2 | - ВР80-75 №6,3В | АИР90L6 | 2 | На кровле |  |
| 4. | Мягкая вставка |  |  | 4 |  |  |
| 5. | Обратный клапан |  |  | 4 |  |  |
| 6. | Решетки |  |  | 23 |  |  |
| 7. | Датчик концентрации взрывоопасных газов | СИГМА-03.Д |  | 1 |  |  |
| 8. | Реле перепада давления по воздуху | DWYER 1950-00-2F |  | 4 |  |  |
| 9. | Шкаф управления |  |  | 1 |  |  |
| Насосная станция №3 склада ГСМ-2 (инв.№000000006) вытяжная вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вентилятор вытяжной В3.1; В3.2 | - ВР80-75 №2,5В | АИМЛ63А4 | 2 | На кровле |  |
| 2. | Вентилятор вытяжной аварийный АВ3.1; АВ3.2 | - ВР80-75 №2,5В | 4ВР63А4 | 2 | На кровле |  |
| 3. | Мягкая вставка |  |  | 4 |  |  |
| 4. | Обратный клапан |  |  | 4 |  |  |
| 5. | Решетки |  |  | 6 |  |  |
| 6. | Датчик концентрации взрывоопасных газов | СИГМА-03.Д |  | 1 |  |  |
| 7. | Реле перепада давления по воздуху | DWYER 1950-00-2F |  | 4 |  |  |
| 8. | Шкаф управления |  |  | 1 |  |  |
| Фильтрационный узел склада ГСМ-2 (инв.№000000003) вытяжная вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вентилятор вытяжной В4.1; В4.2 | - ВР80-75 №3,15В | 4ВР63А4 | 2 | На кровле |  |
| 2. | Вентилятор вытяжной аварийный АВ4.1; АВ4.2 | - ВР80-75 №3,15В | 4ВР63А4 | 2 | На кровле |  |
| 3. | Мягкая вставка |  |  | 4 |  |  |
| 4. | Обратный клапан |  |  | 4 |  |  |
| 5. | Решетки |  |  | 12 |  |  |
| 6. | Датчик концентрации взрывоопасных газов | СИГМА-03.Д |  | 1 |  |  |
| 7. | Реле перепада давления по воздуху | DWYER 1950-00-2F |  | 4 |  |  |
| 8. | Шкаф управления |  |  | 1 |  |  |
| Фильтрационный узел склада ГСМ-1 (инв.№000000037) вытяжная вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вентилятор вытяжной В5.1 | - ВР86-77 | АИМ63А4 | 1 | На кровле |  |
| 2. | Вентилятор вытяжной аварийный АВ5.1 | - ВР86-77 | АИМ63В2 | 1 | На кровле |  |
| 3. | Мягкая вставка |  |  | 2 |  |  |
| 4. | Обратный клапан |  |  | 2 |  |  |
| 5. | Решетки |  |  | 12 |  |  |
| Помещение лаборатории склада ГСМ-2 (инв.№000000011) приточно-вытяжная вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вентилятор приточный П3 | SVF 40/20.4E Электрический воздухонагреватель Фильтр | В комплекте EU-3 | 1 1 1 | На чердаке |  |
| 2. | Вентилятор вытяжной В6.1 | - ВЦ4-75№3,15 | В комплекте | 1 | На наружной стене здания |  |
| 3. | Вентилятор вытяжной В6.2 | - ВР86-77№2,5 | В комплекте | 1 | На наружной стене здания |  |
| 4. | Мягкая вставка |  |  | 2 |  |  |
| 5. | Противопожарный клапан |  |  | 2 |  |  |
| 6. | Решетки |  |  | 14 |  |  |
| 7. | Шкаф управления |  |  | 1 |  |  |
| Моечные комнаты №1, №2 лаборатории склада ГСМ-2 (инв.№000000011) вытяжная вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вентилятор вытяжной В7 | - VEB | В комплекте | 1 | На кровле |  |
| 2. | Вентилятор вытяжной В8 | - RVK315Y4 | В комплекте | 1 | В помещении моечной |  |
| 3. | Обратный клапан |  |  | 2 |  |  |
| 4. | Решетки |  |  | 6 |  |  |
| 5. | Шкаф управления |  |  | 1 |  |  |
| Помещение гаража склада ГСМ-2 (инв.№000000002) приточно-вытяжная вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вентилятор канальный | ВК-355 | В комплекте | 2 | На кровле |  |
| 2. | Мягкая вставка |  |  | 2 |  |  |
| 3. | Клапан обратный искробезопасный | АЗЕ 028-05 |  | 2 |  |  |
| 4. | Решетки |  |  | 12 |  |  |
| Навес со смотровой ямой на складе ГСМ-2 (инв. №000000197) приточно-вытяжная вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вентилятор | В-06-300 |  | 3 |  |  |
| 2. | Вентилятор | ВР4-75 |  | 1 | На кровле |  |
| 3. | Вентилятор | DFE 146-S2 |  | 1 |  |  |
| 4. | Калорифер | КСКЗ-10 |  | 1 |  |  |
| 5. | Клапан | КПД-4 |  | 1 |  |  |
| 6. | Заслонка для рециркуляции |  |  | 1 |  |  |
| 7. | Шибер |  |  | 1 |  |  |
| 8. | Решетки |  |  | 17 |  |  |