ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА «Склад ГСМ-2»

Шифр АТК-16-004

«Мероприятия по техническому перевооружению ливневой канализации и очистных сооружений склада ГСМ-2»

|  | Адрес | - г. Москва, Заводское шоссе, д.16; - Склад горюче-смазочных материалов (ГСМ-2). - Объект транспортной инфраструктуры, категорированных объектов II категории, реестр №ОИН0000455; - Опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997г.), регистрационный № А01-12025-0002, III класс опасности; - Особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Авиационно-топливная компания» |
|  | Эксплуатирующая организация | ЗАО «Топливо-заправочный сервис» |
|  | Генеральный подрядчик | Определяется результатами тендерных торгов |
|  | Вид строительства | Техническое перевооружение |
|  | Срок выполнения работ | 90 календарных дней с момента подписания договора |
|  | Общие требования к организации | - Наличие выписки из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 №86, на право осуществлять соответствующие виды работ в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Срок действия выписки должен быть не истекшим на момент окончания срока подачи заявок. Предоставление на этапе выставления коммерческого предложения. - К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, прошедшие инструктаж по требованиям пожарной безопасности, охраны труда. - Работы на объекте проводятся под контролем (в сопровождении) представителя службы главного инженера заказчика. |
|  | Стадии проектирования | - Рабочая документация; - Cметная документация; |
|  | Общие требования к выполнению работ | - Проект выполнить с учетом выполнения работ на действующем предприятии; - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проведении работ должны быть соблюдены требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. ## - Пропускной режим согласно Постановлению Правительства РФ от 28 июля 2018 г. № 886 “Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта” |
|  | Потребность в инженерных изысканиях | - Провести инженерные изыскания в объемах, необходимых для выполнения проекта. |
|  | Требования по вариантной проработке и формированию ОТР | - Выполнить согласование основных технических решений с профильными службами Заказчика, Эксплуатирующей организацией на первоначальном этапе проектирования. |
|  | Требования к техническим решениям | Перед началом работ по перепроектированию необходимо определить расчетный расход и суточный объем сточных вод. На основании проведенных расчетов получить ТУ и договор на присоединение к сетям ГУП Мосводосток. После получения ТУ и заключения заказчиком договора с ГУП Мосводосток на основании рабочей документации №СГП-507/36-10121, а так же отчета №368-507/36-П-2012, необходимо выполнить следующие виды работ: - Провести предпроектное обследование существующей производственно-дождевой канализации, нефтеловушки и амбара-отстойника. - На основании проведенного предпроектного обследования переработать имеющуюся рабочую документацию, на переработанную документацию составить проектно-сметную документацию на техническое перевооружение производственно-дождевой канализации, амбара отстойника и нефтеловушки. - Принять в проектных решениях очистное сооружение, соответствующее нижеперечисленным данным: - Сооружение прямоугольное, размеры в плане не более 15х2.8м. - Предполагаемые концентрации загрязнений производственно-дождевых вод: - Нефтепродукты 1000 - 20мг/л - Взвешенные вещества – 600 – 30 мг/л - БПК20 150-20 мг/л - РН 7.2-7.8 - Максимальный расход 45м3/сут - Очистка до рыбохозяйственных нормативов. - В переработанной рабочей документации предусмотреть соединение системы производственно-дождевой канализации после очистных сооружений с сетями ГУП Мосводосток. (Предварительные технические условия №1163/19 от 15.10.19г. предоставляется ЗАО «АТК») - Провести экспертизу промышленной безопасности разработанной рабочей документации. Получить положительное заключение экспертизы промышленной безопасности на разработанную рабочую документацию с последующим сопровождением внесения заключения ЭПБ в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. - Все проектные решения должны соответствовать требованиям действующей нормативной документации. - Согласование проектной документации после ее выпуска в ГУП «Мосводосток» (В случае наличия данных требований) |
|  | Требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | - Основные решения согласовать с Заказчиком. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | - В соответствии с действующими нормативными документами, РФ, ЛНД заказчика; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. При нахождении на ОПО, исполнитель обязан обеспечить своих работников необходимыми (в соответствии с характером производства работ) СИЗ, спецодеждой и спецобувью. Подрядчик обязан допускать к производству работ только работников, прошедших медицинский осмотр и не имеющих противопоказаний для выполнения данного вида работ, имеющих документы, подтверждающие прохождение проверки знаний по охране труда. |
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды для объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения или перечень мероприятий по охране окружающей среды для линейных объектов, а также результаты оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа у начальника объекта; - Обязательное наличие удостоверений руководителей и специалистов по проверке знаний в объеме пожарно-технического минимума; Копии удостоверений должны быть предоставлены на этапе выставления коммерческого предложения. - В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008 г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований противопожарного режима, установленного в локальных нормативных документах Заказчика |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - В соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утв. Приказом № 461 от 07.11.2016г. - В соответствии с требованиями ФЗ-116 от 21.07.1997г. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности Подрядчик обязан допускать к производству работ только работников, имеющих документы, подтверждающие прохождение проверки знаний, аттестации по промышленной безопасности. |
|  | Требования к составу и оформлению проектной/рабочей документации | - Документация по техническому перевооружению должна быть разработана в составе, необходимом для полной реализации проекта. Оформление проекта выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013. - В составе рабочей документации разработать полный комплект пректно-сметной документации на реализацию всего комплекса мероприятий (в соответствии с п.23) |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | Документация (Предоставляется по письменному запросу): - Рабочая документация №СГП-507/36-10121 ООО «Терминал Констракшн» - отчет №368-507/36-П-2012 - подобранная под заданные параметры нефтеловушка - предварительные технические условия № 1163/19 от 15.10.19г. от ГУП Мосводосток. |
|  | Количество экземпляров ПД/РД/ИД | - 2 экземпляра на бумажных носителях и 2 экземпляра в электронном виде в формате .pdf, .dwg, .dxf ; В электронном виде документация принимается: 1 экземпляр на USB флэш-накопителе, 1 экземпляр на диске DVD-R. На каждом носителе, содержащем электронную версию ПД, должна быть внутренняя опись ПД. |
|  | Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов | - Заказные спецификации выполнить отдельным томом; - Проектные спецификации выдать дополнительно в электронном виде в формате Excel; - Оформить отдельной книгой сборник опросных листов и задания заводам-изготовителям. |
|  | Требования к сметной документации | - Для составления и проверки стоимости проектных работ. Проектно – изыскательных работ. Сметы составлять с нормативной базой системы ПИР (проектно- изыскательские работы, инженерные изыскания, подтверждение технико-экономических обоснований для начала строительства, создание проектов, составление сметной и рабочей документации), с учетом индексации на момент оформления сметной документации, по письмам Минстроя. Расчет стоимости проектных работ осуществляется по СБЦ-01, СБЦП-2001, СИЦ, СпЦ официальному изданию МИНСТРОЯ, внесенному в реестр общепринятых сметных нормативов. Требования к разрабатываемой сметной документации: Разработать сметную документацию в базовой стоимости с индексами пересчета в текущее время по письму ПАО «НК» Роснефть» от 13.11.2019 № 102-75339 «Об уточнённых индексах изменения сметной стоимости строительства на 4 квартал 2019 года для Московской области» с применением следующих индексов пересчёта к федеральной базе (ФЕР-2001): ФОТ -32,89; ЭММ -12,33; МТР -5,61; ПНР -32,89; Оборудование - 5,01; Прочие -10,14 расчет материалов по цене поставщика производить: базовую проектную стоимость умножать на К=5,61 Расчет оборудования по цене поставщика производить: базовую проектную стоимость умножать на К=5,01 Указанные индексы являются предельными значениями. Общество может в дополнение к мероприятиям по повышению эффективности проектов и оптимизации технических решений использовать значения индексов ниже, указанных, с учетом конкурентной ситуации на рынке. Разработать сметную документацию (локальные сметы) на все выполняемые работы. Сметная документация должна быть разработана с применением Smeta.ru по сметно-нормативной базе ФЕР-2020 (Федеральные единичные расценки) редакция 2020 года, (ФЕР в редакции 2020 года) в двух уровнях цен: в базисных ценах 2001 г. и в текущих ценах. Для определения стоимости оборудования и МТР, отсутствующих в нормативной базе, необходимо использовать ресурсный метод с применением актуализированных текущих (фактической стоимости материалов, изделий и конструкций с учётом транспортных и заготовительно - складских расходов) цен (расчёт актуального индекса на ТМЦ к базе 2001 года, исходя из фактических цен на основные материалы и оборудование с учетом ТЗР.). Составлять конкурентный лист на МТР не менее трех (3-х), предприятий поставщиков. Текущая стоимость основных ценообразующих материалов, изделий и оборудования определяется с учётом транспортных и заготовительно-складских расходов, наценок (надбавок), комиссионных вознаграждений, уплаченных снабженческими организациями, оплаты услуг товарных бирж, включая брокерские услуги, таможенных пошлин. При отсутствии вышеизложенных затрат: - п. 4.60 – транспортные расходы на оборудование принимаются в размере 3% от отпускной цены на оборудование. - п. 4.64 – заготовительно-складские расходы принимаются в размере 1.2% от стоимости (сметной стоимости) оборудования франко-приобъектный склад в текущем уровне цен. Ведомости ресурсов и локальные сметы должны в полном объеме корреспондироваться с рабочей документацией (спецификациями и РЧ) в части принадлежности, номенклатуре и количества материалов. Указать обоснования к примененным повышающим коэффициентам (указать пункты тех. частей или МДС, на основании которого применен коэффициент). Лимитированные затраты определяются в порядке и размере, предусмотренными государственными методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории РФ. Сметная документация предоставляется в одном файле: В базовом и с индексом пересчета (ФЕР-2020 г.) в текущий уровень цен; «Форма смета ФЕР-12 граф» (см. приложение 1) Производство строительных, монтажных, ремонтных, пусконаладочных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта К=1,15 Необходимо согласовать с Заказчиком все локальные сметы. |
|  | Требования к передаче сметной документации | - 4 экземпляра на бумажных носителях 2 экземпляра в электронном виде в формате *.exl, .pdf а также в исходном формате * .sob, .xml или АРПС. В электронном виде документация принимается на оптическом носителе информации (компакт-диск CD-ROM, DVD+R, DVD-R). - Состав и структура электронной версии проектной документации должны быть идентичны бумажному оригиналу. |
|  | Особые условия | - Исполнитель должен гарантировать соответствие оказываемых услуг требованиям нормативно-технической документации; - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с оказанием услуг (составление промежуточных материалов, оформление итогового отчета и т.д.), должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Исполнителем; - Все необходимые для выполнения работ оборудование, материалы, за исключением указанных в п. 20, поставляются исполнителем и должны быть полностью учтены в цене. - Заказчик оставляет за собой право уточнить при заключении договора календарный план оказания услуг; - Все виды работ должны выполнятся в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. - Исполнитель за счет своих средств устраняет замечания, выявленные Заказчиком в разработанной Исполнителем документации или при проведении работ Исполнителем. - Временные работы, обозначенные в ССР в % (сводно-сметном расчете в процентах), должны быть расшифрованы сметами и объемы подтверждаться Заказчиком, если таковые имеются. - Непредвиденные работы, обозначенные в ССР в % (сводно- сметном расчете в процентах), должны быть расшифрованы сметами и объемы подтверждаться Заказчиком, если таковые имеются. - Зимние берутся согласно ГСН 81-05-02-2007 III зона г. Москва, Московская область п. 7.5 Расчетный зимний период (число, месяц) по календарному графику к сметам и Договору. С 05 ноября по 5 апреля. |
|  | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | - Утверждение заключения ЭПБ и сопровождение внесения заключения ЭПБ в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. - согласование проектной документации после ее выпуска в ГУП «Мосводосток» (В случае наличия данных требований) |