# СОГЛАСОВАНО:                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ:

# И.О. Генерального директора                                                                       Генеральный директор

# по производству                                                                                                                    ЗАО «АТК»

# ЗАО «ТЗС»                                                                                         ______________ Дружинин Н.А.

# Браилко А.А. ________________                                                    «___» _______________20__г.

# «___» _______________20__г.

Версия 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Шифр АТК-18-011

Мероприятия по замене ворот на складах ГСМ-1, ГСМ-2

|  | Заказчик | ЗАО «Авиационно-топливная компания» |
| --- | --- | --- |
|  | Технические характеристики требуемого товара | - Ворота склада ГСМ-1 Наименование: ворота автоматические откатные. Количество – 1 ед. Назначение: - обеспечение охраны территории объекта, имущества, оборудования и других материальных ценностей от несанкционированного доступа и противоправных действий; - организация проезда автотранспорта через ворота. Виды работ: - замена существующего полотна ворот на полотно аналогичной конструкции; - замена существующей роликовой системы на современную консольную систему; - замена существующего электропривода на более мощный, напряжением 380 В; - установка сигнальной лампы; - установка фотоэлементов; - установка уловителей полотна ворот. Технические требования к оборудованию: - оборудование должно быть смонтировано на существующей стальной раме с бетонным основанием; - обеспечить надежную фиксацию ворот в закрытом положении; - все оборудование должно быть вынесено за пределы проема; - каркас полотна ворот выполнить из профильных труб, усилить ребрами жесткости. Обеспечить жесткость конструкции; - полотно ворот выполнить из листовой стали, огрунтованной и окрашенной с двух сторон. Цвет RAL 9003; - условия эксплуатации: при температуре от -40˚С до +40˚С и относительной влажности воздуха в диапазоне 20 – 90%, интенсивность – крайне высокая; - предусмотреть возможность ручного открывания/закрывания, в случае отключения электроэнергии; - управление электроприводом с стационарного пульта (кнопки) на КПП, а также пультов ДУ, в количестве 2 шт.; - Габариты проема: Ширина – 5500 мм, Высота – 2400 мм. - Ворота склада ГСМ-2 Наименование: ворота автоматические откатные. Количество – 1 ед. Назначение: - обеспечение охраны территории объекта, имущества, оборудования и других материальных ценностей от несанкционированного доступа и противоправных действий; - организация проезда автотранспорта через ворота. Виды работ: - замена существующей роликовой системы на современную консольную систему; - замена существующего электропривода на более мощный, напряжением 380 В; - установка сигнальной лампы; - установка фотоэлементов; - установка уловителей полотна ворот. Технические требования к оборудованию: - оборудование должно быть смонтировано на существующей стальной раме с бетонным основанием; - замена полотна ворот не требуется; - обеспечить надежную фиксацию ворот в закрытом положении; - все оборудование должно быть вынесено за пределы проема; - условия эксплуатации: при температуре от -40˚С до +40˚С и относительной влажности воздуха в диапазоне 20 – 90%, интенсивность – крайне высокая; - предусмотреть возможность ручного открывания/закрывания, в случае отключения электроэнергии; - управление электроприводом с стационарного пульта (кнопки) на КПП, а также пультов ДУ, в количестве 2 шт.; - Габариты проема ГСМ-2: Ширина – 6140 мм, Высота – 2400 мм. |
|  | Дополнительные роботы | - Заменить на столбах ворот виниловый сайдинг на металлический сайдинг. Цвет RAL 9003. Общая площадь – 28 м². |
|  | Перечень работ | 1) Предварительный осмотр объекта, с уточнением необходимых размеров и согласование конструктивных решений с Заказчиком; 2) Изготовление комплектующих вне территории Заказчика; 3) Доставка; 4) Демонтаж существующих ворот; 5) Установка новых ворот; 6) Пуско-наладочные работы. - По окончанию работ выполнить уборку территории от строительного мусора с последующим вывозом и утилизацией. |
|  | Документация | - Полный комплект технической документации на поставляемое оборудование: - Паспорта и формуляры на все поставляемое оборудование; - Сертификаты соответствия; - Акты испытаний; - Техническое описание, инструкции по эксплуатации, технике безопасности, техническому обслуживанию, монтажу, пуску, обкатке, ведомости запасных частей; - Документация, подтверждающая условия гарантийных обязательств; |
|  | Дополнительная информация | 1. Лот является неделимым; 2. Поставляемый товар должен быть новым; 3. Гарантия должна распространяться на все оборудование и работы. Срок гарантии не менее 36 месяцев с момента окончания работ; 4. При наступлении гарантийного случая, обеспечить приезд представителей Подрядчика для устранения неисправностей не позднее 24 часов с момента обращения Заказчика. |
|  | Условия оплаты | 1. Цена на товар фиксируется на период действия договора. |
|  | Срок и условия поставки | 1. Общий срок выполнения работ не более 2 (двух) месяцев с момента подписания договора. 2. Процедуры по таможенному оформлению (в случае необходимости) поставляемой продукции проводятся силами и за счет средств поставщика. |
|  | Адрес доставки | Склад Грузополучателя (Заказчика): г. Москва, Заводское шоссе, д.2, д.16 |

Приложение:

- Фото рамы и существующих ворот.

Согласовано с ЗАО «ТЗС»:

Зам. Генерального директора                                                                                                      Матвиенко В.В.

Начальник ПТС                                                                                                                                     Игнатьев И.В.

Начальник технического отдела                                                                                                 Трунькин А.В.

Начальник службы ГСМ                                                                                                                     Шугуров Ю.Б.

Начальник склада ГСМ-1                                                                                                                   Бондаренко А.И.

Начальник склада ГСМ-2                                                                                                                   Некрасов П.Н.

Инженер по ОТ и ТБ                                                                                                                             Киселева Е.А.

Инженер 1-й кат.                                                                                                                                 Никифоров И.Н.