## Приложение 1
Приложение 1 к ТЗ шифр АТК-15-011/4
Позиция | Наименование | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материалы | Единица измерения | Количество
Задвижки и запорно-регулирующая арматура
| Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, стальная с ответными фланцами, прокладками и крепежем с ручным управлением, для рабочей среды вода, "жидкие нефтепродукты". Климатическое исполнение ХЛ по ГОСТ 15150. Класс герметичности "А" по ГОСТ Р 54808-2011. | ТУ3741-043-00218147-2005 30нж41нж
1 | DN 100мм, PN 1,6МПа | КЗ 13011-100 PN1.6МПа |  | компл. | 14
2 | DN 250мм, PN 1,6МПа | КЗ 13011-250 PN1.6МПа |  | компл. | 15
3 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, стальная с ответными фланцами, прокладками и крепежем с ручным управлением, для жидких рабочих сред. Климатическое исполнение УХЛ-1 по ГОСТ 15150. Класс герметичности "А" по ГОСТ Р 54808-2011. DN 80мм, PN 1,6МПа | ТУ3741-004-80641210-2011 ЗК-80-ОФ-016-Н-УХЛ1-РУ |  | компл. | 4
Трубы
| Трубы стальные бесшовные горячедеформированные с внутренним заводским покрытием стойким к воздействию авиатоплива и допущенным к использованию ГосНИИ ГА. Сталь - 09Г2С. | ГОСТ 8731-87 ГОСТ 8732-78 | 09Г2С
4 | 273х7 |  |  | м | 358
5 | 108х5 |  |  | м | 69
| Трубы бесшовных холодно- и теплодеформированных из коррозионно-стойкой стали. Сталь 12Х18Н10Т | ГОСТ 9941-81 | 12Х18Н10Т
6 | 108х5 |  |  | м | 316
Детали трубопроводов
| Отводы с внутренним заводским покрытием стойким к воздействию авиатоплива и допущенным к использованию ГосНИИ ГА. Сталь - 09Г2С | ГОСТ 17375-2001 | 09Г2С
7 | Отвод 90-273х7 |  |  | шт | 32
8 | Отвод 45-273х7 |  |  | шт | 4
9 | Отвод 90-108х5 |  |  | шт | 6
Отводы 12х18н10т
10 | Отвод 90-108х5-12Х18Н10Т | ТУ 1468-001-17192736-01 | 12Х18Н10Т | шт | 36
11 | Отвод 45-108х5-12Х18Н10Т | ТУ 1468-001-17192736-01 | 12Х18Н10Т | шт | 2
12 | Отвод 11° 108х4 ОСТ 36-42-81 | ОСТ 36-42-81 | 12Х18Н10Т | шт | 4
Тройники
13 | Тройники с внутренним заводским покрытием стойким к воздействию авиатоплива и допущено к использованию ГосНИИ ГА. Сталь - 09Г2С Тройник 273х7 ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376-2001 | 09Г2С | шт | 10
14 | Тройник 108х6-12Х18Н10Т | ТУ 1468-030-20872280-2002 | 12Х18Н10Т | шт | 8
Резервуарное оборудование
РВС-2000 № 8
15 | Пробоотборник секционный ПСР | ТУ 3689-009-10524112-99 |  | шт | 1
16 | Клапан дыхательный КДС-3000/350 УХЛ1 | ТУ 3689-038-10524112-2001 |  | шт | 2
17 | Аварийный клапан АК-500 | ТУ 3689-001-56510196-2009 |  | шт | 1
РВС-2000 № 11
18 | Пробоотборник секционный ПСР | ТУ 3689-009-10524112-99 |  | шт | 1
19 | Клапан дыхательный КДС-3000/350 УХЛ1 | ТУ 3689-038-10524112-2001 |  | шт | 2
20 | Аварийный клапан АК-500 | ТУ 3689-001-56510196-2009 |  | шт | 1
Согласовано с ЗАО «ТЗС»
Начальник ПТС Игнатьев И.В.
Начальник технического отдела Трунькин А.В.
Начальник ОТОС Свирин А.Д.
Начальник службы ГСМ Шугуров Ю.Б.
Инспектор по качеству Козлов А.В.
Инженер по ОТ и ТБ Киселева Е.А.