## Приложение 2
Приложение 1 к ТЗ шифр АТК-15-011/5
Позиция | Наименование | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материалы | Единица измерения | Количество
Резервуары и резервуарное оборудование
РВС-2000 № 8
1 | Плавающее заборное устройство ПЗУ | 38Р-0716.С.03-Р-ТХ-ОЛ.3 |  | шт | 1
2 | Шкаф отбора проб -без электрообогрева -с комплектом измерительных устройств (гигрометр, термометр, детектор воды) -с системой Dead Man -линии забора проб 1/2" -линия дренажа 1" -материал арматуры и трубопроводов - нержавеющая сталь -исполнение шкафа по пылевлагозащите IP54, исполнение шкафа по ударопрочности IK10, комплектно с замком и ключем. |  | ЗСПЗ-1-123-А | компл. | 1
РВС-2000 № 11
3 | Плавающее заборное устройство ПЗУ | 38Р-0716.С.03-Р-ТХ-ОЛ.4 |  | шт | 1
4 | Шкаф отбора проб -без электрообогрева -с комплектом измерительных устройств (гигрометр, термометр, детектор воды) -с системой Dead Man -линии забора проб 1/2" -линия дренажа 1" -материал арматуры и трубопроводов - нержавеющая сталь -исполнение шкафа по пылевлагозащите IP54, исполнение шкафа по ударопрочности IK10, комплектно с замком и ключем. |  | ЗСПЗ-1-123-А | компл. | 1
Согласовано с ЗАО «ТЗС»
Начальник ПТС Игнатьев И.В.
Начальник технического отдела Трунькин А.В.
Начальник ОТОС Свирин А.Д.
Начальник службы ГСМ Шугуров Ю.Б.
Инспектор по качеству Козлов А.В.
Инженер по ОТ и ТБ Киселева Е.А.