Приложение № 1

к Договору на выполнение функций

технического заказчика

№ ______ от ____.__.2018

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение функций технического заказчика

на объекте «Реконструкция и строительство объектов комплекса авиатопливообеспечения аэропорта «Внуково» первая очередь,

первый пусковой комплекс»

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта | Реконструкция и строительство объектов комплекса авиатопливообеспечения аэропорта «Внуково»» первая очередь, первый пусковой комплекс» |
| 2 | Перечень зданий и сооружений, входящих в объект | В соответствии с пунктом 4 Разрешения на строительство от 07.12.2015 № 77-07-93-2015/ФАВТ-04 |
| 3 | Район, пункт строительства | г. Москва, р-н Внуково, Заводское шоссе, коммунальная зона, владение 2 , (Склад ГСМ-1) |
| 4 | Заказчик | ЗАО «Авиационно-топливная компания» (Далее – «ЗАО «АТК») |
| 5 | Эксплуатирующая организация | ЗАО «Топливо-заправочный Сервис» (Далее – «ЗАО «ТЗС») |
| 6 | Исполнитель | Определяется по результатам конкурса |
| 7 | Источник финансирования | Средства Заказчика |
| 8 | Вид строительства | Реконструкция и строительство |
| 9 | Вид работ | Выполнение функций технического на Объекте строительства в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, и другими действующими нормативными документами РФ и внутренними документами Заказчика. |
| 10 | Основание для выполнения работ | Договор на выполнение работ |
| 11 | Сроки выполнения работ | До исполнения Сторонами обязательств по Договору |
| 12 | Требования к Исполнителю | - Наличие выписки из реестра членов СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты. - Исполнитель должен иметь в штате обученных и аттестованных в соответствии с действующим законодательством РФ, специалистов в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства с опытом работы не менее 3-х лет. - Исполнитель должен иметь опыт и референции по выполненным ранее аналогичным работам на предприятиях топливно-заправочного комплекса. - К работам по осуществлению технического заказчика допускаются лица, имеющие практический опыт работы по сооружению или эксплуатации объектов добычи, транспорта, переработки и хранению опасных продуктов, прошедшие специальную подготовку и аттестованные в установленном порядке на право осуществления контроля качества и приемки отдельных видов и законченных этапов строительно-монтажных работ, а также конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ. - Специалисты технического заказчика должны возглавляться лицами, имеющими подтвержденную квалификацию и опыт работы в данной области. - Исполнитель обеспечивает соблюдение положений, установленных в Политике и Стандартах ЗАО «АТК» и ЗАО «ТЗС» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. |
| 13 | Особые условия | - Работа в условиях действующего предприятия. - На объекте ведется строительство, построены следующие здания и сооружения: здание АБК, насосные станции ЦЗС и Ж/Д эстакады, здание ТП, станция пожаротушения, очистные сооружения, узел переключения. Степень строительной готовности каждого здания и сооружения определяет исполнитель с выездом на Объект перед заключением Договора. |
| 14 | Состав работ | Выполнять функции Технического заказчика, предусмотренные действующим законодательством РФ, в том числе: - участвует в разработке и согласовывает технические задания для производства работ по Договорам подряда; - на всем протяжении выполнения работ осуществляет контроль наличия комплектности и правильности оформления, приемку, систематизацию, хранение проектной и рабочей документации, результатов инженерных изысканий и обследований, исполнительной и иной документации, за исключением сметной документации по Договорам подряда (далее – «Документация»), после завершения работ по каждому из Договоров подряда, передает Документацию в полном объеме Заказчику; - подготавливает, проверяет, согласовывает и выдает документы необходимые для изысканий, проектирования и дальнейшего строительства Объекта, и исходно-разрешительную документацию; - за счет Заказчика, получает необходимую для проектирования и дальнейшего строительства Объекта, исходно-разрешительную документацию в государственных органах и иных инстанциях; - готовит и согласовывает документацию, необходимую для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации (Далее – «ЗОС»), тех. планов, разрешения на строительство, разрешения на ввод в эксплуатацию в объеме функций Технического заказчика по настоящему Договору; - за счет и от имени Заказчика получает ЗОС, технические планы, разрешение на строительство, разрешение на ввод в эксплуатацию; - организовывает сбор и проверяет документы, необходимые для подачи Документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» и другие гос. органы для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по Договорам подряда и ввода Объекта в эксплуатацию в объеме функций Технического заказчика по настоящему Договору; - предоставляет проектную документацию и результаты инженерных изысканий в ФАУ «Главгосэкспертиза России» и другие гос. органы и обеспечивает получение положительных заключений и согласований; - осуществляет сбор необходимых документов, за счет Заказчика получает и продлевает технические условия, необходимые для изысканий, проектирования, строительства и ввода Объекта в эксплуатацию в объеме функций Технического заказчика по настоящему Договору; - предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, документы, необходимые для выполнения указанных видов работ; - совместно с Заказчиком осуществляет прием-передачу строительной площадки подрядчикам в соответствии с действующим законодательством и условиями заключенных Договоров подряда; - проверяет комплектность, соответствие требованиям действующего законодательства, полноту разработанной Документации, в процессе выполнения работ по Договорам подряда, а также утверждает и выдает по ней замечания, организовывает и контролирует процесс их устранения; - утверждает Документацию после внесения в нее соответствующих изменений, необходимость которых выявилась в процессе выполнения работ на Объекте; - выдает в производство работ утвержденную Документацию в отношении Объекта; - проверяет на соответствие условиям Договорам подряда, Документации и нормативным документам РФ объемы, сроки и качество выполненных работ по Объекту. - осуществляет контроль, за сроками выполнения работ подрядчиками, рассматривает и согласовывает графики производства строительно-монтажных, пуско-наладочных и проектно-изыскательских работ. При необходимости организовывает и контролирует работы по корректировке графиков подрядчиками; - согласовывает программы комплексных испытаний инженерного оборудования, согласовывает и направляет на утверждение заказчику; - визирует акты выполненных работ (Услуг) по Договорам подряда в части подтверждения качества и объемов выполненных работ; - организовывает и контролирует формирование подрядчиками комплекта всей исполнительной документации для последующей эксплуатации Объекта, в соответствии с требованиями эксплуатирующих организаций и действующими нормативными и правовыми актами РФ; - осуществляет контроль по соблюдению норм и правил при производстве работ в соответствии с условиями Договоров подряда и требованиями нормативных документов и Законодательства РФ; - оформляет в письменной форме замечания о недостатках при выполнении всех работ в отношении Объекта. А также осуществляет организацию и контроль своевременного устранения несоответствий, ошибок, недоделок и дефектов, выявленных при приемке работ по Договорам подряда. - контролирует на Объекте соответствие используемых технологий установленным в РФ нормативам; - соблюдает интересы Заказчика по рациональному использованию инвестиционных средств; - осуществляет контроль комплектности, соответствия проектной документации и качества поставляемых подрядными организациями материалов и оборудования, проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении работ по Договорам подряда материалов и оборудования, включая наличие технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.; - осуществляет освидетельствование и оценку выполненных конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ (скрытые работы), с; - информирует Заказчика о необходимости приостановки производства работ по Договорам подряда в случаях непригодности используемых материалов, оборудования, нарушения технологии, а также иных обстоятельств, в том числе, срывающих сроки производства работ; - осуществляет контроль правильности ведения исполнительной, технической документации, журналов работ и внесение записей в связи с выявленными отклонениями, недостатками и дефектами при производстве работ; - выдает предписания о приостановке работ и устранении дефектов в соответствии с требованиями Договоров подряда и действующими нормативных документов и Законодательства РФ; - осуществляет контроль за подключением оборудования к инженерным коммуникациям; - участвует в проверках, проводимых органами государственного и строительного надзора и организовывает работы и осуществляет контроль за устранением подрядчиками замечаний и предложений авторского надзора шеф-монтажных организаций в части безопасных методов ведения строительства, качества работ и используемых материалов и строительных конструкций; - представляет интересы Заказчика в государственных органах и других организациях, по вопросам строительного контроля, согласования проектных решений и условий производства работ; - ставит в известность Заказчика при получении предписаний государственных органов, информировать Заказчика о ходе работ по устранению замечаний; - организовывает работу по сбору и подписанию документов, необходимых для получения разрешения на ввод в эксплуатацию, принимает участие в подписании необходимых документов в объеме функций Технического заказчика по настоящему Договору; - формирует и направляет Заказчику пакет документов для передачи Объекта в эксплуатацию в объеме функций Технического заказчика по настоящему Договору; - консультирует Заказчика по любым вопросам, не указанным в техническом задании и настоящем Договоре, связанных с выполнением работ по Договорам подряда в отношении Объекта; - несет ответственность и осуществлять все иные действия, входящие в компетенцию технического заказчика, предусмотренные Градостроительным кодексом РФ и иными нормами действующего законодательства РФ. |
| 15 | Приемка выполненных работ | Приемка Заказчиком выполненных Исполнителем производится в следующем порядке: - Приемка Заказчиком выполненных Исполнителем работ производится ежемесячно по актам сдачи-приемки работ на основании объёмов выполненных работ и представленной отчетной документации. - Исполнитель ежемесячно предоставляет Заказчику первичные отчётные документы, а также Отчет Технического заказчика по форме Приложения №3 к Договору . |
| 16 | Гарантии | Гарантийный срок на выполненные работы Исполнителем по Договору в соответствии с заключёнными Заказчиком Договорами подряда. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты/недостатки/несоответствия, не выявленные Исполнителем в процессе выполнения функций Технического заказчика по заключенному Договору, то Исполнитель обязан осуществлять функции Технического заказчика при устранении данных недостатков за свой счет и в установленные Заказчиком сроки. В случае если такие дефекты препятствуют надлежащей эксплуатации Объектов, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. |
| 17 | Отчетная документация | Исполнитель при выполнении работ обязан постоянно вести и предоставлять Заказчику по требованию следующие отчетные документы: - Заказчик в срок до 05 числа каждого месяца, следующего за отчетным, предоставляет Исполнителю справку по форме Приложения №2 к Договору, с приложением копий документов, подтверждающих размер принятых Заказчиком работ по Договорам подряда включая давальческие материалы и оборудование) за отчетный месяц (далее – «Справка»). Справка оформляется Заказчиком на основании актов выполненных работ, представленных Подрядчиками и подписывается уполномоченным лицом Заказчика. - По факту оказания Услуг по настоящему Договору на основании предоставленной Заказчиком Справки в соответствии с п. 4.1 настоящего Договора, Исполнитель ежемесячно до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным, предоставляет Заказчику оригинал акта выполненных работ (услуг), счет по настоящему Договору по Объекту за отчетный месяц с приложением расчета стоимости выполненных работ (Услуг), одновременно с оригиналом счета-фактуры, составленной по форме, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации и Отчет Технического заказчика по форме Приложения №3. |

| ЗАКАЗЧИК ЗАО «Авиационно-топливная компания» Генеральный директор __________________ Н.А. Дружинин | ИСПОЛНИТЕЛЬ ______________________________ ______________________________ ________________ ____________ |
| --- | --- |