«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Генерального директора

по производству

ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

___________ А.А. Браилко

«____» ________ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение экспертизы промышленной безопасности: «Резервуары вертикальные стальные цилиндрические казематные РВС-920 - 4 единицы), Резервуары горизонтальные цилиндрические РГС-160(подземные)- 3 единицы), Резервуар горизонтальный стальной цилиндрический РГС-50(подземный) – 1 единица).

|  | Адрес | г. Москва, Заводское шоссе д.16 - опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); - склад горюче-смазочных материалов; - объект авиационной инфраструктуры. |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |
|  | Эксплуатирующая организация | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |
|  | Генеральный подрядчик | Определяется результатами тендерных торгов; |
|  | Вид работ | Экспертиза промышленной безопасности стальных вертикальных резервуаров |
|  | Срок проведения экспертизы | 2 месяца с момента подписания договора |
|  | Общие требования к подрядной организации | - Иметь действующую переоформленную лицензию на право выполнения экспертизы промышленной безопасности (виды экспертизы ТУ, ЗС, ОБ предоставить на этапе выставления коммерческого предложения); # - Обязательное наличие документов, подтверждающих квалификацию экспертов, привлекаемых для проведения экспертизы промышленной безопасности по направлениям: Э8ТУ, Э8ЗС, специалистов по оценке риска в количестве 2 по каждому виду экспертизы (предоставить на этапе выставления коммерческого предложения); # - Прохождение аттестации руководителями и членами экспертной организации по вопросам обеспечения охраны труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности при производстве подрядных работ в аттестационной комиссии Ростехнадзора. # - Иметь опыт работы в области промышленной экспертизы промышленной безопасности трубопроводов авиационного топливообеспечения не менее 3 лет. # - Обязательное наличие аккредитованной лаборатории неразрушающего контроля в соответствии с ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля», рекомендуется сертификация по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. # - Наличие штатных дефектоскопистов не ниже II уровня по каждому виду неразрушающего контроля (ВИК, УЗК, МПК, ВТ, РК, АЭ). # - Обладать опытом аналогичной работы не менее 3 лет на объектах авиационного топливообеспечения в рамках риск-ориентированного подхода к обеспечению требований промышленной безопасности. # - Работы по технической диагностике и проведению экспертизы промышленной безопасности выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативны документов. - Работы на объекте проводятся под контролем (в сопровождении) представителя службы главного инженера заказчика. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима (при оказании услуг на территории Заказчика). |
|  | Стадии выполнения работ | - Составить программу проведения ТУ/ЭПБ и согласовать её с Заказчиком; - анализ эксплуатационно-технической документации на резервуары; - визуальный осмотр всех конструкций резервуаров, включая сварные соединения; - измерение фактических толщин элементов резервуаров; - измерение геометрической формы стенок резервуаров и нивелирование днища; - контроль сварных соединений стенки неразрушающими методами; - исследование химического состава, механических свойств металлов, сварных соединений и их структуры; - проверку состояния основания фундаментов и отмостки; - поверочные расчеты конструкции резервуаров; - анализ состояния резервуаров; - разработка рекомендаций по их дальнейшей эксплуатации, ремонту или исключению из эксплуатации; - все дополнительные мероприятия для проведения ЭПБ (разработка шурфов, снятие и последующие восстановление изоляционного слоя, ЛКП, гидроизоляции т.п.) должны выполняться силами исполнителя и полностью учтены в цене. - Регистрация и утверждение Заключений ЭПБ в органах Ростехнадзора. |
|  | Общие требования к выполнению работ | - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проведении экспертизы промышленной безопасности должны быть соблюдены все требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда и технике безопасности; - Пропускной режим, согласно Приказа Минтранса РФ от 8 февраля 2011 г. № 40 “Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта”. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Требования по вариантной проработке и формированию ОТР | - Выполнить согласование основных рекомендаций по результатам экспертизы промышленной безопасности со службой главного инженера Заказчика. |
|  | Требования к техническим решениям | Провести экспертизу промышленной безопасности резервуаров в соответствии с требованиями руководящих документов, действующих на территории РФ. Краткое описание объектов: - Вертикальный стальной цилиндрический казематный резервуар РВС-920, объем резервуара 920 м3, диаметр резервуара -14600 мм, высота стенки 5540 мм. Хранимый продукт- авиационное топливо для реактивных двигателей. Степень опасности хранимого продукта – взрывопожароопасная среда; - Горизонтальный стальной цилиндрический резервуар РГС-160(подземный), объем резервуара 160 м3, диаметр резервуара -3200 мм, длина обечайки 18900 мм. Хранимый продукт- отстой дренажа ТС-1 с резервуарного парка. Степень опасности хранимого продукта – взрывопожароопасная среда; - Горизонтальный стальной цилиндрический резервуар РГС-50(подземный), объем резервуара 50 м3, диаметр резервуара -3200 мм, длина обечайки 8393 мм. Хранимый продукт- отстой дренажа ТС-1 с резервуарного парка. Степень опасности хранимого продукта – взрывопожароопасная среда; |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | - В соответствии с действующими нормативными документами РФ, ЛНД Заказчика. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа у начальника объекта; - Обязательное наличие документов о прохождении всеми сотрудниками проверки знаний по пожарно-техническому минимуму; - В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований противопожарного режима, требований безопасности, установленных в локальных нормативных документах Заказчика. |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - В соответствии с требованиями в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов и нефтепродуктов» (Приказ № 461 от 07.11.2016 г.). - В соответствии с требованиями ФЗ-116 от 21.07.1997г. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности. |
|  | Требования к составу заключения экспертизы промышленной безопасности | В соответствии с требованиями Федерального Закона от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; #### В соответствии с требованиями Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" # (Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 ноября 2013 г. N 538 г. Зарегистрирован в Минюсте 26 декабря 2013 г, регистрационный номер30855). |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | - паспорта на резервуары; -заключение предыдущей экспертизы |
|  | Количество экземпляров заключений ЭПБ | - 1 экземпляр на каждый резервуар на бумажных носителях |
|  | Требования к сметной документации | - Разработать сметную документацию или калькуляцию на весь комплекс проведения экспертизы промышленной безопасности. |
|  | Требования к передаче материалов | - 1 экземпляр на бумажном носителе + электронную версию на каждый резервуар. |
|  | Особые условия | - Исполнитель должен гарантировать соответствие оказываемых услуг требованиям нормативно-технической документации и безвозмездно устранить своими силами в сроки, согласованные с Заказчиком, все выявленные в результате приемки услуг недостатки; - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с оказанием услуг (составление промежуточных материалов, оформление итогового отчета и т.д.), должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Исполнителем; - Все необходимые для выполнения работ оборудование, материалы поставляются исполнителем и должны быть полностью учтены в цене. - Заказчик оставляет за собой право уточнить при заключении договора календарный план оказания услуг; - Выполнение работ осуществляется по наряду-допуску; - Обеспечить непрерывность процессов авиатопливообеспечения (по действующей технологической схеме) складов ГСМ; - Временная остановка работ по требованию отв. лиц Заказчика, (на срок не более 2 суток); - Все виды работ должны выполнятся в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Перечень согласований с надзорными органами | - Регистрация и утверждение Заключения ЭБП в органах Ростехнадзора. |

Начальник ПТС                                                                                   И.В. Игнатьев

Начальник технического отдела                                                    А.В.  Трунькин

Начальник Службы ГСМ						    Ю.Б. Шугуров

Начальник склада ГСМ-1                                                                А.И. Бондаренко

Начальник склада ГСМ-2                                                                П.Н. Некрасов

Начальник отдела ОАТООВП					   Л.М. Сидоренко

Инженер ОТиТБ                                                                               Е.А. Киселёва

Инженер ПТС                                                                                  В.В. Елисеев