«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. генерального директора

ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

______________ А.А. Браилко

«___» _____________ 2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение поставки:

«Поставка индикаторов качества топлива (ИКТ)

для нужд ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

|  | Заказчик | ЗАО «Топливо-заправочный сервис» |
| --- | --- | --- |
|  | Перечень, технические характеристики и количество требуемого товара | Приложение №1 |
|  | Дополнительная информация | 1.Качество товара должно быть подтверждено следующими документами: сертификатом качества завода-изготовителя (при поставке), а так же другими документами, которые являются обязательными для данного товара. 2.Товар, предлагаемый к поставке, должен полностью соответствовать параметрам и характеристикам технического задания, а также номенклатуре приложения №1. 3.Поставляемый товар должен быть новым (не восстановленным, не бывшим в употреблении, не поступившим с консервации), произведенным не более чем за 3 месяца до даты поставки. 4.Гарантийный срок хранения и использования должен быть 24 месяца с даты изготовления. Участник должен предоставить подтверждающие документы от производителя ИКТ. 5.На каждую партию ИКТ должен быть предоставлен акт о проверке качества, утвержденный ФГУП ГосНИИ ГА. 6.Поставщик должен предоставить документы от производителя ИКТ, подтверждающие право на реализацию данных ИКТ. 7.ЗАО «Топливо-заправочный сервис» имеет право изменить общее количество поставляемого Товара в пределах согласованного опциона. Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-70%) или увеличить (+30%) количество поставляемого Товара в пределах согласованного количества без изменения стоимости единицы продукции, при этом цена договора будет скорректирована в аналогичной пропорции. |
|  | Условия и форма оплаты | 1.Цена на товар фиксируется на период действия договора и изменению не подлежит 2.Лот является не делимым, согласно техническому заданию. |
|  | Срок поставки | Товар поставляется по заявкам Покупателя, с указанием наименования и количества необходимой продукции. Срок исполнения заявки на поставку не более 30 календарных дней с даты заявки после заключения договора. Заявка передается Поставщику по средствам: электронной почты или факсограммы. |
|  | Адрес поставки | Склад Грузополучателя (Покупателя): г. Москва, Заводское шоссе, д.2 (ГСМ-1) |

Зам. Ген. директора по производству				А.А. Браилко

Начальник ПТС							И.В. Игнатьев

Начальник СОЗВС							В.М. Степанов

Начальник службы ГСМ						Ю.Б. Шугуров

Начальник ОАТООВП						Л.М. Сидоренко

Начальник МТО							А.П. Юшкин

Инспектор по качеству 						А.В. Козлов

Начальник лаборатории ГСМ					Л.В. Толстова

Исп. отдел МТО

тел 8(495)436-73-55

8(495)436-70-85

E-mail: azkmto@mail.ru

tzsmto@mail.ru