УТВЕРЖДАЮ

И.О. Генерального директора

ЗАО «Топливо - заправочный сервис»

_______________________А.А. Браилко

«___»_____________2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение поставки: счетчика жидкости СЖ ППТ-32/6,4-КУП-30 (0.55-1.1сСт) ПГ 0,15 расход 5 м3ч (1309.00.00.00.00) для нужд ЗАО «ТЗС».

| 1. | Адрес поставки | г. Москва, Заводское шоссе д.2 - опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); - склад горюче-смазочных материалов; - объект авиационной инфраструктуры. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |
| 3. | Печень, технические характеристики и количество требуемого товара | Приложение №1 Технические характеристики |
| 4. | Дополнительная информация | 1. Качество товара должно быть подтверждено следующими документами: сертификатом качества завода-изготовителя, руководством по установке и эксплуатации, а так же другими документами, которые являются обязательными для данного товара. 2. Товар, предлагаемый к поставке, должен полностью соответствовать номенклатуре приложения №1. 3. Поставляемый товар должен быть новым (не восстановленным, не бывшим в употреблении). 4. Гарантийный срок должен быть подтвержден документально. 5. Поставляемый товар должен быть оригинальным. Не допускается замена на аналогичный товар другого производителя. 6. Тип средств измерений, входящих в комплект поставки, должен быть утверждён в установленном порядке и внесён в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. 7. СИ при поставке должны сопровождаться следующей документацией: 7.1. свидетельством (сертификатом) об утверждении типа средства измерения; 7.2. описанием типа (приложение к сертификату (свидетельству) с указанием метрологических характеристик, присвоенных СИ данного типа; 7.3. методикой поверки средства измерения данного типа; 7.4. свидетельством о проведении первичной поверки. 7.5. Срок до окончания действия свидетельства о поверке на дату поставки должен быть не менее 2/3 межповерочного интервала. 8. Оборудование не должно создавать опасных и вредных производственных факторов и требовать применения специальных средств защиты персонала. Воздействие на работников вредных факторов не должно превышать гигиенических нормативов, установленных соответствующими ГОСТ, санитарными правилами. 9. Оборудование в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза от 18.10.2011 № ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», Технического регламента Таможенного союза от 18.10.2011 № ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах». |
| 5. | Условия и форма оплаты | 1. Цена на товар фиксируется на период действия договора и изменению не подлежит. 2. Форма расчета: 2.1 Пост оплата, согласно условиям указанным в договоре 2.2 Иная форма оплаты согласованная в приложении к договору |
| 6. | Срок поставки | Не более 30 календарных дней с момента подписания договора. |

Начальник службы ГСМ                                                                                  Ю.Б. Шугуров

Зам.Начальник СОЗВС                                                                                     Ю.А. Темяшов

Инженер МТО								      М.Н. Гнездилов

Инженер-метролог								       С.Ф.  Девяткин

Приложение №1                       					 	 УТВЕРЖДАЮ

И.О. Генерального директора

ЗАО «Топливо - заправочный сервис»

_______________________А.А. Браилко

«___»_____________2018г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| 1. | Заказчик | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |
| --- | --- | --- |
| 2. | Технические характеристики требуемого товара | Счетчика жидкости СЖ ППТ-32/6,4-КУП-30 (0.55-1.1сСт) ПГ 0,15 расход 5 м3ч (1309.00.00.00.00) Параметры: Длина счетчика - 218 мм Высота - 201,5 мм Диаметр - 40 мм Масса счетчика без вторичного прибора - 4 кг Технические характеристики: Условный проход – 32 мм Класс точности – 0,15 Максимальное давление - 6,4 мПа Диапазон вязкости - (0,55-1,1мм2/с) Расход - 5 м3/ч Температура окружающей среды - (-40…+50) Со Тип отсчетного устройства - КУП |
| 3. | Количество требуемого товара | 1 штука |
| 4. | Сопроводительная документация | -Технический паспорт устройства -Гарантийный талон -Декларация о соответствии - СЕ -Инструкции и руководства |
| 5. | Адрес грузополучателя | Склад Грузополучателя (Заказчика): г. Москва, Заводское шоссе, д.2 |

Иженер-метролог								С.Ф. Девяткин