Приложение № 1 к техническому

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора по производству ЗАО «Топливо-заправочный сервис» __________________А.А. Браилко «___» _____________ 2018 г. Версия 2 |
| --- | --- |

заданию Шифр АТК- 17-011

| Дефектный акт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| На выполнение работ по ремонту внутренних помещений на объектах компании |  |  |  |
|  | Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр объекта и постановили произвести ремонт объекта в следующем объеме: |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел: 1. Здание нежилое по адресу: Заводское шоссе, д.2 (инв. №000000010, Служебное здание ГСМ-1): |  |  |  |
| Подраздел: 1.1. Помещение начальника склада ГСМ-1: |  |  |  |
| 1 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,02 |
| 2 | Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной 3,0 м, белые матовые, лакированные | м2 | 2,1 |
| 3 | Пена монтажная MAKROFLEX PRO | л | 1 |
| Подраздел: 1.2. Помещение авиатехников: |  |  |  |
| 4 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,1 |
| 5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,37 |
| 6 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 26,27 |
| 7 | Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран/ прим. плит <Армстронг> | 100 м2 | 0,0288 |
| 8 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,0288 |
| 9 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,015 |
| 10 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 1,065 |
| 11 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,0214 |
| 12 | Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной 3,0 м, белые матовые, лакированные | м2 | 2,247 |
| 13 | Пена монтажная MAKROFLEX PRO | л | 1,07 |
| Подраздел: 1.3. Раздевалка авиатехников: |  |  |  |
| 14 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,09 |
| 15 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,44 |
| 16 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 31,24 |
| 17 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,015 |
| 18 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 1,065 |
| 19 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,0214 |
| 20 | Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной 3,0 м, белые матовые, лакированные | м2 | 2,247 |
| 21 | Пена монтажная MAKROFLEX PRO | л | 1,07 |
| Подраздел: 1.4. Комната приема пищи: |  |  |  |
| 22 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,04 |
| 23 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,44 |
| 24 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 31,24 |
| 25 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%/ откосов | 100 м2 | 0,015 |
| 26 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 1,065 |
| 27 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,0214 |
| 28 | Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной 3,0 м, белые матовые, лакированные | м2 | 2,247 |
| 29 | Пена монтажная MAKROFLEX PRO | л | 1,07 |
| Подраздел: 1.5. Прихожая: |  |  |  |
| 30 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,03 |
| 31 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,46 |
| 32 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 32,66 |
| 33 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,02 |
| 34 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,15 |
| 35 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 10,65 |
| Подраздел: 1.6. Сан узел: |  |  |  |
| 36 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,01 |
| 37 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,06 |
| 38 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 0,00426 |
| 39 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0,01 |
| 40 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | 100 м2 | 0,01 |
| 41 | Клей для плитки Ветонит "Быстросхватывающийся клей для ремонтных работ" | т | 0,0045 |
| Подраздел: 1.7. Бойлерная и котельная: |  |  |  |
| 42 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,05 |
| 43 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,18 |
| 44 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 12,78 |
| 45 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,02 |
| 46 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,09 |
| 47 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 6,39 |
| Подраздел: 1.8. Душевая |  |  |  |
| 48 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,01 |
| 49 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,05 |
| 50 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 3,55 |
| Раздел: 2. Здание нежилое по адресу: Заводское шоссе, д.16, стр.5 (услов. номер - 27016) инв.№000000002 (Легковой бокс и шиномонтажной): |  |  |  |
| Подраздел: 2.1. Помещение шиномонтажной: |  |  |  |
| 51 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,03 |
| 52 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,22 |
| 53 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 15,62 |
| 54 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,26 |
| 55 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,49 |
| 56 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 34,79 |
| Подраздел: 2.2. Тамбур, сан узел и душевая: |  |  |  |
| 57 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,02 |
| 58 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,2 |
| 59 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 14,2 |
| 60 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,03 |
| 61 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,11 |
| 62 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 15,62 |
| 63 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,18 |
| 64 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая | т | 0,003096 |
| Подраздел: 2.3. Легковой бокс: |  |  |  |
| 65 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,13 |
| 66 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 1,06 |
| 67 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 48,55483871 |
| 68 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,59 |
| 69 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 41,89 |
| 70 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,22 |
| 71 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 светлая серо-зеленая | т | 0,003542 |
| 72 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,15 |
| 73 | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 светло-голубая/ светло серая | т | 0,00258 |
| Подраздел: 2.4. Комната отдыха водителей: |  |  |  |
| 74 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,11 |
| 75 | Устройство покрытий из линолеума на клее | 100 м2 | 0,11 |
| 76 | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ OPTIMA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | м2 | 11,22 |
| 77 | Клей типа COLA CORK, NOVOPREN, BUNITEX | л | 5,5 |
| 78 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м | 0,13 |
| 79 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 13,13 |
| 80 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,01 |
| 81 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 10 мм | м | 1,05 |
| 82 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,11 |
| 83 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 7,81 |
| 84 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 0,35 |
| 85 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 0,35 |
| 86 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 10,5 |
| 87 | Грунтовка акриловая: ВД-АК-133 | т | 0,007 |
| Раздел: 3. Здание нежилое по адресу: Заводское шоссе, д.16 (услов. номер - 27017) инв. №000000011 (Служебное здание ГСМ-2): |  |  |  |
| Подраздел: 3.1. Помещение авиатехников ГСМ-2: |  |  |  |
| 88 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,34 |
| 89 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 0,02414 |
| 90 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,1 |
| 91 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 0,0071 |
| 92 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0,1 |
| 93 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0,1 |
| 94 | Клей для плитки Ветонит "Быстросхватывающийся клей для ремонтных работ" | т | 0,045 |
| 95 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные | м2 | 10,2 |
| 96 | Демонтаж: Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 | 0,026 |
| 97 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 | 0,026 |
| 98 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворные с форточными створками ОПРСП 18-13,5, площадью 2,32 м2, ОПРСП 18-15, площадью 2,59 м2 (ГОСТ 30674-99) | м2 | 2,6 |
| Подраздел: 3.2. Комната приема пищи авиатехников: |  |  |  |
| 99 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 0,04 |
| 100 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности | 100 м2 | 0,04 |
| 101 | Обои виниловые моющиеся BG | 10 м2 | 0,452 |
| 102 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,34 |
| 103 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА/ Краска водоэмульсионная для внутренних работ | л | 24,14 |
| 104 | Краска-колер, OPTIMA-COLOR, ALLIGATOR, бежевый | кг | 1 |
| 105 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,08 |
| 106 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,2 |
| 107 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 14,2 |
| 108 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,05 |
| 109 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 | 0,05 |
| 110 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворные с форточными створками ОПРСП 18-13,5, площадью 2,32 м2, ОПРСП 18-15, площадью 2,59 м2 (ГОСТ 30674-99) | м2 | 5 |
| Раздел: 4. 2-х этажное модульное здание склада ГСм-2 состоящее из Модульные здания склада ГСМ-2 (инв. № 000000145, (89), (90), (91), (92), (93), 000000149: |  |  |  |
| 111 | Герметизация мастикой швов горизонтальных | 100 м | 0,675 |
| 112 | Герметик–клей TIXOPLAST, битумный, кровельный, черный, DEN BRAVEN | л | 0,50625 |
| 113 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т | 0,1435536 |
| 114 | Монтаж опорных конструкций этажерочного типа/ каркас навеса | т | 0,1435536 |
| 115 | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 80х60 мм, толщина стенки 5 мм | м | 14,4 |
| 116 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 0,279 |
| 117 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,00279 |
| 118 | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 72,8 |
| 119 | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,7 | м2 | 27,9 |
| 120 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,12768 |
| 121 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,12768 |
| Раздел: 5. Здание бытовое 6-ти секционное на территории ППН (инв. № 000000139): |  |  |  |
| Подраздел: 5.1. Тамбур: |  |  |  |
| 122 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 ШТ | 0,01 |
| 123 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,03465 |
| 124 | Снятие наличников | 100 м | 0,05 |
| 125 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 3,465 |
| 126 | Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003) | м2 | 3,465 |
| 127 | Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 | шт. | 1 |
| 128 | Разборка покрытий полов из керамических плиток/ тротуарная | 100 м2 | 0,08 |
| 129 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 | 0,08 |
| 130 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,104 |
| 131 | Плитка тротуарная BESSER "ВОЛНА", размер 208х104х80 мм, цветная на сером цементе | м2 | 8,16 |
| 132 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,17 |
| 133 | Эмаль алкидная защитная для металла, марка "Capalac Classic ANTI-Rost" База 3 | л | 2,703809524 |
| 134 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,06 |
| 135 | Эмаль алкидная защитная для металла, марка "Capalac Classic ANTI-Rost" База 3 | л | 1 |
| 136 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,024 |
| 137 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 | 0,024 |
| 138 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2 | м2 | 2,4 |
| 139 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0189 |
| 140 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 1,89 |
| 141 | Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь до 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003) | м2 | 1,89 |
| 142 | Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 | шт. | 1 |
| Подраздел: 5.2. Коридор: |  |  |  |
| 143 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,08 |
| 144 | Устройство покрытий из линолеума на клее | 100 м2 | 0,08 |
| 145 | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ OPTIMA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | м2 | 8,16 |
| 146 | Клей типа COLA CORK, NOVOPREN, BUNITEX | л | 4 |
| 147 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,12 |
| 148 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м | 0,12 |
| 149 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 12,12 |
| 150 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,01 |
| 151 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 10 мм | м | 1,05 |
| 152 | прим. Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок/ пластиковые панели | 100 м2 | 0,26 |
| 153 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом | 100 м2 | 0,26 |
| 154 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | 27,82 |
| 155 | Лента уплотнительная шириной 30 мм | м | 21,58 |
| 156 | Герметик акриловый KIM TEC, 300 мл | шт. | 1,82 |
| 157 | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных | 100 м2 | 0,26 |
| 158 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,26 |
| 159 | Стеклообои TASSOGLAS, зигзаг | 10 м2 | 0,299 |
| 160 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | 100 м2 | 0,26 |
| 161 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 4,16 |
| 162 | Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран/ прим. плит <Армстронг> | 100 м2 | 0,0396 |
| 163 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,0396 |
| Подраздел: 5.3. Помещение авиатехников СОЗВС: |  |  |  |
| 164 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,19 |
| 165 | Устройство покрытий из линолеума на клее | 100 м2 | 0,19 |
| 166 | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ OPTIMA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | м2 | 19,38 |
| 167 | Клей типа COLA CORK, NOVOPREN, BUNITEX | л | 9,5 |
| 168 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,19 |
| 169 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м | 0,19 |
| 170 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 19,19 |
| 171 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,01 |
| 172 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 10 мм | м | 1,05 |
| 173 | прим. Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок/ пластиковые панели | 100 м2 | 0,42 |
| 174 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом | 100 м2 | 0,42 |
| 175 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | 44,94 |
| 176 | Лента уплотнительная шириной 30 мм | м | 34,86 |
| 177 | Герметик акриловый KIM TEC, 300 мл | шт. | 2,94 |
| 178 | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных | 100 м2 | 0,42 |
| 179 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,42 |
| 180 | Стеклообои TASSOGLAS, зигзаг | 10 м2 | 0,483 |
| 181 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | 100 м2 | 0,42 |
| 182 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 6,72 |
| 183 | Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран/ прим. плит <Армстронг> | 100 м2 | 0,018 |
| 184 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,018 |
| 185 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0189 |
| 186 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0189 |
| 187 | Блоки дверные внутренние двупольные глухие, фанерованные шпоном ясеня | м2 | 1,89 |
| 188 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 1 |
| Подраздел: 5.4. Комната приема пищи авиатехников : |  |  |  |
| 189 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,15 |
| 190 | Устройство покрытий из линолеума на клее | 100 м2 | 0,15 |
| 191 | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ OPTIMA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | м2 | 15,3 |
| 192 | Клей типа COLA CORK, NOVOPREN, BUNITEX | л | 7,5 |
| 193 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,16 |
| 194 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м | 0,16 |
| 195 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 16,16 |
| 196 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,01 |
| 197 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 10 мм | м | 1,05 |
| 198 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,34 |
| 199 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА/ Краска водоэмульсионная для внутренних работ | л | 24,14 |
| 200 | Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран/ прим. плит <Армстронг> | 100 м2 | 0,0432 |
| 201 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,0432 |
| 202 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0189 |
| 203 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0189 |
| 204 | Блоки дверные внутренние двупольные глухие, фанерованные шпоном ясеня | м2 | 1,89 |
| 205 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 1 |
| Подраздел: 5.5. Помещенние сменных механиков ССТ: |  |  |  |
| 206 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,15 |
| 207 | Устройство покрытий из линолеума на клее | 100 м2 | 0,15 |
| 208 | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ OPTIMA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | м2 | 15,3 |
| 209 | Клей типа COLA CORK, NOVOPREN, BUNITEX | л | 7,5 |
| 210 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,16 |
| 211 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м | 0,16 |
| 212 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 16,16 |
| 213 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,01 |
| 214 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 10 мм | м | 1,05 |
| 215 | прим. Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок/ пластиковые панели | 100 м2 | 0,34 |
| 216 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом | 100 м2 | 0,34 |
| 217 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | 36,38 |
| 218 | Лента уплотнительная шириной 30 мм | м | 28,22 |
| 219 | Герметик акриловый KIM TEC, 300 мл | шт. | 2,38 |
| 220 | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных | 100 м2 | 0,34 |
| 221 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,34 |
| 222 | Стеклообои TASSOGLAS, зигзаг | 10 м2 | 0,391 |
| 223 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | 100 м2 | 0,34 |
| 224 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 5,44 |
| 225 | Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран/ прим. плит <Армстронг> | 100 м2 | 0,0324 |
| 226 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,0324 |
| 227 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0189 |
| 228 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0189 |
| 229 | Блоки дверные внутренние двупольные глухие, фанерованные шпоном ясеня | м2 | 1,89 |
| 230 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 1 |
| Подраздел: 5.6. Помещение кладовщиков СОЗВС: |  |  |  |
| 231 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,19 |
| 232 | Устройство покрытий из линолеума на клее | 100 м2 | 0,19 |
| 233 | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ OPTIMA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | м2 | 19,38 |
| 234 | Клей типа COLA CORK, NOVOPREN, BUNITEX | л | 9,5 |
| 235 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,19 |
| 236 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м | 0,19 |
| 237 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 19,19 |
| 238 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,01 |
| 239 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 10 мм | м | 1,05 |
| 240 | прим. Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок/ пластиковые панели | 100 м2 | 0,42 |
| 241 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом | 100 м2 | 0,42 |
| 242 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | 44,94 |
| 243 | Лента уплотнительная шириной 30 мм | м | 34,86 |
| 244 | Герметик акриловый KIM TEC, 300 мл | шт. | 2,94 |
| 245 | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных | 100 м2 | 0,42 |
| 246 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,42 |
| 247 | Стеклообои TASSOGLAS, зигзаг | 10 м2 | 0,483 |
| 248 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | 100 м2 | 0,42 |
| 249 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 6,72 |
| 250 | Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран/ прим. плит <Армстронг> | 100 м2 | 0,0072 |
| 251 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,0072 |
| 252 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0189 |
| 253 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0189 |
| 254 | Блоки дверные внутренние двупольные глухие, фанерованные шпоном ясеня | м2 | 1,89 |
| 255 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 1 |
| Раздел: 6. Мастерская техников по спецоборудованию ССТ на ППН инв. №136: |  |  |  |
| 256 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,2 |
| 257 | Устройство покрытий из линолеума на клее | 100 м2 | 0,2 |
| 258 | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ OPTIMA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | м2 | 20,4 |
| 259 | Клей типа COLA CORK, NOVOPREN, BUNITEX | л | 10 |
| 260 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,22 |
| 261 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м | 0,22 |
| 262 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 22,22 |
| 263 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,02 |
| 264 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 10 мм | м | 2,1 |
| 265 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,0432 |
| 266 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 | 0,0432 |
| 267 | Блок оконный пластиковый двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2 | м2 | 4,32 |
| 268 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0,168 |
| 269 | Уголок ПВХ, размером 50х50 мм | 10 м | 1,68 |
| Раздел: 7. Раздевалка техников по спецоборудованию ССТ на ППН инв. №814: |  |  |  |
| 270 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,0216 |
| 271 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 | 0,0216 |
| 272 | Блок оконный пластиковый двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2 | м2 | 2,16 |
| 273 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0,084 |
| 274 | Уголок ПВХ, размером 50х50 мм | 10 м | 0,84 |
| 275 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т | 0,09969 |
| 276 | Монтаж опорных конструкций этажерочного типа/ каркас навеса | т | 0,09969 |
| 277 | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 80х60 мм, толщина стенки 5 мм | м | 10 |
| 278 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 0,02 |
| 279 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,00279 |
| 280 | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 7,5 |
| 281 | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,7 | м2 | 2 |
| 282 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,12768 |
| 283 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,12768 |
| Раздел: 8. Здание бытовое 3х8 (Раздевалка авиатехников СОЗВС на ППН инв. №(94)): |  |  |  |
| 284 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,22 |
| 285 | Устройство покрытий из линолеума на клее | 100 м2 | 0,22 |
| 286 | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ OPTIMA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | м2 | 22,44 |
| 287 | Клей типа COLA CORK, NOVOPREN, BUNITEX | л | 11 |
| 288 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,26 |
| 289 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м | 0,26 |
| 290 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 26,26 |
| 291 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,02 |
| 292 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 10 мм | м | 2,1 |
| 293 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,0216 |
| 294 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 | 0,0216 |
| 295 | Блок оконный пластиковый двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2 | м2 | 2,16 |
| 296 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0,084 |
| 297 | Уголок ПВХ, размером 50х50 мм | 10 м | 0,84 |
| Раздел: 9. Модульное здание операторов АЗС на территории ППН, размером 6,8х2,8 мм инв. №(87): |  |  |  |
| 298 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,25 |
| 299 | Смена простильных дощатых полов с полной сменой досок | 100 м2 | 0,19 |
| 300 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо/ нижний слой | 100 м2 | 0,19 |
| 301 | ИЗОСПАН AS | 10 м2 | 2,3256 |
| 302 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 | 0,19 |
| 303 | Вата минеральная «ISOVER» ЗвукоЗащита-100 | м3 | 1,957 |
| 304 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо/ верхний слой | 100 м2 | 0,19 |
| 305 | ИЗОСПАН AS | 10 м2 | 2,3256 |
| 306 | Устройство покрытий из линолеума на клее | 100 м2 | 0,19 |
| 307 | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ OPTIMA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | м2 | 19,38 |
| 308 | Клей типа COLA CORK, NOVOPREN, BUNITEX | л | 9,5 |
| 309 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м | 0,25 |
| 310 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 25,25 |
| 311 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,01 |
| 312 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 10 мм | м | 1,05 |
| 313 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0189 |
| 314 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0189 |
| 315 | Блоки дверные внутренние двупольные глухие, фанерованные шпоном ясеня | м2 | 1,89 |
| 316 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 1 |
| 317 | Замок электромеханический горизонтальный NICE PLA 11 | шт. | 1 |
| Раздел: Вывоз строительного мусора |  |  |  |
| 318 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 Т ГРУЗА | 4,05 |
| 319 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 0,45 |
| 320 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 32 км | 1 Т ГРУЗА | 4,5 |

Начальник ПТС                                                                                                И.В. Игнатьев

Начальник тех. отдела                                                                                     А.В. Трунькин

И.о. начальника службы ОЗВС                                                                      Ю.А. Темяшов

Начальник службы ГСМ                                                                                Ю.Б. Шугуров

Начальник склада ГСМ-1                                                                               А.И. Бондаренко

Начальник ГСМ-3                                                                                            Р.В. Орехов

Начальник ССТ                                                                                               А.А. Герасименко

Начальник ОТОС                                                                                            А.Д. Свирин

Инженер 1-ой категории                                                                                В.А. Аввакумов

Согласовано с ЗАО «АТК»:

Инженер сметчик ЗАО «АТК»                                                                      Л.А. Шишанова