|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора по производству ЗАО «Топливо-заправочный сервис» __________________А.А. Браилко «___» _____________ 2018 г. |
| --- | --- |
|  | Версия 2 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Шифр  АТК-17-011

Ремонт внутренних помещений на объектах компании

|  | Адрес | г. Москва, Заводское ш. д. 2, Заводское шоссе д.16, техническая зона а/п «Внуково» - опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); - склад горюче-смазочных материалов; - объект авиационной инфраструктуры. |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |
|  | Эксплуатирующая организация | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |
|  | Генеральный подрядчик | Определяется результатами тендерных торгов; |
|  | Вид строительства | Ремонт |
|  | Срок выполнения работ | 5 месяцев с момента подписания договора |
|  | Общие требования к организации | - Наличие выписки из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 №58, на право осуществлять соответствующие виды работ в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Срок действия выписки должен быть не истекшим на момент окончания срока подачи заявок. Предоставление на этапе выставления коммерческого предложения (Указанные требования не применяются в отношении участников закупки, предложивших цену договора строительного подряда в размере 3 000 000 рублей и менее, а также в отношении юридических лиц, указанных в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.) - К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, прошедшие инструктаж по требованиям пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности. - Работы на объекте проводятся под контролем (в сопровождении) представителя службы главного инженера заказчика. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима (при оказании услуг на территории Заказчика). - Ответственность за оформление пропусков на персонал и технику, на территорию АО «Международный Аэропорт «Внуково» (помещения указанные в п. 14, пп. 5, 6, 7, 8, 9), возлагается на Исполнителя. (Телефон кол-центра АО «Международный Аэропорт «Внуково»: (495)775-20-10). |
|  | Стадии проектирования | - Не требуется |
|  | Общие требования к выполнению работ | - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проведении работ должны быть соблюдены все требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда и технике безопасности; - Пропускной режим, согласно Приказа Минтранса РФ от 8 февраля 2011 г. № 40 “Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта”. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Условия ввода в эксплуатацию | - В соответствии с требованиями Федерального Закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; |
|  | Потребность в инженерных изысканиях | - Не требуется |
|  | Требования по вариантной проработке и формированию ОТР | - Выполнить согласование основных технических решений с профильными службами Заказчика, Эксплуатирующей организацией на первоначальном этапе проектирования. |
|  | Требования к выделению пусковых комплексов | - Не требуется; |
|  | Требования к техническим решениям | Необходимо выполнить ремонт следующих зданий и сооружений: - Здание нежилое по адресу: Заводское шоссе, д.2 (инв. №000000010, Служебное здание ГСМ-1): - Помещение начальника склада ГСМ-1: - Выполнить работы согласно дефектному акту (Приложение №1) 1.2. Помещение авиатехников: - Выполнить работы согласно дефектному акту (Приложение №1) 1.3. Раздевалка авиатехников: - Выполнить работы согласно дефектному акту (Приложение №1) 1.4. Комната приема пищи: - Выполнить работы согласно дефектному акту (Приложение №1) 1.5. Прихожая: - Выполнить работы согласно дефектному акту (Приложение №1) 1.6. Сан узел: - Выполнить работы согласно дефектному акту (Приложение №1) 1.7. Бойлерная и котельная: - Выполнить работы согласно дефектному акту (Приложение №1) 1.8. Душевая - Выполнить работы согласно дефектному акту (Приложение №1) - Здание нежилое по адресу: Заводское шоссе, д.16, стр.5 (услов. номер - 27016) инв.№000000002 (Легковой бокс и шиномонтажной): 2.1. Помещение шиномонтажной: - Выполнить работы согласно дефектному акту (Приложение №1) 2.2. Тамбур, сан узел и душевая: - Выполнить работы согласно дефектному акту (Приложение №1) 2.3. Легковой бокс: - Выполнить работы согласно дефектному акту (Приложение №1) 2.4. Комната отдыха водителей: - Выполнить работы согласно дефектному акту (Приложение №1) - Здание нежилое по адресу: Заводское шоссе, д.16 (услов. номер - 27017) инв. №000000011 (Служебное здание ГСМ-2): 3.1. Помещение авиатехников ГСМ-2: - Выполнить работы согласно дефектному акту (Приложение №1) 3.2. Комната приема пищи авиатехников: - Выполнить работы согласно дефектному акту (Приложение №1) 4. 2-х этажное модульное здание склада ГСм-2 состоящее из Модульные здания склада ГСМ-2 (инв. № 000000145, (89), (90), (91), (92), (93), 000000149: - Выполнить работы согласно дефектному акту (Приложение №1) 5. Здание бытовое 6-ти секционное на территории ППН (инв. № 000000139): 5.1. Тамбур: - Выполнить работы согласно дефектному акту (Приложение №1) 5.2. Коридор: - Выполнить работы согласно дефектному акту (Приложение №1) 5.3. Помещение авиатехников СОЗВС: - Выполнить работы согласно дефектному акту (Приложение №1) 5.4. Комната приема пищи авиатехников : - Выполнить работы согласно дефектному акту (Приложение №1) 5.5. Помещенние сменных механиков ССТ: - Выполнить работы согласно дефектному акту (Приложение №1) 5.6. Помещение кладовщиков СОЗВС: - Выполнить работы согласно дефектному акту (Приложение №1) 6. Мастерская техников по спецоборудованию ССТ на ППН инв. №136: - Выполнить работы согласно дефектному акту (Приложение №1) 7. Раздевалка техников по спецоборудованию ССТ на ППН инв. №814: - Выполнить работы согласно дефектному акту (Приложение №1) 8. Здание бытовое 3х8 (Раздевалка авиатехников СОЗВС на ППН инв. №(94)): - Выполнить работы согласно дефектному акту (Приложение №1) 9. Модульное здание операторов АЗС на территории ППН, размером 6,8х2,8 мм (инв. №(87)): - Выполнить работы согласно дефектному акту (Приложение №1) После окончания ремонтных работ, вывезти и утилизировать весь строительный мусор, образовавшийся в процессе выполнения вышеуказанных работ. Примечания: 1. Подрядчик обязан осуществлять ремонт и связанные с ним работы в соответствии с техническим заданием, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. 2. При отсутствии иных указаний в техническом задании предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в дефектном акте и в смете. 3. Подрядчик, обнаруживший в ходе проведения ремонтных работ, не учтенные в техническом задании работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику. При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ. 4. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 настоящей статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства. 5. При согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть выполнены подрядчиком по не зависящим от него причинам. |
|  | Требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | - Основные решения согласовать с Заказчиком. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | - В соответствии с действующими нормативными документами, РФ, ЛНД заказчика; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды для объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения или перечень мероприятий по охране окружающей среды для линейных объектов, а также результаты оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа у начальника объекта; - Обязательное наличие удостоверений руководителей и специалистов по проверке знаний в объеме пожарно-технического минимума; Копии удостоверений должны быть предоставлены на этапе выставления коммерческого предложения. - В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008 г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований противопожарного режима, требований безопасности, установленных в локальных нормативных документах Заказчика |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - В соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утв. Приказом № 461 от 07.11.2016г. - В соответствии с требованиями ФЗ-116 от 21.07.1997г. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности. |
|  | Требования к составу и оформлению проектной/рабочей документации | - Не требуется |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной документации | В соответствии с: - СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - ГОСТ Р 51872-2002 «Документация исполнительная геодезическая (правила выполнения)»; - РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | Документация: - Разработанные Заказчиком, сметный расчет и дефектный акт. Материально-технические ресурсы (МТР): - Отсутствуют |
|  | Количество экземпляров исполнительной документации | - 2 экземпляра на бумажных носителях и 2 экземпляра в электронном виде в формате .pdf, .dwg, .dxf ; В электронном виде документация принимается: 1 экземпляр на USB флэш-накопителе, 1 экземпляр на диске DVD-R. На каждом носителе, содержащем электронную версию исполнительной документации, должна быть внутренняя опись. |
|  | Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов | - Не требуется. |
|  | Требования к сметной документации | Сметная документация, разработанная на основании дефектного акта (Приложение №1), предоставляется Заказчиком (Приложение №2); Акты выполненных работ (КС-2) выполняются по индексам пересчета в сметной документации. В случае возникновения необходимости выполнения неучтенных (дополнительных) объемов работ, Подрядчиком оформляется акт дополнительных работ по установленной форме. Процедура проводится после предварительного согласования с Заказчиком. Требования к сметной документации, разрабатываемой на дополнительные работы: Разработать сметную документацию (локальные сметы) на все выполняемые дополнительные работы. Сметная документация на дополнительные работы должна быть разработана с применением Smeta.ru по сметно-нормативной базе ФЕР-2017 (Федеральные единичные расценки) редакция 2017 года, (ФЕР в редакции 2017 года) в двух уровнях цен: в базисных ценах 2001 г. и в текущих ценах с учетом индексации (ежемесячные индексы к ФЕР-2017) на момент оформления сметной документации, в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС 81-35.2004), Методических рекомендаций от 9 февраля 2017 г. № 81/пр по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы. Для определения стоимости оборудования и МТР, отсутствующих в нормативной базе, необходимо использовать метод с применением актуализированных текущих (фактической стоимости материалов, изделий и конструкций с учётом транспортных и заготовительно - складских расходов) цен (расчёт актуального индекса на ТМЦ к базе 2001 года, исходя из фактических цен на основные материалы и оборудование с учетом ТЗР.). Составлять конкурентный лист на МТР не менее от трех (3-х), предприятий поставщиков. Ведомости ресурсов и локальные сметы должны в полном объеме корреспондироваться с рабочей документацией (спецификациями и РЧ) в части принадлежности, номенклатуре и количества материалов. Не допускается применение к единичным расценкам поправочных коэффициентов, учитывающих изменения условий производства СМР по сравнению с нормальными, если эти условия не отражены в Актах на дополнительные работы Указать обоснования к примененным повышающим коэффициентам (указать пункты тех. частей или МДС, на основании которого применен коэффициент). Лимитированные затраты определяются в порядке и размере, предусмотренными государственными методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории РФ. Сметная документация предоставляется в одном файле: В базовом (ФЕР-2017 г.) и с индексом пересчета в текущий уровень цен; «Форма смета ФЕР-12 граф» (см. приложение 1) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. К=1,35 Необходимо согласовать с Заказчиком все локальные сметы на дополнительные работы. |
|  | Требования к передаче сметной документации | - 2 экземпляра на бумажных носителях 1 экземпляра в электронном виде в формате.pdf |
|  | Особые условия | - Производство строительных, ремонтных и других работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ со всеми перечисленными ниже факторами: 1. разветвленная сеть транспортные и инженерных коммуникаций; 2. стесненных условий для складирования материалов; 3. производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. К=1,35 - Исполнитель должен гарантировать соответствие оказываемых услуг требованиям нормативно-технической документации; - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с оказанием услуг (составление промежуточных материалов, оформление итогового отчета и т.д.), должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Исполнителем; - Все необходимые для выполнения работ оборудование, материалы, за исключением указанных в п.п. 23, поставляются исполнителем и должны быть полностью учтены в цене. - Заказчик оставляет за собой право уточнить при заключении договора календарный план оказания услуг; - Выполнение работ осуществляется по наряду-допуску; - Обеспечить непрерывность процессов авиатопливообеспечения (по действующей технологической схеме) складов ГСМ; - Временная остановка работ по требованию отв. лиц Заказчика, (на срок не более 2 суток); - Все виды работ должны выполнятся в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | - Не требуется |

Начальник ПТС                                                                                               И.В. Игнатьев

Начальник тех. отдела                                                                                    А.В. Трунькин

И.о. начальника службы ОЗВС                                                                     Ю.А. Темяшов

Начальник службы ГСМ                                                                                Ю.Б. Шугуров

Начальник склада ГСМ-1                                                                               А.И. Бондаренко

Начальник ССТ                                                                                               А.А. Герасименко

Начальник ОТОС                                                                                            А.Д. Свирин

Инженер 1-ой категории                                                                                В.А. Аввакумов

Согласовано с ЗАО «АТК»:

Инженер сметчик ЗАО «АТК»                                                                      Л.А. Шишанова