«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. генерального директора

ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

______________ А.А. Браилко

«___» _____________ 2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение поставки:

«Поставка фильтрующего элемента отечественного производства для очистки нефтепродуктов для нужд ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

|  | Заказчик | ЗАО «Топливо-заправочный сервис» |
| --- | --- | --- |
|  | Перечень, технические характеристики и количество требуемого товара | Приложение №1 |
|  | Дополнительная информация | 1.Качество товара должно быть подтверждено следующими документами: сертификатом качества завода-изготовителя, руководством по установке и эксплуатации, а так же другими документами, которые являются обязательными для данного товара. 2.Товар, предлагаемый к поставке, должен полностью соответствовать номенклатуре приложения №1. 3.Поставляемый товар должен быть новым (не восстановленным, не бывшим в употреблении, не поступившим с консервации), произведенным в 2017 - 2018 г.г.. 4.Гарантийный срок хранения фильтрующих элементов должен быть не менее 2-х лет. Участник должен предоставить подтверждающие документы от производителя фильтрующих элементов. 5.Поставляемые товары должны быть оригинальными. В случае применения аналогов, требуется разрешение производителя эксплуатируемого оборудования на их применение. Замена на аналогичный товар другого производителя допускается в случае наличия документов, удостоверяющих полное соответствие технических характеристик аналога техническим характеристикам оригинала, а также документов, подтверждающих возможность замены оригинала на данный аналог. Поставщик должен предоставить документы от производителя фильтрующих элементов, подтверждающие право на реализацию данных фильтрующих элементов. 6.ЗАО «Топливо-заправочный сервис» имеет право изменить общее количество поставляемого Товара в пределах согласованного опциона. Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-70%) или увеличить (+30%) количество поставляемого Товара в пределах согласованного количества без изменения стоимости единицы продукции, при этом цена договора будет скорректирована в аналогичной пропорции. |
|  | Условия и форма оплаты | 1.Цена на товар фиксируется на период действия договора и изменению не подлежит 2.Лот является не делимым, согласно техническому заданию. |
|  | Срок поставки | Товар поставляется по заявкам Покупателя, с указанием наименования и количества необходимой продукции. Срок исполнения заявки на поставку не более 30 календарных дней с даты заявки после заключения договора. Заявка передается Поставщику по средствам: электронной почты или факсограммы. |
|  | Адрес поставки | Склад Грузополучателя (Покупателя): г. Москва, Заводское шоссе, д.2 (ГСМ-1) |

Зам. Ген. директора по производству				А.А. Браилко

Начальник ПТС							И.В. Игнатьев

Начальник СОЗВС							В.М. Степанов

Начальник службы ГСМ						Ю.Б. Шугуров

Начальник ОАТООВП						Л.М. Сидоренко

Начальник МТО							А.П. Юшкин

Инспектор по качеству 						А.В. Козлов

Начальник лаборатории ГСМ					Л.В. Толстова

Исп. отдел МТО

тел 8(495)436-73-55

8(495)436-70-85

E-mail: azkmto@mail.ru

tzsmto@mail.ru

Утверждаю:

И.о. генерального директора

ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

______________/ А.А. Браилко./

Приложение №1

к документации о запросе цен

Техническое задание: «Поставка фильтрующего элемента отечественного производства для очистки нефтепродуктов для нужд ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

| № | Наименование | Дополнительные характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтроэлемент | ЭФБ-3/120-104 (или аналог) | шт | 110 |

Согласовано:

Начальник СОЗВС								В.М. Степанов

Начальник службы ГСМ							Ю.Б. Шугуров

Начальник ОАТООВП							Л.М. Сидоренко