|  | УТВЕРЖДАЮ: ИО генерального директора ЗАО «Топливо-заправочный сервис» ______________А.А. Браилко «___»_______________2018 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг

по разработке паспорта безопасности для опасных производственных объектов (ОПО)

ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

|  | Список объектов для проведения работ: | - Склад ГСМ-2, г. Москва, Заводское шоссе, д. 16: - опасный производственный объект (на основании ФЗ №116-ФЗ от 21.07.1997 г.), рег №А01-12025-0003; - В соответствии с Заключением Росавиации от 07.03.2014 №2.06-116 ОТИ присвоена I категория; - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст. 48.1 ГК РФ); - склад горюче-смазочных материалов; - объект авиационной инфраструктуры; - Склад ГСМ-1, г. Москва, Заводское шоссе, д. 2: - особо опасный производственный объект (на основании ФЗ №116-ФЗ от 21.07.1997 г.), рег №А01-12025-0002; - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст. 48.1 ГК РФ); - склад горюче-смазочных материалов; - объект авиационной инфраструктуры; - В соответствии с Заключением Росавиации от 07.03.2014 №2.06-116 ОТИ присвоена II категория; - ППН, АЗС, г. Москва, а/п Внуково, Техническая зона (ППН, АЗС), рег. №А01-12025-0004; - В соответствии с Заключением Росавиации от 07.03.2014 №2.06-116 ОТИ присвоена IV категория. |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик работ | ЗАО «Топливо-заправочный сервис». |
|  | Исполнитель работ | Определяется результатами тендерных торгов. |
|  | Цель проведения работ | - определение показателей степени риска чрезвычайных ситуаций для персонала опасного объекта и проживающего вблизи населения; - определение возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на опасном объекте; -оценка возможных последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте; -оценка возможного воздействия чрезвычайных ситуаций, возникших на соседних опасных объектах; -оценка состояния работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций на опасном объекте; -разработка мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте. |
|  | Основание для проведения работ | 1. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ (с изменениями от - 07.03.2017 № 31-ФЗ. 2.Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. №68-ФЗ (с изменениями от 23.06.2016 №218-ФЗ. 3. Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ (с изменениями от 05.10.2015 № 285-ФЗ). 4. Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 5. Приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28.02.2003 г. № 105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения». 6. Приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 04.11.2004 г. № 506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта». 7. Распоряжение Минтранса России от 10.06.2005 № ИЛ-62-р «О мерах по обеспечению защищенности опасных и критически важных для национальной безопасности объектов транспортного комплекса России от террористических проявлений и угроз техногенного характера». |
|  | Начало выполнения работ | С даты подписания договора Сторонами. |
|  | Окончание выполнения работ | Согласно графика выполнения работ, но не более 2 месяцев с момента заключения договора. |
|  | Общие требования к Исполнителю работ | Исполнитель должен соответствовать следующим требованиям: 1. Исполнитель выполняет работы по разработке паспорта безопасности ОПО своими силами без привлечения сторонних организаций; 2.Отсутствие Исполнителя в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 3. Все документы, подтверждающие соответствие исполнителя вышеперечисленным требованиям, представляются Заказчику в составе Заявки на участие в Процедуре закупки; 4.Исполнитель несет ответственность за разработанный паспорт безопасности. |
|  | Порядок проведения и содержание работ | 1. Обследование объектов, сбор исходных данных для разработки паспорта безопасности; 2. Анализ полученных исходных данных, разработка паспорта безопасности ОПО и расчетно-пояснительной записки к нему (РПЗ); 3. Анализ сценариев развития аварийных ситуаций на основе статистических данных; 4. Расчет радиусов зон действий поражающих факторов при аварийных ситуациях; 5. Оценка достаточности принятых или планируемых мер, препятствующих возникновению и развитию аварийных ситуаций; 6. Анализ действий производственного персонала и аварийно-спасательных служб по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на определённых стадиях их развития; 7. Предварительное согласование разработанных паспортов с Заказчиком услуг; 8. Согласование Паспорта безопасности в надзорных органах и Главном Управлении МЧС по г. Москве, в соответствии с требованиями действующего законодательства; 9. Получение согласованного Паспорта безопасности. |
|  | Порядок приемки работ | 1. Получение документации (согласно п.11); 2. Получение Заключения о согласовании Паспорта безопасности ОПО ЗАО «ТЗС» начальником Главного управления МЧС России по г. Москве; 3. Получение Паспорта безопасности ОПО ЗАО «ТЗС», с расчётно-пояснительной запиской (РПЗ), согласованного надзорными органами и начальником Главного Управления МЧС по г. Москве, в соответствии с требованиями действующего законодательства; 4. Оформление акта об оказании услуг. В течение 5 дней с момента завершения оказания услуг. |
|  | Документация предъявляемая Заказчику | По окончанию работ исполнитель на печатном бумажном и электронном носителе представляет следующие документы: 1. Паспорт безопасности ОПО ЗАО «ТЗС» в виде текстового документа с графическими план-схемами, оформленный по установленной форме, в соответствие с требованиями приказа МЧС России от 04.11.2004г. №506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта», согласованный с начальником Главного управления МЧС России по г. Москве; 2. Расчётно-пояснительную записку паспорта безопасности опасного объекта ЗАО «ТЗС» (Приложение к паспорту безопасности). 3. Электронная версия представляется на электронном носителе CD-R диске в оригинальном (редактируемом) формате, а также в формате PDF. Диск должен иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, название. Состав и содержание диска должны соответствовать комплекту документации. |
|  | Документация предоставляемая Заказчиком: | 1. Перечень исходных данных, необходимых для разработки паспорта безопасности опасного объекта. |
|  | Конфиденциальность | Результаты работ являются конфиденциальной информацией. Заказчик может использовать материалы работы по своему усмотрению. Исполнитель может использовать материалы работы для аналитических отчетов, но без упоминания имени Заказчика. Исполнитель не имеет права передавать эти материалы третьим лицам без согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. |
|  | Гарантия Исполнителя работ | Исполнитель гарантирует: 1.Соответствие качества выполняемых работ положениям нормативно-правовых актов, указанных в п. 5 настоящего технического задания. 2. Гарантию выполненных работ продолжительностью 5 лет с момента подписания акта приемки выполненных работ. |

| СОГЛАСОВАНО: |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора Заместитель генерального директора | А.К. Дубасов В.В. Матвиенко |
| Начальник производственно-технической службы | И.В. Игнатьев |
| Начальник службы ГСМ | Ю.Б. Шугуров |
| Начальник СОЗВС | Ю.А. Темяшов |
| Начальник склада ГСМ 1 | А.И. Бондаренко |
| Начальник склада ГСМ 2 | П.Н. Некрасов |
| Начальник склада ГСМ 3 | Р.В. Орехов |
| Инженер по ОТ и ТБ | В.Ю. Паршков |