Приложение № 2

к договору поставки № ___________ от «__»_______201_г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

В соответствии с условиями договора Поставщик поставляет, а Покупатель принимает следующие товары:

| № поз. | Наименование товара | Кол-во, ед. | Срок поставки (раб.дней) | Цена без НДС, руб. | Стоимость, без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Общая стоимость с НДС, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Насосные модули: |  |  |  |  |  |  |  |
| Партия 1: Насосно-фильтрационная станция гидрантной системы ЦЗС и пунктов налива ТЗ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Насосный модуль PS-310,311 | 2,00 |  |  |  |  |  |
| Партия 2: Насосно-фильтрационная станция сливной ж/д эстакады: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Насосный модуль PS-701…706 | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Насосный модуль PS-707, 708 | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Насосный модуль с воздухоотделителем (стрейнером) PS-717 | 1,00 |  |  |  |  |  |
| - Фильтрационные модули и модули учета: |  |  |  |  |  |  |  |
| Партия 1: Насосно-фильтрационная станция сливной ж/д эстакады: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Фильтрационный модуль LP-701, 702; | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Фильтрационный модуль LR-701…709; | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Модуль учета XP-703; | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Модуль учета XP-718; | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Модуль фильтрационный XP-701; | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Модуль фильтрационный XP-702; | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Модуль фильтрационный XP-708; | 1,00 |  |  |  |  |  |
| - Шефмонтаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Шеф-монтаж | 1,00 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО стоимость без НДС, руб. |  |  |  |  | (∑ по столбцу) | х | х |
| НДС, руб. |  |  |  |  |  | (∑ по столбцу) | х |
| ИТОГО стоимость (цена заявки на участие в закупке) с НДС, руб. |  |  |  |  |  |  | (∑ по столбцу) |

1.	Условия оплаты: Платеж в размере 100% от стоимости Товара перечисляется на счет Поставщика в течение                                (не менее 10 банковских дней) после фактической поставки Товара.

Транспортные расходы Поставщика по доставке Товара включены в стоимость Товара.

3.	Тара и упаковка Товара: обеспечивающая сохранность при транспортировке и хранении Товара.

4. Документация: одновременно с товаром Поставщик направляет Покупателю следующие документы:

- Паспорта и формуляры на все входящее в состав изделия оборудование и комплектующие;

- Декларация о соответствии требованиям технического регламента таможенного союза;

- Сертификат происхождения;

- Полный комплект технической документации на поставляемое оборудование:

- сертификаты соответствия на материалы, акты о проведении испытаний;

- техническое описание, инструкции по эксплуатации, технике безопасности, техническому обслуживанию, пуску, обкатке, ведомости запасных частей;

- руководство по ремонту, предельные нормы износа быстроизнашивающихся деталей и узлов, описание технологического процесса и ремонта оборудования;

- акты индивидуальных испытаний;

- чертежи общего вида основных узлов оборудования, быстроизнашивающихся деталей, а также деталей, которые подвергаются периодическому неразрушающему контролю в процессе эксплуатации;

- сертификаты на смазочные материалы или результаты их лабораторного анализа;

паспорта сосудов и аппаратов, работающих под давлением, предохранительных клапанов, электродвигателей;

5. Гарантийный срок эксплуатации: указывается в сопроводительной документации на Товар.

6.	Адрес грузополучателя: г. Москва, Заводское шоссе, д.2

Подписи Сторон:

| Покупатель: ЗАО «Авиационно-топливная компания» | Поставщик: _____________ |
| --- | --- |
| _______________ / ___________________/ | ____________________ /____________/ |
| «____»___________________ 201___г. | «____»____________________ 201___г. |
| м.п. | м.п. |