| СОГЛАСОВАНО Зам. генерального директора по производству ЗАО «Топливно-заправочный сервис» Браилко А.А. ________________ «___» _____________ 2018 г. | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ЗАО «Авиационно-топливная компания» ______________ Н.А. Дружинин «___» _____________ 2018 г. |
| --- | --- |

Версия 1

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Шифр АТК-17-020

Мероприятия по техническому перевооружению системы отопления насосных станций №1,2,3 склада ГСМ-2, фильтрационной станции ГСМ-2.Разработка проектной документации.

|  | Адрес | г. Москва, Заводское шоссе д. 16 - опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); - склад горюче-смазочных материалов; - объект авиационной инфраструктуры. |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Авиационно-топливная компания» |
|  | Эксплуатирующая организация | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |
|  | Генеральный подрядчик | Определяется результатами тендерных торгов; |
|  | Вид строительства | - |
|  | Срок выполнения работ | 3 месяца с момента заключения договора |
|  | Общие требования к организации | 1. Наличие выписки из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 №58, на право осуществлять соответствующие виды работ в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Срок действия выписки должен быть не истекшим на момент окончания срока подачи заявок. Предоставление на этапе выставления коммерческого предложения 2. К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой,прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, прошедшие инструктаж по требованиям пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности. 3. Работы на объекте проводятся под контролем (в сопровождении) представителя службы главного инженера заказчика. 4. Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима (при оказании услуг на территории Заказчика). |
|  | Стадии проектирования | - Рабочая документация; - Сметная документация; -Экспертиза промышленной безопасности рабочей документации с регистрацией в МТУ Ростехнадзор |
|  | Общие требования к выполнению работ | - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проведении работ должны быть соблюдены все требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда и технике безопасности; - Пропускной режим, согласно Приказа Минтранса РФ от 8 февраля 2011 г. № 40 “Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта”. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Условия ввода в эксплуатацию | -Рабочую документацию разработать с учетом поэтапной реализации проекта в условиях действующего ОПО. - В соответствии с требованиями Федерального Закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; |
|  | Потребность в инженерных изысканиях | -Не требуется |
|  | Требования по вариантной проработке и формированию ОТР | -Выполнить согласование основных технических решений с профильными службами Заказчика, Эксплуатирующей организацией на первоначальном этапе проектирования. - Оборудование, предусмотренное проектом, выбрать с учетом санкционных ограничений, а также практики успешной эксплуатации на как минимум пяти промышленных предприятиях РФ. |
|  | Требования к выделению пусковых комплексов | - Не требуется; |
|  | Требования к техническим решениям | Разработать комплект документации, необходимой для реализации проекта по техническому перевооружению системы отопления в насосных и фильтрационной склада ГСМ-2. Проектируемая система отопления должна быть выполнена на основе электроконвекторов во взрывозащищенном исполнении. - Здание нежилое по адресу:Заводское шоссе д.16 строение 1 (усл. №26877) (насосная станция №1) Общая площадь помещения составляет 146,3м2 - Здание нежилое по адресу:Заводское шоссе д.16 строение 2 (усл. №26878) (насосная станция №2) Общая площадь помещений составляет 260,8м2 - Здание нежилое по адресу:Заводское шоссе д.16 строение 4 (усл. №27011) (насосная станция №3) Общая площадь помещений составляет 15,2м2 - Здание нежилое по адресу:Заводское шоссе д.16 строение 6 (усл. №27018) (фильтрационный узел ГСМ-2) Общая площадь помещений составляет 73,4м2 Получить положительное заключение экспертизы промышленной безопасности на разработанную проектно-сметную документацию. Все проектные решения должны соответствовать требованиям действующей нормативной документации, в т.ч. - "Руководство по технической эксплуатации складов и объектов горюче-смазочных материалов предприятий гражданской авиации" (утв. МГА СССР 27.07.1991 N 9/И) - Правила устройства электроустановок ПУЭ (утв. Минэнерго СССР) – Федерального закона Российской Федерации №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.; – СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»; – СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»; |
| 15. | Требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | - Основные решения согласовать с Заказчиком. |
| 16. | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | - В соответствии с действующими нормативными документами, РФ, ЛНД заказчика; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
| 17. | Перечень мероприятий по охране окружающей среды для объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения или перечень мероприятий по охране окружающей среды для линейных объектов, а также результаты оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
| 18. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
| 19. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа у начальника объекта; - Обязательное наличие удостоверений руководителей и специалистов по проверке знаний в объеме пожарно-технического минимума; Копии удостоверений должны быть предоставлены на этапе выставления коммерческого предложения. - В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008 г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований противопожарного режима, требований безопасности, установленных в локальных нормативных документах Заказчика |
| 20. | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - В соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утв. Приказом №461 от 07.11.2016г. - В соответствии с требованиями ФЗ-116 от 21.07.1997г. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности |
| 21. | Требования к составу и оформлению проектной/рабочей документации | - Документация по техническому перевооружению должна быть разработана в составе, необходимом для полной реализации проекта. Оформление проекта выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013. - В составе рабочей документации разработать полный комплект сметной документации на реализацию всего комплекса мероприятий (в соответствии с п.26) |
| 22. | Требования к составу и оформлению исполнительной документации | - Не требуется. |
| 23. | Материалы, представляемые Заказчиком | - Документация: - Экспертизы промышленной безопасности на насосные станции №1,2,3 (предоставляется по письменному запросу) Материально-технические ресурсы (МТР): - Отсутствуют |
| 24. | Количество экземпляров ПД/РД/ИД | - 2 экземпляра на бумажных носителях и 2 экземпляра в электронном виде в формате .pdf, .dwg, .dxf ; В электронном виде документация принимается: 1 экземпляр на USB флэш-накопителе, 1 экземпляр на диске DVD-R. На каждом носителе, содержащем электронную версию ПД/РД, должна быть внутренняя опись ПД/РД. |
| 25. | Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов | - Заказные спецификации выполнить отдельным томом; - Проектные спецификации выдать дополнительно в электронном виде в формате Excel; - Оформить отдельной книгой сборник опросных листов и задания заводам-изготовителям. |
| 26. | Требования к сметной документации | Разработать сметную документацию (локальные и обьектные сметы, сводный сметный расчет с обоснованием затрат 8-9 глав) на весь комплекс работ. Требования к сметной документации: Сметную документацию на выполняемые работы разработать базисно-индексным методом с использованием федеральных сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов на момент составления сметной документации, в базе ФЕР-2001 и в базе ФЕР-2017 (ежемесячные индексы к ФЕР-2017) (сметы выпущены после 28.04.2017 г.) согласно Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МИНСТРОЙ РОССИИ) от 29 марта 2017 г. № 661/пр. Сметная документация должна разрабатываться в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС 81-35.2004), Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», Методическими рекомендациями по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 9 февраля 2017 г. № 81/пр, с применением ФЕР-2017 (ФЕР-2001 ред. 2017 г.). Сметная документация должна разрабатываться с учётом законодательных и нормативных актов Российской Федерации, действующих на момент разработки сметной документации и всеми решениями, принятыми протоколами совещаний рабочих групп по вопросам разработки сметной документации, сметно-нормативной базы, с участием представителей проектного института. Сметы составляются на основании ПОС, ППР, Ведомости объемов работ, подписанные представителями проектного института и согласованные Заказчиком, в которых указаны все усложняющие факторы производства работ на основании МДС 81-35.2004 и Методических рекомендаций по применению федеральных единичных расценок. Основные ценообразующие материалы, изделия и оборудование, учитываются в локальных сметах на основании сметного норматива ФССЦ, при отсутствии стоимости материалов или оборудования в настоящем сборнике, учитывать стоимость материалов и оборудования на основании подтверждающей информации о стоимости: прайс-листы поставщиков, опросные листы, счета-фактуры по аналогичным объектам и т.п.. Текущая стоимость основных ценообразующих материалов, изделий и оборудования определяется с учётом транспортных и заготовительно-складских расходов, наценок (надбавок), комиссионных вознаграждений, уплаченных снабженческими организациями, оплаты услуг товарных бирж, включая брокерские услуги, таможенных пошлин. При отсутствии вышеизложенных затрат: а) на оборудование применяются согласно МДС 81-35.2004: - п. 4.60 - транспортные расходы на оборудование принимаются в размере 3% от отпускной цены на оборудование. - п. 4.64 - заготовительно-складские расходы принимаются в размере 1,2% от стоимости (сметной стоимости) оборудования франко-приобъектный склад в текущем уровне цен. Составлять конкурентный лист на МТР не менее от трех (3-х), предприятий поставщиков. Коэффициенты, учитывающие условия строительства должным быть обоснованы в ПОС, ППР, Ведомости объемов работ, Дефектном акте и прописаны все усложняющие факторы на основании МДС 81-35.2004 и «Методических рекомендаций по применению федеральных единичных расценок». Ведомости ресурсов и локальные сметы должны в полном объеме корреспондироваться с рабочей документацией (спецификациями и РЧ) в части принадлежности, номенклатуре и количества материалов. Не допускается применение к единичным расценкам поправочных коэффициентов, учитывающих изменения условий производства СМР по сравнению с нормальными, если эти условия не отражены в Актах на дополнительные работы Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время определить в соответствии с ГСН 81-05-02-2007 от стоимости СМР по итогу глав 1-8 с распределением по графам 4, 5 и 8 с учетом следующего: п.7.5 таблицы 4 «Строительство производственных и служебных зданий эксплуатации воздушного транспорта», затраты: - при реконструкции, расширении и техническом перевооружении действующих производственных объектов III температурная зона – 1,6%; - при производстве ремонтно-строительных работ - на объектах промышленного строительства – по нормам Раздела I (табл. 4) и Раздела II (табл. 5) с применением к ним коэффициента 0,8. К = (1,6*0,8) = 1,28%. Лимитированные затраты определяются в порядке и размере, предусмотренными государственными методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории РФ. Сметная документация предоставляется в одном файле: В базовом (ФЕР-2017 г.) и с индексом пересчета в текущий уровень цен; «Форма смета ФЕР-12 граф» (см. приложение 1) Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта. К=1,15. Необходимо согласовать с Заказчиком все локальные сметы на дополнительные работы. |
| 27. | Требования к передаче сметной документации | - 2 экземпляра на бумажных носителях 1 экземпляра в электронном виде в формате .pdf |
| 28. | Особые условия | - Исполнитель должен гарантировать соответствие оказываемых услуг требованиям нормативно-технической документации; - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с оказанием услуг (составление промежуточных материалов, оформление итогового отчета и т.д.), должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Исполнителем; - Все необходимые для выполнения работ оборудование, материалы, за исключением указанных в п.п. 23, поставляются исполнителем и должны быть полностью учтены в цене. - Заказчик оставляет за собой право уточнить при заключении договора календарный план оказания услуг; - Выполнение работ осуществляется по наряду-допуску; - Обеспечить непрерывность процессов авиатопливообеспечения (по действующей технологической схеме) складов ГСМ; - Временная остановка работ по требованию отв. лиц Заказчика, (на срок не более 2 суток); - Все виды работ должны выполнятся в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
| 29. | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | - Провести экспертизу промышленной безопасности рабочей документации с регистрацией заключения в органах МТУ Ростехнадзора. |

Инженер-сметчик ЗАО «АТК»                                                                          Л.А Шишанова

Согласовано ЗАО «ТЗС»:

Начальник ПТС                                                                          			И.В. Игнатьев

Начальник службы ГСМ								Ю.Б. Шугуров

Начальник склада ГСМ-2                                                            		П.Н. Некрасов

Инженер по ОТ и ТБ 								Е.А. Киселева

Нач. технического отдела                                               				А.В. Трунькин

Инженер по ОТ и ТБ 								В.Ю. Паршков

Инженер 1-ой категории	Л.А. Дружинин