Приложение № 2

к договору поставки № ___________ от «__»_______201_г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

В соответствии с условиями договора Поставщик поставляет, а Покупатель принимает следующие товары:

| № поз. | Наименование товара | Кол-во, ед. | Срок поставки (раб.дней) | Цена без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость, без НДС, руб. | Сумма НДС, руб | Общая стоимость с НДС, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Насосные модули: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Партия 1: Партия 1: Насосно-фильтрационная станция гидрантной системы ЦЗС и пунктов налива ТЗ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Насосный модуль PS-307 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Насосный модуль PS-308,309 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| Партия 2: Насосно-фильтрационная станция сливной ж/д эстакады: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Насосный модуль PS-709 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Насосный модуль PS-710, 711, 712, 713 | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Насосный модуль PS-714 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Насосный модуль с воздухоотделителем (стрейнером) (воздухоотделитель имеется в наличии) PS-718 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Насосный модуль с воздухоотделителем (стрейнером) PS-719 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Насосный модуль PS-720 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| Партия 3: Насосно-фильтрационная станция сливной ж/д эстакады (блок дренажных емкостей): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Погружной насос центробежный H-715; H-716; (в соответствии с 1759-2013Р-II-ГСМ-АТХ том 2.8.2) | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| - Фильтрационные модули и модули учета: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сигнализатор уровня | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Место установки: погружной насос H-715, H-716 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Сигнализатор уровня | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Место установки: Бачок торцевого уплотнения погружного насоса H-715, H-716 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Термо-дифференциальный сигнализатор для контроля расхода | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Место установки: погружной насос H-715, H-716 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Датчик контроля температуры подшипников погружного насоса H-715, H-716 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Датчик контроля температуры подшипников электродвигателя погружного насоса H-715, H-716 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| - Фильтрационные модули и модули учета: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Партия 1: Насосно-фильтрационная станция гидрантной системы ЦЗС и пунктов налива ТЗ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Фильтрационный модуль LR-307 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Фильтрационный модуль LR-308,309 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Фильтрационный модуль LR-310,311 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| Партия 2: Насосно-фильтрационная станция сливной ж/д эстакады: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Фильтрационный модуль LR-701…709 | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Модуль учета топлива MF-701 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Модуль учета топлива MF-702 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Модуль учета топлива MF-703 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Модуль учета XP-704 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| Шеф-монтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Шеф-монтаж | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО стоимость без НДС, руб. |  |  |  |  |  | (∑ по столбцу) | х | х |
| НДС, руб. |  |  |  |  |  |  | (∑ по столбцу) | х |
| ИТОГО стоимость (цена заявки на участие в закупке) с НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |  | (∑ по столбцу) |

1.	Условия оплаты: Платеж в размере 100% от стоимости Товара перечисляется на счет Поставщика в течение                                (не менее 10 банковских дней) после фактической поставки Товара.

Транспортные расходы Поставщика по доставке Товара включены в стоимость Товара.

3.	Тара и упаковка Товара: обеспечивающая сохранность при транспортировке и хранении Товара.

4. Документация: одновременно с товаром Поставщик направляет Покупателю следующие документы:

Паспорта и формуляры на все входящее в состав изделия оборудование и комплектующие;

Декларация о соответствии требованиям технического регламента таможенного союза;

Сертификат происхождения;

Полный комплект технической документации на поставляемое оборудование:

- сертификаты соответствия на материалы, акты о проведении испытаний;

- техническое описание, инструкции по эксплуатации, технике безопасности, техническому обслуживанию, пуску, обкатке, ведомости запасных частей;

- руководство по ремонту, предельные нормы износа быстроизнашивающихся деталей и узлов, описание технологического процесса и ремонта оборудования;

- акты индивидуальных испытаний;

- чертежи общего вида основных узлов оборудования, быстроизнашивающихся деталей, а также деталей, которые подвергаются периодическому неразрушающему контролю в процессе эксплуатации;

- сертификаты на смазочные материалы или результаты их лабораторного анализа;

- паспорта сосудов и аппаратов, работающих под давлением, предохранительных клапанов, электродвигателей;

5. Гарантийный срок эксплуатации: указывается в сопроводительной документации на Товар.

6.	Адрес грузополучателя: г. Москва, Заводское шоссе, д.2

Подписи Сторон:

| Покупатель: ЗАО «Авиационно-топливная компания» | Поставщик: _____________ |
| --- | --- |
| _______________ / ___________________/ | ____________________ /____________/ |
| «____»___________________ 201___г. | «____»____________________ 201___г. |
| м.п. | м.п. |