ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Шифр АТК 18-009

Мероприятия по окраске зданий и сооружений ППН.

|  | Адрес | г. Москва, Аэропорта Внуково, Техническая зона (ППН) стр. 13А - опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст. 48.1 ГК РФ); - склад горюче-смазочных материалов; - объект авиационной инфраструктуры. |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Авиационно-топливная компания». |
|  | Эксплуатирующая организация | ЗАО «Топливо-заправочный сервис». |
|  | Генеральный подрядчик | Определяется результатами тендерных торгов. |
|  | Вид строительства | Текущий ремонт. |
|  | Срок выполнения работ | 30 календарных дней с момента подписания договора. |
|  | Общие требования к организации | - К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, прошедшие инструктаж по требованиям пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности. - Работы на объекте проводятся под контролем (в сопровождении) представителя службы главного инженера Заказчика. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима (при оказании услуг на территории Заказчика). - 4. Справка отдела кадров подрядной организации в свободной форме на фирменном бланке за подписью (печать) руководителя подрядной организации, - подтверждающая численность, образование, специальность/квалификацию сотрудников, наличие аттестации у руководящего и основного производственного персонала (ИТР) по проверке знаний по промышленной безопасности и охране труда. |
|  | Общие требования к выполнению работ | - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проведении работ должны быть соблюдены все требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда; - Сдать Заказчику результат работ, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутрепробъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика; ## - Работы выполнять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.07.2018 № 886 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта». |
|  | Требования к квалификации персонала | - Квалификация рабочего персонала, допущенного к выполнению строительно-монтажных, грузоподъемных и сварочных работ, а также руководящего состава, назначенного приказом организации-исполнителя ответственным за выполнение данных видов работ, должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и электробезопасности, а также строительным нормам и правилам: - ФЗ от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности»; - Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» (включая «Правила противопожарного режима в Российской Федерации); - Приказ Ростехнадзора от 07.11.2016 г. №461 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов»; - Приказ Ростехнадзора от 06.04.2012 г. №233 «Об утверждении областей аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 г. №155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - Приказ Ростехнадзора от 12.11.13 г. №533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; - Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 г. №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; - ПОТ Р О-14000-005-98 «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения» (утв. Департаментом экономики машиностроения Министерства экономики РФ 19.02.1998 г.; - ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 2. Руководители и рабочий персонал должны иметь удостоверения, протоколы, свидетельства, подтверждающие прохождение обучения в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и электробезопасности, по видам выполняемых организацией-исполнителем работ: - протоколы аттестации в Ростехнадзоре руководителей, ответственных за проведение работ по следующим областям аттестации (руководители и специалисты): - А.1; - Б1.19; - пожарно-технический минимум (руководители, специалисты и рабочий персонал); - охрана труда (руководители, специалисты); - электробезопасность (руководители, специалисты и рабочий персонал); 3. Все документы, подтверждающие соответствие вышеуказанным требованиям, должны быть предоставлены на этапе выставления коммерческого предложения. |
|  | Условия ввода в эксплуатацию | Не требуется. |
|  | Требования к техническим решениям | Выполнить полный комплекс мероприятия по окраске зданий и сооружений ППН (согласное дефектному акту приложение №1): Раздел: 1. Фильтрационный комплекс (инв. №000000182, 000000183). Подраздел: 1.1. Окраска фильтров: - Площадь окраски 24 м2. - Краска эпоксидная двухкомпонентная, марка "HEMPADUR TL87/EG 87280", цвет белый (RAL 9003); Подраздел: 1.2. Окраска труб D=159 мм: - Площадь окраски 15 м2. - Краска эпоксидная двухкомпонентная, марка "HEMPADUR TL87/EG 87280", цвет желтый (RAL 1023); Подраздел: 1.3. Окраска задвижек: - Площадь окраски 7 м2. - Краска эпоксидная двухкомпонентная, марка "HEMPADUR TL87/EG 87280", цвет черный (RAL 9011); Подраздел: 1.4. Окраска навеса: - Площадь окраски 35 м2. - Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 белая (RAL 9003); Раздел: 2 Раздаточный пункт (комп.уст. налива ТЗА) инв№000000166. Подраздел: 2.1. Окраска зданий распределительных пунктов 40% белой, и 60% красной. Схема окраски (Приложение №3): - Площадь окраски 200 м2. - Краска LUJA, ТИККУРИЛА, белая (RAL 9003); - Краска LUJA, ТИККУРИЛА, красная (RAL 3020); Подраздел: 2.2. Окраска ящиков: - Площадь окраски 9 м2. - Краска для наружных работ серая (RAL 7036); Подраздел: 2.3. Окраска ограждения: - Площадь окраски 36 м2. - Краска для наружных работ серая (RAL 7036); Раздел: 3. Контейнеры для бытовых отходов инв. 4009, 4008: - Площадь окраски 28.6 м2. - Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 темно-красная (RAL 3020); Раздел: 4. РГС Ц№27 инв. 215 окраска емкости 40% белой, 60% красной краской. Схема окраски (Приложение №3). Подраздел: 4.1. РГС Ц№27: Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей площадью 95 м2. Очистка кварцевым песком решетчатых поверхностей площадью 8 м2. Обеспыливание поверхности площадью 103 м2. Обезжиривание поверхностей площадью 103 м2. - Площадь окраски 103 м2. - Краска эпоксидная двухкомпонентная, марка "HEMPADUR TL87/EG 87280", белая (RAL 9003); - Краска эпоксидная двухкомпонентная, марка "HEMPADUR TL87/EG 87280", красная (RAL 3020); Подраздел: 4.2. Окраска навесного оборудования: - Площадь окраски 7 м2. - Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 белая (RAL 9003); Подраздел: 4.3. Окрашивание бетонного обвалования емкости: - Площадь окраски 79 м2. - Краска высокогибкая для окрашивания и защиты бетонных поверхностей, подверженных растрескиванию "БИРСС Эластик Колор", цвет белый (RAL 9003); Раздел: 5. Здание основное инв.000000139: Подраздел: 5.1. Окраска оцинкованной поверхности здания - Площадь окраски 80 м2 - Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 белая (RAL 9003); Подраздел: 5.2. Окраска балок пола и углов колонки здания: - Площадь окраски 20 м2. -Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 синяя (RAL 5005); Раздел: 6. Здание ССТ инв. 000000427, 000000434, 000000435, 000000436, 000000437: - Площадь окраски 26 м2. - Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 синяя (RAL 5005); Раздел: 7. Здание СОЗВС инв. 94: - Площадь окраски 20 м2. - Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 синяя (RAL 5005); Раздел: 8. Контейнеры 20-ти футовые 3 шт. инв.3549,863,864 40% белой, 60% красной краской. Схема окраски (Приложение №3): - Площадь окраски 153 м2. - Краска эпоксидная двухкомпонентная, марка "HEMPADUR TL87/EG 87280", белая (RAL 9003); - Краска эпоксидная двухкомпонентная, марка "HEMPADUR TL87/EG 87280", красная (RAL 3020); Раздел: 9. Пожарное здание инв. 30200010, окраска ворот - Площадь окраски 96 м2 - Грунтовка ХВ-050 красно-коричневая; Раздел: 10. Ящики пожарные металлические 9 шт. инв.№№ 1149, 1150,1151,1152,3707,3708,3709,3710,3711: - Площадь окраски 58 м2. - Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 темно-красная (RAL 3020); Раздел: 11. Здание инв.000000144 окрас 40% белой, и 60% красной краской. Схема окраски (Приложение №3): - Площадь окраски 103 м2. - Эмаль "Виниколор" противокоррозионная/ белая (RAL 9003); - Эмаль "Виниколор" противокоррозионная/ красная (RAL3020). Работы по окраске оборудования выполнить после предварительной очистки подготавливаемой поверхности от коррозии, загрязнений и нанесения грунтовки. Степень очистки поверхности в соответствии п.п. 5.18, табл. 18, ГОСТ 9.402-2004: Все необходимые для выполнения работ материалы должны быть учтены в общей стоимости. После окончания работ, вывезти и утилизировать весь мусор, образовавшийся в процессе выполнения вышеуказанных работ. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с действующим законодательством РФ, внутренними нормативными документами Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима, Исполнитель обязан обеспечить выполнение требований данных документов при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Требования по охране окружающей среды для объектов строительства | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа у начальника объекта; - Обязательное наличие удостоверений руководителей, специалистов и исполнителей по проверке знаний в объеме пожарно-технического минимума; Копии удостоверений предоставить на этапе выставления коммерческого предложения. - Обязательное наличие удостоверений руководителей, специалистов и исполнителей, подтверждающих прохождение проверки знаний по охране труда. Копии удостоверений предоставить на этапе выставления коммерческого предложения. - В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008 г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности. |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - В соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» (Приказ № 461 от 07 ноября 2016 г.); - В соответствии с требованиями ФЗ-116. |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной документации | В соответствии с: - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». - СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения». |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | Документация (Предоставляется по официальному запросу на этапе подготовки коммерческого предложения) Дефектный акт (Приложение №1); Локальная смета (Приложение №2); Схема окраски (Приложение №3). |
|  | Количество экземпляров ИД | - 4 экземпляра на бумажных носителях и 2 экземпляра в электронном виде в формате pdf; В электронном виде документация принимается на оптическом носителе информации (компакт-диск CD-ROM, DVD+R, DVD-R). На каждом компакт-диске, содержащем электронную версию ПД/РД, должна быть внутренняя опись ПД/РД; |
|  | Требования к сметной документации | Весь комплекс работ выполняется по проектным сметам передаваемым Заказчиком. Сметы с указанием сметной стоимости работ являются приложением к Заключаемому Договору. Сметы к Договору выполнять в индексах от проектной организации. Акты выполненных работ (КС-2) выполняются по индексам пересчета в сметной документации. В случае возникновения необходимости выполнения неучтенных (дополнительных) объемов работ, Подрядчиком оформляется акт дополнительных работ по установленной форме. Процедура проводится после предварительного согласования с Заказчиком. Требования к сметной документации, разрабатываемой на дополнительные работы: Разработать сметную документацию (локальные сметы) на все выполняемые дополнительные работы. Сметная документация на дополнительные работы должна быть разработана с применением Smeta.ru по сметно-нормативной базе ФЕР-2017 (Федеральные единичные расценки) редакция 2017 года, (ФЕР в редакции 2017 года) в двух уровнях цен: в базисных ценах 2001 г. и в текущих ценах с учетом индексации в проектной документации. Для определения стоимости оборудования и МТР, отсутствующих в нормативной базе, необходимо использовать ресурсный метод с применением актуализированных текущих (фактической стоимости материалов, изделий и конструкций с учётом транспортных и заготовительно - складских расходов) цен (расчёт актуального индекса на ТМЦ к базе 2001 года, исходя из фактических цен на основные материалы и оборудование с учетом ТЗР.). Составлять конкурентный лист на МТР не менее трех (3-х), предприятий поставщиков. Текущая стоимость основных ценообразующих материалов, изделий и оборудования определяется с учётом транспортных и заготовительно-складских расходов, наценок (надбавок), комиссионных вознаграждений, уплаченных снабженческими организациями, оплаты услуг товарных бирж, включая брокерские услуги, таможенных пошлин. При отсутствии вышеизложенных затрат: а) на оборудование применяются согласно методических рекомендаций от 09.02.2017 г. № 81/ПР от 09.02.2017 г. - п. 4.60 – транспортные расходы на оборудование принимаются в размере 3% от отпускной цены на оборудование. - п. 4.64 – заготовительно-складские расходы принимаются в размере 1.2% от стоимости (сметной стоимости) оборудования франко-приобъектный склад в текущем уровне цен. Ведомости ресурсов и локальные сметы должны в полном объеме корреспондироваться с рабочей документацией (спецификациями и РЧ) в части принадлежности, номенклатуре и количества материалов. Не допускается применение к единичным расценкам поправочных коэффициентов, учитывающих изменения условий производства СМР по сравнению с нормальными, если эти условия не отражены в актах на дополнительные работы. Указать обоснования к примененным повышающим коэффициентам (указать пункты тех. частей или МДС, на основании которого применен коэффициент). Лимитированные затраты определяются в порядке и размере, предусмотренными государственными методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории РФ. Сметная документация предоставляется в одном файле: В базовом (ФЕР-2017 г.) и с индексом пересчета в текущий уровень цен; «Форма смета ФЕР-12 граф» (см. приложение 1) Производство строительных, монтажных, ремонтных, пусконаладочных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта К=1,15 Необходимо согласовать с Заказчиком все локальные сметы на дополнительные работы. |
|  | Требования к пропускному режиму на территорию а/п Внуково | Оформление пропусков сотрудникам и спецтранспорту для въезда на территорию а/п «Внуково» (Техническая зона ППН и АЗС) и связанные с этим затраты, осуществляются Исполнителем. Требования по оформлению пропусков, необходимо уточнить по телефон: 8 (495) 436-21-02 (до момента подачи заявки для участия в тендере. Пропуска оформляются в едином окне АО «Международный аэропорт «Внуково» расположенное, посёлок Внуково, улица Центральная дом 2. Исполнитель обязан подать заявку на оформление пропусков в течении 5 календарных дней со дня подписания договора. Ответственность за оформление пропусков на персонал и технику, на территорию АО «Международный аэропорт «Внуково», возлагается на Исполнителя. Предоставить исполнителем на этапе выставления КП - Гарантийное письмо об ознакомлении с требованиями бюро пропусков АО «Международный аэропорт «Внуково» по оформлению пропусков на территорию, а/п Внуково в соответствии с данными требованиями. |
|  | Особые условия | - Исполнитель должен гарантировать соответствие оказываемых услуг требованиям нормативно-технической документации; - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с оказанием услуг (составление промежуточных материалов, оформление итогового отчета и т.д.), должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Исполнителем; - Все необходимые для выполнения работ оборудование, материалы, поставляются исполнителем и должны быть полностью учтены в цене. - Заказчик оставляет за собой право уточнить при заключении договора календарный план оказания услуг; - Обеспечить непрерывность процессов авиатопливообеспечения (по действующей технологической схеме) ППН; - При выявлении нарушений Подрядчиком норм и правил в области промышленной, экологической, пожарной безопасности, охраны труда, заказчик вправе приостановить работы до устранения нарушений; - Все виды работ должны выполнятся в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. - Временные работы обозначенные в ССР в % (сводно-сметном расчете в процентах), должны быть расшифрованы сметами и объемы подтверждаться Заказчиком, если таковые имеются. - Непредвиденные работы обозначенные в ССР в % (сводно- сметном расчете в процентах), должны быть расшифрованы сметами и объемы подтверждаться Заказчиком, если таковые имеются. - Зимние берутся согласно ГСН 81-05-02-2007 III зона г. Москва, Московская область п. 7.5 Расчетный зимний период (число, месяц) по календарному графику к сметам и Договору. С 05 ноября по 5 апреля. |
|  | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | - Не требуется |