Разъяснение документации об Открытом Тендере

лот № АТК-27/18

12 ноября 2018г.

На поступивший запрос о разъяснении объявления и документации к лоту № АТК-27/18 «Мероприятия по оснащению Комплексной Системой Безопасности объектов ЗАО «ТЗС»» Разработка проекта технического перевооружения», «Авиационно-топливная компания, сообщаем следующее:

| Вопрос | Разъяснение |
| --- | --- |
| 1. Какие инженерные изыскания требуется выполнить согласно п.11 Задания на проектирование? | Требуется выяснить необходимость прокладки оптоволоконных линий связи (для передачи видеосигнала на центральный сервер от удалённых устройств) между объектами компании, в случае невозможности использовать существующие. |
| 2. Для выполнения какого раздела необходимы инженерные изыскания, если проектируется только система охранного телевидения и система контроля и управления доступом? | Раздел прокладки коммуникаций. |
| 3. Входят ли сроки прохождения экспертизы промышленной безопасности и проведения инженерных изысканий в срок выполнения договора (3 месяца?) | Да, входят. |