Блок 3 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуги по проведению испытаний РГCн-75 в количестве 10 шт. в целях утверждения типа

| 1. | Адрес | Город Москва, Заводское шоссе, дом 16, склад ГСМ-2; Город Москва, Техническая зона, а/п «Внуково» АЗС; - опасный производственный объект; - склад горюче-смазочных материалов; |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |
| 3. | Эксплуатирующая организация | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |
| 4. | Генеральный подрядчик | Определяется результатами тендерных торгов; |
| 5. | Срок предоставления услуг | 180 календарных дней с момента подписания договора |
| 6. | Общие требования к организации | - К работе на объекте допускаются граждане Российской Федерации не моложе 18 лет, с отсутствием судимости, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, прошедшие инструктаж по требованиям пожарной безопасности и охраны труда. - Работы на объекте проводятся под контролем (в сопровождении) представителя службы главного инженера Заказчика. - Предоставить справочно информацию об опыте выполнения аналогичных работ на территориях объектов промышленной опасности и особо опасных объектов. |
| 7. | Общие требования к выполнению работ | - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проведении работ должны быть соблюдены требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда; - Пропускной режим согласно Постановлению Правительства РФ от 28 июля 2018 г. № 886 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта»; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
| 8. | Основание для оказания услуг | # - Федеральный закон РФ от 26 июня 2008 г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». # - Приказ № 1081 «Об утверждении Порядка проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, Порядка утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, Порядка выдачи свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, установления и изменения срока действия указанных свидетельств и интервала между поверками средств измерений, требований к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядка их нанесения». # - Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке (с изменениями на 28 декабря 2018 года)» # - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 15 марта 2016 г. № 179 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при учете используемых энергетических ресурсов и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений». - Настоящее техническое задание. |
| 9. | Требования к предоставляемым услугам | Испытание резервуаров РГС-75 №№1.2,3,4,5,6,11 (7 шт, автозаправочная станция), РГС-75 №№ 15,16,19 (3 шт. склад ГСМ-2). производства ФГУП «Ефремовский опытно-механический завод» единичного производства в целях утверждения типа средств измерений, включающее: - проведение для РГС-75 процедуры утверждения типа средств измерений в соответствии с Приказом Минпромторга России от 30.11.2009 № 1081 (ред. от 20.08.2018); - проведение первичной поверки РГС-75 в соответствии с приказом Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815. |
| 10. | Особые условия | # 1. Проведение испытаний по месту нахождения Заказчика. # 2. Обеспечение непрерывности технологических процессов на производственных объектах при оказании Услуг. 3. Оплата Государственной пошлины для получения свидетельства об утверждении типа СИ производится Заказчиком по представлению данных Исполнителем. 4. Все дополнительные издержки и затраты, связанные с оказанием услуг (составление промежуточных материалов, оформление итогового отчета и т.д.), должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Исполнителем; 5. Заказчик оставляет за собой право уточнить при заключении договора календарный план оказания услуг; 6. При выявлении нарушений Подрядчиком норм и правил в области промышленной, экологической, пожарной безопасности, охраны труда, заказчик вправе приостановить работы до устранения нарушений; 7. Все виды работ должны выполнятся в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. |
| 11. | Требования к исполнителю | - Исполнитель работ должен быть аккредитован в соответствии с законодательством РФ в национальной системе аккредитации на выполнение работ по испытаниям резервуаров (указанных в разделе 9 настоящего технического задания) в целях утверждения их типа. - наличие квалифицированного инженерно-технического персонала, обученного согласно установленной нормативно-технической документацией; - наличие удостоверений об аттестации по проверке знаний по промышленной безопасности руководителей и специалистов в объеме, необходимом для проведения работ на опасном производственном объекте; - опыт выполнения указанных работ - не менее 3 лет; - наличие сертификатов, декларации о соответствии на оборудование (технику); - Все средства измерений Исполнителя должны быть поверены в установленном в в приказе Минпромторга России от 02.07.2015 №1815 порядке и иметь действующее свидетельство о поверке. Испытательное оборудование должно быть аттестованос соответствии с ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения». |
| 12. | Требования к режиму безопасности и охране труда | Исполнитель обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, внутренними требованиями Заказчика в области Охраны Труда , Промышленной Безопасности и Охраны Окружающей Среды, а также действующими нормативными документами в области промышленной безопасности и охраны труда для нефтеперерабатывающих производств: - ПОТ РМ 021-2002 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций»; - приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 №777 «Об утверждении Руководства по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов»; - приказ Ростехнадзора от 27.12.2012 №784 «Об утверждении Руководства по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических резервуаров»; - приказ Ростехнадзора от 07.11.2016 №461 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» (с изменениями на 15 января 2018 года); - Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (с изменениями на 29 июля 2018 года). |
| 13. | Документы и материалы, представляемые Исполнителем | 1.Ведение технической документации в соответствии с МИ 3290-2010 ГСИ. Рекомендация по подготовке, оформлению и рассмотрению материалов испытаний средств измерений в целях утверждения типа и утвержденными. 2.После выполнения работ Заказчику передать: - Свидетельство об утверждении типа, - описание типа, с методикой поверки, - программу испытаний в целях утверждения типа, - акт (протокол испытаний) в целях утверждения типа, протокол - свидетельство о поверке на каждый резервуар, - градуировочные таблицы на бумажном носителе – 3-х экземплярах и в электронном виде (в формате MS Word, MS Excel, MS Visio). |
| 14. | Перечень предоставляемых документов на стадии подачи заявки для участия в тендерной процедуре | - Копия аттестата аккредитации на право поверки СИ с приложением области аккредитации (указанных в разделе 9 настоящего технического задания); - Копия аттестата аккредитации на право проведения испытаний СИ с целях утверждения типа с приложением области аккредитации (указанных в разделе 9 настоящего технического задания); - Справка о наличии материально-технических ресурсов; - Справка о кадровых ресурсах с указанием должности; образования, и стажом работы в данной или аналогичной должности; - Удостоверения о повышении квалификации ( на специалистов согласно п. 7 ГОСТ 8.346-2000 с изм №1); - Действущие копии свидетельств о поверке СИ (на оборудование согласно п. 5.2 ГОСТ 8.346-2000 с изм.№1); - Действущие копии аттестатов наиспытательное оборудование; - Сертификаты/декларации о соответствии на оборудование; - Справка об опыте выполнения аналогичных работ на территориях объектов промышленной опасности и особо опасных объектов; - Удостоверения по охране труда, протоколы проверки знаний промышленной безопасности руководителей и специалистов(указанных в справке о кадровых ресурсах) |

Приложение №1: Принятые сокращения, термины и определения

Приложение №1

К техническому заданию «на оказание услуги по проведению испытаний РГCн-75 в количестве 10 шт. в целях утверждения типа»

Принятые сокращения, термины и определения

- РФ – Российская Федерация;

- СИ – средства измерения;

- ГСМ – горюче-смазочные материалы;

- ОПО – опасный производственный объект;

- РГС – резервуар горизонтальный стальной;

- ГОСТ – государственный стандарт;

- Ед. – единица;

- Изм. – измерение;

- МИ– методика измерений;