ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Основные положения договора

к лоту № ТЗС-46/17

| Предмет договора | Оказание услуг по контрольно-эксплуатационным испытаниям электросетей и электрооборудования до 1000В в сети электропитания с глухозаземленной нейтралью на соответствие нормам и правилам ПТЭЭП, ПУЭ и нормативных актов действующих на территории Российской Федерации |
| --- | --- |
| Срок и условия оплаты: | Выполнение работ без авансирования, на основании выставленного Поставщиком счета на оплату, в течение ____ (не менее 10 (десяти) календарных дней с момента выполнения работ). |
| Срок выполнения работ | Этап 1: сентябрь –октябрь 2017 года; Этап 2: март – апрель 2018 года; |
| Ответственность | В случае просрочки поставки товара (оказания услуг, выполнения работ) на Поставщика налагаются штрафные санкции (пени) в размере 0,1% от стоимости такого товара за каждый день просрочки поставки товара (оказания услуг, выполнения работ), но не более 10% от стоимости. Вышеназванное условие применяется со дня его возникновения в случае направления Покупателем соответствующего письменного требования (претензии). Если штрафные санкции не были письменно предъявлены, то их сумма составляет 0 (ноль) рублей. В случае просрочки оплаты товара (оказания услуг, выполнения работ) на Покупателя налагаются штрафные санкции (пени) в размере 0,1% от стоимости неоплаченного товара (оказания услуг, выполнения работ) за каждый день просрочки оплаты, но не более 10% от стоимости. Вышеназванное условие применяется со дня его возникновения в случае направления Покупателем соответствующего письменного требования (претензии). Если штрафные санкции не были письменно предъявлены, то их сумма составляет 0 (ноль) рублей. |
| Порядок изменения и расторжения договора | Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случае существенного нарушения договора одной из Сторон. Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случае поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок. Договор считается измененным или расторгнутым с даты подписания соответствующего соглашения момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении. Любые изменения и дополнения к договору имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами |
| Порядок разрешения споров | Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |
| Адрес | г. Москва, Заводское ш., д.2, склад ГСМ-1: г. Москва, Заводское ш., д.16,склад ГСМ-2: г. Москва, Техническая зона, а/п «Внуково», ППН, АЗС: - опасный производственный объект; - склад горюче-смазочных материалов; - объект транспортной инфраструктуры Московского авиационного узла; |
| Требования к техническим решениям | Этап 1: - Произвести замеры характеристик расцепления автоматических выключателей: Выключатель однополюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем - 470 ед. ГСМ-1 – 121 ед. ГСМ-2 – 170 ед. ППН – 120 ед. АЗС – 59 ед. Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50А - 300 ед. ГСМ-1 – 96 ед. ГСМ-2 – 144 ед. ППН – 38 ед. АЗС – 28 ед. Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200А - 107 ед. ГСМ-1 – 39 ед. ГСМ-2 – 55 ед. ППН – 8 ед. АЗС – 5 ед. Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600А - 25 ед. ГСМ-1 – 12 ед. ГСМ-2 – 11 ед. ППН – 1 ед. АЗС – 1 ед. - Произвести замеры величины сопротивления изоляции: Кабельные и другие линии напряжением до 1 кВ, предназначенные для передачи электроэнергии к распределительным устройствам - 3500 ед. ГСМ-1 – 1020 ед. ГСМ-2 – 1500 ед. ППН – 550 ед. АЗС – 430 ед. Произвести замеры полного сопротивления цепи «фаза-ноль» - 3500 ед. ГСМ-1 – 1020 ед. ГСМ-2 – 1500 ед. ППН – 550 ед. АЗС – 430 ед. Произвести замеры параметров цепи между заземлителями и заземленными элементами – 1399 ед. ГСМ-1 – 302 ед. ГСМ-2 – 465 ед. ППН – 275 ед. АЗС – 257 ед. - Произвести замеры сопротивления заземлителей и заземляющих устройств. Контура с диагональю до 20 м, 1 измерение – 174 изм. ГСМ-1 – 45 изм ГСМ-2 – 83 изм ППН – 25 изм АЗС - 21 изм Контура с диагональю до 200 м, 1 измерение – 56 изм. ГСМ-1 – 8 изм ГСМ-2 – 21 изм ППН – 12 изм АЗС - 15 изм - По окончании работ составить технический отчет, оформить протоколы испытаний и измерений. Этап 2: - Произвести замеры параметров цепи между заземлителями и заземленными элементами - 1399 ед. ГСМ-1 – 302 ед. ГСМ-2 – 465 ед. ППН – 275 ед. АЗС – 257 ед. - Произвести замеры сопротивления заземлителей и заземляющих устройств. Контура с диагональю до 20 м, 1 измерение - 146изм. ГСМ-1 –32 изм. ГСМ-2 –71 изм. ППН – 23 изм. АЗС -20 изм. Контура с диагональю до 200 м, 1 измерение - 87изм. ГСМ-1 –15 изм. ГСМ-2 –35 изм. ППН – 19 изм. АЗС -18 изм. - По окончании работ составить технический отчет, оформить протоколы испытаний и измерений. |

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________