«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

______________ С.Б. Васильев

«___» _____________ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение поставки:

«Поставка устройства плавного пуска ABB PSS175/300-500LC (1SFA892011R2002)»

для нужд ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

|  | Заказчик | ЗАО «Топливо-заправочный сервис» |
| --- | --- | --- |
|  | Перечень, технические характеристики и количество требуемого товара | Приложение №1 |
|  | Дополнительная информация | 1.Качество товара должно быть подтверждено следующими документами: сертификатом качества завода-изготовителя (при поставке), руководством по установке и эксплуатации, а также другими документами, которые являются обязательными для данного товара 2.Товар, предлагаемый к поставке, должен полностью соответствовать параметрам, характеристикам и номенклатуре технического задания (приложение №1). 3.Поставляемый товар должен быть новым (не восстановленным, не бывшим в употреблении, не поступившим с консервации). 4.Гарантийный срок должен быть подтвержден документально. 5.Поставляемые товары должны быть оригинальными. Не допускается замена на аналогичный товар другого производителя, так как товар приобретается для частичной замены и будет устанавливаться на оборудовании, где уже используются именно указанные марки товара заявленных производителей. |
|  | Срок поставки | Не более 98 календарных дней с даты заключения договора |
|  | Адрес поставки | Склад Грузополучателя (Покупателя): г. Москва, Заводское шоссе, д.2 (ГСМ-1) |

Зам. Ген. директора по производству				А.А. Браилко

Главный инженер							Н.А. Дружинин

Начальник ПТС							И.В. Игнатьев

Начальник МТО							А.П. Юшкин

Энергетик								В.А. Сенцов

Исп. отдел МТО

тел 8(495)436-73-55

E-mail: azkmto@mail.ru

tzsmto@mail.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

______________ С.Б. Васильев

«___» _____________ 2017 г.

Приложение №1
к документации о запросе цен

Техническое задание: «Поставка устройства плавного пуска ABB PSS175/300-500LC (1SFA892011R2002)»

| № | Наименование Товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство плавного пуска Тип: ABB PSS175/300-500LC Артикул : ABB 1SFA892011R2002 | Параметры: Ширина изделия: 356.000 мм Высота изделия: 340.000 мм Толщина изделия: 265.000 мм Вес изделия: 22,4 кг Технические характеристики: Номинальное рабочее напряжение: Главная цепь 208 … 500 V AC. Номинальное управляющее напряжение питания (Us): 220 … 240 V AC. Номинальное напряжение цепи управления (Uc): Uc работа на постоянном токе 24 V. Номинальная частота (f): Управляющее питание 50/60 Hz, главная цепь 50/60 Hz. Мощность подсоединения в линию (Pe): при 400 В 90 kW. Сопроводительная документация: Технический паспорт устройства Гарантийный талон Декларация о соответствии – СЕ Инструкция и руководство по эксплуатации | шт | 1 |

Энергетик										В.А. Сенцов