Блок 3 «Техническое задание»

Техническое задание:

«Поставка силикагелевого патрона ПС-1,0 и фильтрующих элементов

отечественного производства для очистки авиационного топлива для нужд

Акционерного общества «Топливо-заправочный сервис»

| 1. | Заказчик | Акционерное общество «Топливо - заправочный сервис». |
| --- | --- | --- |
| 2. | Предмет договора | Поставка силикагелевого патрона ПС-1,0 и фильтрующих элементов отечественного производства для очистки авиационного топлива . Элементы фильтрующие, коагулирующие, сепарирующие для очистки топлив для реактивных двигателей, изготовленных по ГОСТ 10227-86 «Топлива для реактивных двигателей. Технические условия» с изм 1-6 и ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», (далее по тексту – авиатопливо) при осуществлении технологических операций на объектах авиатоплиообеспечения, а также при выдаче на заправку воздушных судов. |
| 3. | Перечень, технические характеристики и количество требуемого товара | Приложение № 1 – Технические характеристики. |
| 4. | Требования к применению опциона | Опцион Покупателя +30 / -70 процентов от общего количества продукции (услуг). Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-) или увеличить (+) количество поставляемого товара (услуг) в пределах согласованного количества без изменения остальных согласованных условий, в том числе без изменения цен, согласованных в Приложении. |
| 5. | Срок поставки | В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подачи заявки |
| 6. | Срок действия договора | Срок действия договора 12 месяцев с даты подписания договора. |
| 7. | Гарантийный срок | Гарантийный срок хранения силикагелевого патрона ПС-1,0 и фильтрующих элементов должен быть не менее 2-х лет от даты производства. Участник должен предоставить подтверждающие документы от производителя силикагелевого патрона и фильтрующих элементов. |
| 8. | Адрес поставки | г. Москва, Заводское шоссе, д.2, склад ГСМ (Горюче-смазочных материалов) №1; - опасный производственный объект (на основании Федерального закона ФЗ -116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании статьи ст.48.1 ГК РФ (Гражданского Кодекса Российской Федерации); - склад горюче-смазочных материалов; Объект авиационной инфраструктуры. |
| 9. | Стоимость товара | 1. Цена на товар фиксируется на период действия договора и изменению не подлежит. 2. В стоимость товара включены все расходы по погрузке товара и транспортировке товара до пункта назначения, а также по разгрузке товара на складе покупателя. |
| 10. | Технические требования к силикагелевому патрону и фильтроэлементам | 1. Качество товара должно быть подтверждено следующими документами: сертификатом качества завода-изготовителя, руководством по установке и эксплуатации, разрешением ГосНИИ ГА о применении фильтрующих элементов в гражданской авиации, а также другими документами, которые являются обязательными для данного товара. Для каждого силикагелевого патрона должна быть этикетка, на которой указано: -маркировка силикагелевого патрона (индивидуальный номер), -назначение, -технические параметры (характеристики), -свидетельство о приемке (дата изготовления), -гарантии изготовителя, сроки службы и хранения, -указания по использованию наполнителя патрона, -движение изделия в эксплуатации, -ограничения условий эксплуатации, -наименование предприятия-изготовителя, его контакты. Для каждого фильтроэлемента должна быть этикетка, на которой указано: -маркировка фильтроэлемента (индивидуальный номер), -назначение, -технические параметры (характеристики), -свидетельство о приемке (дата изготовления), -гарантии изготовителя, сроки службы и хранения, -зависимость предельно допустимого перепада давления от расхода топлива, -движение изделия в эксплуатации, -описание фильтровальной бумаги, -ограничения условий эксплуатации, -наименование предприятия-изготовителя, его контакты. 2. Товар, предлагаемый к поставке, должен полностью соответствовать параметрам и характеристикам технического задания, а также номенклатуре приложения №1. 3. Поставляемый товар должен быть новым (не восстановленным, не бывшим в употреблении, не поступившим с консервации). 4. Поставляемые товары должны быть оригинальными. Замена на аналогичный товар «эквивалент» другого производителя допускается с условием документального подтверждения от производителя корпусов фильтроэлементов (ООО «НПО Агрегат»), на которые устанавливаются фильтроэлементы, о возможности установки эквивалента». При этом фильтроэлементы 1-й и 2-й ступеней для конкретного корпуса фильтра-водоотделителя обязательно должны быть одного производителя. Назначение фильтроэлементов: очистка авиатоплива от воды и механических примесей. Назначение силикагелевого патрона: осушка атмосферного воздуха, поступающего в резервуар расходно-контрольный с целью предотвращения насыщения влагой противоводокристаллизационной жидкости (ПВКЖ). На каждом силикагелевом патроне и элементе должна быть нанесена в заводских условиях дата его изготовления. 5. Поставляемый товар должен иметь разрешение ГосНИИ ГА о применении данных фильтрующих элементов в гражданской авиации. |
| 11. | Дополнительные требования к поставляемому товару | 1. Силикагелевый патрон и фильтроэлементы должны поставляться в оригинальной заводской упаковке. 2. Комплект поставки должен включать все необходимые типовые материалы для монтажа изделия в корпусе фильтра (прокладочные, монтажные элементы). 3. На момент поставки, срок изготовления силикагелевого патрона и фильтроэлементов не должен превышать трех месяцев. 4. Устранение недостатков, дефектов, выявленных при эксплуатации в течение гарантийного срока, осуществляется за счет Поставщика. Поставщик несет ответственность за убытки в связи с поставкой некачественной продукции. 5. Замена некачественной продукции должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Поставщиком Акта о выявленных недостатках. |
| 12. | Требования к исполнителю | Не применимо |
| 13. | Перечень документов, подтверждающих соответствие контрагента и оказываемых услуг (товаров) требованиям технического задания | -Сертификат соответствия. -Этикетка на силикагелевый патрон ПС-1,0 и каждый фильтроэлемент. -Руководство по установке и эксплуатации. - Документ (Письмо) подтверждающий (ее) применение фильтроэлементов для средств очистки авиатоплива в области авиатопливообеспечения от (согласованное с) ЦС АвиаГСМ ГосНИИ ГА/Государственной организации, осуществляющей регулирование (контроль) в области авиатопливобеспечения на территории РФ. |

Приложение № 1 - Технические характеристики

Приложение № 2 - Термины, определения и сокращения

Приложение №1

Технические характеристики

к техническому заданию: ««Поставка силикагелевого патрона ПС-1,0 и фильтрующих элементов отечественного производства для очистки авиационного топлива для нужд

Акционерного общества «Топливо-заправочный сервис»

| № | Наименование | Производитель | Характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтроэлемент | НПО Агрегат | ЭФБ-5-104-330-465-in | шт | 99 |
| 2 | Фильтроэлемент | НПО Агрегат | ЭФК-3-70-164-1044-out | шт | 124 |
| 3 | Фильтроэлемент | НПО Агрегат | ЭФК-3-70-149-1044-out | шт | 20 |
| 4 | Фильтроэлемент | НПО Агрегат | ЭФК-5-89-152-733-out-M1 | шт | 28 |
| 5 | Фильтроэлемент | НПО Агрегат | СЭ-89-152-733-in-M1 | шт | 12 |
| 6 | Фильтроэлемент | НПО Агрегат | СЭ-164-180-696-in | шт | 8 |
| 7 | Фильтроэлемент | НПО Агрегат | СЭ-164-180-1044-in | шт | 30 |
| 8 | Фильтроэлемент | НПО Агрегат | ЭФС-200-213-330-155- in-V2 | шт | 20 |
| 9 | Силикагелевый патрон | НПО Агрегат | Силикагелевый патрон ПС 1,0 | шт | 4 |

Приложение №2

Термины, определения и сокращения к

техническому заданию ««Поставка силикагелевого патрона ПС-1,0 и фильтрующих элементов отечественного производства для очистки авиационного топлива для нужд

Акционерного общества «Топливо-заправочный сервис»

ГСМ – Горюче-смазочные материалы.

ФЗ-116 – Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ

ст.48.1 ГК РФ – Гражданский Кодекс Российской Федерации Статья 48.1. «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты»

АО - акционерное общество

г. Москва – Город Москва.

д.2 – дом №2.

Ед. изм. – единица измерения.

Кол-во – количество.

Шт. - штука