Блок 3 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«На размещение тендера на покупку нефтепродуктов автоГСМ (Аи-92)»

| 1. | Заказчик (эксплуатирующая организация) | АО «ТЗС». |
| --- | --- | --- |
| 2. | Предмет договора | Поставка автоГСМ - Аи-92-к5 |
| 3. | Место выполнения работ (оказания услуг) | франко-склад ГСМ АО «ТЗС», расположенный по адресу: Россия, г. Москва, аэропорт Внуково |
| 4. | Пропускной режим | Предоставление данных на водителя и автотранспорт |
| 5. | Срок выполнения работ (график поставки, объём) | Апрель: 20 т - с 01 по 10.04.21г. 20 т - с 21 по 30.04.21г. Май: 20 т - с 11 по 20.05.21г. Июнь: 20 т - с 01 по 10.06.21г. 20 т - с 21 по 30.06.21г. Июль: 20 т - с 11 по 20.07.21г. Август: 20 т - с 01 по 10.08.21г. 20 т - с 21 по 31.08.21г. Сентябрь: 20 т - с 11 по 20.09.21г. Октябрь: 20 т - с 11 по 20.10.21г. Декабрь: 20 т - с 01 по 10.12.21г. 20 т - с 21 по 31.12.21г. Январь: 20 т - с 11 по 20.01.22г. Февраль: 20 т - с 11 по 20.02.22г. Март: 20 т - с 11 по 20.03.22г. Итого: 300 т |
| 6. | Срок действия договора | Апрель 2021г. – Апрель 2022г. |
| 7. | Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг) | Соответствие Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденного Решением Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011г. № 826. Поставка качественных нефтепродуктов автоГСМ (бензины и др.) для осуществления заправок собственного транспорта и транспорта контрагентов. |
| 8. | Характеристики выполняемых работам (оказываемых услугам) | Базис отгрузки: Без ограничений. Поставки должны осуществляться автотранспортом Поставщика или с привлечением специализированной транспортной компании по перевозке светлых нефтепродуктов, по графику, предварительно согласованному с АО «ТЗС» партиями в количестве от 20 тонн и более. Требование к перевозчику наличие «Свидетельства о допуске транспортного средства к перевозкам опасных грузов» на каждое транспортное средство осуществляющее перевозку ГСМ. Включение в пакет товарно-сопроводительной документации: предоставление действующего свидетельства на поверку автоцистерны уполномоченной организацией и калибровочной таблицы на горловину автоцистерны Качество товара должно быть подтверждено Декларацией о соответствии требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», паспортом или сертификатом качества изготовителя и/или другими документами, которые являются обязательными для данного товара. Обязательное опломбирование ЗПУ сливо-наливных механизмов автотранспортного средства пломбой грузоотправителя или Поставщика товара. Норма времени выгрузки нефтепродукта из автоцистерны до 4-х часов, в связи с проведением входного анализа качества нефтепродукта Товар должен соответствовать нормам безопасности, установленным действующим законодательством РФ. |
| 9. | Требования к применению опциона | +15%-40% к поставляемому товару |
| 10. | Гарантийные обязательства | На поставляемый товар согласно нормативным документам |
| 11. | Общие требования к организации | Специализация по поставке (продаже) автоГСМ. |
| 12. | Требования к исполнителю выполняемых работам (оказываемых услугам) | Продолжительная работа на рынке по поставке автоГСМ. Наличие собственных автоцистерн, быстрая доставка всех видов автоГСМ, гибкая система оплаты. |
| 13. | Опыт работы | Не применимо |
| 14. | Требования к квалификации персонала | Соответствие нормативным и законодательным документам РФ. |
| 15. | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | Соответствие нормативным и законодательным документам РФ. |
| 16. | Требования по охране окружающей среды для объектов строительства | Не применимо |
| 17. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не применимо |
| 18. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Не применимо |
| 19. | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | Не применимо |
| 20. | Требования к составу и оформлению исполнительной документации | Не применимо |
| 21. | Материалы, представляемые Заказчиком | Не применимо |
| 22. | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | Не применимо |
| 23. | Перечень документов, подтверждающих соответствие контрагента и выполняемых работ (оказываемых услуг) требованиям технического задания | Не применимо |

Приложение № 1 – Термины, определения и сокращения.

Приложение № 1

к техническому заданию на Размещение тендера на покупку бензина Аи-92

Термины, определения и сокращения

Бензин Аи-92-К5 — Автомобильный бензин с октановым числом 92, класс экологичности 5.

Продукция — товары, работы, услуги, приобретаемые на возмездной основе.

Автотранспорт — автомобильный транспорт (тягач и полуприцеп-цистерна).

ГСМ – Горюче-смазочные материалы.

Базис поставки франко-склад ГСМ — место доставки Склад горюче-смазочных материалов.

ЗПУ – Запорно-пломбировочное устройство