Блок 3 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Шифр ТЗС-19-004

«Мероприятия по ремонту отмостки у РВС 2000 №№ 5, 6 и 7 склада ГСМ 2 и РВС-1000 №№ 7, 8, 9, 10»

|  | Заказчик (эксплуатирующая организация) | Акционерное общество «Топливо - заправочный сервис». |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет договора | Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить строительно-монтажные работы по ремонту отмостки вокруг резервуаров РВС-2000 №№5, 6, 7 склада ГСМ-2, расположенного по адресу: г. Москва, Заводское шоссе д.16, и РВС-1000 №№7, 8, 9, 10 склада ГСМ -1, расположенного по адресу: г. Москва, Заводское шоссе д.2, а также любые иные работы, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ и последующей эксплуатацией Объекта в соответствии с назначением, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы в предусмотренном Договором порядке. |
|  | Место выполнения работ (оказания услуг) | Москва, Заводское ш., д. 16 (склад ГСМ-2), Заводское ш. д.2 (склад ГСМ-1): - опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997 г.); -особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); -объект авиационной инфраструктуры; -склад горюче-смазочных материалов. |
|  | Пропускной режим | Оформление временных пропусков на лиц, выполняющих ремонтные работы, транспортные средства и ввозимые материалы, осуществляется по предварительной заявке, с предоставлением скан. копий паспортных данных и документов на автотранспорт. Тел.: 8(495)436 23 70. Пропускной режим на объекты АО «ТЗС» осуществляется в соответствии с 16 ФЗ «О транспортной безопасности» от 09.02.2007 года и ПП РФ № 1605 от 5 октября 2020 г. «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры воздушного транспорта». |
|  | Срок выполнения работ (оказания услуг) | Срок выполнения Работ Подрядчиком составляет 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Договора сторонами. |
|  | Срок действия договора | Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. Прекращение (окончание срока) действия Договора не освобождает Стороны от выполнения гарантийных обязательств. |
|  | Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг) | - Разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ с учетом необходимости обеспечения постоянного проезда техники по существующим дорогам на объекте, с учетом проведения работ в условиях действующего предприятия; - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проведении работ должны быть соблюдены требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда; - Разработать детальный график производства строительно-монтажных работ; - Выполнить строительство временных зданий и сооружений, приобъектных складов и площадок складирования материалов; - Осуществить завоз строительной техники и строительных материалов; - В соответствии СП 48.13330.2019 до начала строительства объектов обеспечить разработку проекта производства работ (ППР), в состав которого включаются технологические карты на все виды основных работ; - Сдать Заказчику результат работ, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов. |
|  | Характеристики выполняемым работам (оказываемых услугам) | Выполнить работы по ремонту отмостки у РВС 2000 № 5, № 6 и № 7 склада ГСМ 2 и РВС-1000 № 7, № 8, № 9, № 10. Проведение ремонта РВС-2000 (3 шт.) - выполнить работы согласно дефектному акту (Приложение № 2); - произвести армирование отмостки металлической сеткой в два слоя из проволоки Ø не менее 6 мм. Армирование выполнить в 3 сплошные нити по окружности резервуаров; - Выполнить уклон бетонной отмостки от упорного уголка согласно СНиП; - отмостку выполнить с посекторной разбивкой и шириной сектора не более 6 м., ширина швов между соседними плитами не должна превышать 1 см.; - по окончанию работ выполнить уборку территории от строительного мусора с последующим вывозом и утилизацией. Проведение ремонта РВС-1000 (4 шт.) - произвести заделку трещин отмостки; - извлечь остатки опалубки; - произвести заливку трещин гидроизолирующим материалом. Заключительный этап: - очистить от остатков бетона, в случае их наличия, РВС, сухотрубы и другое оборудование, а также окрасить места очистки или повреждения лакокрасочного покрытия краской и в цвет соответствующие ранее окрашенной поверхности; - выполнить погрузку и вывоз с территории склада строительного мусора в место утилизации; - в случае повреждения восстановить подключение заземляющих устройств к корпусу РВС и маршевой лестницы согласно ПУЭ. |
|  | Требования к применению опциона | Не применимо |
|  | Гарантийные обязательства | Объем предоставления гарантий качества выполненных подрядных работ должен составлять 100 % на все виды подрядных работ. Подрядчик гарантирует качество выполняемых Работ в соответствии с требованиями, указанными в пункте 6. Договора. Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные работы 2 (два) года со дня подписания сторонами окончательного акта сдачи-приемки результатов выполненных работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет устранять выявленные недостатки выполненных подрядных работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента фиксации недостатков в акте. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока. |
|  | Общие требования к организации | К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ. Прошедшие обучение и имеющие удостоверения установленного образца, по курсу пожарно-технического минимума в сертифицированном учебном центре. либо в собственной организации на основании приказа. Прошедшие обучение и имеющие удостоверение установленного образца по курсу охраны труда в сертифицированном учебном центре либо в собственной организации на основании приказа. Прошедшие обучение и аттестацию по знаниям промышленной безопасности и иметь удостоверение установленного образца, выданное лицензированной организацией. Работы, связанные с электричеством, должны выполнять специалисты соответствующей квалификации, прошедшие обучение и аттестацию по электробезопасности и иметь удостоверение установленного образца, выданное лицензированной организацией. Работы на объекте проводятся под контролем (в сопровождении) представителя службы главного инженера заказчика. Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима (при оказании услуг на территории Заказчика). |
|  | Требования к исполнителю выполняемых работам (оказываемых услугам) | Исполнитель обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее исполнения обязательств. - Исполнитель отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ. - Исполнитель принимает меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба - Исполнитель несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации. |
|  | Опыт работы | Работы должны выполняться специализированной организацией, имеющей опыт выполнения аналогичных работ, располагающей техническими средствами и инструментами, необходимыми для выполнения качественной работы. |
|  | Требования к квалификации персонала | Квалификация рабочего персонала, допущенного к выполнению строительно-монтажных, грузоподъемных и сварочных работ, а также руководящего состава, назначенного приказом подрядной организации ответственным за выполнение данных видов работ, должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и электробезопасности, а также строительным нормам и правилам: - ФЗ от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности»; - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 г. №529 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов»; - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 г. №534 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; - Приказ Ростехнадзора от 04.09.2020 г. №334 «Об утверждении Перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - Приказ Ростехнадзора от 26.11.20 г. №461 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; - Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 г. №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; - ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»; - ГОСТ 34329-2017 Опалубка. Общие технические условия. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | - В соответствии с действующими нормативными документами, РФ, ЛНД заказчика; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Требования по охране окружающей среды для объектов строительства | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа у начальника объекта; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований противопожарного режима, требований безопасности, установленных в локальных нормативных документах Заказчика. - В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008 г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности; |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - В соответствии с требованиями Руководства по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов (Приказ №777 от 26 декабря 2012 г); - В соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» (Приказ № 529 от 15 декабря 2020 г.); - В соответствии с требованиями ФЗ-116 от 21.07.1997г. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности. |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной документации | В соответствии с: - СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специальных журналов учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | Документация: - Технический паспорт на резервуары (по запросу); - Ситуационный план склада ГСМ-1, ГСМ-2; - Разработанные Заказчиком, сметный расчет и дефектный акт; Материально-технические ресурсы: -Отсутствуют. |
|  | Требования к сметной документации | Весь комплекс работ выполняется по Локальным сметным расчетам, предоставленными Заказчиком, в базовой стоимости с индексами пересчета в текущее время по письму ПАО «НК» Роснефть» от 13.11.2019 № 102-75339 «Об уточнённых индексах изменения сметной стоимости строительства на 4 квартал 2019 года для Московской области» с применением следующих индексов пересчёта к федеральной базе (ФЕР-2001): ФОТ -53,06; ЭММ -14,37; ОЗП-53,06; Прочие -10,14; Материалы Подрядчика – 6,04. Указанные индексы являются предельными значениями. Общество может в дополнение к мероприятиям по повышению эффективности проектов и оптимизации технических решений использовать значения индексов ниже, указанных, с учетом конкурентной ситуации на рынке. Передаваемые Сметы утверждаются Заказчиком. В случае возникновения дополнительных работ Подрядчиком оформляется акт дополнительных работ по установленной форме. Процедура проводится после предварительного согласования с Заказчиком. Сметная документация на дополнительные работы должна быть разработана в двух уровнях цен в базисном уровне 2001 года в ФЕР-2001 ред. 2017 г. (ФЕР-2017) и текущем уровне цен, с индексами пересчета в сметной документации к Договору подряда. Для определения стоимости объектов капитального строительства, капитального ремонта, реконструкции, а также реализации проектов по ликвидации основных средств, консервации и демонтажа для объектов производственного назначения (промышленное строительство) в текущих ценах на этапах инвестиционного планирования, бизнес-планирования, подготовки сметной документации и проведения закупочных процедур руководствоваться письмом ПАО «НК» Роснефть» от 13.11.2019 № 102-75339 «Об уточнённых индексах изменения сметной стоимости строительства на 4 квартал 2019 г.» Для определения стоимости оборудования и МТР, отсутствующих в нормативной базе, составлять конкурентный лист на МТР не менее 3 (трех), предприятий поставщиков (коммерческое предложение с указанием реквизитов (контактов)). Текущая стоимость основных ценообразующих материалов, изделий и оборудования определяется с учётом транспортных и заготовительно-складских расходов согласно методическим рекомендациям от 09.02.2017 г. № 81/ПР от 09.02.2017 г.: - п. 4.60 - транспортные расходы на оборудование принимаются в размере 3% от отпускной цены на оборудование; - п. 4.64 - заготовительно-складские расходы принимаются в размере 1,2% от стоимости (сметной стоимости) оборудования франко-приобъектный склад в текущем уровне цен. Сметы являются неотъемлемым приложением к заключаемому Договору. Сметы к Договору и Акты выполненных работ (КС-2) выполнять в индексах согласно письма ПАО «НК» Роснефть» от 13.11.2019 № 102-75339 «Об уточнённых индексах изменения сметной стоимости строительства на 4 квартал 2019 г.». Не допускается применение к единичным расценкам поправочных коэффициентов, учитывающих изменения условий производства СМР по сравнению с нормальными, если эти условия не отражены в договоре и актах на дополнительные работы. Указывать обоснования к примененным повышающим коэффициентам (указать пункты тех. частей или МДС, на основании которого применен коэффициент). Лимитированные затраты определяются в порядке и размере, предусмотренными государственными методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории РФ. Сметная документация предоставляется в программном файле,в еxcel, pdf. В базовом (ФЕР-2017 г.) и с индексом пересчета в текущий уровень цен: - «Форма смета ФЕР-12 граф» - «Форма КС-2 ФЕР-11 граф» Производство строительных, монтажных, ремонтных, пусконаладочных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта К=1,15. |
|  | Перечень документов, подтверждающих соответствие контрагента и выполняемых работ (оказываемых услуг) требованиям технического задания | 1.Удостоверения пожарно-технического минимума (сотрудникам, выполняющим мероприятия) установленного образца. 2. Копия приказа собственной организации исполнителя о проведении обучения пожарно-техническому минимуму (если обучение проводилось в собственной организации) 3. Удостоверения по охране труда (сотрудникам, выполняющим мероприятия) установленного образца. 4. Копия приказа собственной организации исполнителя о проведении обучения охране труда (если обучение проводилось в собственной организации) 5. Удостоверения по электробезопасности (сотрудникам, выполняющим соответствующие работы) установленного образца. |

Приложение № 1   к  техническому заданию

«Мероприятия по ремонту отмостки у РВС 2000 №№ 5, 6 и 7

склада ГСМ 2 и РВС-1000 №№ 7, 8, 9, 10»

Термины, определения и сокращения

- г – город;

- РФ – Российская Федерация;

- ГСМ – горюче-смазочные материалы;

- ОПО – опасный производственный объект;

- РД – рабочая документация;

- ПД – проектная документация;

- ИД – исполнительная документация;

- ИТР – инженерно-технический работник;

- ППР – проект производства работ;

- ВСН – ведомственные строительные нормы;

- СП – свод правил;

- ФЕР – федеральные единичные расценки;

- ФОТ – фонд оплаты труда;

- ЭММ – эксплуатация машин и механизмов;

- ОЗП – основная заработная плата;

- ЛНД – локальная нормативная документация;

- ПУЭ – правила устройства электроустановок;

- ТМЦ – товарно-материальные ценности;

- ТЗР – транспортно-заготовительные расходы;

- МТР – материально-технические ресурсы;

- МДС – методика определения стоимости;

- РВС- резервуар вертикальный стальной;

- ФЗ – федеральный закон;

- СНиП – строительные нормы и правила;

- ГОСТ –  государственный стандарт;

- ПАО – публичное акционерное общество;

- НК – нефтяная компания;

- ТЗС – топливо-заправочный сервис;

- ГК РФ – Гражданский Кодекс Российской Федерации;

- СНиП – строительные нормы и правила;

- ПОТ – правила охраны труда;

- Р – Россия;

- О – отраслевая;

- К – коэффициент.