Блок 3 «Техническое задание»

Техническое задание:

«Поставка запасных частей для специального оборудования ТЗ, ТЗА»

| 1. | Заказчик | ЗАО «Топливо - заправочный сервис». |
| --- | --- | --- |
| 2. | Предмет договора | Поставка расходных запчастей, материалов, ремонтных комплектов для спецоборудования топливозаправщиков согласно Приложениям №1-№12 |
| 3. | Перечень, технические характеристики и количество требуемого товара | Приложение №1 - «Поставка запасных частей Alfons Haar (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента)»; Приложение №2 - «Поставка запасных частей Avery-Hardoll (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента)»; Приложение №3 - «Поставка запасных частей Blagdon Pumps (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента)»; Приложение №4 - «Поставка запасных частей Carter (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента)»; Приложение №5 - «Поставка запасных частей CLA-VAL (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента)»; Приложение №6 «Поставка запасных частей Elaflex (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента)»; Приложение №7 «Поставка запасных частей устройства заземления (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента)»; Приложение №8 «Поставка запасных частей Meggitt Fuelling (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента)»; Приложение №9 «Поставка запасных частей Norgren (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента)»; Приложение №10 «Поставка запасных частей Parker (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента)»; Приложение №11 «Поставка запасных частей Sening (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента)»; Приложение №12 «Поставка запасных частей PBV (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента)»; |
| 4. | Требования к применению опциона | Опцион Покупателя +30 / -70 процентов от общего количества продукции (услуг). Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-) или увеличить (+) количество поставляемого товара (услуг) в пределах согласованного количества без изменения остальных согласованных условий, в том числе без изменения цен, согласованных в Приложении. |
| 5. | Срок поставки | Поставка товара осуществляется отдельными партиями на основании поданных Покупателем заявок согласно Спецификации, с правом досрочной поставки. Срок поставки товара по каждой заявке не должен превышать 90 рабочих дней с даты подачи заявки. Минимальная сумма заказа в соответствии с направляемой заявкой составляет:300 евро |
| 6. | Срок действия договора | Срок действия договора 12 месяцев с даты подписания договора. |
| 7. | Гарантийный срок | не менее 12 месяцев с даты поставки. |
| 8. | Адрес поставки | г. Москва, Заводское шоссе, д.2, склад ГСМ (Горюче-смазочных материалов) №1; - опасный производственный объект (на основании Федерального закона ФЗ -116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании статьи ст.48.1 ГК РФ (Гражданского Кодекса Российской Федерации); - склад горюче-смазочных материалов; Объект авиационной инфраструктуры. |
| 9. | Стоимость товара | 1. Цена на товар фиксируется на период действия договора и изменению не подлежит. 2. В стоимость товара включены все расходы по погрузке товара и транспортировке товара до пункта назначения. |
| 10. | Дополнительная информация | 1. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании в обычных условиях. |
| 11. | Перечень документов, подтверждающих соответствие контрагента и оказываемых услуг (товаров) требованиям технического задания | 1. - Сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза (Сертификат соответствия ТР ТС |

Приложение № 1

Технические характеристики

Техническое задание: «Поставка запасных частей Alfons Haar (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента)»

Для нужд ЗАО «Топливо - заправочный сервис».

| № | Наименование | Тип | Артикул | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сопло Вентури регулируемое | Haar VEN 80/35A | 379360 | Шт | 2 |
| 2 | Сопло Вентури регулируемое | Haar VEN 80/26A | Нет информации | Шт | 2 |
| 3 | Гидромотор шестеренный реверсивный правый со звездочкой цепи | Z8 T5/8 HyMZFS 6/22,5R | Нет информации | Шт | 1 |
| 4 | Гидромотор шестеренный реверсивный левый со звездочкой цепи | Z8 T5/8 HyMZFS 6/22,5L | Нет информации | Шт | 1 |
| 5 | Распределитель гидравлический с ручным управлением с предохранительным клапаном | Hy SS 5/3 A 100A | 109010 | Шт | 1 |
| 6 | Распределитель гидравлический с ручным управлением | Hy SS 5/3 COA | 109312 | Шт | 1 |
| 7 | Deadman monitor | IBExU 07 ATEX D-22547 | Нет информации | Шт | 5 |
| 8 | Ремкомплект дозирующего поршневого насоса | DKP 4,8-A4-X1 | S000349 | Шт | 10 |
| 9 | Дозатор ПВКЖ фирмы Alfons Haar | 2,7-4,8-A4-X1 в сборе с дозированием 0,1%, | 1640522 | Шт | 1 |
| 10 | Шарнир трубопровода поворотный | тип DF80X1 | Нет информации | Шт | 2 |
| 11 | Вращающийся фланец | Al-F-DN80 -TW PN 10 | Нет информации | Шт | 2 |
| 12 | Блок управления открытия донного клапана | PEL/PST 2A/PER | Нет информации | Шт | 8 |
| 13 | Поворотный шарнир | DF150x1 DF-DN150 № | 2060081 | Шт | 2 |
| 14 | Ремкомплект поворотного шарнира | DF 150 X1 | S000746 | Шт | 5 |
| 15 | Вращающийся фланец | DN150 Haar TW7 DF150 G-1A L=110 | 003468 | Шт | 2 |
| 16 | Пневмоцилиндр тормозной для барабана рукавов | PBZ/1A | Нет информации | Шт | 8 |
| 17 | Перекидной клапан с приводом Дыхательный клапан | PKVF 65/1B PN KIPPVENTIL M.FOLGESTEURG | 1231398 | Шт | 5 |
| 18 | Диффиринциальный прибор | Нет информации | DD3B 1629987 | Шт | 2 |
| 19 | Преобразователь системы "Дедман"с выключателем и спиральн.кабелем 14м | Нет информации | S000883 | Шт | 6 |

Приложение № 2

Технические характеристики

Техническое задание: «Поставка запасных частей Avery-Hardoll (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента)»

Для нужд ЗАО «Топливо - заправочный сервис».

| № | Наименование | Тип | Артикул | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штуцер бортовой в комплекте с герметичной крышкой | 1/2 TW1 | FCMY107M5L+ FCMY122M2 | шт. | 3 |
| 2 | Крышка бортового штуцера | Нет информации | FCMY122M2 | шт. | 3 |

Приложение № 3

Технические характеристики

Техническое задание: «Поставка запасных частей Blagdon Pumps (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента)»

Для нужд ЗАО «Топливо - заправочный сервис».

| № | Наименование | Тип | Артикул | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пневматический диафрагменный насос с пневмоприводом | Нет информации | B06.04.SS.BB.HSS | Шт | 2 |

Приложение № 4

Технические характеристики

Техническое задание: «Поставка запасных частей Carter (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента)»

Для нужд ЗАО «Топливо - заправочный сервис».

| № | Наименование | Тип | Артикул | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приемный штуцер | Нет информации | 64040B | шт | 1 |
| 2 | Ремкомплект к клапану-регулятору Inlain 4” | 64510 | KD 64500-6 | Шт | 5 |
| 3 | Ремкомплект ННЗ "Carter" 348 | Нет информации | KD64348-5 | Шт | 16 |
| 4 | Регулятор давления ННЗ | Нет информации | IN 47013-45 | Шт | 3 |
| 5 | Регулятор давления ННЗ | Нет информации | 44646 | Шт | 3 |
| 6 | Ремкомплект ННЗ "Carter" 64200 | Нет информации | KD64200-9 | Шт | 20 |
| 7 | ННЗ "Сarter" 64200 | Нет информации | 64200BDEF46K +WL2229/2225 | Шт | 3 |
| 8 | Рукоятка ННЗ "Carter" | Нет информации | 221020-1 | Шт | 10 |
| 9 | Рукоятка ННЗ "Carter" | Нет информации | 221020-2 | Шт | 10 |
| 10 | Корпус ННЗ "Carter" | Нет информации | GF 47367 | Шт | 2 |
| 11 | Винт контроля с шестигранной головкой ННЗ | Нет информации | CF24673-9 | Шт | 30 |
| 12 | Пробоотборник ННЗ "Carter" 64200 | Нет информации | WL2225/29 | Шт | 10 |

Приложение № 5

Технические характеристики

Техническое задание: «Поставка запасных частей CLA-VAL (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента)»

Для нужд ЗАО «Топливо - заправочный сервис».

| № | Наименование | Тип | Артикул | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан-регулятор | Нет информации | 354 GF | Шт | 2 |

Приложение № 6

Технические характеристики

Техническое задание: «Поставка запасных частей Elaflex (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента)»

Для нужд ЗАО «Топливо - заправочный сервис».

| № | Наименование | Тип | Артикул | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муфта эластичная с опорой вакуумной спиралью | Нет информации | VSD ERV-G LT 150.TW | шт | 10 |
| 2 | Муфта эластичная с опорой вакуумной спиралью | Нет информации | VSD ERV-G LT 100.TW | Шт | 5 |
| 3 | Вакуумная опорная спираль 150 | Нет информации | VSD 150 | Шт | 15 |
| 4 | Гайка-переходник | Нет информации | AMK-ST 63 SS/ SPANNLOC 65 21/2 EN14420 | Шт | 2 |
| 5 | Рукав топливораздаточный L=30м, 2,5" | HD 63 C с сертификатом соотв. | Нет информации | Шт | 8 |
| 6 | Рукав топливораздаточный L=20м, 2" | HD 50 C с сертификатом соотв. | Нет информации | Шт | 2 |
| 7 | Пластина для фланцевых прокладок | (ELAPAC-FD) Platten 1400*1000*3 мм. | Нет информации | Шт | 3 |

Приложение № 7

Технические характеристики

Техническое задание: «Поставка запасных частей устройства заземления (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента)»

для нужд ЗАО «Топливо - заправочный сервис».

| № | Наименование | Тип | Артикул | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трос нержавеющая сталь в оплетке ПХВ (катушка L=250 м) | ᴓ2,3мм, R<10 Ом | Нет информации | шт | 12 |
| 2 | Барабан заземления со стальным тросом и зажимом типа "крокодил" | Нет информации | ML-3416-2 | шт | 15 |
| 3 | Алюминиевый зажим заземления | ALS10A | 0100213019 | шт | 25 |

Приложение № 8

Технические характеристики

Техническое задание: «Поставка запасных частей Meggitt Fuelling (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента)»

Для нужд ЗАО «Топливо - заправочный сервис».

| № | Наименование | Тип | Артикул | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регулятор давления "INLINE 4" пневматический | 4-inch Inline Pressure Controller | CCMY 8600M2 | Шт | 2 |
| 2 | Комплект уплотнителей регулятора давления | Нет информации | CCMS7500 | Шт | 10 |
| 3 | Дифференциальный прибор | Нет информации | GTR-534-PBF-30-A-OBSP | шт | 2 |

Приложение № 9

Технические характеристики

Техническое задание: «Поставка запасных частей Norgren (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента)»

Для нужд ЗАО «Топливо - заправочный сервис».

| № | Наименование | Тип | Артикул | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регулятор давления | Нет информации | 11-818-110 | Шт | 10 |
| 2 | Регулятор давления воздуха | TS R38 | Нет информации | Шт | 10 |

Приложение № 10

Технические характеристики

Техническое задание: «Поставка запасных частей Parker (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента)»

Для нужд ЗАО «Топливо - заправочный сервис».

| № | Наименование | Тип | Артикул | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидравлический двигатель | Torg Torgmotor | TE0100CW260AAAB | шт | 1 |
| 2 | Дроссельный обратный клапан | Нет информации | 9F600S | шт | 2 |
| 3 | Управляющее устройство гидравлическое (клапан, смотка рукавов) | Нет информации | VDSP 20D 301 | шт | 2 |
| 4 | Зубчатый гидравлический насос палуба/барабан | Нет информации | PGP511A0110CS8F4NJ7J5B1B1 | шт | 2 |
| 5 | Гидравлический прибор управления (клапан) | Нет информации | VDSP 20D 544 | шт | 2 |

Приложение № 11

Технические характеристики

Техническое задание: «Поставка запасных частей Sening (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента)»

Для нужд ЗАО «Топливо - заправочный сервис».

| № | Наименование | Тип | Артикул | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Донный клапан 100 | DN100 | BO100 | шт | 2 |
| 2 | Донный клапан 150 | DN150 | BO150-E | Шт | 2 |
| 3 | Пневмоуправляемый дыхательный клапан | DN50 | DO-702F | Шт | 7 |

Приложение № 12

Технические характеристики

Техническое задание: «Поставка запасных частей PBV (или эквивалент, с условием документального подтверждения от производителя оборудования на которое устанавливается запасные части о возможности применения эквивалента)»

Для нужд ЗАО «Топливо - заправочный сервис».

| № | Наименование | Технические параметры | Артикул | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Донный клапан 100 | 100/115 A T S Pn (15 bar) | Нет информации | Шт | 2 |
| 2 | Донный клапан 150 | 150/150+S 174475 Сетка | Нет информации | Шт | 2 |

Приложение № 13

Термины, определения и сокращения к

Техническому заданию: «Поставка запасных частей для специального оборудования ТЗ, ТЗА».                        Для нужд ЗАО «Топливо - заправочный сервис».

ЗАО – Закрытое Акционерное Общество.

г. – Год.

% - Процент.

Др. – Другое.

РФ – Российская Федерация.

д. – Дом.

ФЗ – Федеральный закон.

ст. – Статья.

ГК – Гражданский кодекс.

шт – Штуки.

Ремкомплект – Ремонтный комплект.

Км/ч – Километр в час.

м. – Метр.

V – Вольт.

L – Длина.

к-т – Комплект.

Эл.пневмаклапан – Электро-пневматический клапан