Блок 3 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Шифр ТЗС-17-011

на выполнение работ по ремонту внутренних помещений на объектах компании

|  | Адрес | г. Москва, Заводское ш. д. 2, Заводское шоссе д.16; г. Москва, ППН «Внуково»; г. Москва, АЗС техническая зона а/п «Внуково»; - опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); - склад горюче-смазочных материалов; - объект авиационной инфраструктуры. |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |
|  | Эксплуатирующая организация | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |
|  | Генеральный подрядчик | Определяется результатами тендерных торгов; |
|  | Вид строительства | Ремонт; |
|  | Срок выполнения работ | 150 календарных дней с момента подписания договора. |
|  | Общие требования к организации | - К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, прошедшие инструктаж по требованиям пожарной безопасности, охраны труда. - Работы на объекте проводятся под контролем (в сопровождении) представителя службы главного инженера заказчика. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима (при оказании услуг на территории Заказчика). |
|  | Стадии проектирования | - Не требуется; |
|  | Общие требования к выполнению работ | - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проведении работ должны быть соблюдены все требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда; - Пропускной режим, согласно Приказа Минтранса РФ от 8 февраля 2011 г. № 40 “Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта”. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Условия ввода в эксплуатацию | - В соответствии с требованиями Федерального Закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». |
|  | Потребность в инженерных изысканиях | - Не требуется; |
|  | Требования по вариантной проработке и формированию ОТР | - Выполнить согласование основных технических решений с профильными службами Заказчика, Эксплуатирующей организацией на первоначальном этапе проектирования. |
|  | Требования к выделению пусковых комплексов | - Не требуется; |
|  | Требования к техническим решениям | Необходимо выполнить ремонт следующих зданий и сооружений: - Здание нежилое по адресу: Заводское шоссе, д.2 (инв. №000000010, Служебное здание ГСМ-1): - Помещение начальника склада ГСМ-1: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 1.2. Помещение авиатехников: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 1.3. Раздевалка авиатехников: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 1.4. Комната приема пищи: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 1.5. Прихожая: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 1.6. Сан узел: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 1.7. Бойлерная и котельная: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 1.8. Душевая: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 1.9. Коридор: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) - Здание нежилое по адресу: Заводское шоссе, д.16, стр.5 (услов. номер - 27016) инв.№000000002 (Легковой бокс и шиномонтажной): 2.1. Помещение шиномонтажной: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 2.2. Тамбур, сан узел и душевая: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 2.3. Легковой бокс: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 2.4. Комната отдыха водителей: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) - Здание нежилое по адресу: Заводское шоссе, д.16 (услов. номер - 27017) инв. №000000011 (Служебное здание ГСМ-2): - Помещение авиатехников ГСМ-2: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 3.2 Комната №1: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 3.3 Комната 2: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 3.4 Комната 3: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 3.4 3.5 Комната 4: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 3.5 3.6 Комната 5: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 3.6 3.7 Комната 6: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 3.7 3.8 Комната 7: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 3.8 3.9 Комната 8: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 3.9 3.10 Комната 9: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 3.10 3.11 Комната 10: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 3.14 3.12 Комната 14: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 3.15 3.13 Комната 15: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 3.18 3.14 Комната 18: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 3.19 3.15 Комната 19: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 3.20 3.16 Комната 20: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 3.21 3.17 Комната 21: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 3.23 3.18 Комната 23: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 3.26 3.19 Комната 26: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 3.27 3.20 Комната 27: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 3.28 3.21 Комната 28: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) - 2-х этажное модульное здание склада ГСм-2 состоящее из Модулей (инв. № 000000145, (89), (90), (91), (92), (93), 000000149: 4.1 Ремонт кровли - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 5. Здание бытовое 6-ти секционное на территории ППН (инв. № 000000139): 5.1. Тамбур: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 5.2. Коридор: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 5.3. Помещение авиатехников СОЗВС: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 5.4. Комната приема пищи авиатехников: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 5.5. Помещение сменных механиков ССТ: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 5.6. Помещение кладовщиков СОЗВС: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 6. Мастерская техников по спецоборудованию ССТ на ППН инв. №136: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 7. Раздевалка техников по спецоборудованию ССТ на ППН инв. №814: - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 8. Здание бытовое 3х8 (Раздевалка авиатехников СОЗВС на ППН инв. №(94)): - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 9. Модульное здание операторов АЗС на территории ППН, размером 6,8х2,8 мм (инв. №(87)): - Выполнить работы согласно дефектному акту. (Приложение №1) 10. Вывоз строительного мусора После окончания ремонтных работ, вывезти и утилизировать весь строительный мусор, образовавшийся в процессе выполнения вышеуказанных работ. Примечания: 1. Подрядчик обязан осуществлять ремонт и связанные с ним работы в соответствии с техническим заданием, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. 2. При отсутствии иных указаний в техническом задании предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в ведомости объемов работ и в смете. 3. Подрядчик, обнаруживший в ходе проведения ремонтных работ, не учтенные в техническом задании работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику. При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ. 4. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 настоящей статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства. 5. При согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть выполнены подрядчиком по не зависящим от него причинам. |
|  | Требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | - Основные решения согласовать с Заказчиком. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | - В соответствии с действующими нормативными документами, РФ, ЛНД заказчика; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды для объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения или перечень мероприятий по охране окружающей среды для линейных объектов, а также результаты оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа у начальника объекта; - Обязательное наличие удостоверений руководителей и специалистов по проверке знаний в объеме пожарно-технического минимума; Требуется гарантийное письмо от контрагента о том, что копии документов будут предоставлены при заключении договора. - В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008 г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований противопожарного режима, требований безопасности, установленных в локальных нормативных документах Заказчика. |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - В соответствии с требованиями Руководства по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов (Приказ №777 от 26 декабря 2012 г); - В соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» (Приказ № 461 от 07 ноября 2016 г.); - В соответствии с требованиями ФЗ-116 от 21.07.1997г. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности. |
|  | Требования к составу и оформлению проектной/рабочей документации | - Не требуется. |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной документации | В соответствии с: - СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - ГОСТ Р 51872-2002 «Документация исполнительная геодезическая (правила выполнения)»; - РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | Документация: - Разработанный Заказчиком, дефектный акт № 05-ТЗС-17-011 Материально-технические ресурсы (МТР): - Отсутствуют |
|  | Количество экземпляров ПД/РД/ИД | - 2 экземпляра на бумажных носителях и 2 экземпляра в электронном виде в формате .pdf, .dwg, .dxf» ; В электронном виде документация принимается: 1 экземпляр на USB флэш-накопителе, 1 экземпляр на диске DVD-R. На каждом носителе, содержащем электронную версию ПД/РД, должна быть внутренняя опись ПД/РД. |
|  | Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов | - Не требуется. |
|  |  | Оформление пропусков сотрудникам и спецтранспорту для въезда на территорию а/п «Внуково» (Техническая зона ППН и АЗС) и связанные с этим затраты, осуществляются Исполнителем. Требования по оформлению пропусков, необходимо уточнить по телефон: 8 (495) 436-21-02 (до момента подачи заявки для участия в тендере. Пропуска оформляются в едином окне АО «Международный аэропорт «Внуково» расположенное, а/п Внуково (терминал Д). Исполнитель обязан подать заявку на оформление пропусков в течении 5 календарных дней со дня подписания договора. Ответственность за оформление пропусков на персонал и технику, на территорию АО «Международный аэропорт «Внуково», возлагается на Исполнителя. Предоставить исполнителем на этапе выставления КП - Гарантийное письмо об ознакомлении с требованиями бюро пропусков АО «Международный аэропорт «Внуково» по оформлению пропусков на территорию, а/п Внуково в соответствии с данными требованиями. |
|  | Требования к сметной документации | Сметная документация, разрабатывается Подрядчиком (Приложение № 2) на основании Дефектного акта № 05-ТЗС-17-011/2-19 (Приложение № 1). |
|  | Требования к передаче сметной документации | - 2 экземпляра на бумажных носителях 1 экземпляра в электронном виде в формате.pdf |
|  | Особые условия | - Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы К=1,35; - Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (рем.) К=1,15 - Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (сб.46) К=1,15; - Исполнитель должен гарантировать соответствие оказываемых услуг требованиям нормативно-технической документации; - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с оказанием услуг (составление промежуточных материалов, оформление итогового отчета и т.д.), должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Исполнителем; - Все необходимые для выполнения работ оборудование, материалы, за исключением указанных в п.п. 23, поставляются исполнителем и должны быть полностью учтены в цене. - Заказчик оставляет за собой право уточнить при заключении договора календарный план оказания услуг; - Выполнение работ осуществляется по наряду-допуску; - Обеспечить непрерывность процессов авиатопливообеспечения (по действующей технологической схеме) складов ГСМ; - Временная остановка работ по требованию отв. лиц Заказчика, (на срок не более 2 суток); - Все виды работ должны выполняться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установлен ных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | - Не требуется. |

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________

Приложение к техническому заданию на выполнение работ по ремонту внутренних помещений на объектах компании.

ГЛОСCАРИЙ

- Г.-Город;

- Гост-государственный стандарт;

- ГСМ-горюче смазочные материалы

- Д.-Дом;

- АЗС- автозаправочная станция

- ЗАО-закрытое акционерное общество

- ППН- пункт приема налива

- ОПО – опасный производственный объект;

- РФ – Российская Федерация;

- ФЗ – федеральный закон

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________