Блок 3 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение поставки:

«Поставка фильтрующих элементов Velcon для очистки авиационного топлива для нужд

Акционерного общества «Топливо-заправочный сервис»

| 1. | Заказчик | Акционерное общество «Топливо-заправочный сервис» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Предмет договора | Поставка фильтрующих элементов Velcon для очистки авиационного топлива |
| 3. | Перечень, технические характеристики и количество требуемого товара | Приложение № 1 – Технические характеристики |
| 4. | Требования к применению опциона | Опцион Покупателя +30 / -70 процентов от общего количества продукции (услуг). Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-) или увеличить (+) количество поставляемого товара (услуг) в пределах согласованного количества без изменения остальных согласованных условий, в том числе без изменения цен, согласованных в Приложении. |
| 5. | Срок поставки | Поставка товара осуществляется согласно спецификации к договору, с правом досрочной поставки. Срок поставки товара не должен превышать 90 календарных дней с даты подписания договора. |
| 6. | Срок действия договора | Срок действия договора 12 месяцев с даты подписания договора. |
| 7. | Гарантийный срок | Гарантийный срок хранения фильтрующих элементов должен быть не менее 2-х лет от даты производства. Участник должен предоставить подтверждающие документы от производителя фильтрующих элементов. На момент поставки, срок изготовления фильтроэлементов не должен превышать шесть месяцев. |
| 8. | Адрес поставки | г. Москва, Заводское шоссе, д.2, склад ГСМ (Горюче-смазочных материалов) №1; - опасный производственный объект (на основании Федерального закона ФЗ -116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании статьи ст.48.1 ГК РФ (Гражданского Кодекса Российской Федерации); - склад горюче-смазочных материалов; Объект авиационной инфраструктуры. |
| 9. | Стоимость товара | 1. Цена на товар фиксируется на период действия договора и изменению не подлежит. 2. В стоимость товара включены все расходы по погрузке товара и транспортировке товара до пункта назначения. |
| 10. | Технические требования к фильтроэлементам | 1. Качество товара должно быть подтверждено следующими документами: сертификатом качества завода-изготовителя, руководством по установке и эксплуатации, а также другими документами, которые являются обязательными для данного товара, так же на русском языке. 2. Товар, предлагаемый к поставке, должен полностью соответствовать параметрам и характеристикам технического задания, а также номенклатуре приложения №1. Аттестация элементов в соответствии со стандартом API/EI 1581 5th edition. 3. Поставляемый товар должен быть новым (не восстановленным, не бывшим в употреблении, не поступившим с консервации). 4. Товар, предлагаемый к поставке, должен полностью соответствовать параметрам и характеристикам технического задания. Допускается возможность замены товара на эквивалент (аналог) РЕСОFacet, FAUDI при условии, что возможные участники закупочной процедуры обязаны будут предложить вместо сепарирующего или коагулирующего фильтроэлемента VELCON, аналог РЕСОFacet, FAUDI + сепаратор или коагулятор к нему + новый шильдик и спецификацию и технологию оценки пригодности для фильтров/сепараторов авиационного топлива EI 1581. При подаче технико-коммерческого предложения на закупочную процедуру в случае предложения эквивалента (аналога) дополнительные элементы (сепаратор или коагулятор к нему + новый шильдик и спецификацию и технологию оценки пригодности для фильтров/сепараторов авиационного топлива EI 1581 считать одной позицией). 5. График зависимости предельно допустимого перепада давления от производительности. |
| 11. | Требования к исполнителю | Не применимо |
| 12. | Перечень документов, подтверждающих соответствие контрагента и оказываемых услуг (товаров) требованиям технического задания | -Сертификат соответствия; -Сертификат качества завода-изготовителя на каждую партию товара или паспорт. -EI 1581 спецификации и технологии оценки пригодности для фильтров/сепараторов авиационного реактивного топлива 5-е издание. -Руководство по установке и эксплуатации. -Гарантия изготовителя, сроки службы и хранения. |

Приложение № 1 – Технические характеристики

Приложение № 2 – Технические характеристики корпуса фильтра водоотделителя

Приложение № 3 – Термины, определения и сокращения

Приложение №1

Технические характеристики

Техническое задание: «Поставка фильтрующих элементов Velcon

для очистки авиационного топлива для нужд

Акционерного общества «Топливо-заправочный сервис»

| № | Наименование | Производитель/ артикул | Дополнительные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтроэлемент | Velcon | I 656 C5 TB | шт | 28 |
| 2 | Фильтроэлемент | Velcon | SO 436 V | шт | 8 |
| 3 | Фильтроэлемент | Velcon | SO 633 VA | шт | 6 |

Приложение №2

Технические характеристики корпуса фильтра водоотделителя

к Техническому заданию: «Поставка фильтрующих элементов Velcon для очистки авиационного топлива или эквивалент

для нужд Акционерного общества «Топливо-заправочный сервис»

| № ТЗ | Марка корпуса фильтра | Оригинальный фильтроэлемент | Серийный номер | Пропускная способность корпуса фильтра л/мин | Кол-во коагулирующих фильтроэлементов в корпусе фильтра | Кол-во сепарирующих фильтроэлементов в корпусе фильтра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TS 40 № 86 | HV-2656-VA | VELCON | № 26606 | Q-2914 л/мин | 5 | 2 |
| TS 40 № 87 | HV-2656-VA | VELCON | № 26607 | Q-2914 л/мин | 5 | 2 |
| TS 40 № 88 | HV-2656-VA | VELCON | № 26605 | Q-2914 л/мин | 5 | 2 |
| ТЗА 60 № 89 | HV-2256 LW-VA | VELCON | № 273 | Q-2801 л/мин | 4 | 2 |
| ТЗА 45 № 90 | HV-2256 LW-VA | VELCON | № 315 | Q-2801 л/мин | 4 | 2 |
| ТЗА 45 № 91 | HV-2256 LW-VA | VELCON | № 316 | Q-2801 л/мин | 4 | 2 |
| ТЗА 45 № 92 | HV-2256 LW-VA | VELCON | № 318 | Q-2801 л/мин | 4 | 2 |
| ТЗА 45 № 93 | HV-2256 LW-VA | VELCON | № 317 | Q-2801 л/мин | 4 | 2 |
| ТЗА 45 № 94 | HV-2256 LW-VA | VELCON | № 319 | Q-2801 л/мин | 4 | 2 |
| ТЗА 45 № 95 | HV-2256 LW-VA | VELCON | № 320 | Q-2801 л/мин | 4 | 2 |
| ТЗА 45 № 103 | HV-2256 LW-VA | VELCON | № 433 | Q-2801 л/мин | 4 | 2 |
| ТЗА 45 № 104 | HV-2256 LW-VA | VELCON | № 434 | Q-2801 л/мин | 4 | 2 |
| ТЗА 45 № 105 | HV-2256 LW-VA | VELCON | № 435 | Q-2801 л/мин | 4 | 2 |
| АТЗ 27 № 106 | HV-2256 LW-VA | VELCON | № 479 | Q-2801 л/мин | 4 | 2 |
| АТЗ 27 № 107 | HV-2256 LW-VA | VELCON |  | Q-2801 л/мин | 4 | 2 |
| АТЗ 27 № 108 | HV-2256 LW-VA | VELCON | № 481 | Q-2801 л/мин | 4 | 2 |
| АТЗ 27 № 109 | HV-2256 LW-VA | VELCON |  | Q-2801 л/мин | 4 | 2 |

Приложение №3

Термины, определения и сокращения к

Техническому заданию: «Поставка фильтрующих элементов Velcon для очистки авиационного топлива

Для нужд Акционерного общества «Топливо-заправочный сервис».

ГСМ – Горюче-смазочные материалы.

ФЗ-116 – Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ

ст.48.1 ГрК РФ – Градостроительный Кодекс Российской Федерации Статья 48.1. «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты»

АО - акционерное общество

2021 г – 2021 год.

г. Москва – Город Москва.

д.2 – дом №2.

Ед. изм. – единица измерения.

Кол-во – количество.

Шт. - штука