Блок 3 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по откачке и утилизации жидких бытовых отходов (ЖБО) на территориях ГСМ-1, ППН, АЗС и КАЗС располагающихся по адресам: г. Москва, Заводское шоссе, дом 2; г. Москва, а/п «Внуково», Техническая зона.

|  | Заказчик (эксплуатирующая организация) | Акционерное Общество «Топливо-заправочный сервис». |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет договора | Откачка и утилизация жидких бытовых отходов (ЖБО) на территориях ГСМ-1, ППН и АЗС, располагающихся по адресам: г. Москва, Заводское шоссе, дом 2; г. Москва,а/п «Внуково», Техническая зона. |
|  | Место выполнения работ (оказания услуг) | 1. г. Москва, Заводское шоссе, дом 2 -опасный производственный объект (на основании ФЗ №116-ФЗ от 21.07.1997 г.), рег. № А01-12025-0002; - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст. 48.1 ГК РФ); - склад горюче-смазочных материалов (склад ГСМ№1); - объект авиационной инфраструктуры. 2. г. Москва, а/п «Внуково», Техническая зона (АЗС, ППН), рег. №А01-12025-0004 (пропускной режим согласно п.4 технического задания). |
|  | Пропускной режим | # - Оформление пропусков сотрудникам и спецтранспорту для въезда на территорию а/п «Внуково» (Техническая зона ППН и АЗС) и связанные с этим затраты, осуществляется Исполнителем. # Требования по оформлению пропусков, необходимо уточнить по телефон: 8 (495) 436-21-02 (до момента подачи заявки для участия в тендере). # Пропуска оформляются в едином окне бюро пропусков АО «Международный аэропорт «Внуково», которое расположено по адресу: г.Москва, ул.Центральная д.2. # Исполнитель обязан подать заявку на оформление пропусков в течении 10 календарных дней со дня подписания договора. |
|  | Срок выполнения работ (оказания услуг) | - 12 месяцев. |
|  | Срок действия договора | - 12 месяцев. |
|  | Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг) | - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проведении работ должны быть соблюдены требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда и безопасных условий труда; - Пропускной режим, согласно Приказа Минтранса РФ от 8 февраля 2011 г. № 40 «Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта»; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с оказанием услуг, должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Исполнителем. - Заказчик оставляет за собой право уточнить при заключении договора календарный план оказания услуг. |
|  | Характеристики выполняемых работ (оказываемых услуг) | 1. По заявке Заказчика в течении 24 часов произвести выезд на специализированном транспорте для выполнения работ по откачке ЖБО на объектах АО «ТЗС». Склад ГСМ-1: - выгребная яма от административного здания (инв. № 000000010) – 6 м3 (52 раза в год). Техническая зона (АЗС и ППН): - туалетная кабина (инв. № 894) – 0,25 м3 (52 раза в год); - туалетная кабина (инв. № 5800) – 0,25 м3 (52 раза в год); - туалетная кабина (инв. № 5801) – 0,25 м3 (52 раза в год); - туалетный модуль (инвентарные номера будут присвоены по факту доставки туалетных модулей по договору № 22112021) – 1,5 м3 (208 раз в год) – 2шт.; - емкость от душевых кабин (инв. №№ 000000435, 000000436, 000000437) – 1,5 м3 (208 раз в год); - емкость от туалетной комнаты (инв. № 000000434) – 1,5 м3 (208 раз в год). 2. Заправка всех необходимых дезодорирующих жидкостей для полного устранения неприятных запахов; 3. В случае пролива ЖБО, произвести уборку площадки, загрязнённой ЖБО; 4. Санитарная обработка туалетных кабин; 5. Разморозка туалетных кабин в зимнее время года; 6. Вывоз и утилизация (обезвреживание) ЖБО: - 7 32 100 01 30 4 Отходы (осадки) из выгребных ям – 774,500 т/в год; (предельное значение) - 7 32 221 01 30 4 Жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин – 1338,500 т/в год. (предельное значение) 7. Примерный график вывоза: - выгребная яма – 1 раз в неделю; - туалетная кабина – 1 раз в неделю; - туалетный модуль – 4 раза в неделю; - ёмкость от душевых кабин – 4 раза в неделю; - ёмкость от туалетной комнаты – 4 раза в неделю; |
|  | Требования к применению опциона | АО «ТЗС» имеет право изменить общее количество оказываемых услуг в пределах согласованного опциона. Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-70%) или увеличить (+30%) количества оказываемых услуг в пределах согласованного количества без изменения стоимости услуг, при этом цена договора будет скорректирована в аналогичной пропорции. |
|  | Гарантийные обязательства | Не требуется |
|  | Общие требования к организации | # - Наличие диспетчерской службы для приема заявок по вывозу и утилизации ЖБО; # - Наличие специализированного транспорта для откачки ЖБО, числящегося на организации; # - Наличие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию, отходов I-IV классов опасности; # - Обязательное заключение договора между организацией, производящей откачку ЖБО и организацией, осуществляющей прием ЖБО. |
|  | Требования к исполнителю выполняемых работ (оказываемых услуг) | # - К работе допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению работ; # - К работе допускаются лица РФ; |
|  | Опыт работы | # Не требуется |
|  | Требования к квалификации персонала | # Персонал должен обладать соответствующими навыками эксплуатации специализированной техники для откачки и вывоза ЖБО. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | - В соответствии с действующими нормативными документами РФ, ЛНД Заказчика; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории. |
|  | Требования по охране окружающей среды для объектов строительства | # Обязательное заключение договора между организацией, производящей откачку ЖБО и организацией, осуществляющей прием ЖБО. |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | # Не требуется. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Соблюдение сотрудниками правил пожарной безопасности на объектах предприятия, которое относится к опасному производственному объекту (ОПО); - В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008 г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности, установленных в локальных нормативных документах Заказчика. |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - В соответствии с действующими нормативными документами РФ, ЛНД Заказчика; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории. |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной документации | # Не требуется. |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | # Не требуется. |
|  | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | # Не требуется. |
|  | Перечень документов, подтверждающих соответствие контрагента и выполняемых работ (оказываемых услуг) требованиям технического задания | - Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию отходов I-IV классов опасности; ( Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 31.07.2020) « О лицензировании отдельных видов деятельности») - Договор между организацией, производящей откачку ЖБО и организацией, осуществляющей прием ЖБО; (Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |

Приложение: Глоссарий сокращений.

Приложение

к Техническому заданию от «___» ____________ 2022 г.

Глоссарий сокращений

АО «ТЗС»  – акционерное общество «Топливо-заправочный сервис;

ЖБО – жидкие бытовые отходы;

ГСМ – горюче-смазочных материалов;

ППН – предперронный пункт налива;

АЗС – автозаправочная станция;

КАЗС – автозаправочная станция контейнерного типа;

г. – город;

а/п – аэропорт;

рег. – регистрационный;

РФ – Российская Федерация;

ФЗ – Федеральный закон;

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации;

ЛНД – локальные нормативные документы;

ОПО – опасный производственный объект;

м3 – метр кубический;

л. – литр;

т – тонна;

ПТС – паспорт транспортного средства;

СТС -свидетельство транспортного средства.