Договор № ГИ-______

на проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования

г. Москва	                                                                                                      «____»_______2022 г.

Акционерное общество «Топливо-заправочный сервис» (АО «ТЗС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Коммерческого директора Лаврентьева А.В., действующего на основании Доверенности №7 от 30.09.2020 г., с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «________________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора _________________________, действующего на основании устава, с другой стороны, далее именуемые при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать по заданию Заказчика комплекс услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности технологических трубопроводов, технических устройств, зданий и сооружений на ОПО Склад ГСМ № 1, / А01-12025-0002/, ОПО Склад ГСМ № 2, / А01-12025-0003/, ОПО Группа резервуаров и сливо-наливных устройств /АО 1 -12025-0004/ располагающихся по адресу: г. Москва, Заводское шоссе, дом 2, Заводское шоссе, дом 16, техническая зона, Аэропорт «Внуково», в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.

1.2. Сведения о месте оказания услуг по Договору, их содержании, объеме и периодичности их оказания указаны в Техническом задании (приложение 1 к Договору).

1.3. Срок оказания услуг по Договору составляет 120 (сто двадцать) календарных дней с даты подписания договора.

1.4. Исполнитель оказывает услуги с использованием собственных сил и средств, с правом привлечения к исполнению своих обязательств других лиц, имеющих все необходимые профессиональные допуски и разрешения, требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Привлечение третьих лиц должно быть согласовано с Заказчиком в письменной форме. Все материалы и инструменты (оборудование), применяемые Исполнителем при оказании услуг, должны соответствовать требованиям государственных и межгосударственных стандартов, иным требованиям, предъявляемым к качеству, требованиям противопожарной безопасности.

1.5. Исполнитель тщательно изучил и проверил все материалы Договора, условия Технического задания, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество оказываемых по Договору услуг, получил необходимую документацию, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с оказанием услуг по Договору.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Общая стоимость услуг по Договору составляет ________________________рублей в том числе НДС 20% – _____________________________________.

2.2. Установленная цена Договора включает в себя стоимость оказываемых услуг в соответствии с техническим заданием, материалы и все необходимые инструменты для оказания услуг, а также все налоги и сборы, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Все расчеты по Договору осуществляются денежными средствами.

2.4. Валютой платежа является рубль Российской Федерации. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. Заказчик производит оплату на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Акта и утверждения заключения экспертизы ПБ в реестре МТУ Ростехнадзора, при условии надлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору, включая предоставление документов, указанных в пункте 3.1.12. Договора, на основании выставленного Исполнителем счета на оплату.

2.6. Исполнитель обязуется выставить и передать счет-фактуру в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 статьи 168 и статьей 169 Налогового кодекса РФ (при необходимости).

2.7. Исполнитель предварительно направляет Заказчику документы, предусмотренные подпунктами «а», «б» пункта 3.1.12 Договора, на проверку и согласование. Заказчик рассматривает указанные в настоящем пункте документы в течение 5 (пяти) рабочих дней и сообщает результат рассмотрения на адрес электронной почты _______________ Исполнителя.

2.8. Документы, указанные в пункте 2.7. Договора, направляются Исполнителем на адрес электронной почты __________________ Заказчика.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Подготовить заключения экспертизы промышленной безопасности по результатам проведения экспертизы. Передать заключения экспертизы в территориальный орган Ростехнадзора для внесения сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в установленном порядке.

3.1.2. Предоставить Заказчику заключения экспертизы после их внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в территориальном органе Ростехнадзора.

3.1.3. Приобретать и доставлять по месту оказания услуг своими силами и за свой счет расходные материалы, уборочный инвентарь, санитарно-гигиенические и иные хозяйственные принадлежности, необходимые для оказания услуг по Договору, указанные в Техническом задании (приложение 1 к Договору).

3.1.4. Обеспечить своим работникам, привлекаемым к оказанию услуг по Договору, безопасные условия и охрану труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

3.1.5. Обеспечивать прохождение медосмотра персонала, соответствующего обучения и инструктажа, в том числе по вопросам техники безопасности и иных установленных норм и правил.

3.1.6. Обеспечить соблюдение своими работниками правил пропускного режима и Правил трудового распорядка, установленных в месте оказания услуг. На момент подписания Договора Исполнитель ознакомлен с действующими у Заказчика требованиями, установленными в месте оказания услуг, а также требованиями пропускного и внутри объектовых режимов.

3.1.7. Разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности оказания услуг, пожарной безопасности и согласовывать их содержание и график исполнения с Заказчиком.

3.1.8. Допускать к оказанию услуг обученных работников, имеющих соответствующую квалификацию для оказания услуг (если такая необходима), прошедших вводный инструктаж.

3.1.9. До начала оказания услуг, в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Договора приказом назначить работника Исполнителя, ответственного за взаимодействие с Заказчиком при оказании услуг и по вопросам обеспечения безопасности, а также направить его контактные данные Заказчику.

3.1.10. Проводить ежедневный контроль за соблюдением правил безопасности на Объекте, при обнаружении грубых нарушений приостанавливать оказание услуг.

3.1.11. Обеспечивать своих работников сертифицированными коллективными и индивидуальными средствами защиты и спецодеждой.

3.1.12. Не позднее 5 (пятого) дня, следующего за отчетным месяцем, по окончании оказания услуг по Договору передавать Заказчику следующие документы: а) акт сдачи-приемки оказанных услуг – 2 экземпляра; б) счёт на оплату, счет-фактуру.

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. Требовать участия своего представителя при приемке услуг Заказчиком.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Обеспечить Исполнителю доступ на Объект для оказания услуг.

3.3.2. Своевременно принимать и оплачивать услуги Исполнителя на условиях Договора.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых услуг, соблюдением сроков их оказания, качеством предоставленных Исполнителем продукции и материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.4.2. В случае необходимости проводить инструктаж Исполнителя по вопросам соблюдения действующих правил безопасности на Объекте.

3.4.3. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков в случае несвоевременного оказания услуг, несвоевременного устранения последствий ненадлежащего оказания услуг, отступления в оказанных услугах от условий Договора, не устранения иных недостатков в оказанных услугах в установленный Заказчиком срок или если последствия ненадлежащего оказания услуг являются существенными и неустранимыми либо повлекли причинение вреда имуществу Заказчика и (или) имуществу третьих лиц.

3.5. Стороны обязаны:

3.5.1. Ежеквартально производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим на основании Договора.

3.5.2. Исполнитель обязан предоставлять подписанные акты сверки взаимных расчетов на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах.

3.5.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Исполнителю либо при наличии разногласий направляет в адрес Исполнителя подписанный протокол разногласий.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

4.1. Сдача-приемка оказанных услуг осуществляется по факту оказания услуг на основании акта сдачи-приемки, который подписывается обеими сторонами.

4.2. Завершение услуг оформляется двухсторонним актом сдачи–приемки оказанных услуг при условии выполнения всех требований, указанных в техническом задании. Исполнитель не позднее 3 дней с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг обязуется оформить и передать Заказчику счет.

4.3. Датой выполнения обязательств Исполнителя по настоящему договору считается дата предоставления Заказчику заключений экспертизы с уведомлениями о внесении сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в территориальном органе Ростехнадзора по акту сдачи-приемки в соответствии с Техническим заданием.

4.4. Результатом проведения экспертизы являются заключения экспертизы промышленной безопасности, зарегистрированные в Ростехнадзоре, оформленные в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.

4.5. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком результатов оказанных услуг и акта сдачи-приемки Исполнителем не будет получен подписанный акт сдачи-приёмки оказанных услуг или мотивированный отказ от приёмки услуг с указанием обнаруженных недостатков, то услуга считается принятой Заказчиком и подлежит оплате на условиях настоящего договора.

4.6. Если в результате приемки оказанных услуг Заказчиком будут обнаружены недостатки, сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.7. Исполнитель устраняет недостатки, обнаруженные Заказчиком при приемке услуг, своими силами и за свой счет. После устранения недостатков сдача-приемка оказанных услуг осуществляется в порядке, установленном настоящим договором.

5. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

5.1. Исполнитель несет ответственность согласно законодательству Российской Федерации и в соответствии с Договором:

– за некачественное, несвоевременное и неполное оказание услуг;

– недостатки в оказании услуг, повлекшие нанесение ущерба Заказчику, обнаруженные как во время оказания услуг, так и в последующий период;

– неисполнение иных обязательств, предусмотренных Договором.

5.2. Качество оказанных Исполнителем услуг должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Договора. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

5.3. Результаты оказанных по Договору должны соответствовать условиям Договора, техническим регламентам, государственным стандартам, техническим условиям и другим действующим нормативам, а также целям, для которых такие услуги оказываются. Продукция и оборудование, используемые Исполнителем, должны соответствовать требованиям безопасности для жизни и здоровья, а также при необходимости иметь сертификат качества изготовителя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг, в том числе согласованных сроков доработок, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в размере 0,1 % от стоимости услуг, указанной в пункте 2.1. Договора, за каждый день просрочки.

6.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных Услуг, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1% от суммы, не оплаченной в срок, за каждый календарный день просрочки.

6.4. Уплата неустойки (в т. ч. штрафа) не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Договору.

6.5. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия, произведенные привлеченными им третьими лицами, как за свои собственные, включая ответственность за качество Услуг и за любой ущерб, нанесенный третьими лицами Заказчику.

6.6. Неустойки и штрафные санкции уплачиваются при наличии соответствующего письменного требования Сторон. Заказчик имеет право удерживать неустойку из любых платежей по Договору в одностороннем внесудебном порядке.

6.7. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Договора, в том числе: – возникших в результате предъявления третьими лицами имущественных и иных требований, – возникших в результате нарушения Исполнителем правил эксплуатации оборудования, электрических и водопроводных сетей на Объекте Заказчика.

6.8. Исполнитель обязуется возместить Заказчику причиненные убытки в течение 10 (десяти) дней после получения соответствующего требования Заказчика.

7. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

7.1. При исполнении Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая все законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

7.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

8. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

8.1. Стороны договорились, что любые сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, условия настоящего Договора, приложения, дополнительные соглашения к нему и иная информация, полученная Сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению (далее – «Конфиденциальная информация»).

8.2. Стороны имеют право разглашать Конфиденциальную информацию исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии законодательством РФ и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в законе, а также исключительно в объеме (и ни в коем случае в превышение такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе.

8.3. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению в течение всего срока действия Договора и в течение последующих трех лет с момента его прекращения.

8.4. Исполнитель не имеет права использовать Конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия Заказчика, кроме как в целях исполнения Договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось прямым следствием обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными средствами, а именно: пожаров, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады, а также действий и решений государственных органов, делающих невозможным исполнение Договора.

9.2. В случае наступления указанных в пункте 9.1 Договора обстоятельств срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств. Другие обстоятельства, в том числе наложение ареста на счета Сторон, не являются основанием для освобождения от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна немедленно, но не позднее 72 (семидесяти двух) часов с момента наступления указанных обстоятельств в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельства непреодолимой силы. Несоблюдение данного условия лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в будущем.

9.4. В случае если действие форс-мажорных обстоятельств продлится более 2 (двух) месяцев, Стороны определяют порядок и условия оказания услуг по Договору путем заключения дополнительного соглашения либо расторгают Договор.

9.5. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности являются справки, выданные региональным отделением Торгово-промышленной палаты РФ.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны обязуются приложить все возможные усилия для урегулирования споров, относящихся к Договору, посредством переговоров.

10.2. В случае не урегулирования споров посредством переговоров заинтересованной Стороной направляется претензия в письменной форме, подписанная уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена заказным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении либо вручена другой Стороне под расписку.

10.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования, и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий.

10.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию должен быть направлен заказным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении либо вручен другой Стороне под расписку.

10.5. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в пункте 10.4 Договора, спор подлежит разрешению в соответствии с пунктом 10.6 Договора.

10.6. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая гарантийные обязательства.

11.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Заказчиком в любое время, в том числе в случаях:

– нарушения Исполнителем существенных условий Договора;

– выявленного существенного отступления Исполнителем от Технического задания (приложение 1 к Договору) и (или) нормативных документов, не согласованного с Заказчиком;

– нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, указанных в Договоре, более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

– введения в отношении Исполнителя одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством РФ;

– наложения ареста на имущество Исполнителя и блокирования его расчетных счетов, препятствующего выполнению Договора;

– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и с учетом положений Договора.

12. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

12.3.1. предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

12.3.2. предоставление каких-либо гарантий;

12.3.3. ускорение существующих процедур;

12.3.4. иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

12.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

12.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

12.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Покупателя предоставить Покупателю информацию о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению №2 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее - Информация).

В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Покупателю.

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Покупателя путем почтового отправления с описью вложения.

Датой предоставления Информации является дата получения Покупателем почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

12.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия - от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

12.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

12.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

13. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ/СУБИСПОЛНИТЕЛЕЙ

13.1. Список субисполнителей, согласованных на момент заключения настоящего договора, а также состав и объем предоставляемых ими работ и услуг указан в приложении № 3 к настоящему Договору. Для привлечения дополнительных субисполнителей, Исполнителю необходимо выполнить требование, указанное в п. 3 настоящей Статьи.

13.2. От Исполнителя ожидается, что основная часть услуг по Договору будет выполняться с использованием собственного оборудования и персонала Исполнителя в частности оказать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложениями к нему.

13.3. Исполнитель вправе привлекать для выполнения услуг субисполнителей только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение конкретного субисполнителя для выполнения услуг.

13.4. При этом Исполнитель обязуется представить Заказчику копии всех необходимых лицензий, допусков и разрешений субисполнителей, до их привлечения к работе по настоящему Договору.

13.5. Исполнитель во всех случаях несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субисполнителем как за свои собственные действия.

13.6. Исполнитель обязан включить в заключаемые с субисполнителями договоры условия, предусмотренные Статьями 13.1. – 13.6. настоящего Договора, и осуществлять контроль их исполнения. Исполнитель обязан в течение 2 (двух) дней с момента заключения предоставить копии договоров, а также всех дополнительных соглашений к ним, заключенных им с такими субисполнителями и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с субисполнителем соответствующих изменений.

14. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

14.1.	Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников Поставщика/Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщик/Исполнитель обязан предоставить Покупателю/Заказчику подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно приложению к настоящему соглашению.

14.2.	Перевозчик подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ.

14.3.	В случае если Покупатель/Заказчик будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ в связи отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 14.1. настоящего Договора, либо Покупатель понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ в связи отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного Приложением № 4 к настоящему Договору, Поставщик/Исполнитель обязан возместить Покупателю/Заказчику суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.

15. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

15.1. Заверения об обстоятельствах. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что: Сторона вправе заключать и исполнять Договор; заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям; Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в т. ч. в соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

15.2. Подписанием настоящего Договора Исполнитель подтверждает и заверяет, что он является добросовестным налогоплательщиком, и все установленные действующим налоговым законодательством налоги/сборы/пошлины и иные обязательные платежи начисляются и уплачиваются им в полном объеме в установленные сроки. В случае предъявления налоговыми или иными контролирующими органами претензий к Заказчику, связанных с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязанностей по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей, Исполнитель обязуется компенсировать Заказчику все понесенные в связи с этим убытки.

16. ОГОВОРКА О ПЕРЕХОДЕ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

16.1. В рамках настоящего Договора (за исключением предусмотренных настоящим разделом случаев) любые документы по данному Договору (включая, но не ограничиваясь, дополнительные соглашения, приложения к договору, соглашения о расторжении договора, акты об оказанных услугах, универсальные передаточные документы, отчеты об исполнении поручений, счета на оплату, счета-фактуры, Акты выполненных работ и оказанных услуг, акты сверки расчетов) могут направляться Сторонами друг другу в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» №63-ФЗ от 06.04.2011 г.

16.2. При получении Стороной документа, подписанного другой Стороной в соответствии с условиями абзаца 1 настоящего раздела, подписание и отправка указанного документа другой Стороне также осуществляется в указанном в абзаце 1 настоящего раздела порядке.

16.3. Стороны договорились о том, что указанный в абзацах 1 и 2 настоящего раздела порядок подписания и отправки документов не применяется при отправке Сторонами друг другу любых претензий по Договору, а также при подписании и отправке документов, не связанных с Договором, если иное не будет дополнительно согласовано Сторонами.

16.4. В случае отсутствия у Стороны, осуществляющей подписание и отправку документа по Договору, возможности подписать и отправить документ в указанном в абзацах 1 и 2 настоящего раздела порядке, такой документ подписывается уполномоченным представителем Стороны и направляется заказным почтовым отправлением, либо нарочным.

16.5.	В случае выявления ошибок в документах, направленных в установленном абзацами 1 и 2 настоящего раздела порядке, получающая Сторона вправе аннулировать документ в одностороннем порядке. При отправке запроса на аннулирование со стороны получающей Стороны, документ, к которому относится этот запрос, Стороны признают недействительным независимо от ответных действий со стороны направившей Стороны.

17. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Исполнитель не вправе без письменного разрешения Заказчика передавать свои права и (или) обязанности по Договору или их часть третьим лицам.

17.2. В случае изменений у Сторон по Договору реквизитов, в том числе при смене наименования, организационно-правовой формы, места нахождения, она должна информировать об этом другую Сторону путем направления в течение 5 (пяти) календарных дней письменного уведомления.

17.3. Несоответствие отдельных положений Договора действующему законодательству РФ не влечет недействительности Договора в целом. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ.

17.4. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют силу.

17.5. Все изменения и дополнения к Договору будут считаться действительными и рассматриваться как его неотъемлемая часть, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и оформлены в виде дополнительных соглашений к Договору.

17.6. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

17.7. Неотъемлемой частью Договора являются:

17.7.1. Приложение №1 – Техническое задание.

17.7.2. Приложение № 2 – Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров.

17.7.3.	Приложение № 3 – Список субисполнительных организаций.

17.7.4.	Приложение № 4 - Форма согласия на обработку персональных данных.

18. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| # ЗАКАЗЧИК # АО «ТЗС» | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Юридический адрес: 119027, Москва, Заводское шоссе, д.19, стр.1 Почтовый адрес: 119027, Москва, Центральная ул., д.10 Тел. (495) 436-72-75 ИНН 7732538030 КПП 772901001 Р/сч 40702810638180006513 К/сч 30101810400000000225 БИК 044525225 в ПАО Сбербанк г. Москва ОКПО 61717551 ##### ОГРН 1097746325709 Электронная почта: ______________ Коммерческий директор ________________ /А.В. Лаврентьев/ м.п. |  |  |  |

Приложение № 1

к Договору № _______от «___»_______2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности технологических трубопроводов, технических устройств, зданий и сооружений на ОПО Склад ГСМ № 1, / А01-12025-0002/, ОПО Склад ГСМ № 2, / А01-12025-0003/, ОПО Группа резервуаров и сливо-наливных устройств /АО 1 -12025-0004/ располагающихся по адресу:

г. Москва, Заводское шоссе, дом 2, Заводское шоссе, дом16, техническая зона,

Аэропорт «Внуково».

|  | Заказчик (эксплуатирующая организация) | Акционерное Общество «Топливо-заправочный сервис». |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет договора | Экспертиза промышленной безопасности технологических трубопроводов технических устройств, зданий и сооружений на ОПО Склад ГСМ № 1, / А01-12025-0002/, ОПО Склад ГСМ № 2, / А01-12025-0003/, ОПО Группа резервуаров и сливо-наливных устройств. /АО 1 -12025-0004/. |
|  | Место выполнения работ (оказания услуг) | г. Москва, склад ГСМ-1, Заводское шоссе, дом 2, склад ГСМ-2, Заводское шоссе, дом 16, Группа резервуаров и сливо-наливных устройств, техническая зона, Аэропорт «Внуково»: • опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997г.); • особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); • склад горюче-смазочных материалов; • объект транспортной инфраструктуры. |
|  | Пропускной режим | # Пропускной режим на объекты технической зоны Аэропорта «Внуково» и АО «ТЗС» осуществляется в соответствии с 16 ФЗ «О транспортной безопасности» от 09.02.2007 года и ПП РФ № 1605 от 5 октября 2020 г. «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры воздушного транспорта». # Оформление временных пропусков на объекты АО «ТЗС» для лиц, выполняющих работы, транспортные средства и ввозимые материалы, осуществляется по предварительной заявке, с предоставлением скан. копий паспортных данных и документов на автотранспорт. Тел.: 8(495) 436-23-70. # Исполнитель самостоятельно в установленном порядке и за свой счет должен проходить процедуру оформления пропусков для своих сотрудников, а также на автотранспорт и ввозимые материалы в техническую зону, Аэропорта «Внуково». # Требования по оформлению пропусков в техническую зону, Аэропорта «Внуково» необходимо уточнить по телефону 8 (495) 436-21-02 (до момента подачи заявки для участия в тендере). # Пропуска оформляются в едином окне по адресу: пос. Внуково, ул. Центральная д. 2 (1 этаж, здание бывшей гостиницы) с 8-30 до 13-00. |
|  | Срок выполнения работ (оказания услуг) | Срок выполнения Работ Подрядчиком составляет 120 (сто двадцать) календарных дней с даты подписания Договора сторонами. |
|  | Срок действия договора | Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. Прекращение (окончание срока) действия Договора не освобождает Стороны от выполнения гарантийных обязательств. |
|  | Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг) | • Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории Российской Федерации. • При проведении экспертизы промышленной безопасности должны быть соблюдены требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда. • Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. • В объем работ Исполнителем должны быть включены все мероприятия по подготовке объектов экспертизы к экспертизе промышленной безопасности. • Работы по подготовке объектов экспертизы к неразрушающему контролю (в том числе разработка шурфов с последующим благоустройством территории), проведению неразрушающего контроля проводит Исполнитель. • Работы по изготовлению и восстановлению окон в изоляции, места зачистки лакокрасочного покрытия для замера толщины стенок и ультразвукового контроля сварных швов и восстановление лакокрасочного покрытия в местах замера проводит Исполнитель. |
|  | Характеристики выполняемых работ (оказываемых услуг) | Провести экспертизу промышленной безопасности на ОПО Склад ГСМ № 1. / А01-12025-0002/: Технологические трубопроводы обвязки резервуарного парка №1, инв. № 000000034: Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 426 х 10,0 мм, длина 11,92 м Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 377 х 10,0 мм, длина 49,68 м Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 273 х 8,0 мм, длина 310,22 м Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 159 х 6,0 мм, длина 3,31 м Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 57 х 3,5 мм, длина 3,8 м Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 32 х 3,5 мм, длина 3,8 м Технологический трубопровод от резервуарного парка №1 до насосной станции, инв. № 000000034: Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 273 х 8,0 мм, длина 24,17 м Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 219 х 7,0 мм, длина 75,14 м Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 159 х 6,0 мм, длина 10,74 м Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 108 х 5,0 мм, длина 3,86 м Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 89 х 4,5 мм, длина 2,86 м Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 32 х 3,5 мм, длина 0,36 м Технологический трубопровод от резервуарного парка склада ГСМ №2 до фильтрационной станции склада ГСМ №1 (межскладской трубопровод ГСМ№1-ГСМ№2), инв. № 000000034: Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 273 х 8,0 мм, длина 3996,95 м; Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 159 х 6,0 мм, длина 81,33 м Трубопровод обвязки от фильтрационной до резервуарного парка, инв. № 000000034: Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 273 х 8,0 мм, длина 302 м Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 108 х 5,0 мм, длина 9 м Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 89 х 4,5 мм, длина 0,54 м Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 57 х 3,5 мм, длина 0,2 м Насос центробежный марки ЦСП-57, заводской №166, технологический №5, инв. №3329. Здание насосной, инв. №162. Здание фильтрационной, инв. №000000037. Провести экспертизу промышленной безопасности на ОПО Группа резервуаров и сливо-наливных устройств. /АО 1 -12025-0004/: Технологические трубопроводы предперронного пункта налива, инв. № 0000000303: Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 219 х 7,0 мм, длина 24,54 м Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 219 х 7,0 мм, длина 1107 м Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 159 х 6,0 мм, длина 163,8 м Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 108 х 5,0 мм, длина 41,2 м Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 89 х 4,5 мм, длина 1,02 м Технологические трубопроводы обвязки группы резервуаров и сливо-наливных устройств АЗС инв. №000000129: Трубопровод стальной, подземный со стальной запорной арматурой Ø 76 х 4,0 мм, длина 250 м. Резервуар РГС-15, №32 по технологической схеме, инв. №214. Резервуар РГСн-50, №27 по технологической схеме, (противоводокристаллизационная жидкость «И-М»), инв. №215. Выполнить экспертизу промышленной безопасности технологических трубопроводов, технических устройств зданий и сооружений, эксплуатируемых на опасных производственных объектах АО «ТЗС» в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории РФ на момент проведения экспертизы. По технологическим трубопроводам: 1. Организационно-аналитические работы: • Провести анализ имеющейся технической документации (проектной, исполнительной, эксплуатационной, ремонтной), паспортов и фактического исполнения, схем и режимов работы диагностируемого оборудования, основных характеристиках используемого продукта, о составе и геометрических параметрах технологических трубопроводов, фактических условий эксплуатации, об изменениях в конструкции технологических трубопроводов, о ремонтах и испытаниях технологических трубопроводов, о результатах предыдущих освидетельствований и экспертиз технического диагностирования технологических трубопроводов, об авариях и инцидентах на технологических трубопроводах и др. • Выбрать оптимальную совокупность методик и аппаратуры для эффективного обследования оборудования. • Составить Программу проведения ЭПБ в соответствии с видом диагностического обследования и согласовать ее с Заказчиком. • Оценить фактические условия технического состояния технологических трубопроводов с выездом на место. • Провести анализ имеющейся аппаратуры и методической базы с целью определения их применимости и эффективности в условиях фактического состояния технологических трубопроводов. • Оценить трудоемкость обследования, потребность в дополнительных работниках и аппаратуре, обеспечивающих увеличение эффективности обследования, без увеличения стоимости работ по Договору. • Провести анализ возможных повреждающих оборудование процессов, способных наиболее быстро перевести оборудование в предельное состояние. • Для каждого повреждающего процесса определить критерии перехода оборудования в предельное состояние. • Оценить возможность коррозионно-эрозионного повреждения технологических трубопроводов на основании данных о предыдущих исследованиях, имевших место авариях и инцидентах на оборудовании. 2. Полевые работы: • Определение планового положения, глубины заложения технологических трубопроводов. • Определение технического состояния технологических трубопроводов (визуальный осмотр), функциональная диагностика. Контроль геометрического состояния. • Наружный и внутренний осмотр, визуально-измерительный контроль. • Контроль соответствия системы автоматизации требованиям Правил. • Неразрушающий контроль качества сварных соединений, толщинометрия. • Неразрушающий контроль проникающими веществами сварных соединений и основного металла в районе присоединения штуцеров сосудов и аппаратов. • Неразрушающий контроль всех штуцеров и бобышек независимо от диаметра. • Оценка механических свойств основного металла и сварных соединений. Проведение коррозионных исследований. • Анализ результатов технического диагностирования и проведение расчетов на прочность. • Анализ повреждений и параметров технического состояния и установление критериев предельного состояния. • Проведение уточненных расчетов на прочность. • Определение отбраковочных толщин. • Определение остаточного ресурса. • Гидравлические испытания (обеспечиваются Заказчиком). • Проверка всех крепежных элементов технических устройств и технологических трубопроводов на соответствие требованиям проекта и нормативно-технической документации. • Наружный и, при необходимости, внутренний осмотр, визуально-измерительный контроль запорной, регулирующей и предохранительной арматуры, установленной на технологических трубопроводах. • Осмотр фланцевых соединений, крепежных элементов запорной, регулирующей и предохранительной арматуры. • На основании визуально-измерительного контроля, результатов ультразвуковой дефектоскопии и толщинометрии в заявленных наиболее поврежденных участков определить фактические геометрические параметры дефектов. • При обнаружении дефектов определить границы и протяженность отбракованных участков. • При выявлении несоответствий и дефектов, препятствующих выдаче положительного заключения, выдача рекомендаций по устранению. 3. Расчетно-аналитические работы: • Выполнить ЭПБ, ТО, ТД и ревизии в соответствии с требованиями нормативно-технической документации в области промышленной безопасности, государственных и отраслевых стандартов, технических условий и других документов, регламентирующих порядок выполнения работ по отдельным видам оборудования. • Разработать и предоставить в период технического диагностирования акты отбраковки, письменные рекомендации или технические решения по устранению дефектов или несоответствий, выявленных в ходе проведения ЭПБ (с подробным описанием методов устранения и технологическими указаниями на ремонт с применением сварочных технологий). • В случае выявления дефектов обеспечить увеличение объема неразрушающего контроля для полноты и достоверности результатов экспертизы промышленной безопасности. • В случае несоответствия фактического исполнения технического устройства чертежам, приложенным к паспорту изготовить чертежи в соответствии с действующей нормативно-технической документации. • В случае изменения рабочих параметров технических устройств, требуемых для технологических процессов – произвести необходимые расчеты, внести изменения в паспорте со ссылкой на заключение экспертизы промышленной безопасности. • В случае выявления несоответствий, препятствующих выдачи положительного заключения ЭПБ, обеспечить уведомление в срок не более десяти календарных дней с момента выявления факта и предоставить обоснованное пояснение для принятия решения и перечень мероприятий по приведению объекта в соответствие с требованиями нормативных документов. • На основании результатов расчета индивидуальных остаточных ресурсов наиболее повреждённых участков технологических трубопроводов рассчитать и задать назначенный ресурс дальнейшей эксплуатации. • Выдача дефектной ведомости в сроки, установленные процессом проведения ЭПБ. • Составление и утверждение заключения экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ). По зданиям и сооружениям: • Провести анализ технической документации (проектной, исполнительной, эксплуатационной, ремонтной), результатов осмотров, предыдущих обследований и экспертиз зданий (сооружений). • Выявить (уточнить) условия эксплуатационных воздействий и нагрузок. • Оценить степень влияния гидрологических аэрологических и атмосферных воздействий; оценка условий эксплуатации конструкций (наличие температурных, динамических и сейсмических воздействий с учетом района расположения объекта обследования). Рассмотрение фактических воздействий на основные конструкции, сбор сведений по нагрузкам. • Проверка состояния конструкций. • Определение соответствия строительных конструкций зданий и сооружений документации и требованиям действующих нормативных документов, выявление дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций с составлением ведомостей дефектов и повреждений. • Предварительный осмотр конструкций, определение мест отбора проб материала для методов разрушающего контроля (при необходимости), мест вскрытия фундаментов, кровли и перекрытий (при необходимости) с составлением исполнительных схем. • Проведение обмерных работ по основным конструкциям и соединением; определение фактических размеров сечений конструкций и соединений; проверка соответствия простран-ственного положения конструкций: основные габаритные размеры, пролеты, высотные отметки, привязки к разбивочным осям и т.п.; инструментальная проверка отклонения конструкций от вертикального и горизонтального положения; проверка наличия необходимых связей и других элементов, обеспечивающих жесткость и устойчивость каркаса здания или сооружения. Проверка соответствия фактических значений действующим строительным нормам объекта экспертизы. • Визуальный и инструментальный контроль для выявления наличия и степени опасности дефектов и повреждений несущих конструкций. Установление фактических физико–механических свойств материалов основных конструктивных элементов, в сравнении с проектными параметрами. Определение степени коррозии арматуры и металлических элементов строительных конструкций (при наличии). Проверка состояния антикоррозийной защиты стальных конструкций, проверка состояния огнезащиты основных несущих строительных конструкций при помощи сертифицированного оборудования. Оценка соответствия площади и весовых характеристик легкосбрасываемых конструкций требуемой величине, обеспечивающей взрывоустойчивость объекта (при наличии). Подготовку поверхности к неразрушающему контролю проводит Исполнитель. • Проведение дополнительных исследований конструкций, включая определение динамических характеристик (при необходимости). • Отбор проб для установления механических характеристик материала (при необходимости), для установления химического состава материала (при необходимости). Установление характеристик материала по отобранным пробам. • Исследование фундаментов. • Проведение дополнительных испытаний материалов (при необходимости), требуемых для оценки возможности дальнейшей безопасной эксплуатации здания, сооружения. • Составление ведомости дефектов и повреждений с указанием их местоположения (составлением схем), характера дефектов, объема. Разработка рекомендаций по устранению дефектов и повреждений, усилению конструкций. • Проведение поверочных расчетов с учетом фактических и (или) прогнозируемых нагрузок, фактических характеристик материалов и действительного состояния конструкций (с учетом выявленных дефектов и повреждений). • Проведение расчёта остаточного ресурса с учётом фактического состояния конструкций. • Внесение в паспорта зданий и сооружений записей о проведении экспертизы с указанием остаточного срока службы (при необходимости). • При отсутствии, недостаточности, актуализации имеющейся рабочей (проектной) документации на объект проведения экспертизы, данных о свойствах материалов и других необходимых данных, информация актуализируется (на основании результатов измерительного контроля) Исполнителем и передается Заказчику. • При отсутствии паспортов на здания и сооружения или их несоответствии требованиям федеральных норм и правил, Исполнитель оформляет новые или актуализирует старые паспорта, и передаёт их Заказчику. • Составление и утверждение заключения экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ). По резервуарам: • Анализ эксплуатационно-технической документации и ее комплектности. Разработка программы и подготовительные работы, в т.ч. анализ документации. • Визуальный осмотр и измерение размеров элементов металлоконструкций резервуара с наружной и внутренней стороны. • Полевые работы 1 этапа: - контроль монтажных сварных швов; - контроль листов и сварных соединений резервуара; - контроль на герметичность листов и сварных соединений резервуара; - измерение толщины стенки резервуара; - измерение толщины антикоррозионного покрытия стенки резервуара; - измерение твердости листов стенки резервуара; - поиск трещин электромагнитным индикатором трещин; - определение марки стали (при необходимости); - проверку технического состояния и работоспособности оборудований резервуара; - проверку молниеотводов и заземления; - определение механических характеристик; - металлографические исследования; - оценка коррозии, износа и других дефектов (при их наличии). • При отсутствии паспортов на резервуары или их несоответствии требованиям федеральных норм и правил, Исполнитель оформляет новые или актуализирует старые паспорта, и передаёт их Заказчику. • Составление и утверждение заключения экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ). По насосам: • Анализ эксплуатационной, конструкторской (проектной) и ремонтной документации насосов. • Неразрушающий контроль деталей. • Определение механических характеристик. • Металлографические исследования (при необходимости). • Определение химического состава материалов (при необходимости). • Оценка коррозии, износа и других дефектов. • Расчетно-аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния, включающие: - расчет режимов работы; - установление критериев предельного состояния; - исследование напряженно-деформированного состояния и выбора критериев предельных состояний; - оценка остаточного ресурса и срока безопасной эксплуатации. • Испытания на прочность, плотность и герметичность. • При отсутствии паспортов на насосы или их несоответствии требованиям федеральных норм и правил, Исполнитель оформляет новые или актуализирует старые паспорта, и передаёт их Заказчику. • Составление и утверждение заключения экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ). • Оформление положительных заключений экспертизы промышленной безопасности о возможности и условиях дальнейшей безопасной эксплуатации. • Передача оформленных надлежащим образом положительных заключений экспертизы промышленной безопасности в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (территориальный орган) для внесения их в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. • Сопровождение внесения положительных заключений экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (территориальном органе). • Передача Заказчику заключений экспертизы промышленной безопасности и уведомлений о внесении сведений в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. |
|  | Требования к применению опциона | • Не требуется. |
|  | Гарантийные обязательства | • Объем предоставления гарантий качества выполненных подрядных работ должен составлять 100 % на все виды подрядных работ. • Подрядчик гарантирует качество выполняемых Работ в соответствии с требованиями, указанными в пункте 6. Договора. • Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные работы 2 (два) года со дня подписания сторонами окончательного акта сдачи-приемки результатов выполненных работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет устранять выявленные недостатки выполненных подрядных работ. • Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента фиксации недостатков в акте. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. • Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока. |
|  | Общие требования к организации | # • Обязательное наличие действующей лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право выполнения экспертизы промышленной безопасности (виды экспертизы ТУ (технические устройства), ЗС (здания и сооружения) на опасном производственном объекте. # • Обязательное наличие экспертов, привлекаемых для проведения экспертизы промышленной безопасности по направлениям: Э8ТУ, Э8ЗС в количестве 2 по каждому виду экспертизы аттестованных, имеющих стаж работы экспертов (не менее 5 лет) в соответствии с требованиями пункта 10 приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №420 от 20.10.2020 г. Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности». # • Наличие аккредитованной лаборатории неразрушающего контроля (Свидетельство об аккредитации), в соответствии с требованиями Приказа Ростехнадзора от 01.12.2020 года №478 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах" и СДАНК-01-2020 «Правила аттестации лабораторий неразрушающего контроля», разработанный и принятый Наблюдательным советом Единой системы оценки соответствия, либо действующего договора с соответствующей лабораторией. # • Рекомендуется сертификация по ISO 9001:2008 (Системы менеджмента качества. Требования.), ISO 14001:2004 (Системы экологического менеджмента. Требования и руководство к их применению.), OHSAS 18001:2007 (Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования.). # • Наличие штатных дефектоскопистов не ниже II уровня по каждому виду неразрушающего контроля ВИК- (визуально измерительный контроль), УЗК - (ультразвуковая толщинометрия), аттестованных в соответствии с требованиями СДАНК-02-2020 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля» (приняты Решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 29.12.2020 N 99-БНС. Документы представляются на этапе выставления коммерческого предложения. # • Наличие опыта проведения экспертизы промышленной безопасности в порядке, установленном приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №420 от 20.10.2020 г. Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности». # • Наличие документов, паспортов на измерительные приборы, которые будут использоваться при проведении ЭПБ технологических трубопроводов склада ГСМ-2. |
|  | Требования к исполнителю выполняемых работ (оказываемых услуг) | # • К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ. # • Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима (при оказании услуг на территории Заказчика). # • Исполнитель принимает меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба. # • Исполнитель несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации. |
|  | Опыт работы | # • Работы должны выполняться специализированной организацией, имеющей опыт выполнения аналогичных работ, располагающей техническими средствами и инструментами, необходимыми для выполнения качественной работы. # • Опыт работы в области экспертизы промышленной безопасности нефтепродуктопроводов в порядке, установленном приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №420 от 20.10.2020 г. Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности». |
|  | Требования к квалификации персонала | # • Обязательное наличие документов, подтверждающих квалификацию экспертов, привлекаемых для проведения экспертизы промышленной безопасности по направлениям: Э8ТУ, Э8ЗС в количестве 2 по каждому виду экспертизы. # • Обязательное наличие документов, подтверждающих квалификацию штатных дефектоскопистов не ниже II уровня по каждому виду неразрушающего контроля необходимому для проведения экспертизы промышленной безопасности по объектам экспертизы, аттестованных в соответствии с требованиями СДАНК-02-2020 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля» (приняты Решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 29.12.2020 N 99-БНС. # • Наличие аттестации в области промышленной безопасности руководителей и специалистов экспертной организации в аттестационной комиссии Ростехнадзора в соответствии с требованиями, Положения об аттестации экспертов в области промышленной безопасности, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2015 г. N 509. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | • В соответствии с действующими нормативными документами РФ, ЛНД Заказчика; • Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Требования по охране окружающей среды для объектов строительства | # • В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | # • В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | • Соблюдение сотрудниками правил пожарной безопасности на объектах предприятия, которое относится к опасному производственному объекту (ОПО). • Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа у начальника объекта. • Обязательное наличие документов о прохождении всеми сотрудниками проверки знаний по пожарно-техническому минимуму. • В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008 г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности, установленных в локальных нормативных документах Заказчика. |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | • В соответствии с требованиями ФЗ-116 от 21.07.1997г. • В соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов", утвержденные приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 529. • В соответствии с действующими нормативными документами РФ, ЛНД Заказчика. • Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории. |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной документации | # • В соответствии с п.8 Технического задания. # • 2 экземпляра на бумажных носителях и 2 экземпляра в электронном виде в формате Word, pdf. |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | # • Свидетельство о регистрации ОПО в государственном реестре. # • Имеющиеся предыдущие заключения экспертизы промышленной безопасности. # • Технологические схемы. |
|  | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | # • Внесение заключения ЭПБ технологических трубопроводов, технических устройств, зданий и сооружений на ОПО Склад ГСМ № 1, / А01-12025-0002/, ОПО Склад ГСМ № 2, / А01-12025-0003/, ОПО Группа резервуаров и сливо-наливных устройств /АО 1 -12025-0004/ в реестр заключений ЭПБ в территориальном органе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. |
|  | Перечень документов, подтверждающих соответствие контрагента и выполняемых работ (оказываемых услуг) требованиям технического задания | • Лицензия на право выполнения экспертизы промышленной безопасности виды экспертизы ТУ, ЗС. (Пункт 2 статьи 13 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»). • Документы, подтверждающие стаж работы (не менее 5 лет) экспертов (пункт 10 приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №420 от 20.10.2020 г. Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»). • Удостоверения штатных дефектоскопистов не ниже II уровня по каждому виду неразрушающего контроля необходимому для проведения экспертизы промышленной безопасности по объектам экспертизы, аттестованных в соответствии с требованиями (пункт 7.1. «Правил аттестации персонала в области неразрушающего контроля СДАНК-02-2020»). • Квалификационные удостоверения экспертов, привлекаемых для проведения экспертизы промышленной безопасности (пункт 19 «Положения об аттестации экспертов в области промышленной безопасности», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2015 г. N 509). • Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля (пункт 9 Приказа Ростехнадзора от 01.12.2020 года №478 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности» Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах) и (пункт 10.9.2. СДАНК-01-2020 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»), либо действующего договора с соответствующей лабораторией. |

Приложение: Глоссарий сокращений.

Приложение

к Техническому заданию от «___» ____________ 2022г.

Глоссарий сокращений

АО «ТЗС» – акционерное общество «Топливо-заправочный сервис;

ЖБО – жидкие бытовые отходы;

ГСМ – горюче-смазочных материалов;

ППН – предперронный пункт налива;

АЗС – автозаправочная станция;

КАЗС – автозаправочная станция контейнерного типа;

г. – город;

а/п – аэропорт;

рег. – регистрационный;

РФ – Российская Федерация;

ФЗ – Федеральный закон;

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации;

ЛНД – локальные нормативные документы;

ОПО – опасный производственный объект;

м3 – метр кубический;

л. – литр;

т – тонна;

ПТС – паспорт транспортного средства;

ТУ - технические устройства;

ЗС - здания и сооружения.

| Заказчик: Коммерческий директор АО «ТЗС» ________________/А.В. Лаврентьев/ «___» __________ 2022 г. М.П. | Исполнитель: ____________________ /__________/ «___» _______________2022 г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение №2

к Договору № ________от «__»  ________ 2022 г.

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

(по состоянию на «_____» ___________ 2022 г.)

| Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ИНН/ОГРН | Наименование краткое, код ОКВЭД | ФИО руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № п/п | ИНН/ОГРН | Наименование/ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность физического лица | Руководитель/участник/бенефициар | Информация о подтверждающих документах (наименование, номера и т.д.) |

| Заказчик: Коммерческий директор АО «ТЗС» ________________/А.В. Лаврентьев/ «___» __________ 2022 г. М.П. |  | Исполнитель: ____________________ /__________/ «___» _______________2022 г. М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 3 к Договору № _______от «___»_______2022 г. СПИСОК Субисполнителей

Заказчик: АО «ТЗС»

Исполнитель: ООО «_________________»

№ п/п; Наименование организации; Состав выполняемых работ и сумма договора субподряда (тыс. рублей). -; -; -. -; -; -.

_______________ ____________________ ___________________________ (должность) (подпись, М.П.) (фамилия, имя, отчество подписавшего)

| Заказчик: Коммерческий директор АО «ТЗС» ________________/А.В. Лаврентьев И.А./ «___» __________ 2022 г. М.П. |  | Исполнитель: ____________________ /__________/ «___» _______________2022 г. М.П. |
| --- | --- | --- |

Фирменный бланк

Приложение №4

к Договору № ____от «__»  ________ 2022 г.

ФОРМА

подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

Настоящим, Общество с ограниченной ответственностью «________________», адрес местонахождения (юридический адрес): __________________________________; фактический адрес: _______________________________, свидетельство о регистрации: __________________________________, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы России по ____________________________ в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях предоставления в соответствии с условиями заключенного с АО «ТЗС» договора от __.__.2022 г.№ __________/___всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по состоянию на «___» _______________2022 г., а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в АО «ТЗС» в целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе исключения случаев конфликта интересов и злоупотреблений, связанных с выполнением менеджментом Общества своих должностных обязанностей, и недопущения его вовлечения в коррупционную деятельность, т.е. на совершение действий, предусмотренных п. 3. ст. 3. Закона 152-ФЗ.

Перечень сведений, составляющих персональные данные, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении АО «ТЗС» обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; контактная информация, иные персональные данные, указанные в Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников контрагента, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение АО «ТЗС» письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания в течение 5 лет (либо до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме).

Генеральный директор

ООО «________________»                         _________________/__________________/

«_____» _______________ 2022 г.