Блок 3 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на предупреждение (профилактику) разливов нефти и нефтепродуктов, выполнение аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ при локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов профессиональным аварийно-спасательным формированием на объектах ЗАО «Топливо - заправочный сервис» в 2020-2022 годах

|  | Заказчик (эксплуатирующая организация) | ЗАО «Топливо-заправочный сервис». |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет договора | Предупреждение (профилактика) разливов нефти и нефтепродуктов, выполнение аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ при локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов профессиональным аварийно-спасательным формированием. |
|  | Место выполнения работ (оказания услуг) | г. Москва, ЗАО «Топливо - заправочный сервис» (далее – Общество). – Приложение № 1. |
|  | Пропускной режим | Пропускной режим согласно Постановлению Правительства РФ от 28 июля 2018 г. № 886 “Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта”. Требования по оформлению пропусков в техническую зону АО «Международный аэропорт «Внуково» «Группа резервуаров и сливоналивных устройств (пункт пред-перронного налива (ППН))» необходимо уточнить по тел. 8 (495) 436-21-02 (до момента подачи заявки для участия в тендере). Пропуска оформляются исполнителем самостоятельно в едином окне по адресу: пос. Внуково, ул. Центральная д. 2 (1 этаж, здание бывшей гостиницы) с 8-30 до 13-00. За исключением случаев чрезвычайной ситуации. |
|  | Срок выполнения работ (оказания услуг) | 36 месяцев с даты подписания договора |
|  | Срок действия договора | Срок действия договора с даты подписания до полного исполнения договорных обязательств. |
|  | Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг) | - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проведении работ должны быть соблюдены все технические требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, а также охране труда. - К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, прошедшие инструктаж по требованиям пожарной безопасности, охраны труда. - Работы на объекте проводятся под контролем (в сопровождении) представителя заказчика. |
|  | Характеристики выполняемых работам (оказываемых услугам) | - Ведение оперативного дежурства и поддержание сил и средств аварийно-спасательного формирования (АСФ) к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации (в том числе по обращению Заказчика консультировать по вопросам предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций) - Проведение обследований ОПО Общества, по результатам которых, при необходимости, осуществляется разработка предложений по предупреждению разливов нефти и нефтепродуктов и снижению потерь от них. - Участие в работе комиссий по определению степени готовности сил и средств Общества к ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. - Участие в работе Комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ПБ) Общества. - Оказание методической помощи в обслуживании и содержании агрегатов, техники, других материальных средств Общества для предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. - Количество и объем оказываемых услуг (выполняемых работ) ПАСФ определяться по результатам оказания услуг/выполнения работ. Оплата за оказанные услуги/выполненные работы осуществляться ежемесячно равными долями от определенной договором суммы денежных средств. - Подготовка и проведение комплексного учения по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и пожаров на объектах Заказчика. - Участие в подготовке учений, тренировок в соответствии с Планом основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на объектах Общества. - Проведение учебно-тренировочных занятий и учебных тревог по Планам мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов. - В соответствии с Графиком учений по ликвидации аварийных ситуаций и пожаров на объектах ЗАО «ТЗС» ПАСФ участвует на одном из ОПО Общества в: - комплексном учении (командно-штабном учении (тренировке), тактико-специальном учении) – 1 раз в год; - данные услуги и работы оформляются Актом сдачи-приемки выполняемых работ. - Локализация и ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов профессиональным аварийно-спасательным формированием (далее – ПАСФ) на ОПО Общества. - Работы, выполненные ПАСФ по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, не входят в сумму договора и оплачиваться отдельно в соответствии с Договором (с составлением акта сдачи-приемки выполненных работ, сводной сметы, счёта на оплату и счёта-фактуры). |
|  | Общие требования к организации | Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутри объектового и пропускного режима (при оказании услуг на территории Заказчика). |
|  | Требования к исполнителю выполняемых работам (оказываемых услугам) | - Быть зарегистрированным в Реестре Территориальной аттестационной комиссии, иметь статус профессиональной аварийно-спасательной службы (профессионального аварийно-спасательного формирования), аттестованной (-ого) на право ведения аварийно-спасательных работ, включая в обязательном порядке допуски к ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов на внутренних водах и на суше. - Базовое место дислокации (расположения) ПАСФ Исполнителя должно находиться на удалении, обеспечивающем выполнение требований нормативных правовых актов федерального уровня по локализации разливов нефти и нефтепродуктов регионального значения на суше – не более 6 часов. - Численность спасателей дежурной смены ПАСФ в предлагаемом Исполнителем варианте реагирования должна быть не менее 9 (девяти) человек. - ПАСФ Исполнителя должно быть укомплектовано личным составом, техникой, приборами, снаряжением и запасами материально-технических средств не менее чем на 95%, обеспечено зданиями и сооружениями на 100% от необходимости. - В случае повышения уровня происшествия, чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефти и нефтепродуктов, Исполнитель должен иметь возможность оперативного наращивания группировки сил и средств ПАСФ. - Исполнитель должен иметь: - отработанные технологии оказания услуг: мониторинга оперативной обстановки (в т.ч. в труднодоступных местах), ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций, связанных с разливами нефтепродуктов, реабилитации загрязненных территорий, проведения учений, тренировок; - систему контроля качества относительно предоставляемых услуг по предмету тендера, квалифицированный административно-производственный персонал для оказания услуг по предмету тендера; - собственную дежурно-диспетчерскую службу с круглосуточным режимом работы; - достаточные производственные мощности (ресурсы) для оказания услуг по предмету тендера; - возможность производить работы по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в круглосуточном режиме, до полной ликвидации чрезвычайной ситуации (происшествия); - систему управления охраной труда применительно предоставляемым услугам по предмету тендера; - До начала выполнения работ Исполнитель должен: - заключить на период выполнения работ/оказания услуг договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников ПАСФ Исполнителя (без увеличения сметной стоимости работ/услуг) с включением в договор следующих рисков: - смерти в результате несчастного случая; - постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности; - организовать за счёт собственных средств (без увеличения сметной стоимости работ/услуг) проведение предварительных медицинских осмотров работников ПАСФ Исполнителя на предмет отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья к выполняемым работам, а также, в полном соответствии с требованиями законодательства, периодических медицинских осмотров; - за счёт собственных средств (без увеличения сметной стоимости работ/услуг) заключить прямые договоры для оказания медицинской помощи работникам ПАСФ Исполнителя на период проведения работ/оказания услуг. - У Исполнителя должны отсутствовать предписания органов госнадзора по ненадлежащему качеству работ/услуг. - Заказчик имеет право осуществлять контроль над исполнением ПАСФ Исполнителя обязательств: - о заключении на период выполнения работ/оказания услуг договоров добровольного страхования от несчастных случаев работников ПАСФ Исполнителя; - о заключении прямых договоров для оказания медицинской помощи работникам ПАСФ Исполнителя на период проведения работ/оказания услуг; - о проведении предварительных медицинских осмотров работников ПАСФ Исполнителя на предмет отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья к выполнению работ/оказанию услуг. |
|  | Опыт работы | Опыт оказания услуг по предмету тендера в течении последних 3 (трех) лет и более, среднегодовая стоимость которых составляет не менее 20% максимальной цены договора, установленной в настоящей тендерной документации. |
|  | Требования к квалификации персонала | - Обучение на право участия в ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов на внутренних водах и на суше; - Обучение руководителей и специалистов по программам пожарно-технического минимума; - Обучение руководителей, специалистов по охране труда. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с действующим законодательством РФ, внутренними нормативными документами Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутри объектового и пропускного режима, Исполнитель обязан обеспечить выполнение требований данных документов при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Требования по охране окружающей среды для объектов строительства | Не применимо. |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | В соответствии с действующими нормативными документами в РФ. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | В соответствии с действующими нормативными документами в РФ. |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | В соответствии с действующими нормативными документами в РФ. |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной документации | Не применимо. |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | Не применимо. |
|  | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | Не применимо. |
|  | Перечень документов, подтверждающих соответствие контрагента и оказываемых услуг (товаров) требованиям технического задания | Исполнитель должен представить в обязательном порядке копии заверенные печатью организации и подписью руководителя: - Свидетельство на право ведения аварийно-спасательных работ, включая: - поисково-спасательные работы; - газоспасательные работы; - аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров. - Действующий паспорт ПАСФ; - Выписку из регистрационного Реестра об аттестации аварийно-спасательных формирований (АСФ) соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 г. № 1091; - Удостоверения, подтверждающие аттестацию не менее 75% оперативного состава спасателей на право участия в ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов на внутренних водах и на суше; - Квалификационные удостоверения у руководителей и специалистов по проверке знаний в объеме пожарно-технического минимума; - Подтверждающие документы (удостоверения, протоколы) у руководителей, специалистов о прохождении проверки знаний по охране труда. - Документов, подтверждающих периодичность повышения профессиональной подготовленности спасателей; - Документов на специальную технику и оборудование (приложить копии ПТС, а также иные документы, подтверждающие наличие спец. техники и спец. оборудования). - Организационно-штатную структуру ПАСФ; - Ведомость укомплектованности личным составом; - Сведения об учебно-материальной базе (наличие специальных классов, их оснащение, планы-схемы мест проведения учений и тренировок). - Исполнитель должен предоставить гарантийное письмо об ознакомлении с требованиями бюро пропусков АО «Международный аэропорт «Внуково» по оформлению пропусков на территорию, а/п Внуково в соответствии с данными требованиями. |

Приложение № 1

к техническому заданию

Перечень

обслуживаемых опасных производственных объектов

| Наименование Объекта | Местонахождение | Количество ёмкостей и максимальный объем | Виды нефтепродуктов |
| --- | --- | --- | --- |
| Склад горюче-смазочный материалов (склад ГСМ 1) | 119027, г. Москва, Заводское шоссе, д. 2 | 4 х 5000м3; 4 х 1000м3; 6 х 75м3; 1 х 50м3. | Авиакеросин; Авиатопливо. |
| Склад горюче-смазочный материалов (склад ГСМ 2) | 119027, г. Москва, Заводское шоссе, д. 16 | 5 х 2000м3; 4 х 920м3; 3 х 160м3; 3 х 75м3; 3 х 63м3; 2 х 25м3; 1 х 10м3; 3 х 0,84м3. | Авиакеросин; Авиатопливо; ПВКЖ «И-М». |
| Группа резервуаров и сливо наливных устройств (пункт предперонного налива (ППН)) | 119027, г. Москва, АО «Международный аэропорт «Внуково», техническая зона | 7 х 75м3; 1 х 50м3. | Авиакеросин; Авиатопливо; ПВКЖ «И-М»; Бензин; Дизельное топливо. |

Приложение № 2

к техническому заданию

Глоссарий

принятых сокращений в техническом задании

на предупреждение (профилактику) разливов нефти и нефтепродуктов, выполнение аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ при локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов профессиональным аварийно-спасательным формированием на объектах ЗАО «Топливо - заправочный сервис» в 2020-2022 годах

| Наименование сокращения | Расшифровка сокращения |
| --- | --- |
| РФ | Российская Федерация |
| ФЗ | Федеральный закон |
| ОПО | Опасный производственный объект |
| АО | Акционерное общество |
| ЗАО | Закрытое акционерное общество |
| ПАСФ | Профессиональное аварийно-спасательное формирование |
| КЧС и ПБ | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности |
| ПБ | Пожарная безопасность |
| ГСМ | Горюче-смазочные материалы |
| ППН | Пункт предперонного налива |
| ТС | Марка авиационного керосина |
| АСФ | Аварийно-спасательное формирование |